|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha:** | **Referencia:**  JP85LH | **Modelo:**  2021 | **Orden de Pedido**:  202160 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR OBTENIDO** | **OBSERVACIONES** |
| Pin 1 y Pin 2 U5 | Infinito |  |  |
| Pin 2 y Pin 3 U5 | Infinito |  |  |
| Cantidad de Planos de Tierra | 0 |  |  |
| Numero de Capas | 2 |  |  |
| \*Medición entre pines de Display | Infinito |  |  |
| Pin 16 U1 y Pin 10 Q11 | 0 Ω |  |  |
| Pin 16 U1 y Pin 10 Q1 | 0 Ω |  |  |
| Pin 16 U1 y Pin 10 Q2 | 0 Ω |  |  |
| Pin 16 U1 y Pin 14 Q11 | 0 Ω |  |  |
| Pin 16 U1 y Pin 14 Q1 | 0 Ω |  |  |
| Pin 16 U1 y Pin 14 Q2 | 0 Ω |  |  |
| Pin 8 U8 y Pin 8 U11 | 0 Ω |  |  |
| Pin 2 J4 y Pin 2 J27 | 0 Ω |  |  |
| Pin 32 U1 y Pin 31 U1 | Infinito |  |  |
| Pin 12 U1 y Pin 11 U1 | Infinito |  |  |
| Pin B y Pin B’ J9 | Infinito |  |  |
| Pin B y Pin A J9 | Infinito |  |  |
| Inspección Visual general de la PCB | N/A | N/A |  |

**OBSERVACIONES:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

* Recuerde realizar las mediciones de acuerdo a la escala de la medida.
* Si fue necesario alguna corrección menciónela en la sección de observaciones y registre los valores medidos separados por un guion (-).

\*Realizar la medición entre el pin 1 con todos los demás pines, de igual forma con los siguientes pines.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Realizo:** | **Revisó:** | **Aprobó:** |
| **Firma:** | **Firma:** | **Firma:** |
| **Cargo:** | **Cargo:** | **Cargo: Dirección Técnica** |
| **---------------------------------------------------** | **----------------------------------------------------** | **Estado de Calidad:**  **Aprobado:\_\_\_\_\_ Rechazado:\_\_\_\_\_** |