|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE PRODUCTO**  **REFERENCIA**  **PROCESO** | | Autoclave Horizontal 40L  JP40LH | | | | **MODELO**  **ORDEN DE PEDIDO**  **ORDEN DE PRODUCCIÓN** | | | **2021**  **202157**  **202157-M** | | |
| **No.** | **ACTIVIDAD** | | | **CONTROL ACTIVIDAD** | | | **REALIZADO POR** | | | **REVISADO POR** | **FECHA** |
| **FECHA** | **OPERARIO** | |
| 1 | Instalación de resistencias eléctricas tipo abrazadera | | | Verificar que la resistencia se coloque en la zona inferior central del tanque | | |  |  | | Diseño Mecánico |  |
| 2 | Aislar térmicamente el tanque según plano | | | Las conexiones hidráulicas y neumáticas queden libres para conectarlas posteriormente | | |  |  | | Diseño Mecánico |  |
| 3 | Ensamblar cubierta posterior y niveladores | | | Verificar que las perforaciones de sujeción del tanque y niveladores concuerden con la estructura. | | |  |  | | Diseño Mecánico |  |
| 4 | Ensamblar tanque a la estructura según plano | | | Revisar que los tornillos dispuestos para el anclaje estén ajustados y completos | | |  |  | | Diseño Mecánico |  |
| 5 | Instalar etiquetas en panel de control y ensamblar cubierta frontal. | | | Verificar que las perforaciones de la etiqueta coincidan con las perforaciones del panel de control. | | |  |  | | Diseño Mecánico |  |
| 5 | Ensamblar sistema de puerta, bisagra y pivote de cierre según plano | | | Revisar el funcionamiento de la puerta sea el correcto y el sello del empaque. | | |  |  | | Diseño Mecánico |  |
| 6 | Instalar el sistema hidráulico y neumático según plano. | | | Las conexiones estén de acuerdo a las especificaciones del diámetro de las tuberías hidráulicas y neumáticas. | | |  |  | | Diseño Mecánico |  |
| 7 | Ensamblar caja de conexiones | | | Verificar que la caja de conexiones se encuentre en la posición adecuada | | |  |  | | Diseño Mecánico |  |
| **Despeje de línea realizado por:**  **Fecha:** | | | **Despeje de línea verificado por:**  **Fecha:** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  VoBo DIRECTOR TÉCNICO Fecha | | | | | | |