## *REPORTE DE INSTALACIÓN*

**Ref: JPA27LV**

UNIVERSIDAD DE NARIÑO– COLOMBIA

**Fecha de entrega 10 de agosto de 2016**

Contratista: JPBIOINGENIERIA S.A.S. Nit: 90040916-6

Dirección: Calle 93 número 46 - 44 Teléfono: 6028502

Contratante: Universidad de Nariño

Se realizó la Instalación de las dos Autoclaves Vertical Automática de 27 Litros, la cual consta de los siguientes ítems:

**-Pruebas de Funcionamiento:** Se realizó una prueba de funcionamiento, una vez aclarados los pendientes mencionados por el contratante y se continuó con otras dos pruebas verificando el correcto funcionamiento de la autoclave.

**Inducción:** Durante el transcurso de las pruebas se fue realizando la inducción al personal encargado de conocer el manejo del equipo y finalmente se entrega a satisfacción a UNIVERSIDAD DE NARIÑO, por parte del contratista JPBIOINGENIERIA S.A.S.

Entrega, Recibe,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Juan David Piñeros Dolly M. Revelo**

**Ingeniero Electronico Profesora H.C. Asistente**

**JP BIOINGENIERIA S.A.S. Universidad de Nariño**