|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FECHA:** | **REF.:** | **Modelo:** | **Orden de Pedido:** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Componente** | | **Referencia** | **CANT** | | **INSPECCIÓN COMPONENTE** | | **OBSERVACIONES** | | **PROVEEDOR** |
| **ACEPTADO** | **RECHAZADO** |
| Sensor PT100 con 1.5m de cable enmallado | |  | 2 | |  |  |  | | Multielectricos del Centro |
| Ventilador Axial | | 33506 | 4 | |  |  |  | | Multielectricos del Centro |
| Pulsador Parada de Emergencia | | S2ER-E3RB | 2 | |  |  |  | | Multielectricos del Centro |
| Breaker Chint dos polos 10A | | 09636 | 2 | |  |  |  | | Multielectricos del Centro |
| Interruptor | | M3C | 2 | |  |  |  | | Multielectricos del Centro |
| Portafusible montaje en riel DIN | | 36900 | 3 | |  |  |  | | Multielectricos del Centro |
| Fusible de Accionamiento Rapido | | 36888 | 3 | |  |  |  | | Multielectricos del Centro |
| Clavija Industrial de seguridad | | L6-20P | 2 | |  |  |  | | Multielectricos del Centro |
| Toma de Incrustar Industrial | | L6-20R | 2 | |  |  |  | | Multielectricos del Centro |
| Termostato | | 50-320°C | 2 | |  |  |  | | Multielectricos del Centro |
| SSR Unipolar-Cruce por Cero-Carga Resistiva | | 46904-1 | 2 | |  |  |  | | Multielectricos del Centro |
| Disipador de calor en aluminio | | 46954 | 2 | |  |  |  | | Multielectricos del Centro |
| Cable Vehicular Centelsa negro | | AWG20 | 100m | |  |  |  | | Multielectricos del Centro |
| Cable Vehicular Centelsa negro | | AWG12 | 100m | |  |  |  | | Multielectricos del Centro |
| Cable de instrumentación | | 6X22 AWG | 20m | |  |  |  | | Multielectricos del Centro |
| Regleta plastica 12 Polos | | 36010 | 10 | |  |  |  | | Multielectricos del Centro |
|  | | 36015 | 10 | |  |  |  | | Multielectricos del Centro |
|  | | 36020 | 10 | |  |  |  | | Multielectricos del Centro |
|  | | 36030 | 10 | |  |  |  | | Multielectricos del Centro |
| **Ingeniería de Diseño Electrónico y Eléctrico** | **Revisado por:** | | | | | | | **Estado de Calidad:**  **Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Rechazado:\_\_\_\_\_ Fecha:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **VoBo:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Dirección Técnica** | | |
| **Cargo:** | | | **Fecha Inspección:** | | | |