## Programa Manto Preventivo
|  | PROGRAMACION MANTENIMIENTO PREVENTIVO | [42 empty] | FJP – 26
JP BIOINGENIERIA SAS | [44 empty] | Version 01
Equipo: | [12 empty] | Referencia: | [14 empty] | Serial : | [12 empty] | Fecha Instalacion :
Cliente: | [22 empty] | Dirección:
ACTIVIDAD | Frec. | MES | Mes 1 |  |  |  | Mes 2 |  |  |  | Mes 3 |  |  |  | Mes 4 |  |  |  | Mes 5 |  |  |  | Mes 6 |  |  |  | Mes 7 |  |  |  | Mes 8 |  |  |  | Mes 9 |  |  |  | Mes 10 |  |  |  | Mes 11 |  |  |  | Mes 12 |  |  |  | OBSERVACIONES
|  | Sem. | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Revision general de funcionamiento del equipo y sus componetes (pantalla, manometro, botones y otros) | Semestral | Prog.
Ejec.
Verificacion de parte electrica del equipo y estado de la tuberia interna (revision fugas y ajustes de conexiones) | Semestral | Prog.
Ejec.
Verificar conexiones electricas y revision de componentes internas (cableado, conectores, componentes, tarjeta electronica) | Semestral | Prog.
Ejec.
Calibracion de valvula de seguridad y ajuste electrovalvulas. | Anual | Prog.
Ejec.
Calibracion de manometros y sensor electronico de presion. | Anual | Prog.
Ejec.
Revisión sistema de cierre del equipo y cambio de empaque (de ser necesario y/o requerido) | Anual | Prog.
Ejec.
Actualizacion de sistema (de ser necesario y/o requerido) | Anual | Prog.
Ejec.
Pruebas a componentes de seguridad y alertas. | Anual | Prog.
Ejec.
Programación:
DIRECTOR TECNICO