## lvtemporary_111299
Time - Temeperatura (°C) | Temperatura (°C) & Presión (kPa) - Temeperatura (°C) | Time - Presión (kPa) | Temperatura (°C) & Presión (kPa) - Presión (kPa)
0 | 76.4 | 0 | 63
1 | 76.4 | 1 | 63
2 | 76.4 | 2 | 63
3 | 76.4 | 3 | 63
4 | 76.4 | 4 | 63
5 | 76.4 | 5 | 63
6 | 76.4 | 6 | 63
7 | 76.4 | 7 | 63
8 | 76.4 | 8 | 63
9 | 76.4 | 9 | 63
10 | 76.4 | 10 | 63
11 | 76.4 | 11 | 63
12 | 76.4 | 12 | 63
13 | 76.4 | 13 | 63
14 | 76.4 | 14 | 63
15 | 76.4 | 15 | 63
16 | 76.4 | 16 | 63
17 | 76.4 | 17 | 63
18 | 76.4 | 18 | 63
19 | 76.4 | 19 | 63
20 | 76.4 | 20 | 63
21 | 76.4 | 21 | 63
22 | 76.4 | 22 | 63
23 | 76.4 | 23 | 63
24 | 76.4 | 24 | 63
25 | 76.4 | 25 | 63
26 | 76.4 | 26 | 63
27 | 76.4 | 27 | 63
28 | 76.4 | 28 | 63
29 | 76.4 | 29 | 63
30 | 76.4 | 30 | 63
31 | 76.4 | 31 | 63
32 | 76.4 | 32 | 63
33 | 76.4 | 33 | 63
34 | 76.4 | 34 | 63
35 | 76.4 | 35 | 63
36 | 76.4 | 36 | 63
37 | 76.4 | 37 | 63
38 | 76.4 | 38 | 63
39 | 76.4 | 39 | 63
40 | 76.4 | 40 | 63
41 | 76.4 | 41 | 63
42 | 76.4 | 42 | 63
43 | 76.4 | 43 | 63
44 | 76.4 | 44 | 63
45 | 76.4 | 45 | 63
46 | 76.4 | 46 | 63
47 | 76.4 | 47 | 63
48 | 76.4 | 48 | 63
49 | 76.4 | 49 | 63
50 | 76.4 | 50 | 63
51 | 76.4 | 51 | 63
52 | 76.4 | 52 | 63
53 | 76.4 | 53 | 63
54 | 76.4 | 54 | 63
55 | 76.4 | 55 | 63
56 | 76.4 | 56 | 63
57 | 76.4 | 57 | 63
58 | 76.4 | 58 | 63
59 | 76.4 | 59 | 63
60 | 76.4 | 60 | 63
61 | 76.4 | 61 | 63
62 | 76.4 | 62 | 63
63 | 76.4 | 63 | 63
64 | 76.4 | 64 | 63
65 | 76.4 | 65 | 63
66 | 76.4 | 66 | 63
67 | 76.4 | 67 | 63
68 | 76.4 | 68 | 63
69 | 76.4 | 69 | 63
70 | 76.4 | 70 | 63
71 | 76.4 | 71 | 63
72 | 76.4 | 72 | 63
73 | 76.4 | 73 | 63
74 | 76.4 | 74 | 63
75 | 76.4 | 75 | 63
76 | 76.4 | 76 | 63
77 | 76.4 | 77 | 63
78 | 76.4 | 78 | 63
79 | 76.4 | 79 | 63
80 | 76.4 | 80 | 63
81 | 76.4 | 81 | 63
82 | 76.4 | 82 | 63
83 | 48.5 | 83 | 130
84 | 48.5 | 84 | 132
85 | 48.5 | 85 | 138
86 | 48.5 | 86 | 145
87 | 48.5 | 87 | 152
88 | 48.5 | 88 | 159
89 | 48.5 | 89 | 166
90 | 48.5 | 90 | 171
91 | 48.5 | 91 | 177
92 | 48.5 | 92 | 185
93 | 48.5 | 93 | 190
94 | 48.5 | 94 | 196
95 | 48.5 | 95 | 202
96 | 48.5 | 96 | 208
97 | 48.5 | 97 | 212
98 | 48.5 | 98 | 217
99 | 48.5 | 99 | 219
100 | 48.5 | 100 | 223
101 | 48.5 | 101 | 226
102 | 48.5 | 102 | 228
103 | 48.5 | 103 | 230
104 | 48.5 | 104 | 231
105 | 48.5 | 105 | 229
106 | 48.5 | 106 | 227
107 | 48.5 | 107 | 222
108 | 48.5 | 108 | 217
109 | 48.5 | 109 | 216
110 | 48.5 | 110 | 219
111 | 48.7 | 111 | 222
112 | 48.7 | 112 | 228
113 | 48.7 | 113 | 235
114 | 48.7 | 114 | 235
115 | 48.7 | 115 | 233
116 | 48.7 | 116 | 230
117 | 48.7 | 117 | 226
118 | 48.9 | 118 | 219
119 | 48.9 | 119 | 218
120 | 48.9 | 120 | 221
121 | 49 | 121 | 224
122 | 49 | 122 | 230
123 | 49 | 123 | 236
124 | 49 | 124 | 238
125 | 49 | 125 | 236
126 | 49 | 126 | 233
127 | 49 | 127 | 229
128 | 49 | 128 | 223
129 | 49.2 | 129 | 218
130 | 49.2 | 130 | 221
131 | 49.2 | 131 | 224
132 | 49.2 | 132 | 230
133 | 49.2 | 133 | 236
134 | 49.2 | 134 | 240
135 | 49.2 | 135 | 241
136 | 49.4 | 136 | 238
137 | 49.4 | 137 | 234
138 | 49.4 | 138 | 228
139 | 49.4 | 139 | 224
140 | 49.4 | 140 | 220
141 | 49.5 | 141 | 218
142 | 49.5 | 142 | 223
143 | 49.5 | 143 | 229
144 | 49.5 | 144 | 234
145 | 49.5 | 145 | 239
146 | 49.5 | 146 | 245
147 | 49.5 | 147 | 242
148 | 49.5 | 148 | 239
149 | 49.7 | 149 | 234
150 | 49.7 | 150 | 231
151 | 49.7 | 151 | 228
152 | 49.7 | 152 | 226
153 | 49.7 | 153 | 223
154 | 49.7 | 154 | 219
155 | 49.9 | 155 | 221
156 | 49.9 | 156 | 227
157 | 49.9 | 157 | 234
158 | 50 | 158 | 238
159 | 50 | 159 | 243
160 | 50 | 160 | 247
161 | 50 | 161 | 243
162 | 50.2 | 162 | 240
163 | 50.2 | 163 | 236
164 | 50.2 | 164 | 234
165 | 50.2 | 165 | 233
166 | 50.2 | 166 | 231
167 | 50.4 | 167 | 228
168 | 50.4 | 168 | 227
169 | 50.5 | 169 | 224
170 | 50.5 | 170 | 222
171 | 50.5 | 171 | 220
172 | 50.5 | 172 | 219
173 | 50.7 | 173 | 226
174 | 50.7 | 174 | 234
175 | 50.7 | 175 | 238
176 | 50.7 | 176 | 231
177 | 50.9 | 177 | 211
178 | 50.9 | 178 | 190
179 | 51 | 179 | 174
180 | 51.2 | 180 | 155
181 | 51.5 | 181 | 145
182 | 52 | 182 | 150
183 | 52.7 | 183 | 157
184 | 53.5 | 184 | 159
185 | 54.2 | 185 | 161
186 | 55.5 | 186 | 162
187 | 56.9 | 187 | 163
188 | 58 | 188 | 163
189 | 59.7 | 189 | 164
190 | 61.5 | 190 | 164
191 | 63.4 | 191 | 164
192 | 64.8 | 192 | 164
193 | 66.5 | 193 | 164
194 | 68.3 | 194 | 164
195 | 69.5 | 195 | 164
196 | 71.1 | 196 | 164
197 | 72.6 | 197 | 164
198 | 74.1 | 198 | 164
199 | 75.3 | 199 | 164
200 | 76.5 | 200 | 163
201 | 77.9 | 201 | 163
202 | 78.8 | 202 | 164
203 | 80 | 203 | 167
204 | 81 | 204 | 172
205 | 81.9 | 205 | 179
206 | 82.6 | 206 | 187
207 | 83.5 | 207 | 194
208 | 84 | 208 | 201
209 | 84.5 | 209 | 207
210 | 84.9 | 210 | 210
211 | 85.1 | 211 | 214
212 | 85.4 | 212 | 217
213 | 85.4 | 213 | 219
214 | 85.4 | 214 | 221
215 | 85.3 | 215 | 223
216 | 85.1 | 216 | 224
217 | 85 | 217 | 225
218 | 84.6 | 218 | 226
219 | 84.5 | 219 | 227
220 | 84.3 | 220 | 228
221 | 84 | 221 | 228
222 | 83.5 | 222 | 229
223 | 83.3 | 223 | 230
224 | 82.9 | 224 | 230
225 | 82.5 | 225 | 229
226 | 82.1 | 226 | 228
227 | 81.6 | 227 | 227
228 | 81.3 | 228 | 225
229 | 80.8 | 229 | 223
230 | 80.5 | 230 | 221
231 | 80 | 231 | 220
232 | 79.5 | 232 | 219
233 | 79.1 | 233 | 220
234 | 79 | 234 | 221
235 | 78.5 | 235 | 224
236 | 78.3 | 236 | 227
237 | 78 | 237 | 231
238 | 77.6 | 238 | 233
239 | 77.4 | 239 | 233
240 | 77 | 240 | 232
241 | 76.8 | 241 | 231
242 | 76.5 | 242 | 229
243 | 76.1 | 243 | 227
244 | 76 | 244 | 226
245 | 75.6 | 245 | 225
246 | 75.5 | 246 | 223
247 | 75.3 | 247 | 222
248 | 75 | 248 | 221
249 | 74.8 | 249 | 219
250 | 74.5 | 250 | 220
251 | 74.3 | 251 | 222
252 | 74 | 252 | 226
253 | 73.9 | 253 | 229
254 | 73.6 | 254 | 232
255 | 73.5 | 255 | 236
256 | 73.3 | 256 | 238
257 | 73 | 257 | 237
258 | 72.9 | 258 | 236
259 | 72.6 | 259 | 234
260 | 72.5 | 260 | 232
261 | 72.3 | 261 | 231
262 | 72 | 262 | 230
263 | 71.9 | 263 | 229
264 | 71.8 | 264 | 228
265 | 71.5 | 265 | 228
266 | 71.5 | 266 | 226
267 | 71.4 | 267 | 225
268 | 71.3 | 268 | 225
269 | 71 | 269 | 224
270 | 71 | 270 | 223
271 | 70.9 | 271 | 222
272 | 70.8 | 272 | 222
273 | 70.6 | 273 | 221
274 | 70.5 | 274 | 220
275 | 70.5 | 275 | 219
276 | 70.4 | 276 | 221
277 | 70.3 | 277 | 225
278 | 70.1 | 278 | 229
279 | 70 | 279 | 235
280 | 70 | 280 | 240
281 | 69.9 | 281 | 243
282 | 69.8 | 282 | 244
283 | 69.6 | 283 | 243
284 | 69.5 | 284 | 241
285 | 69.5 | 285 | 240
286 | 69.4 | 286 | 238
287 | 69.4 | 287 | 238
288 | 69.3 | 288 | 237
289 | 69.1 | 289 | 236
290 | 69 | 290 | 235
291 | 69 | 291 | 234
292 | 69 | 292 | 234
293 | 68.9 | 293 | 233
294 | 68.8 | 294 | 233
295 | 68.8 | 295 | 232
296 | 68.6 | 296 | 232
297 | 68.5 | 297 | 231
298 | 68.5 | 298 | 227
299 | 68.5 | 299 | 219
300 | 68.6 | 300 | 209
301 | 68.9 | 301 | 201
302 | 69.1 | 302 | 193
303 | 69.8 | 303 | 187
304 | 70.5 | 304 | 185
305 | 71.3 | 305 | 186
306 | 72.3 | 306 | 185
307 | 73.5 | 307 | 183
308 | 75 | 308 | 181
309 | 76.1 | 309 | 180
310 | 77.8 | 310 | 178
311 | 79.4 | 311 | 177
312 | 81 | 312 | 176
313 | 82.1 | 313 | 175
314 | 83.6 | 314 | 174
315 | 85.1 | 315 | 173
316 | 86.1 | 316 | 172
317 | 87.5 | 317 | 171
318 | 88.8 | 318 | 170
319 | 90 | 319 | 170
320 | 90.9 | 320 | 171
321 | 92 | 321 | 176
322 | 93 | 322 | 184
323 | 93.9 | 323 | 192
324 | 94.4 | 324 | 199
325 | 95 | 325 | 210
326 | 95.5 | 326 | 216
327 | 95.8 | 327 | 220
328 | 96 | 328 | 224
329 | 96.1 | 329 | 227
330 | 96.3 | 330 | 229
331 | 96.1 | 331 | 231
332 | 96 | 332 | 232
333 | 95.6 | 333 | 232
334 | 95.5 | 334 | 231
335 | 95.1 | 335 | 230
336 | 94.9 | 336 | 228
337 | 94.5 | 337 | 227
338 | 94.3 | 338 | 226
339 | 93.9 | 339 | 224
340 | 93.5 | 340 | 224
341 | 93.3 | 341 | 223
342 | 93 | 342 | 222
343 | 92.5 | 343 | 221
344 | 92.3 | 344 | 220
345 | 92 | 345 | 219
346 | 91.6 | 346 | 220
347 | 91.3 | 347 | 223
348 | 91 | 348 | 226
349 | 90.8 | 349 | 231
350 | 90.5 | 350 | 235
351 | 90.1 | 351 | 238
352 | 89.9 | 352 | 238
353 | 89.5 | 353 | 237
354 | 89.4 | 354 | 235
355 | 89.1 | 355 | 234
356 | 88.9 | 356 | 233
357 | 88.6 | 357 | 232
358 | 88.5 | 358 | 231
359 | 88.3 | 359 | 230
360 | 88 | 360 | 229
361 | 87.8 | 361 | 229
362 | 87.5 | 362 | 228
363 | 87.4 | 363 | 228
364 | 87.1 | 364 | 227
365 | 86.9 | 365 | 226
366 | 86.6 | 366 | 226
367 | 86.4 | 367 | 225
368 | 86.1 | 368 | 225
369 | 86 | 369 | 224
370 | 85.6 | 370 | 224
371 | 85.4 | 371 | 223
372 | 85 | 372 | 223
373 | 84.9 | 373 | 223
374 | 84.5 | 374 | 222
375 | 84.4 | 375 | 222
376 | 84 | 376 | 222
377 | 83.9 | 377 | 221
378 | 83.5 | 378 | 221
379 | 83.3 | 379 | 220
380 | 83 | 380 | 220
381 | 82.9 | 381 | 220
382 | 82.5 | 382 | 220
383 | 82.3 | 383 | 219
384 | 82.1 | 384 | 220
385 | 81.9 | 385 | 221
386 | 81.5 | 386 | 222
387 | 81.5 | 387 | 224
388 | 81.1 | 388 | 225
389 | 81 | 389 | 226
390 | 80.8 | 390 | 226
391 | 80.5 | 391 | 226
392 | 80.4 | 392 | 226
393 | 80.1 | 393 | 225
394 | 80 | 394 | 225
395 | 79.8 | 395 | 224
396 | 79.6 | 396 | 224
397 | 79.5 | 397 | 224
398 | 79.4 | 398 | 223
399 | 79.1 | 399 | 223
400 | 79 | 400 | 223
401 | 79 | 401 | 222
402 | 78.8 | 402 | 222
403 | 78.6 | 403 | 221
404 | 78.5 | 404 | 221
405 | 78.4 | 405 | 220
406 | 78.3 | 406 | 220
407 | 78.1 | 407 | 219
408 | 78 | 408 | 219
409 | 77.9 | 409 | 219
410 | 77.8 | 410 | 218
411 | 77.6 | 411 | 218
412 | 77.5 | 412 | 217
413 | 77.4 | 413 | 217
414 | 77.3 | 414 | 216
415 | 77.1 | 415 | 216
416 | 77 | 416 | 216
417 | 77 | 417 | 215
418 | 76.9 | 418 | 215
419 | 76.8 | 419 | 215
420 | 76.6 | 420 | 214
421 | 76.5 | 421 | 214
422 | 76.5 | 422 | 213
423 | 76.4 | 423 | 213
424 | 76.3 | 424 | 212
425 | 76.1 | 425 | 212
426 | 76 | 426 | 212
427 | 76 | 427 | 211
428 | 75.9 | 428 | 211
429 | 75.9 | 429 | 211
430 | 75.8 | 430 | 210
431 | 75.6 | 431 | 210
432 | 75.5 | 432 | 209
433 | 75.5 | 433 | 209
434 | 75.5 | 434 | 208
435 | 75.4 | 435 | 208
436 | 75.3 | 436 | 208
437 | 75.1 | 437 | 207
438 | 75 | 438 | 207
439 | 75 | 439 | 207
440 | 75 | 440 | 206
441 | 74.9 | 441 | 206
442 | 74.8 | 442 | 206
443 | 74.8 | 443 | 205
444 | 74.6 | 444 | 205
445 | 74.5 | 445 | 205
446 | 74.5 | 446 | 204
447 | 74.5 | 447 | 204
448 | 74.5 | 448 | 203
449 | 74.4 | 449 | 203
450 | 74.4 | 450 | 203
451 | 74.3 | 451 | 202
452 | 74.1 | 452 | 202
453 | 74.1 | 453 | 201
454 | 74.1 | 454 | 201
455 | 74 | 455 | 201
456 | 74 | 456 | 200
457 | 74 | 457 | 200
458 | 74 | 458 | 200
459 | 74 | 459 | 199
460 | 74 | 460 | 199
461 | 74 | 461 | 199
462 | 74 | 462 | 198
463 | 74 | 463 | 198
464 | 74 | 464 | 197
465 | 74 | 465 | 197
466 | 74 | 466 | 197
467 | 74 | 467 | 196
468 | 74 | 468 | 196
469 | 74 | 469 | 196
470 | 74 | 470 | 195
471 | 74 | 471 | 195
472 | 74 | 472 | 195
473 | 74 | 473 | 195
474 | 74 | 474 | 194
475 | 74 | 475 | 194
476 | 74 | 476 | 194
477 | 74 | 477 | 193
478 | 74 | 478 | 193
479 | 74 | 479 | 193
480 | 74 | 480 | 192
481 | 74 | 481 | 192
482 | 74 | 482 | 192
483 | 74 | 483 | 192
484 | 74 | 484 | 190
485 | 74 | 485 | 183
486 | 74 | 486 | 176
487 | 74 | 487 | 164
488 | 74.3 | 488 | 150
489 | 74.5 | 489 | 138
490 | 74.9 | 490 | 126
491 | 75.4 | 491 | 116
492 | 75.8 | 492 | 108
493 | 76.5 | 493 | 104
494 | 77.1 | 494 | 100
495 | 78 | 495 | 97
496 | 78.8 | 496 | 95
497 | 79.8 | 497 | 94
498 | 80.8 | 498 | 93
499 | 81.8 | 499 | 93
500 | 82.5 | 500 | 92
501 | 83.4 | 501 | 92
502 | 84.1 | 502 | 92
503 | 84.8 | 503 | 92
504 | 85.5 | 504 | 93
505 | 86.4 | 505 | 94
506 | 87 | 506 | 94
507 | 87.5 | 507 | 95
508 | 88.1 | 508 | 96
509 | 88.8 | 509 | 96
510 | 89.1 | 510 | 97
511 | 89.8 | 511 | 98
512 | 90.3 | 512 | 98
513 | 90.6 | 513 | 99
514 | 91.1 | 514 | 99
515 | 91.6 | 515 | 100
516 | 92.1 | 516 | 101
517 | 92.5 | 517 | 102
518 | 93 | 518 | 102
519 | 93.4 | 519 | 103
520 | 93.6 | 520 | 104
521 | 94 | 521 | 105
522 | 94.5 | 522 | 106
523 | 94.9 | 523 | 107
524 | 95.1 | 524 | 108
525 | 95.5 | 525 | 109
526 | 95.9 | 526 | 110
527 | 96.1 | 527 | 111
528 | 96.5 | 528 | 112
529 | 96.9 | 529 | 113
530 | 97 | 530 | 114
531 | 97.5 | 531 | 115
532 | 97.8 | 532 | 116
533 | 98.1 | 533 | 119
534 | 98.4 | 534 | 123
535 | 98.6 | 535 | 127
536 | 98.9 | 536 | 132
537 | 99 | 537 | 138
538 | 99 | 538 | 142
539 | 99.1 | 539 | 144
540 | 99 | 540 | 147
541 | 99 | 541 | 149
542 | 98.9 | 542 | 150
543 | 98.6 | 543 | 151
544 | 98.5 | 544 | 153
545 | 98 | 545 | 154
546 | 97.8 | 546 | 154
547 | 97.4 | 547 | 155
548 | 97 | 548 | 156
549 | 96.6 | 549 | 156
550 | 96.3 | 550 | 157
551 | 96 | 551 | 158
552 | 95.5 | 552 | 158
553 | 95.1 | 553 | 159
554 | 94.8 | 554 | 159
555 | 94.5 | 555 | 160
556 | 94.1 | 556 | 160
557 | 93.8 | 557 | 161
558 | 93.4 | 558 | 162
559 | 93 | 559 | 162
560 | 92.6 | 560 | 162
561 | 92.4 | 561 | 163
562 | 92 | 562 | 163
563 | 91.6 | 563 | 164
564 | 91.3 | 564 | 164
565 | 91 | 565 | 165
566 | 90.6 | 566 | 165
567 | 90.4 | 567 | 166
568 | 90 | 568 | 166
569 | 89.8 | 569 | 167
570 | 89.5 | 570 | 167
571 | 89.1 | 571 | 167
572 | 89 | 572 | 168
573 | 88.6 | 573 | 168
574 | 88.5 | 574 | 169
575 | 88.1 | 575 | 169
576 | 88 | 576 | 170
577 | 87.6 | 577 | 170
578 | 87.5 | 578 | 171
579 | 87.3 | 579 | 171
580 | 87 | 580 | 172
581 | 86.6 | 581 | 172
582 | 86.5 | 582 | 173
583 | 86.1 | 583 | 173
584 | 86 | 584 | 173
585 | 85.6 | 585 | 174
586 | 85.5 | 586 | 174
587 | 85.1 | 587 | 174
588 | 84.9 | 588 | 175
589 | 84.6 | 589 | 176
590 | 84.5 | 590 | 176
591 | 84.1 | 591 | 177
592 | 83.9 | 592 | 177
593 | 83.6 | 593 | 178
594 | 83.5 | 594 | 178
595 | 83.1 | 595 | 179
596 | 83 | 596 | 179
597 | 82.8 | 597 | 179
598 | 82.5 | 598 | 180
599 | 82.3 | 599 | 181
600 | 82 | 600 | 181
601 | 81.8 | 601 | 182
602 | 81.5 | 602 | 182
603 | 81.5 | 603 | 183
604 | 81.1 | 604 | 183
605 | 81 | 605 | 184
606 | 80.8 | 606 | 184
607 | 80.6 | 607 | 185
608 | 80.5 | 608 | 185
609 | 80.3 | 609 | 186
610 | 80.1 | 610 | 186
611 | 80 | 611 | 187
612 | 79.9 | 612 | 187
613 | 79.6 | 613 | 188
614 | 79.5 | 614 | 188
615 | 79.4 | 615 | 189
616 | 79.3 | 616 | 189
617 | 79.1 | 617 | 190
618 | 79 | 618 | 190
619 | 79 | 619 | 191
620 | 78.9 | 620 | 191
621 | 78.8 | 621 | 192
622 | 78.6 | 622 | 192
623 | 78.5 | 623 | 193
624 | 78.5 | 624 | 193
625 | 78.4 | 625 | 194
626 | 78.3 | 626 | 194
627 | 78.3 | 627 | 195
628 | 78 | 628 | 195
629 | 78 | 629 | 196
630 | 77.9 | 630 | 196
631 | 77.8 | 631 | 197
632 | 77.6 | 632 | 197
633 | 77.5 | 633 | 198
634 | 77.5 | 634 | 198
635 | 77.5 | 635 | 199
636 | 77.4 | 636 | 199
637 | 77.1 | 637 | 200
638 | 77.1 | 638 | 200
639 | 77 | 639 | 201
640 | 77 | 640 | 202
641 | 76.9 | 641 | 202
642 | 76.8 | 642 | 203
643 | 76.6 | 643 | 203
644 | 76.6 | 644 | 204
645 | 76.5 | 645 | 204
646 | 76.5 | 646 | 205
647 | 76.4 | 647 | 205
648 | 76.3 | 648 | 206
649 | 76.1 | 649 | 206
650 | 76 | 650 | 207
651 | 76 | 651 | 208
652 | 76 | 652 | 208
653 | 75.9 | 653 | 209
654 | 75.8 | 654 | 209
655 | 75.6 | 655 | 210
656 | 75.6 | 656 | 210
657 | 75.5 | 657 | 211
658 | 75.5 | 658 | 212
659 | 75.5 | 659 | 212
660 | 75.4 | 660 | 213
661 | 75.4 | 661 | 213
662 | 75.4 | 662 | 214
663 | 75.3 | 663 | 214
664 | 75.3 | 664 | 215
665 | 75.3 | 665 | 215
666 | 75.3 | 666 | 216
667 | 75.1 | 667 | 216
668 | 75.1 | 668 | 217
669 | 75.1 | 669 | 217
670 | 75.1 | 670 | 218
671 | 75.1 | 671 | 219
672 | 75.1 | 672 | 219
673 | 75.1 | 673 | 220
674 | 75 | 674 | 220
675 | 75 | 675 | 221
676 | 75.1 | 676 | 221
677 | 75 | 677 | 222
678 | 75 | 678 | 222
679 | 75.1 | 679 | 223
680 | 75.1 | 680 | 224
681 | 75.1 | 681 | 224
682 | 75.1 | 682 | 225
683 | 75.1 | 683 | 226
684 | 75.3 | 684 | 226
685 | 75.3 | 685 | 227
686 | 75.3 | 686 | 227
687 | 75.4 | 687 | 228
688 | 75.4 | 688 | 228
689 | 75.4 | 689 | 229
690 | 75.4 | 690 | 229
691 | 75.5 | 691 | 230
692 | 75.5 | 692 | 230
693 | 75.5 | 693 | 230
694 | 75.5 | 694 | 230
695 | 75.5 | 695 | 230
696 | 75.5 | 696 | 229
697 | 75.5 | 697 | 229
698 | 75.5 | 698 | 228
699 | 75.5 | 699 | 228
700 | 75.5 | 700 | 227
701 | 75.5 | 701 | 223
702 | 75.6 | 702 | 216
703 | 75.8 | 703 | 207
704 | 75.9 | 704 | 197
705 | 76.1 | 705 | 188
706 | 76.6 | 706 | 178
707 | 77.3 | 707 | 171
708 | 78 | 708 | 166
709 | 78.6 | 709 | 161
710 | 79.6 | 710 | 157
711 | 80.8 | 711 | 153
712 | 82 | 712 | 151
713 | 83.3 | 713 | 148
714 | 84.6 | 714 | 146
715 | 85.6 | 715 | 145
716 | 87 | 716 | 144
717 | 88.3 | 717 | 144
718 | 89.5 | 718 | 144
719 | 90.5 | 719 | 144
720 | 91.6 | 720 | 144
721 | 92.5 | 721 | 144
722 | 93.5 | 722 | 144
723 | 94.5 | 723 | 145
724 | 95.4 | 724 | 145
725 | 96.3 | 725 | 146
726 | 97.1 | 726 | 146
727 | 97.8 | 727 | 147
728 | 98.5 | 728 | 147
729 | 99.3 | 729 | 148
730 | 100 | 730 | 148
731 | 100.6 | 731 | 150
732 | 101.4 | 732 | 151
733 | 101.9 | 733 | 153
734 | 102.5 | 734 | 154
735 | 103 | 735 | 155
736 | 103.6 | 736 | 157
737 | 104.1 | 737 | 158
738 | 104.8 | 738 | 159
739 | 105.1 | 739 | 160
740 | 105.6 | 740 | 161
741 | 106.1 | 741 | 163
742 | 106.6 | 742 | 164
743 | 107.1 | 743 | 165
744 | 107.5 | 744 | 166
745 | 107.9 | 745 | 167
746 | 108.4 | 746 | 168
747 | 108.8 | 747 | 169
748 | 109.1 | 748 | 170
749 | 109.5 | 749 | 171
750 | 109.9 | 750 | 172
751 | 110.3 | 751 | 172
752 | 110.6 | 752 | 173
753 | 111 | 753 | 174
754 | 111.4 | 754 | 175
755 | 111.6 | 755 | 176
756 | 112 | 756 | 176
757 | 112.3 | 757 | 177
758 | 112.5 | 758 | 178
759 | 112.9 | 759 | 179
760 | 113.1 | 760 | 179
761 | 113.4 | 761 | 180
762 | 113.5 | 762 | 181
763 | 113.8 | 763 | 181
764 | 114 | 764 | 182
765 | 114.3 | 765 | 182
766 | 114.5 | 766 | 183
767 | 114.6 | 767 | 183
768 | 114.9 | 768 | 184
769 | 115 | 769 | 184
770 | 115.1 | 770 | 185
771 | 115.4 | 771 | 185
772 | 115.5 | 772 | 186
773 | 115.8 | 773 | 187
774 | 115.9 | 774 | 187
775 | 116 | 775 | 187
776 | 116.1 | 776 | 188
777 | 116.3 | 777 | 188
778 | 116.5 | 778 | 188
779 | 116.5 | 779 | 189
780 | 116.6 | 780 | 190
781 | 116.8 | 781 | 190
782 | 117 | 782 | 191
783 | 117 | 783 | 191
784 | 117 | 784 | 191
785 | 117.1 | 785 | 192
786 | 117.4 | 786 | 192
787 | 117.5 | 787 | 192
788 | 117.5 | 788 | 193
789 | 117.6 | 789 | 193
790 | 117.8 | 790 | 193
791 | 117.9 | 791 | 194
792 | 117.9 | 792 | 194
793 | 118 | 793 | 194
794 | 118 | 794 | 195
795 | 118.1 | 795 | 195
796 | 118.3 | 796 | 196
797 | 118.4 | 797 | 196
798 | 118.5 | 798 | 196
799 | 118.5 | 799 | 196
800 | 118.5 | 800 | 197
801 | 118.6 | 801 | 197
802 | 118.8 | 802 | 197
803 | 118.9 | 803 | 198
804 | 119 | 804 | 198
805 | 119 | 805 | 199
806 | 119.1 | 806 | 199
807 | 119.1 | 807 | 199
808 | 119.3 | 808 | 200
809 | 119.4 | 809 | 200
810 | 119.5 | 810 | 200
811 | 119.5 | 811 | 201
812 | 119.5 | 812 | 201
813 | 119.6 | 813 | 201
814 | 119.6 | 814 | 202
815 | 119.8 | 815 | 202
816 | 119.8 | 816 | 203
817 | 119.9 | 817 | 203
818 | 119.9 | 818 | 203
819 | 120 | 819 | 203
820 | 120 | 820 | 204
821 | 120 | 821 | 204
822 | 120.1 | 822 | 205
823 | 120.1 | 823 | 205
824 | 120.1 | 824 | 206
825 | 120.3 | 825 | 206
826 | 120.4 | 826 | 206
827 | 120.4 | 827 | 206
828 | 120.5 | 828 | 206
829 | 120.5 | 829 | 207
830 | 120.6 | 830 | 207
831 | 120.6 | 831 | 208
832 | 120.8 | 832 | 208
833 | 120.8 | 833 | 208
834 | 120.9 | 834 | 209
835 | 120.9 | 835 | 209
836 | 121 | 836 | 209
837 | 121 | 837 | 209
838 | 121 | 838 | 208
839 | 121 | 839 | 207
840 | 121.1 | 840 | 207
841 | 121.1 | 841 | 206
842 | 121.1 | 842 | 205
843 | 121.1 | 843 | 205
844 | 121.3 | 844 | 205
845 | 121.3 | 845 | 204
846 | 121.3 | 846 | 204
847 | 121.3 | 847 | 204
848 | 121.1 | 848 | 204
849 | 121.1 | 849 | 203
850 | 121.1 | 850 | 203
851 | 121 | 851 | 203
852 | 121 | 852 | 203
853 | 121 | 853 | 204
854 | 121 | 854 | 205
855 | 121 | 855 | 207
856 | 121 | 856 | 208
857 | 121 | 857 | 211
858 | 121 | 858 | 212
859 | 121 | 859 | 212
860 | 121 | 860 | 211
861 | 121.1 | 861 | 210
862 | 121.1 | 862 | 209
863 | 121.3 | 863 | 208
864 | 121.3 | 864 | 208
865 | 121.4 | 865 | 207
866 | 121.4 | 866 | 207
867 | 121.5 | 867 | 206
868 | 121.5 | 868 | 206
869 | 121.5 | 869 | 206
870 | 121.5 | 870 | 205
871 | 121.5 | 871 | 205
872 | 121.4 | 872 | 205
873 | 121.4 | 873 | 205
874 | 121.4 | 874 | 204
875 | 121.4 | 875 | 204
876 | 121.4 | 876 | 204
877 | 121.4 | 877 | 203
878 | 121.3 | 878 | 203
879 | 121.3 | 879 | 203
880 | 121.3 | 880 | 203
881 | 121.3 | 881 | 202
882 | 121.3 | 882 | 203
883 | 121.1 | 883 | 205
884 | 121.1 | 884 | 207
885 | 121.1 | 885 | 210
886 | 121.1 | 886 | 213
887 | 121.1 | 887 | 215
888 | 121.1 | 888 | 215
889 | 121.3 | 889 | 214
890 | 121.3 | 890 | 212
891 | 121.4 | 891 | 211
892 | 121.4 | 892 | 210
893 | 121.5 | 893 | 209
894 | 121.5 | 894 | 209
895 | 121.5 | 895 | 208
896 | 121.6 | 896 | 208
897 | 121.6 | 897 | 208
898 | 121.6 | 898 | 207
899 | 121.6 | 899 | 207
900 | 121.6 | 900 | 207
901 | 121.6 | 901 | 206
902 | 121.6 | 902 | 206
903 | 121.6 | 903 | 206
904 | 121.6 | 904 | 206
905 | 121.6 | 905 | 205
906 | 121.5 | 906 | 205
907 | 121.5 | 907 | 205
908 | 121.5 | 908 | 205
909 | 121.5 | 909 | 204
910 | 121.5 | 910 | 204
911 | 121.5 | 911 | 204
912 | 121.5 | 912 | 204
913 | 121.4 | 913 | 203
914 | 121.4 | 914 | 203
915 | 121.4 | 915 | 203
916 | 121.4 | 916 | 203
917 | 121.3 | 917 | 203
918 | 121.3 | 918 | 202
919 | 121.3 | 919 | 203
920 | 121.3 | 920 | 205
921 | 121.3 | 921 | 208
922 | 121.3 | 922 | 212
923 | 121.3 | 923 | 216
924 | 121.3 | 924 | 218
925 | 121.4 | 925 | 218
926 | 121.4 | 926 | 217
927 | 121.5 | 927 | 215
928 | 121.5 | 928 | 213
929 | 121.5 | 929 | 212
930 | 121.6 | 930 | 212
931 | 121.8 | 931 | 211
932 | 121.9 | 932 | 210
933 | 122 | 933 | 210
934 | 122 | 934 | 210
935 | 122 | 935 | 209
936 | 122 | 936 | 209
937 | 122 | 937 | 209
938 | 122 | 938 | 209
939 | 122 | 939 | 209
940 | 122 | 940 | 208
941 | 122 | 941 | 208
942 | 122 | 942 | 208
943 | 122 | 943 | 207
944 | 122 | 944 | 207
945 | 121.9 | 945 | 207
946 | 121.9 | 946 | 207
947 | 121.9 | 947 | 206
948 | 121.9 | 948 | 206
949 | 121.9 | 949 | 206
950 | 121.8 | 950 | 205
951 | 121.8 | 951 | 205
952 | 121.8 | 952 | 205
953 | 121.6 | 953 | 205
954 | 121.6 | 954 | 205
955 | 121.6 | 955 | 205
956 | 121.6 | 956 | 205
957 | 121.5 | 957 | 204
958 | 121.5 | 958 | 204
959 | 121.5 | 959 | 204
960 | 121.5 | 960 | 204
961 | 121.5 | 961 | 203
962 | 121.5 | 962 | 203
963 | 121.5 | 963 | 203
964 | 121.4 | 964 | 203
965 | 121.4 | 965 | 202
966 | 121.4 | 966 | 202
967 | 121.3 | 967 | 202
968 | 121.3 | 968 | 202
969 | 121.3 | 969 | 206
970 | 121.3 | 970 | 211
971 | 121.3 | 971 | 215
972 | 121.3 | 972 | 219
973 | 121.3 | 973 | 221
974 | 121.4 | 974 | 221
975 | 121.4 | 975 | 219
976 | 121.5 | 976 | 216
977 | 121.5 | 977 | 214
978 | 121.6 | 978 | 213
979 | 121.8 | 979 | 213
980 | 121.9 | 980 | 213
981 | 122 | 981 | 212
982 | 122 | 982 | 212
983 | 122.1 | 983 | 212
984 | 122.1 | 984 | 211
985 | 122.3 | 985 | 211
986 | 122.3 | 986 | 210
987 | 122.3 | 987 | 210
988 | 122.3 | 988 | 210
989 | 122.3 | 989 | 210
990 | 122.3 | 990 | 209
991 | 122.3 | 991 | 209
992 | 122.3 | 992 | 209
993 | 122.3 | 993 | 209
994 | 122.3 | 994 | 209
995 | 122.3 | 995 | 208
996 | 122.3 | 996 | 208
997 | 122.1 | 997 | 208
998 | 122.1 | 998 | 208
999 | 122.1 | 999 | 207
1000 | 122.1 | 1000 | 207
1001 | 122 | 1001 | 207
1002 | 122 | 1002 | 207
1003 | 122 | 1003 | 207
1004 | 122 | 1004 | 206
1005 | 122 | 1005 | 206
1006 | 121.9 | 1006 | 206
1007 | 121.9 | 1007 | 206
1008 | 121.9 | 1008 | 206
1009 | 121.9 | 1009 | 206
1010 | 121.9 | 1010 | 206
1011 | 121.9 | 1011 | 205
1012 | 121.8 | 1012 | 205
1013 | 121.8 | 1013 | 205
1014 | 121.8 | 1014 | 205
1015 | 121.6 | 1015 | 204
1016 | 121.6 | 1016 | 204
1017 | 121.6 | 1017 | 204
1018 | 121.5 | 1018 | 204
1019 | 121.5 | 1019 | 203
1020 | 121.5 | 1020 | 203
1021 | 121.5 | 1021 | 203
1022 | 121.5 | 1022 | 203
1023 | 121.4 | 1023 | 203
1024 | 121.4 | 1024 | 203
1025 | 121.4 | 1025 | 202
1026 | 121.4 | 1026 | 202
1027 | 121.3 | 1027 | 202
1028 | 121.3 | 1028 | 205
1029 | 121.3 | 1029 | 209
1030 | 121.3 | 1030 | 217
1031 | 121.4 | 1031 | 221
1032 | 121.4 | 1032 | 224
1033 | 121.5 | 1033 | 225
1034 | 121.5 | 1034 | 223
1035 | 121.6 | 1035 | 219
1036 | 121.8 | 1036 | 217
1037 | 121.9 | 1037 | 216
1038 | 122 | 1038 | 215
1039 | 122 | 1039 | 215
1040 | 122.3 | 1040 | 215
1041 | 122.4 | 1041 | 214
1042 | 122.4 | 1042 | 214
1043 | 122.5 | 1043 | 213
1044 | 122.5 | 1044 | 213
1045 | 122.5 | 1045 | 213
1046 | 122.5 | 1046 | 212
1047 | 122.5 | 1047 | 212
1048 | 122.6 | 1048 | 212
1049 | 122.6 | 1049 | 212
1050 | 122.5 | 1050 | 212
1051 | 122.5 | 1051 | 211
1052 | 122.5 | 1052 | 211
1053 | 122.5 | 1053 | 211
1054 | 122.5 | 1054 | 211
1055 | 122.5 | 1055 | 210
1056 | 122.5 | 1056 | 210
1057 | 122.5 | 1057 | 210
1058 | 122.5 | 1058 | 210
1059 | 122.5 | 1059 | 210
1060 | 122.4 | 1060 | 210
1061 | 122.4 | 1061 | 209
1062 | 122.4 | 1062 | 209
1063 | 122.4 | 1063 | 209
1064 | 122.3 | 1064 | 208
1065 | 122.3 | 1065 | 208
1066 | 122.3 | 1066 | 208
1067 | 122.3 | 1067 | 208
1068 | 122.1 | 1068 | 208
1069 | 122.1 | 1069 | 208
1070 | 122.1 | 1070 | 207
1071 | 122 | 1071 | 207
1072 | 122 | 1072 | 207
1073 | 122 | 1073 | 207
1074 | 122 | 1074 | 207
1075 | 122 | 1075 | 206
1076 | 122 | 1076 | 206
1077 | 122 | 1077 | 206
1078 | 122 | 1078 | 206
1079 | 121.9 | 1079 | 206
1080 | 121.9 | 1080 | 206
1081 | 121.9 | 1081 | 205
1082 | 121.9 | 1082 | 205
1083 | 121.8 | 1083 | 205
1084 | 121.8 | 1084 | 205
1085 | 121.6 | 1085 | 205
1086 | 121.6 | 1086 | 204
1087 | 121.6 | 1087 | 204
1088 | 121.6 | 1088 | 204
1089 | 121.5 | 1089 | 204
1090 | 121.5 | 1090 | 204
1091 | 121.5 | 1091 | 203
1092 | 121.5 | 1092 | 203
1093 | 121.5 | 1093 | 203
1094 | 121.5 | 1094 | 203
1095 | 121.5 | 1095 | 203
1096 | 121.5 | 1096 | 203
1097 | 121.4 | 1097 | 202
1098 | 121.4 | 1098 | 204
1099 | 121.4 | 1099 | 208
1100 | 121.3 | 1100 | 213
1101 | 121.4 | 1101 | 218
1102 | 121.4 | 1102 | 221
1103 | 121.4 | 1103 | 222
1104 | 121.5 | 1104 | 221
1105 | 121.5 | 1105 | 219
1106 | 121.6 | 1106 | 216
1107 | 121.8 | 1107 | 214
1108 | 121.9 | 1108 | 214
1109 | 122 | 1109 | 213
1110 | 122.1 | 1110 | 213
1111 | 122.3 | 1111 | 213
1112 | 122.3 | 1112 | 212
1113 | 122.4 | 1113 | 212
1114 | 122.4 | 1114 | 212
1115 | 122.5 | 1115 | 212
1116 | 122.5 | 1116 | 211
1117 | 122.5 | 1117 | 211
1118 | 122.5 | 1118 | 211
1119 | 122.5 | 1119 | 210
1120 | 122.5 | 1120 | 210
1121 | 122.5 | 1121 | 210
1122 | 122.5 | 1122 | 210
1123 | 122.5 | 1123 | 209
1124 | 122.4 | 1124 | 209
1125 | 122.4 | 1125 | 209
1126 | 122.4 | 1126 | 209
1127 | 122.4 | 1127 | 209
1128 | 122.4 | 1128 | 208
1129 | 122.3 | 1129 | 208
1130 | 122.3 | 1130 | 208
1131 | 122.3 | 1131 | 208
1132 | 122.3 | 1132 | 207
1133 | 122.1 | 1133 | 207
1134 | 122.1 | 1134 | 207
1135 | 122.1 | 1135 | 207
1136 | 122.1 | 1136 | 207
1137 | 122 | 1137 | 206
1138 | 122 | 1138 | 206
1139 | 122 | 1139 | 206
1140 | 122 | 1140 | 206
1141 | 122 | 1141 | 206
1142 | 122 | 1142 | 206
1143 | 122 | 1143 | 205
1144 | 122 | 1144 | 205
1145 | 122 | 1145 | 205
1146 | 121.9 | 1146 | 205
1147 | 121.9 | 1147 | 205
1148 | 121.9 | 1148 | 204
1149 | 121.8 | 1149 | 204
1150 | 121.6 | 1150 | 204
1151 | 121.6 | 1151 | 204
1152 | 121.6 | 1152 | 204
1153 | 121.6 | 1153 | 203
1154 | 121.5 | 1154 | 203
1155 | 121.5 | 1155 | 203
1156 | 121.5 | 1156 | 202
1157 | 121.5 | 1157 | 202
1158 | 121.5 | 1158 | 202
1159 | 121.5 | 1159 | 201
1160 | 121.5 | 1160 | 201
1161 | 121.5 | 1161 | 201
1162 | 121.5 | 1162 | 204
1163 | 121.4 | 1163 | 208
1164 | 121.4 | 1164 | 213
1165 | 121.4 | 1165 | 219
1166 | 121.5 | 1166 | 222
1167 | 121.5 | 1167 | 225
1168 | 121.5 | 1168 | 223
1169 | 121.6 | 1169 | 220
1170 | 121.8 | 1170 | 217
1171 | 121.9 | 1171 | 216
1172 | 122 | 1172 | 216
1173 | 122.1 | 1173 | 216
1174 | 122.3 | 1174 | 215
1175 | 122.4 | 1175 | 214
1176 | 122.5 | 1176 | 214
1177 | 122.5 | 1177 | 214
1178 | 122.5 | 1178 | 213
1179 | 122.5 | 1179 | 213
1180 | 122.6 | 1180 | 213
1181 | 122.6 | 1181 | 213
1182 | 122.6 | 1182 | 212
1183 | 122.6 | 1183 | 212
1184 | 122.6 | 1184 | 212
1185 | 122.6 | 1185 | 212
1186 | 122.6 | 1186 | 211
1187 | 122.5 | 1187 | 211
1188 | 122.5 | 1188 | 211
1189 | 122.6 | 1189 | 211
1190 | 122.5 | 1190 | 210
1191 | 122.5 | 1191 | 210
1192 | 122.5 | 1192 | 210
1193 | 122.5 | 1193 | 210
1194 | 122.5 | 1194 | 210
1195 | 122.5 | 1195 | 209
1196 | 122.4 | 1196 | 209
1197 | 122.4 | 1197 | 209
1198 | 122.4 | 1198 | 209
1199 | 122.4 | 1199 | 208
1200 | 122.3 | 1200 | 208
1201 | 122.3 | 1201 | 208
1202 | 122.3 | 1202 | 208
1203 | 122.1 | 1203 | 208
1204 | 122.1 | 1204 | 208
1205 | 122.1 | 1205 | 208
1206 | 122 | 1206 | 207
1207 | 122 | 1207 | 207
1208 | 122 | 1208 | 207
1209 | 122 | 1209 | 207
1210 | 122 | 1210 | 206
1211 | 122 | 1211 | 206
1212 | 122 | 1212 | 206
1213 | 122 | 1213 | 206
1214 | 121.9 | 1214 | 206
1215 | 121.9 | 1215 | 205
1216 | 121.9 | 1216 | 205
1217 | 121.9 | 1217 | 205
1218 | 121.9 | 1218 | 205
1219 | 121.8 | 1219 | 204
1220 | 121.8 | 1220 | 204
1221 | 121.8 | 1221 | 204
1222 | 121.6 | 1222 | 204
1223 | 121.6 | 1223 | 204
1224 | 121.6 | 1224 | 203
1225 | 121.6 | 1225 | 203
1226 | 121.6 | 1226 | 203
1227 | 121.6 | 1227 | 203
1228 | 121.5 | 1228 | 203
1229 | 121.5 | 1229 | 203
1230 | 121.5 | 1230 | 202
1231 | 121.5 | 1231 | 202
1232 | 121.5 | 1232 | 202
1233 | 121.5 | 1233 | 202
1234 | 121.5 | 1234 | 202
1235 | 121.5 | 1235 | 202
1236 | 121.4 | 1236 | 202
1237 | 121.4 | 1237 | 205
1238 | 121.4 | 1238 | 210
1239 | 121.4 | 1239 | 215
1240 | 121.4 | 1240 | 219
1241 | 121.5 | 1241 | 222
1242 | 121.5 | 1242 | 222
1243 | 121.5 | 1243 | 221
1244 | 121.6 | 1244 | 218
1245 | 121.8 | 1245 | 216
1246 | 122 | 1246 | 215
1247 | 122 | 1247 | 214
1248 | 122.1 | 1248 | 214
1249 | 122.3 | 1249 | 213
1250 | 122.3 | 1250 | 213
1251 | 122.4 | 1251 | 213
1252 | 122.4 | 1252 | 213
1253 | 122.5 | 1253 | 212
1254 | 122.5 | 1254 | 212
1255 | 122.5 | 1255 | 212
1256 | 122.5 | 1256 | 211
1257 | 122.5 | 1257 | 211
1258 | 122.5 | 1258 | 211
1259 | 122.5 | 1259 | 210
1260 | 122.5 | 1260 | 210
1261 | 122.5 | 1261 | 210
1262 | 122.5 | 1262 | 210
1263 | 122.5 | 1263 | 210
1264 | 122.4 | 1264 | 210
1265 | 122.4 | 1265 | 210
1266 | 122.4 | 1266 | 209
1267 | 122.4 | 1267 | 209
1268 | 122.4 | 1268 | 209
1269 | 122.3 | 1269 | 209
1270 | 122.3 | 1270 | 209
1271 | 122.3 | 1271 | 208
1272 | 122.3 | 1272 | 208
1273 | 122.3 | 1273 | 208
1274 | 122.1 | 1274 | 208
1275 | 122.1 | 1275 | 207
1276 | 122.1 | 1276 | 207
1277 | 122 | 1277 | 207
1278 | 122 | 1278 | 207
1279 | 122 | 1279 | 207
1280 | 122 | 1280 | 207
1281 | 122 | 1281 | 206
1282 | 122 | 1282 | 206
1283 | 122 | 1283 | 206
1284 | 121.9 | 1284 | 206
1285 | 121.9 | 1285 | 205
1286 | 121.9 | 1286 | 205
1287 | 121.9 | 1287 | 205
1288 | 121.9 | 1288 | 205
1289 | 121.9 | 1289 | 205
1290 | 121.8 | 1290 | 204
1291 | 121.8 | 1291 | 204
1292 | 121.8 | 1292 | 204
1293 | 121.8 | 1293 | 204
1294 | 121.6 | 1294 | 204
1295 | 121.8 | 1295 | 204
1296 | 121.6 | 1296 | 203
1297 | 121.6 | 1297 | 203
1298 | 121.6 | 1298 | 203
1299 | 121.6 | 1299 | 203
1300 | 121.5 | 1300 | 203
1301 | 121.5 | 1301 | 202
1302 | 121.5 | 1302 | 202
1303 | 121.5 | 1303 | 202
1304 | 121.5 | 1304 | 202
1305 | 121.5 | 1305 | 202
1306 | 121.5 | 1306 | 202
1307 | 121.4 | 1307 | 201
1308 | 121.4 | 1308 | 202
1309 | 121.4 | 1309 | 205
1310 | 121.4 | 1310 | 211
1311 | 121.4 | 1311 | 218
1312 | 121.4 | 1312 | 222
1313 | 121.5 | 1313 | 225
1314 | 121.5 | 1314 | 225
1315 | 121.6 | 1315 | 223
1316 | 121.8 | 1316 | 219
1317 | 121.9 | 1317 | 217
1318 | 122 | 1318 | 217
1319 | 122.1 | 1319 | 216
1320 | 122.3 | 1320 | 215
1321 | 122.4 | 1321 | 215
1322 | 122.5 | 1322 | 215
1323 | 122.5 | 1323 | 215
1324 | 122.5 | 1324 | 214
1325 | 122.5 | 1325 | 214
1326 | 122.6 | 1326 | 214
1327 | 122.6 | 1327 | 213
1328 | 122.6 | 1328 | 213
1329 | 122.6 | 1329 | 213
1330 | 122.6 | 1330 | 213
1331 | 122.6 | 1331 | 212
1332 | 122.6 | 1332 | 212
1333 | 122.6 | 1333 | 212
1334 | 122.6 | 1334 | 212
1335 | 122.6 | 1335 | 211
1336 | 122.6 | 1336 | 211
1337 | 122.6 | 1337 | 211
1338 | 122.6 | 1338 | 211
1339 | 122.6 | 1339 | 211
1340 | 122.5 | 1340 | 210
1341 | 122.5 | 1341 | 210
1342 | 122.5 | 1342 | 210
1343 | 122.5 | 1343 | 210
1344 | 122.5 | 1344 | 209
1345 | 122.5 | 1345 | 209
1346 | 122.5 | 1346 | 209
1347 | 122.4 | 1347 | 209
1348 | 122.4 | 1348 | 209
1349 | 122.4 | 1349 | 209
1350 | 122.4 | 1350 | 208
1351 | 122.4 | 1351 | 208
1352 | 122.3 | 1352 | 208
1353 | 122.3 | 1353 | 208
1354 | 122.3 | 1354 | 208
1355 | 122.3 | 1355 | 208
1356 | 122.1 | 1356 | 207
1357 | 122.1 | 1357 | 207
1358 | 122.1 | 1358 | 207
1359 | 122.1 | 1359 | 207
1360 | 122.1 | 1360 | 206
1361 | 122 | 1361 | 206
1362 | 122 | 1362 | 206
1363 | 122 | 1363 | 206
1364 | 122 | 1364 | 206
1365 | 122 | 1365 | 205
1366 | 122 | 1366 | 205
1367 | 122 | 1367 | 205
1368 | 122 | 1368 | 205
1369 | 122 | 1369 | 205
1370 | 121.9 | 1370 | 205
1371 | 121.9 | 1371 | 205
1372 | 121.8 | 1372 | 204
1373 | 121.8 | 1373 | 204
1374 | 121.8 | 1374 | 204
1375 | 121.8 | 1375 | 204
1376 | 121.8 | 1376 | 203
1377 | 121.8 | 1377 | 203
1378 | 121.8 | 1378 | 203
1379 | 121.6 | 1379 | 203
1380 | 121.6 | 1380 | 203
1381 | 121.5 | 1381 | 203
1382 | 121.5 | 1382 | 203
1383 | 121.5 | 1383 | 202
1384 | 121.5 | 1384 | 202
1385 | 121.5 | 1385 | 202
1386 | 121.5 | 1386 | 202
1387 | 121.5 | 1387 | 202
1388 | 121.5 | 1388 | 201
1389 | 121.4 | 1389 | 201
1390 | 121.5 | 1390 | 201
1391 | 121.4 | 1391 | 201
1392 | 121.4 | 1392 | 200
1393 | 121.4 | 1393 | 203
1394 | 121.4 | 1394 | 208
1395 | 121.4 | 1395 | 215
1396 | 121.4 | 1396 | 219
1397 | 121.4 | 1397 | 222
1398 | 121.5 | 1398 | 224
1399 | 121.5 | 1399 | 223
1400 | 121.6 | 1400 | 219
1401 | 121.8 | 1401 | 217
1402 | 121.9 | 1402 | 216
1403 | 122 | 1403 | 215
1404 | 122 | 1404 | 215
1405 | 122.1 | 1405 | 215
1406 | 122.4 | 1406 | 214
1407 | 122.4 | 1407 | 214
1408 | 122.5 | 1408 | 214
1409 | 122.5 | 1409 | 213
1410 | 122.5 | 1410 | 213
1411 | 122.5 | 1411 | 213
1412 | 122.5 | 1412 | 212
1413 | 122.6 | 1413 | 212
1414 | 122.6 | 1414 | 212
1415 | 122.6 | 1415 | 212
1416 | 122.6 | 1416 | 212
1417 | 122.5 | 1417 | 212
1418 | 122.6 | 1418 | 211
1419 | 122.5 | 1419 | 211
1420 | 122.5 | 1420 | 211
1421 | 122.5 | 1421 | 211
1422 | 122.5 | 1422 | 210
1423 | 122.5 | 1423 | 210
1424 | 122.5 | 1424 | 210
1425 | 122.5 | 1425 | 210
1426 | 122.4 | 1426 | 210
1427 | 122.4 | 1427 | 209
1428 | 122.4 | 1428 | 209
1429 | 122.4 | 1429 | 209
1430 | 122.4 | 1430 | 209
1431 | 122.3 | 1431 | 208
1432 | 122.3 | 1432 | 208
1433 | 122.3 | 1433 | 208
1434 | 122.3 | 1434 | 208
1435 | 122.3 | 1435 | 208
1436 | 122.1 | 1436 | 208
1437 | 122.1 | 1437 | 207
1438 | 122.1 | 1438 | 207
1439 | 122.1 | 1439 | 207
1440 | 122 | 1440 | 207
1441 | 122 | 1441 | 207
1442 | 122 | 1442 | 206
1443 | 122 | 1443 | 206
1444 | 122 | 1444 | 206
1445 | 122 | 1445 | 206
1446 | 122 | 1446 | 206
1447 | 121.9 | 1447 | 205
1448 | 121.9 | 1448 | 205
1449 | 121.9 | 1449 | 205
1450 | 121.9 | 1450 | 205
1451 | 121.9 | 1451 | 205
1452 | 121.8 | 1452 | 204
1453 | 121.8 | 1453 | 204
1454 | 121.8 | 1454 | 204
1455 | 121.6 | 1455 | 204
1456 | 121.6 | 1456 | 204
1457 | 121.6 | 1457 | 203
1458 | 121.6 | 1458 | 203
1459 | 121.6 | 1459 | 203
1460 | 121.6 | 1460 | 203
1461 | 121.5 | 1461 | 203
1462 | 121.5 | 1462 | 203
1463 | 121.5 | 1463 | 203
1464 | 121.5 | 1464 | 202
1465 | 121.5 | 1465 | 202
1466 | 121.5 | 1466 | 202
1467 | 121.5 | 1467 | 202
1468 | 121.5 | 1468 | 201
1469 | 121.5 | 1469 | 201
1470 | 121.5 | 1470 | 201
1471 | 121.5 | 1471 | 201
1472 | 121.5 | 1472 | 201
1473 | 121.5 | 1473 | 201
1474 | 121.4 | 1474 | 201
1475 | 121.4 | 1475 | 201
1476 | 121.4 | 1476 | 200
1477 | 121.4 | 1477 | 203
1478 | 121.3 | 1478 | 207
1479 | 121.3 | 1479 | 214
1480 | 121.3 | 1480 | 220
1481 | 121.4 | 1481 | 224
1482 | 121.5 | 1482 | 225
1483 | 121.5 | 1483 | 224
1484 | 121.5 | 1484 | 221
1485 | 121.8 | 1485 | 217
1486 | 121.9 | 1486 | 216
1487 | 122 | 1487 | 216
1488 | 122 | 1488 | 215
1489 | 122.1 | 1489 | 215
1490 | 122.3 | 1490 | 215
1491 | 122.4 | 1491 | 214
1492 | 122.4 | 1492 | 214
1493 | 122.5 | 1493 | 214
1494 | 122.5 | 1494 | 213
1495 | 122.5 | 1495 | 213
1496 | 122.5 | 1496 | 213
1497 | 122.5 | 1497 | 213
1498 | 122.5 | 1498 | 212
1499 | 122.5 | 1499 | 212
1500 | 122.5 | 1500 | 212
1501 | 122.5 | 1501 | 212
1502 | 122.6 | 1502 | 212
1503 | 122.6 | 1503 | 211
1504 | 122.6 | 1504 | 211
1505 | 122.5 | 1505 | 211
1506 | 122.5 | 1506 | 211
1507 | 122.5 | 1507 | 210
1508 | 122.5 | 1508 | 210
1509 | 122.5 | 1509 | 210
1510 | 122.5 | 1510 | 210
1511 | 122.5 | 1511 | 210
1512 | 122.5 | 1512 | 209
1513 | 122.4 | 1513 | 209
1514 | 122.4 | 1514 | 209
1515 | 122.4 | 1515 | 209
1516 | 122.4 | 1516 | 209
1517 | 122.4 | 1517 | 209
1518 | 122.4 | 1518 | 208
1519 | 122.3 | 1519 | 208
1520 | 122.3 | 1520 | 208
1521 | 122.3 | 1521 | 208
1522 | 122.3 | 1522 | 208
1523 | 122.3 | 1523 | 207
1524 | 122.3 | 1524 | 207
1525 | 122.1 | 1525 | 207
1526 | 122.1 | 1526 | 207
1527 | 122.1 | 1527 | 207
1528 | 122 | 1528 | 207
1529 | 122 | 1529 | 206
1530 | 122 | 1530 | 206
1531 | 122 | 1531 | 206
1532 | 122 | 1532 | 206
1533 | 122 | 1533 | 205
1534 | 122 | 1534 | 205
1535 | 121.9 | 1535 | 205
1536 | 121.9 | 1536 | 205
1537 | 121.9 | 1537 | 205
1538 | 121.9 | 1538 | 205
1539 | 121.9 | 1539 | 204
1540 | 121.9 | 1540 | 204
1541 | 121.8 | 1541 | 204
1542 | 121.8 | 1542 | 204
1543 | 121.8 | 1543 | 204
1544 | 121.8 | 1544 | 204
1545 | 121.8 | 1545 | 203
1546 | 121.6 | 1546 | 203
1547 | 121.6 | 1547 | 203
1548 | 121.6 | 1548 | 203
1549 | 121.5 | 1549 | 203
1550 | 121.5 | 1550 | 203
1551 | 121.5 | 1551 | 202
1552 | 121.5 | 1552 | 202
1553 | 121.5 | 1553 | 202
1554 | 121.5 | 1554 | 202
1555 | 121.5 | 1555 | 202
1556 | 121.5 | 1556 | 202
1557 | 121.5 | 1557 | 202
1558 | 121.5 | 1558 | 201
1559 | 121.5 | 1559 | 201
1560 | 121.5 | 1560 | 201
1561 | 121.4 | 1561 | 201
1562 | 121.4 | 1562 | 201
1563 | 121.4 | 1563 | 202
1564 | 121.3 | 1564 | 207
1565 | 121.3 | 1565 | 213
1566 | 121.3 | 1566 | 217
1567 | 121.3 | 1567 | 221
1568 | 121.4 | 1568 | 224
1569 | 121.5 | 1569 | 223
1570 | 121.5 | 1570 | 221
1571 | 121.6 | 1571 | 217
1572 | 121.8 | 1572 | 216
1573 | 121.9 | 1573 | 216
1574 | 122 | 1574 | 215
1575 | 122 | 1575 | 215
1576 | 122.1 | 1576 | 214
1577 | 122.3 | 1577 | 214
1578 | 122.4 | 1578 | 214
1579 | 122.5 | 1579 | 213
1580 | 122.5 | 1580 | 213
1581 | 122.5 | 1581 | 213
1582 | 122.5 | 1582 | 212
1583 | 122.5 | 1583 | 212
1584 | 122.5 | 1584 | 212
1585 | 122.5 | 1585 | 212
1586 | 122.5 | 1586 | 211
1587 | 122.5 | 1587 | 211
1588 | 122.5 | 1588 | 211
1589 | 122.5 | 1589 | 211
1590 | 122.5 | 1590 | 211
1591 | 122.5 | 1591 | 211
1592 | 122.5 | 1592 | 210
1593 | 122.5 | 1593 | 210
1594 | 122.5 | 1594 | 210
1595 | 122.5 | 1595 | 210
1596 | 122.5 | 1596 | 209
1597 | 122.5 | 1597 | 209
1598 | 122.5 | 1598 | 209
1599 | 122.4 | 1599 | 209
1600 | 122.4 | 1600 | 209
1601 | 122.4 | 1601 | 208
1602 | 122.3 | 1602 | 208
1603 | 122.3 | 1603 | 208
1604 | 122.3 | 1604 | 208
1605 | 122.3 | 1605 | 208
1606 | 122.3 | 1606 | 207
1607 | 122.3 | 1607 | 207
1608 | 122.1 | 1608 | 207
1609 | 122.1 | 1609 | 207
1610 | 122.1 | 1610 | 207
1611 | 122.1 | 1611 | 207
1612 | 122.1 | 1612 | 207
1613 | 122.1 | 1613 | 206
1614 | 122 | 1614 | 206
1615 | 122 | 1615 | 206
1616 | 122 | 1616 | 206
1617 | 122 | 1617 | 205
1618 | 122 | 1618 | 205
1619 | 122 | 1619 | 205
1620 | 121.9 | 1620 | 205
1621 | 121.9 | 1621 | 205
1622 | 121.9 | 1622 | 205
1623 | 121.9 | 1623 | 205
1624 | 121.9 | 1624 | 204
1625 | 121.8 | 1625 | 204
1626 | 121.8 | 1626 | 204
1627 | 121.8 | 1627 | 204
1628 | 121.8 | 1628 | 204
1629 | 121.8 | 1629 | 204
1630 | 121.6 | 1630 | 203
1631 | 121.6 | 1631 | 203
1632 | 121.6 | 1632 | 203
1633 | 121.6 | 1633 | 203
1634 | 121.6 | 1634 | 203
1635 | 121.6 | 1635 | 203
1636 | 121.5 | 1636 | 202
1637 | 121.5 | 1637 | 202
1638 | 121.5 | 1638 | 202
1639 | 121.5 | 1639 | 202
1640 | 121.5 | 1640 | 202
1641 | 121.5 | 1641 | 202
1642 | 121.5 | 1642 | 201
1643 | 121.5 | 1643 | 201
1644 | 121.5 | 1644 | 201
1645 | 121.5 | 1645 | 201
1646 | 121.4 | 1646 | 201
1647 | 121.4 | 1647 | 200
1648 | 121.4 | 1648 | 200
1649 | 121.4 | 1649 | 200
1650 | 121.4 | 1650 | 200
1651 | 121.4 | 1651 | 200
1652 | 121.3 | 1652 | 204
1653 | 121.3 | 1653 | 209
1654 | 121.3 | 1654 | 216
1655 | 121.4 | 1655 | 220
1656 | 121.5 | 1656 | 223
1657 | 121.5 | 1657 | 224
1658 | 121.5 | 1658 | 222
1659 | 121.6 | 1659 | 218
1660 | 121.8 | 1660 | 216
1661 | 121.9 | 1661 | 216
1662 | 122 | 1662 | 215
1663 | 122.1 | 1663 | 215
1664 | 122.3 | 1664 | 214
1665 | 122.4 | 1665 | 214
1666 | 122.5 | 1666 | 213
1667 | 122.5 | 1667 | 213
1668 | 122.5 | 1668 | 213
1669 | 122.5 | 1669 | 213
1670 | 122.6 | 1670 | 213
1671 | 122.6 | 1671 | 212
1672 | 122.5 | 1672 | 212
1673 | 122.6 | 1673 | 212
1674 | 122.6 | 1674 | 212
1675 | 122.6 | 1675 | 211
1676 | 122.5 | 1676 | 211
1677 | 122.5 | 1677 | 211
1678 | 122.5 | 1678 | 211
1679 | 122.5 | 1679 | 211
1680 | 122.5 | 1680 | 211
1681 | 122.5 | 1681 | 210
1682 | 122.5 | 1682 | 210
1683 | 122.5 | 1683 | 210
1684 | 122.5 | 1684 | 210
1685 | 122.4 | 1685 | 210
1686 | 122.4 | 1686 | 210
1687 | 122.4 | 1687 | 209
1688 | 122.3 | 1688 | 209
1689 | 122.3 | 1689 | 209
1690 | 122.3 | 1690 | 209
1691 | 122.3 | 1691 | 208
1692 | 122.3 | 1692 | 208
1693 | 122.3 | 1693 | 208
1694 | 122.3 | 1694 | 208
1695 | 122.1 | 1695 | 208
1696 | 122.1 | 1696 | 207
1697 | 122.1 | 1697 | 207
1698 | 122.1 | 1698 | 207
1699 | 122 | 1699 | 207
1700 | 122 | 1700 | 207
1701 | 122 | 1701 | 206
1702 | 122 | 1702 | 206
1703 | 122 | 1703 | 206
1704 | 122 | 1704 | 206
1705 | 122 | 1705 | 206
1706 | 122 | 1706 | 206
1707 | 122 | 1707 | 206
1708 | 122 | 1708 | 205
1709 | 122 | 1709 | 205
1710 | 122 | 1710 | 205
1711 | 122 | 1711 | 205
1712 | 121.9 | 1712 | 205
1713 | 121.9 | 1713 | 204
1714 | 121.9 | 1714 | 204
1715 | 121.9 | 1715 | 204
1716 | 121.8 | 1716 | 204
1717 | 121.8 | 1717 | 204
1718 | 121.8 | 1718 | 204
1719 | 121.8 | 1719 | 203
1720 | 121.6 | 1720 | 203
1721 | 121.6 | 1721 | 203
1722 | 121.6 | 1722 | 203
1723 | 121.6 | 1723 | 203
1724 | 121.5 | 1724 | 203
1725 | 121.5 | 1725 | 202
1726 | 121.5 | 1726 | 202
1727 | 121.5 | 1727 | 202
1728 | 121.5 | 1728 | 202
1729 | 121.5 | 1729 | 202
1730 | 121.5 | 1730 | 201
1731 | 121.5 | 1731 | 201
1732 | 121.5 | 1732 | 201
1733 | 121.5 | 1733 | 201
1734 | 121.5 | 1734 | 201
1735 | 121.4 | 1735 | 201
1736 | 121.3 | 1736 | 201
1737 | 121.1 | 1737 | 201
1738 | 121 | 1738 | 201
1739 | 120.9 | 1739 | 200
1740 | 120.6 | 1740 | 200
1741 | 120.5 | 1741 | 200
1742 | 120.3 | 1742 | 200
1743 | 120 | 1743 | 200
1744 | 119.8 | 1744 | 200
1745 | 119.5 | 1745 | 199
1746 | 119.3 | 1746 | 199
1747 | 119 | 1747 | 199
1748 | 118.8 | 1748 | 199
1749 | 118.5 | 1749 | 199
1750 | 118.3 | 1750 | 198
1751 | 118 | 1751 | 198
1752 | 117.8 | 1752 | 198
1753 | 117.5 | 1753 | 198
1754 | 117.1 | 1754 | 198
1755 | 117 | 1755 | 197
1756 | 116.6 | 1756 | 197
1757 | 116.4 | 1757 | 197
1758 | 116 | 1758 | 197
1759 | 115.9 | 1759 | 197
1760 | 115.5 | 1760 | 196
1761 | 115.3 | 1761 | 196
1762 | 115 | 1762 | 196
1763 | 114.8 | 1763 | 196
1764 | 114.5 | 1764 | 196
1765 | 114.1 | 1765 | 195
1766 | 114 | 1766 | 195
1767 | 113.6 | 1767 | 195
1768 | 113.4 | 1768 | 195
1769 | 113.1 | 1769 | 194
1770 | 113 | 1770 | 194
1771 | 112.6 | 1771 | 194
1772 | 112.4 | 1772 | 194
1773 | 112.1 | 1773 | 194
1774 | 112 | 1774 | 193
1775 | 111.6 | 1775 | 193
1776 | 111.4 | 1776 | 193
1777 | 111.1 | 1777 | 192
1778 | 110.9 | 1778 | 192
1779 | 110.5 | 1779 | 192
1780 | 110.4 | 1780 | 192
1781 | 110.1 | 1781 | 191
1782 | 109.9 | 1782 | 191
1783 | 109.6 | 1783 | 191
1784 | 109.5 | 1784 | 191
1785 | 109.1 | 1785 | 190
1786 | 109 | 1786 | 190
1787 | 108.6 | 1787 | 190
1788 | 108.5 | 1788 | 190
1789 | 108.3 | 1789 | 189
1790 | 108 | 1790 | 189
1791 | 107.9 | 1791 | 189
1792 | 107.5 | 1792 | 189
1793 | 107.3 | 1793 | 188
1794 | 107 | 1794 | 188
1795 | 106.6 | 1795 | 188
1796 | 106.5 | 1796 | 190
1797 | 106.3 | 1797 | 196
1798 | 106 | 1798 | 211
1799 | 105.8 | 1799 | 228
1800 | 105.5 | 1800 | 244
1801 | 105.3 | 1801 | 251
1802 | 105 | 1802 | 251
1803 | 104.6 | 1803 | 247
1804 | 104.5 | 1804 | 244
1805 | 104.1 | 1805 | 242
1806 | 103.9 | 1806 | 241
1807 | 103.6 | 1807 | 240
1808 | 103.3 | 1808 | 239
1809 | 103 | 1809 | 238
1810 | 102.5 | 1810 | 238
1811 | 102.1 | 1811 | 237
1812 | 101.9 | 1812 | 237
1813 | 101.5 | 1813 | 236
1814 | 101 | 1814 | 235
1815 | 100.6 | 1815 | 235
1816 | 100.3 | 1816 | 234
1817 | 100 | 1817 | 234
1818 | 99.5 | 1818 | 234
1819 | 99.1 | 1819 | 233
1820 | 98.9 | 1820 | 233
1821 | 98.5 | 1821 | 232
1822 | 98 | 1822 | 232
1823 | 97.6 | 1823 | 232
1824 | 97.4 | 1824 | 231
1825 | 97 | 1825 | 231
1826 | 96.5 | 1826 | 230
1827 | 96.3 | 1827 | 230
1828 | 96 | 1828 | 230
1829 | 95.5 | 1829 | 229
1830 | 95.3 | 1830 | 229
1831 | 95 | 1831 | 228
1832 | 94.5 | 1832 | 228
1833 | 94.3 | 1833 | 228
1834 | 94 | 1834 | 227
1835 | 93.6 | 1835 | 227
1836 | 93.4 | 1836 | 227
1837 | 93 | 1837 | 227
1838 | 92.9 | 1838 | 226
1839 | 92.5 | 1839 | 226
1840 | 92.4 | 1840 | 226
1841 | 92 | 1841 | 226
1842 | 91.9 | 1842 | 225
1843 | 91.5 | 1843 | 225
1844 | 91.3 | 1844 | 225
1845 | 91 | 1845 | 225
1846 | 90.9 | 1846 | 224
1847 | 90.6 | 1847 | 224
1848 | 90.5 | 1848 | 224
1849 | 90.4 | 1849 | 224
1850 | 90.1 | 1850 | 224
1851 | 90 | 1851 | 223
1852 | 89.9 | 1852 | 223
1853 | 89.8 | 1853 | 223
1854 | 89.6 | 1854 | 223
1855 | 89.5 | 1855 | 223
1856 | 89.5 | 1856 | 222
1857 | 89.4 | 1857 | 222
1858 | 89.4 | 1858 | 222
1859 | 89.4 | 1859 | 222
1860 | 89.4 | 1860 | 221
1861 | 89.4 | 1861 | 221
1862 | 89.4 | 1862 | 221
1863 | 89.4 | 1863 | 221
1864 | 89.4 | 1864 | 221
1865 | 89.4 | 1865 | 220
1866 | 89.5 | 1866 | 220
1867 | 89.5 | 1867 | 220
1868 | 89.5 | 1868 | 220
1869 | 89.5 | 1869 | 220
1870 | 89.6 | 1870 | 221
1871 | 89.9 | 1871 | 230
1872 | 89.9 | 1872 | 237
1873 | 90 | 1873 | 243
1874 | 90.1 | 1874 | 245
1875 | 90.3 | 1875 | 241
1876 | 90.5 | 1876 | 240
1877 | 90.6 | 1877 | 239
1878 | 90.9 | 1878 | 239
1879 | 91 | 1879 | 238
1880 | 91.1 | 1880 | 238
1881 | 91.5 | 1881 | 238
1882 | 91.5 | 1882 | 238
1883 | 91.9 | 1883 | 237
1884 | 92 | 1884 | 237
1885 | 92.3 | 1885 | 237
1886 | 92.5 | 1886 | 236
1887 | 92.6 | 1887 | 236
1888 | 92.8 | 1888 | 236
1889 | 93 | 1889 | 236
1890 | 93.1 | 1890 | 235
1891 | 93.3 | 1891 | 235
1892 | 93.5 | 1892 | 235
1893 | 93.6 | 1893 | 234
1894 | 93.9 | 1894 | 234
1895 | 94 | 1895 | 234
1896 | 94.1 | 1896 | 234
1897 | 94.4 | 1897 | 233
1898 | 94.5 | 1898 | 233
1899 | 94.6 | 1899 | 233
1900 | 94.9 | 1900 | 233
1901 | 95 | 1901 | 233
1902 | 95.1 | 1902 | 232
1903 | 95.4 | 1903 | 232
1904 | 95.5 | 1904 | 232
1905 | 95.6 | 1905 | 232
1906 | 95.9 | 1906 | 231
1907 | 96 | 1907 | 231
1908 | 96 | 1908 | 231
1909 | 96.1 | 1909 | 230
1910 | 96.3 | 1910 | 230
1911 | 96.5 | 1911 | 230
1912 | 96.5 | 1912 | 230
1913 | 96.8 | 1913 | 230
1914 | 96.9 | 1914 | 230
1915 | 97 | 1915 | 229
1916 | 97.1 | 1916 | 229
1917 | 97.3 | 1917 | 229
1918 | 97.4 | 1918 | 229
1919 | 97.5 | 1919 | 228
1920 | 97.6 | 1920 | 228
1921 | 97.8 | 1921 | 228
1922 | 97.9 | 1922 | 228
1923 | 98 | 1923 | 227
1924 | 98 | 1924 | 227
1925 | 98.1 | 1925 | 227
1926 | 98.3 | 1926 | 227
1927 | 98.4 | 1927 | 226
1928 | 98.5 | 1928 | 226
1929 | 98.5 | 1929 | 226
1930 | 98.6 | 1930 | 226
1931 | 98.8 | 1931 | 226
1932 | 98.8 | 1932 | 226
1933 | 98.9 | 1933 | 225
1934 | 99 | 1934 | 225
1935 | 99 | 1935 | 225
1936 | 99.1 | 1936 | 225
1937 | 99.3 | 1937 | 224
1938 | 99.4 | 1938 | 224
1939 | 99.4 | 1939 | 224
1940 | 99.5 | 1940 | 224
1941 | 99.5 | 1941 | 223
1942 | 99.6 | 1942 | 223
1943 | 99.6 | 1943 | 223
1944 | 99.8 | 1944 | 223
1945 | 99.9 | 1945 | 223
1946 | 99.9 | 1946 | 223
1947 | 100 | 1947 | 222
1948 | 100 | 1948 | 222
1949 | 100.1 | 1949 | 222
1950 | 100.1 | 1950 | 222
1951 | 100.3 | 1951 | 221
1952 | 100.3 | 1952 | 221
1953 | 100.4 | 1953 | 221
1954 | 100.4 | 1954 | 220
1955 | 100.5 | 1955 | 220
1956 | 100.5 | 1956 | 219
1957 | 100.5 | 1957 | 219
1958 | 100.6 | 1958 | 219
1959 | 100.8 | 1959 | 218
1960 | 100.8 | 1960 | 218
1961 | 100.9 | 1961 | 218
1962 | 100.9 | 1962 | 218
1963 | 101 | 1963 | 217
1964 | 101 | 1964 | 217
1965 | 101 | 1965 | 217
1966 | 101.1 | 1966 | 216
1967 | 101.3 | 1967 | 216
1968 | 101.3 | 1968 | 216
1969 | 101.4 | 1969 | 215
1970 | 101.4 | 1970 | 215
1971 | 101.4 | 1971 | 215
1972 | 101.5 | 1972 | 215
1973 | 101.5 | 1973 | 215
1974 | 101.5 | 1974 | 214
1975 | 101.5 | 1975 | 214
1976 | 101.6 | 1976 | 214
1977 | 101.6 | 1977 | 213
1978 | 101.8 | 1978 | 213
1979 | 101.8 | 1979 | 212
1980 | 101.8 | 1980 | 212
1981 | 101.9 | 1981 | 211
1982 | 101.9 | 1982 | 211
1983 | 101.9 | 1983 | 210
1984 | 102 | 1984 | 210
1985 | 102 | 1985 | 209
1986 | 102 | 1986 | 209
1987 | 102 | 1987 | 209
1988 | 102 | 1988 | 208
1989 | 102 | 1989 | 207
1990 | 102.1 | 1990 | 206
1991 | 102.1 | 1991 | 206
1992 | 102.1 | 1992 | 205
1993 | 102.3 | 1993 | 205
1994 | 102.3 | 1994 | 204
1995 | 102.3 | 1995 | 203
1996 | 102.3 | 1996 | 203
1997 | 102.4 | 1997 | 202
1998 | 102.4 | 1998 | 201
1999 | 102.4 | 1999 | 201
2000 | 102.4 | 2000 | 200
2001 | 102.4 | 2001 | 199
2002 | 102.4 | 2002 | 198
2003 | 102.4 | 2003 | 198
2004 | 102.4 | 2004 | 197
2005 | 102.4 | 2005 | 197
2006 | 102.4 | 2006 | 196
2007 | 102.4 | 2007 | 196
2008 | 102.4 | 2008 | 195
2009 | 102.4 | 2009 | 195
2010 | 102.4 | 2010 | 194
2011 | 102.4 | 2011 | 194
2012 | 102.4 | 2012 | 193
2013 | 102.3 | 2013 | 193
2014 | 102.3 | 2014 | 192
2015 | 102.3 | 2015 | 191
2016 | 102.3 | 2016 | 191
2017 | 102.3 | 2017 | 190
2018 | 102.3 | 2018 | 190
2019 | 102.3 | 2019 | 190
2020 | 102.3 | 2020 | 189
2021 | 102.3 | 2021 | 189
2022 | 102.3 | 2022 | 188
2023 | 102.3 | 2023 | 188
2024 | 102.3 | 2024 | 188
2025 | 102.3 | 2025 | 187
2026 | 102.3 | 2026 | 187
2027 | 102.3 | 2027 | 186
2028 | 102.3 | 2028 | 186
2029 | 102.3 | 2029 | 186
2030 | 102.3 | 2030 | 186
2031 | 102.4 | 2031 | 185
2032 | 102.4 | 2032 | 185
2033 | 102.4 | 2033 | 185
2034 | 102.4 | 2034 | 184
2035 | 102.4 | 2035 | 184
2036 | 102.4 | 2036 | 184
2037 | 102.5 | 2037 | 183
2038 | 102.5 | 2038 | 183
2039 | 102.5 | 2039 | 183
2040 | 102.5 | 2040 | 182
2041 | 102.5 | 2041 | 182
2042 | 102.5 | 2042 | 182
2043 | 102.5 | 2043 | 182
2044 | 102.5 | 2044 | 181
2045 | 102.5 | 2045 | 181
2046 | 102.5 | 2046 | 181
2047 | 102.5 | 2047 | 180
2048 | 102.5 | 2048 | 180
2049 | 102.5 | 2049 | 180
2050 | 102.5 | 2050 | 180
2051 | 102.5 | 2051 | 180
2052 | 102.5 | 2052 | 179
2053 | 102.5 | 2053 | 179
2054 | 102.5 | 2054 | 179
2055 | 102.5 | 2055 | 178
2056 | 102.5 | 2056 | 178
2057 | 102.5 | 2057 | 178
2058 | 102.5 | 2058 | 178
2059 | 102.5 | 2059 | 178
2060 | 102.5 | 2060 | 177
2061 | 102.5 | 2061 | 177
2062 | 102.5 | 2062 | 177
2063 | 102.5 | 2063 | 176
2064 | 102.5 | 2064 | 176
2065 | 102.5 | 2065 | 176
2066 | 102.5 | 2066 | 175
2067 | 102.5 | 2067 | 175
2068 | 102.5 | 2068 | 175
2069 | 102.5 | 2069 | 174
2070 | 102.5 | 2070 | 174
2071 | 102.5 | 2071 | 174
2072 | 102.5 | 2072 | 174
2073 | 102.5 | 2073 | 173
2074 | 102.5 | 2074 | 173
2075 | 102.5 | 2075 | 173
2076 | 102.5 | 2076 | 173
2077 | 102.5 | 2077 | 172
2078 | 102.5 | 2078 | 172
2079 | 102.5 | 2079 | 172
2080 | 102.5 | 2080 | 172
2081 | 102.4 | 2081 | 172
2082 | 102.4 | 2082 | 171
2083 | 102.4 | 2083 | 171
2084 | 102.3 | 2084 | 171
2085 | 102.3 | 2085 | 171
2086 | 102.3 | 2086 | 170
2087 | 102.3 | 2087 | 170
2088 | 102.3 | 2088 | 170
2089 | 102.3 | 2089 | 170
2090 | 102.3 | 2090 | 170
2091 | 102.1 | 2091 | 169
2092 | 102.1 | 2092 | 169
2093 | 102.1 | 2093 | 169
2094 | 102.1 | 2094 | 169
2095 | 102.1 | 2095 | 168
2096 | 102.1 | 2096 | 168
2097 | 102.1 | 2097 | 168
2098 | 102 | 2098 | 168
2099 | 102 | 2099 | 167
2100 | 102 | 2100 | 167
2101 | 102 | 2101 | 167