## Requisicion de materiales
JP BIOINGENIERIA S.A.S |  |  | REQUISICION DE MATERIALES |  |  |  |  | FJP - 35
Version 01
Efectivo a partir de: 20 Dic 2017 |  |  |  |  | Documento de origen: DJP- 24 |  |  | Pág. 1 de 1
FECHA | 3 | 8 | 2020
PRODUCTO: | Autoclave Horizontal 85L Generador Automatico |  |  |  |  | Orden de Pedido No. |  | 2020176
Visita Técnica:
DESCRIPCION |  |  |  |  | Referencia |  | CANTIDAD REQUERIDA
Tarjeta de Control AutoclaveCard |  |  |  |  | DIELEC-AUT007 |  | 1
Tarjeta de Comunicación USB |  |  |  |  | USB-I2C |  | 1
Tarjeta de Almacenamiento USB |  |  |  |  | CH376S_I2C |  | 0
Bornera |  |  |  |  | 2 pines |  | 14
Bornera |  |  |  |  | 3 pines |  | 7
Bateria 3V |  |  |  |  | CR2032 |  | 1
Fuente conmutada para PCB |  |  |  |  | IRM-20-5 |  | 1
Inverso de voltaje para PCB |  |  |  |  | ,+-XY12V |  | 1
Conector Gp (Con uñas) |  |  |  |  | 4 pines |  | 5
Condensador |  |  |  |  | 470uF /25V |  | 2
Condensador |  |  |  |  | 10uF/16V |  | 1
Condensador 0805 |  |  |  |  | 15pF |  | 4
Condensador 0805 |  |  |  |  | 10uF |  | 4
Condensador SMD Tnatalio |  |  |  |  | 0.1uF |  | 12
Condensador SMD |  |  |  |  | 10uF 16V |  | 1
Cristal de Quarzo |  |  |  |  | 20 MHZ (para Microcontrolador) |  | 3
Optoacoplador |  |  |  |  | PS2502L-4 |  | 5
Memoria EEPROM |  |  |  |  | 24LC512-I/SM |  | 1
SSR para PCB |  |  |  |  | G3MB-202P |  | 5
Diodo |  |  |  |  | FM4004-W |  | 1
Regleta Profesional |  |  |  |  | 1x40 |  | 3
Driver para Motor |  |  |  |  | ULN2003 SMD |  | 2
Transistor SOT-23 |  |  |  |  | MBT2222A |  | 1
Condensador Electrolitico |  |  |  |  | 0,33uF 16V |  | 1
Regulador |  |  |  |  | LM317M |  | 1
Portapilas |  |  |  |  | BH-106 |  | 1
Buzzer Redondo para impreso |  |  |  |  | 5v o 12v |  | 1
Led 0805 |  |  |  |  | Rojo |  | 1
Amplificador Operacional |  |  |  |  | AD620AR |  | 2
RTC |  |  |  |  | DS1302S |  | 1
Cristal de Quarzo |  |  |  |  | 32768khz (RTC) |  | 1
Microcontrolador |  |  |  |  | PIC18F2550 DIP |  | 1
Microcontrolador |  |  |  |  | PIC18F2550 SOIC |  | 0
Microcontrolador |  |  |  |  | PIC18f4685 |  | 2
Resistencia 0805 0,01% |  |  |  |  | 6,8k |  | 4
Resistencia 0805 1% |  |  |  |  | 100Ω |  | 2
Resistencia 0805 1% |  |  |  |  | 470Ω |  | 2
Resistencia 0805 |  |  |  |  | 1k |  | 6
Resistencia 0805 |  |  |  |  | 0Ω |  | 5
Resistencia 0805 |  |  |  |  | 330Ω |  | 12
Resistencia 0805 |  |  |  |  | 10k |  | 5
Resistencia 0805 |  |  |  |  | 200kΩ |  | 2
Resistencia 1206 |  |  |  |  | 3,3kΩ |  | 16
Resistencia 1206 |  |  |  |  | 30k |  | 12
Sensor Presion diferencial |  |  |  |  | MPX5700DP |  | 1
Sensor Presion Absoluta |  |  |  |  | MPX5700AP |  | 1
Contactor CHINT |  |  |  |  | 32A-220VAC |  | 1
Contactor CHINT |  |  |  |  | 12A-220VAC |  | 1
Rele Termico CHINT |  |  |  |  | 9-12A |  | 1
Breaker Tripolar |  |  |  |  | 16A |  | 1
Breaker Tripolar |  |  |  |  | 32A |  | 1
Breaker Bipolar |  |  |  |  | 4A |  | 1
Fuente Swichatda 24v |  |  |  |  | LRS-75-24 |  | 1
Presostato |  |  |  |  | KPI35 |  | 2
Interruptor Rotativo |  |  |  |  | 26336 |  | 1
Interrutor para puerta |  |  |  |  | M3C |  | 1
Pulsador Con base plastica |  |  |  |  | S2ER-E3RB |  | 1
Pantalla HMI |  |  |  |  | Touch 5" |  | 1
Riel |  |  |  |  | Omega |  | 50cm
Bornera para riel |  |  |  |  | ONKA-1502 |  | 2
Frenos |  |  |  |  | para riel omega |  | 5
Pasacable |  |  |  |  | PG16 |  | 1
Pasacable |  |  |  |  | PG7 |  | 2
Pasacable |  |  |  |  | PG9 |  | 13
Pasacable |  |  |  |  | PG11 |  | 1
Pasacable |  |  |  |  | PG13.5 |  | 4
Toma industrial |  |  |  |  | 15035 |  | 1
Clavija indsutrial |  |  |  |  | 15032 |  | 1
Poste Metalico |  |  |  |  | Para sujecion de tarjeta |  | 4
Terminal |  |  |  |  | Tipo bariil
Terminal |  |  |  |  | Tipo hembra (roja) |  | 6
Terminal |  |  |  |  | Tipo bala (roja) |  | 6
Terminal |  |  |  |  | Tipo hembra (Azul)
Terminal |  |  |  |  | Tipo macho (azul)
Terminal |  |  |  |  | Tipo Ojo (Azul) |  | 6
Terminal |  |  |  |  | Tipo Ojo (Amarilla) |  | 3
Ventilador axial |  |  |  |  | 12v |  | 1
Sensor PT100 |  |  |  |  | 1/2" NPT 26mm |  | 1
Termocupla | [6 empty] | 1
Cable Encauchetado Centelsa |  |  |  |  | 4x12AWG |  | 7m
Cable de instrumentacion |  |  |  |  | 4x14AWG |  | 4m
Cable |  |  |  |  | Recubrimiento Fibra de vidrio 18 AWG |  | 7,40m
Cable Encauchetado Centelsa |  |  |  |  | 2x18 AWG |  | 34m
Cable de instrumentacion |  |  |  |  | 6x22 AWG |  | 0,8m
Cable de instrumentacion |  |  |  |  | 3x22 AWG |  | 3,40m
Canaleta ranurada |  |  |  |  | 60x40mm |  | 2,60m
Canaleta ranurada |  |  |  |  | 25x40mm |  | 6,40m
Bases DIP |  |  |  |  | 6 pines |  | 4
Solicitador por |  |  |  | Entregado por |  |  | Recibido por