AUTOCLAVE AUTOMÁTICA Capacidad 680 Litros Ref. JPA680LH - Modelo 2019 Conexión 220V/60Hz 3 Fases + Tierra, 3kW Max presión 40 PSI – Temperatura Max 137°C

JP INGLOBAL www.jpinglobal.com