## lvtemporary_706571
Time - Temeperatura (°C) | Temperatura (°C) & Presión (kPa) - Temeperatura (°C) | Time - Presión (kPa) | Temperatura (°C) & Presión (kPa) - Presión (kPa)
0 | 19.5 | 0 | 0
1 | 19.5 | 1 | 0
2 | 19.5 | 2 | 0
3 | 19.5 | 3 | 0
4 | 19.5 | 4 | 0
5 | 19.5 | 5 | 0
6 | 19.5 | 6 | 0
7 | 19.5 | 7 | 0
8 | 19.5 | 8 | 0
9 | 19.5 | 9 | 0
10 | 19.5 | 10 | 0
11 | 19.4 | 11 | 0
12 | 19.4 | 12 | 0
13 | 19.5 | 13 | 0
14 | 19.4 | 14 | 0
15 | 19.4 | 15 | 0
16 | 19.5 | 16 | 0
17 | 19.5 | 17 | 0
18 | 19.5 | 18 | 0
19 | 19.5 | 19 | 0
20 | 19.5 | 20 | 0
21 | 19.5 | 21 | 0
22 | 19.5 | 22 | 0
23 | 19.5 | 23 | 0
24 | 19.5 | 24 | 0
25 | 19.5 | 25 | 0
26 | 19.5 | 26 | 0
27 | 19.5 | 27 | 0
28 | 19.5 | 28 | 0
29 | 19.5 | 29 | 0
30 | 19.5 | 30 | 0
31 | 19.5 | 31 | 0
32 | 19.5 | 32 | 0
33 | 19.5 | 33 | 0
34 | 19.5 | 34 | 0
35 | 19.5 | 35 | 0
36 | 19.5 | 36 | 0
37 | 19.5 | 37 | 0
38 | 19.5 | 38 | 0
39 | 19.5 | 39 | 0
40 | 19.5 | 40 | 0
41 | 19.5 | 41 | 0
42 | 19.5 | 42 | 0
43 | 19.5 | 43 | 0
44 | 19.5 | 44 | 0
45 | 19.5 | 45 | 0
46 | 19.5 | 46 | 0
47 | 19.5 | 47 | 0
48 | 19.5 | 48 | 0
49 | 19.4 | 49 | 0
50 | 19.5 | 50 | 0
51 | 19.5 | 51 | 0
52 | 19.5 | 52 | 0
53 | 19.5 | 53 | 0
54 | 19.5 | 54 | 0
55 | 19.5 | 55 | 0
56 | 19.5 | 56 | 0
57 | 19.5 | 57 | 0
58 | 19.4 | 58 | 0
59 | 19.4 | 59 | 0
60 | 19.4 | 60 | 0
61 | 19.4 | 61 | 0
62 | 19.5 | 62 | 0
63 | 19.5 | 63 | 0
64 | 19.5 | 64 | 0
65 | 19.5 | 65 | 0
66 | 19.5 | 66 | 0
67 | 19.5 | 67 | 0
68 | 19.5 | 68 | 0
69 | 19.5 | 69 | 0
70 | 19.5 | 70 | 0
71 | 19.5 | 71 | 0
72 | 19.5 | 72 | 0
73 | 19.5 | 73 | 0
74 | 19.5 | 74 | 0
75 | 19.5 | 75 | 0
76 | 19.5 | 76 | 0
77 | 19.5 | 77 | 0
78 | 19.5 | 78 | 0
79 | 19.5 | 79 | 0
80 | 19.5 | 80 | 0
81 | 19.5 | 81 | 0
82 | 19.5 | 82 | 0
83 | 19.5 | 83 | 0
84 | 19.5 | 84 | 0
85 | 19.5 | 85 | 0
86 | 19.5 | 86 | 0
87 | 19.5 | 87 | 0
88 | 19.5 | 88 | 0
89 | 19.5 | 89 | 0
90 | 19.5 | 90 | 0
91 | 19.5 | 91 | 0
92 | 19.5 | 92 | 0
93 | 19.5 | 93 | 0
94 | 19.5 | 94 | 0
95 | 19.5 | 95 | 0
96 | 19.5 | 96 | 0
97 | 19.5 | 97 | 0
98 | 19.5 | 98 | 0
99 | 19.6 | 99 | 0
100 | 19.5 | 100 | 0
101 | 19.5 | 101 | 0
102 | 19.5 | 102 | 0
103 | 19.5 | 103 | 0
104 | 19.5 | 104 | 0
105 | 19.5 | 105 | 0
106 | 19.5 | 106 | 0
107 | 19.5 | 107 | 0
108 | 19.5 | 108 | 0
109 | 19.5 | 109 | 0
110 | 19.5 | 110 | 0
111 | 19.5 | 111 | 0
112 | 19.5 | 112 | 0
113 | 19.5 | 113 | 0
114 | 19.5 | 114 | 0
115 | 19.5 | 115 | 0
116 | 19.5 | 116 | 0
117 | 19.5 | 117 | 0
118 | 19.5 | 118 | 0
119 | 19.5 | 119 | 0
120 | 19.5 | 120 | 0
121 | 19.6 | 121 | 0
122 | 19.6 | 122 | 0
123 | 19.6 | 123 | 0
124 | 19.6 | 124 | 0
125 | 19.6 | 125 | 0
126 | 19.6 | 126 | 0
127 | 19.6 | 127 | 0
128 | 19.6 | 128 | 0
129 | 19.6 | 129 | 0
130 | 19.6 | 130 | 0
131 | 19.6 | 131 | 0
132 | 19.7 | 132 | 0
133 | 19.7 | 133 | 0
134 | 19.7 | 134 | 0
135 | 19.7 | 135 | 0
136 | 19.7 | 136 | 0
137 | 19.7 | 137 | 0
138 | 19.7 | 138 | 0
139 | 19.7 | 139 | 0
140 | 19.7 | 140 | 0
141 | 19.7 | 141 | 0
142 | 19.7 | 142 | 0
143 | 19.8 | 143 | 0
144 | 19.8 | 144 | 0
145 | 19.8 | 145 | 0
146 | 19.8 | 146 | 0
147 | 19.8 | 147 | 0
148 | 19.8 | 148 | 0
149 | 19.8 | 149 | 0
150 | 19.8 | 150 | 0
151 | 19.8 | 151 | 0
152 | 19.8 | 152 | 0
153 | 19.9 | 153 | 0
154 | 19.9 | 154 | 0
155 | 19.9 | 155 | 0
156 | 19.9 | 156 | 0
157 | 19.9 | 157 | 0
158 | 19.9 | 158 | 0
159 | 19.9 | 159 | 0
160 | 19.9 | 160 | 0
161 | 20 | 161 | 0
162 | 19.9 | 162 | 0
163 | 19.9 | 163 | 0
164 | 20 | 164 | 0
165 | 20 | 165 | 0
166 | 20 | 166 | 0
167 | 20 | 167 | 0
168 | 20 | 168 | 0
169 | 20 | 169 | 0
170 | 20 | 170 | 0
171 | 20.1 | 171 | 0
172 | 20.1 | 172 | 0
173 | 20.1 | 173 | 0
174 | 20.1 | 174 | 0
175 | 20.1 | 175 | 0
176 | 20.1 | 176 | 0
177 | 20.1 | 177 | 0
178 | 20.1 | 178 | 0
179 | 20.1 | 179 | 0
180 | 20.2 | 180 | 0
181 | 20.2 | 181 | 0
182 | 20.2 | 182 | 0
183 | 20.2 | 183 | 0
184 | 20.2 | 184 | 0
185 | 20.2 | 185 | 0
186 | 20.3 | 186 | 0
187 | 20.3 | 187 | 0
188 | 20.3 | 188 | 0
189 | 20.3 | 189 | 0
190 | 20.3 | 190 | 0
191 | 20.3 | 191 | 0
192 | 20.3 | 192 | 0
193 | 20.3 | 193 | 0
194 | 20.4 | 194 | 0
195 | 20.4 | 195 | 0
196 | 20.4 | 196 | 0
197 | 20.4 | 197 | 0
198 | 20.5 | 198 | 0
199 | 20.5 | 199 | 0
200 | 20.5 | 200 | 0
201 | 20.5 | 201 | 0
202 | 20.5 | 202 | 0
203 | 20.5 | 203 | 0
204 | 20.6 | 204 | 0
205 | 20.6 | 205 | 0
206 | 20.6 | 206 | 0
207 | 20.6 | 207 | 0
208 | 20.6 | 208 | 0
209 | 20.7 | 209 | 0
210 | 20.7 | 210 | 0
211 | 20.7 | 211 | 0
212 | 20.7 | 212 | 0
213 | 20.7 | 213 | 0
214 | 20.7 | 214 | 0
215 | 20.7 | 215 | 0
216 | 20.7 | 216 | 0
217 | 20.8 | 217 | 0
218 | 20.8 | 218 | 0
219 | 20.8 | 219 | 0
220 | 20.8 | 220 | 0
221 | 20.8 | 221 | 0
222 | 20.9 | 222 | 0
223 | 20.9 | 223 | 0
224 | 20.9 | 224 | 0
225 | 20.9 | 225 | 0
226 | 20.9 | 226 | 0
227 | 20.9 | 227 | 0
228 | 21 | 228 | 0
229 | 21 | 229 | 0
230 | 21 | 230 | 0
231 | 21 | 231 | 0
232 | 21.1 | 232 | 0
233 | 21.1 | 233 | 0
234 | 21.1 | 234 | 0
235 | 21.2 | 235 | 0
236 | 21.2 | 236 | 0
237 | 21.2 | 237 | 0
238 | 21.2 | 238 | 0
239 | 21.2 | 239 | 0
240 | 21.3 | 240 | 0
241 | 21.3 | 241 | 0
242 | 21.3 | 242 | 0
243 | 21.3 | 243 | 0
244 | 21.4 | 244 | 0
245 | 21.4 | 245 | 0
246 | 21.4 | 246 | 0
247 | 21.5 | 247 | 0
248 | 21.5 | 248 | 0
249 | 21.5 | 249 | 0
250 | 21.5 | 250 | 0
251 | 21.6 | 251 | 0
252 | 21.6 | 252 | 0
253 | 21.6 | 253 | 0
254 | 21.7 | 254 | 0
255 | 21.7 | 255 | 0
256 | 21.7 | 256 | 0
257 | 21.8 | 257 | 0
258 | 21.8 | 258 | 0
259 | 21.9 | 259 | 0
260 | 21.9 | 260 | 0
261 | 21.9 | 261 | 0
262 | 22 | 262 | 0
263 | 22 | 263 | 0
264 | 22 | 264 | 0
265 | 22.1 | 265 | 0
266 | 22.1 | 266 | 0
267 | 22.1 | 267 | 0
268 | 22.2 | 268 | 0
269 | 22.2 | 269 | 0
270 | 22.2 | 270 | 0
271 | 22.2 | 271 | 0
272 | 22.2 | 272 | 0
273 | 22.3 | 273 | 0
274 | 22.3 | 274 | 0
275 | 22.3 | 275 | 0
276 | 22.3 | 276 | 0
277 | 22.4 | 277 | 0
278 | 22.4 | 278 | 0
279 | 22.4 | 279 | 0
280 | 22.5 | 280 | 0
281 | 22.5 | 281 | 0
282 | 22.5 | 282 | 0
283 | 22.6 | 283 | 0
284 | 22.6 | 284 | 0
285 | 22.7 | 285 | 0
286 | 22.7 | 286 | 0
287 | 22.7 | 287 | 0
288 | 22.8 | 288 | 0
289 | 22.8 | 289 | 0
290 | 22.9 | 290 | 0
291 | 22.9 | 291 | 0
292 | 22.9 | 292 | 0
293 | 22.9 | 293 | 0
294 | 23 | 294 | 0
295 | 23 | 295 | 0
296 | 23.1 | 296 | 0
297 | 23.1 | 297 | 0
298 | 23.1 | 298 | 0
299 | 23.2 | 299 | 0
300 | 23.2 | 300 | 0
301 | 23.3 | 301 | 0
302 | 23.3 | 302 | 0
303 | 23.4 | 303 | 0
304 | 23.4 | 304 | 0
305 | 23.4 | 305 | 0
306 | 23.5 | 306 | 0
307 | 23.5 | 307 | 0
308 | 23.6 | 308 | 0
309 | 23.6 | 309 | 0
310 | 23.7 | 310 | 0
311 | 23.8 | 311 | 0
312 | 23.8 | 312 | 0
313 | 23.9 | 313 | 0
314 | 23.9 | 314 | 0
315 | 24 | 315 | 0
316 | 24.1 | 316 | 0
317 | 24.1 | 317 | 0
318 | 24.2 | 318 | 0
319 | 24.2 | 319 | 0
320 | 24.3 | 320 | 0
321 | 24.4 | 321 | 0
322 | 24.4 | 322 | 0
323 | 24.5 | 323 | 0
324 | 24.5 | 324 | 0
325 | 24.6 | 325 | 0
326 | 24.6 | 326 | 0
327 | 24.7 | 327 | 0
328 | 24.7 | 328 | 0
329 | 24.8 | 329 | 0
330 | 24.8 | 330 | 0
331 | 24.8 | 331 | 0
332 | 24.9 | 332 | 0
333 | 25 | 333 | 0
334 | 25.1 | 334 | 0
335 | 25.1 | 335 | 0
336 | 25.2 | 336 | 0
337 | 25.2 | 337 | 0
338 | 25.3 | 338 | 0
339 | 25.3 | 339 | 0
340 | 25.4 | 340 | 0
341 | 25.5 | 341 | 0
342 | 25.5 | 342 | 0
343 | 25.6 | 343 | 0
344 | 25.6 | 344 | 0
345 | 25.7 | 345 | 0
346 | 25.8 | 346 | 0
347 | 25.8 | 347 | 0
348 | 25.9 | 348 | 0
349 | 25.9 | 349 | 0
350 | 26 | 350 | 0
351 | 26 | 351 | 0
352 | 26.1 | 352 | 0
353 | 26.2 | 353 | 0
354 | 26.2 | 354 | 0
355 | 26.3 | 355 | 0
356 | 26.3 | 356 | 0
357 | 26.4 | 357 | 0
358 | 26.4 | 358 | 0
359 | 26.5 | 359 | 0
360 | 26.5 | 360 | 0
361 | 26.6 | 361 | 0
362 | 26.7 | 362 | 0
363 | 26.7 | 363 | 0
364 | 26.8 | 364 | 0
365 | 26.8 | 365 | 0
366 | 26.9 | 366 | 0
367 | 27 | 367 | 0
368 | 27 | 368 | 0
369 | 27.1 | 369 | 0
370 | 27.1 | 370 | 0
371 | 27.2 | 371 | 0
372 | 27.3 | 372 | 0
373 | 27.4 | 373 | 0
374 | 27.4 | 374 | 0
375 | 27.5 | 375 | 0
376 | 27.5 | 376 | 0
377 | 27.6 | 377 | 0
378 | 27.6 | 378 | 0
379 | 27.7 | 379 | 0
380 | 27.7 | 380 | 0
381 | 27.8 | 381 | 0
382 | 27.8 | 382 | 0
383 | 27.9 | 383 | 0
384 | 27.9 | 384 | 0
385 | 28 | 385 | 0
386 | 28 | 386 | 0
387 | 28.1 | 387 | 0
388 | 28.2 | 388 | 0
389 | 28.2 | 389 | 0
390 | 28.3 | 390 | 0
391 | 28.3 | 391 | 0
392 | 28.4 | 392 | 0
393 | 28.4 | 393 | 0
394 | 28.5 | 394 | 0
395 | 28.6 | 395 | 0
396 | 28.6 | 396 | 0
397 | 28.7 | 397 | 0
398 | 28.7 | 398 | 0
399 | 28.8 | 399 | 0
400 | 28.8 | 400 | 0
401 | 28.9 | 401 | 0
402 | 28.9 | 402 | 0
403 | 29 | 403 | 0
404 | 29.1 | 404 | 0
405 | 29.1 | 405 | 0
406 | 29.2 | 406 | 0
407 | 29.2 | 407 | 0
408 | 29.3 | 408 | 0
409 | 29.3 | 409 | 0
410 | 29.4 | 410 | 0
411 | 29.4 | 411 | 0
412 | 29.5 | 412 | 0
413 | 29.5 | 413 | 0
414 | 29.6 | 414 | 0
415 | 29.7 | 415 | 0
416 | 29.7 | 416 | 0
417 | 29.8 | 417 | 0
418 | 29.8 | 418 | 0
419 | 29.9 | 419 | 0
420 | 29.9 | 420 | 0
421 | 30 | 421 | 0
422 | 30 | 422 | 0
423 | 30.1 | 423 | 0
424 | 30.1 | 424 | 0
425 | 30.2 | 425 | 0
426 | 30.2 | 426 | 0
427 | 30.3 | 427 | 0
428 | 30.3 | 428 | 0
429 | 30.4 | 429 | 0
430 | 30.5 | 430 | 0
431 | 30.5 | 431 | 0
432 | 30.5 | 432 | 0
433 | 30.6 | 433 | 0
434 | 30.6 | 434 | 0
435 | 30.7 | 435 | 0
436 | 30.7 | 436 | 0
437 | 30.8 | 437 | 0
438 | 30.8 | 438 | 0
439 | 30.9 | 439 | 0
440 | 31 | 440 | 0
441 | 31 | 441 | 0
442 | 31.1 | 442 | 0
443 | 31.1 | 443 | 0
444 | 31.2 | 444 | 0
445 | 31.2 | 445 | 0
446 | 31.3 | 446 | 0
447 | 31.3 | 447 | 0
448 | 31.4 | 448 | 0
449 | 31.4 | 449 | 0
450 | 31.5 | 450 | 0
451 | 31.5 | 451 | 0
452 | 31.6 | 452 | 0
453 | 31.6 | 453 | 0
454 | 31.7 | 454 | 0
455 | 31.7 | 455 | 0
456 | 31.8 | 456 | 0
457 | 31.8 | 457 | 0
458 | 31.9 | 458 | 0
459 | 31.9 | 459 | 0
460 | 32 | 460 | 0
461 | 32 | 461 | 0
462 | 32.1 | 462 | 0
463 | 32.1 | 463 | 0
464 | 32.2 | 464 | 0
465 | 32.2 | 465 | 0
466 | 32.3 | 466 | 0
467 | 32.3 | 467 | 0
468 | 32.3 | 468 | 0
469 | 32.4 | 469 | 0
470 | 32.4 | 470 | 0
471 | 32.5 | 471 | 0
472 | 32.5 | 472 | 0
473 | 32.6 | 473 | 0
474 | 32.6 | 474 | 0
475 | 32.7 | 475 | 0
476 | 32.7 | 476 | 0
477 | 32.7 | 477 | 0
478 | 32.8 | 478 | 0
479 | 32.8 | 479 | 0
480 | 32.9 | 480 | 0
481 | 32.9 | 481 | 0
482 | 33 | 482 | 0
483 | 33 | 483 | 0
484 | 33 | 484 | 0
485 | 33 | 485 | 0
486 | 33.1 | 486 | 0
487 | 33.1 | 487 | 0
488 | 33.2 | 488 | 0
489 | 33.2 | 489 | 0
490 | 33.3 | 490 | 0
491 | 33.3 | 491 | 0
492 | 33.4 | 492 | 0
493 | 33.4 | 493 | 0
494 | 33.4 | 494 | 0
495 | 33.4 | 495 | 0
496 | 33.5 | 496 | 0
497 | 33.5 | 497 | 0
498 | 33.6 | 498 | 0
499 | 33.6 | 499 | 0
500 | 33.7 | 500 | 0
501 | 33.7 | 501 | 0
502 | 33.8 | 502 | 0
503 | 33.8 | 503 | 0
504 | 33.9 | 504 | 0
505 | 33.9 | 505 | 0
506 | 34 | 506 | 0
507 | 34 | 507 | 0
508 | 34.1 | 508 | 0
509 | 34.1 | 509 | 0
510 | 34.1 | 510 | 0
511 | 34.2 | 511 | 0
512 | 34.2 | 512 | 0
513 | 34.3 | 513 | 0
514 | 34.3 | 514 | 0
515 | 34.3 | 515 | 0
516 | 34.4 | 516 | 0
517 | 34.4 | 517 | 0
518 | 34.5 | 518 | 0
519 | 34.5 | 519 | 0
520 | 34.6 | 520 | 0
521 | 34.6 | 521 | 0
522 | 34.7 | 522 | 0
523 | 34.7 | 523 | 0
524 | 34.8 | 524 | 0
525 | 34.8 | 525 | 0
526 | 34.9 | 526 | 0
527 | 34.9 | 527 | 0
528 | 34.9 | 528 | 0
529 | 35 | 529 | 0
530 | 35 | 530 | 0
531 | 35 | 531 | 0
532 | 35.1 | 532 | 0
533 | 35.2 | 533 | 0
534 | 35.2 | 534 | 0
535 | 35.2 | 535 | 0
536 | 35.3 | 536 | 0
537 | 35.3 | 537 | 0
538 | 35.4 | 538 | 0
539 | 35.4 | 539 | 0
540 | 35.5 | 540 | 0
541 | 35.5 | 541 | 0
542 | 35.5 | 542 | 0
543 | 35.5 | 543 | 0
544 | 35.6 | 544 | 0
545 | 35.7 | 545 | 0
546 | 35.7 | 546 | 0
547 | 35.7 | 547 | 0
548 | 35.8 | 548 | 0
549 | 35.8 | 549 | 0
550 | 35.9 | 550 | 0
551 | 35.9 | 551 | 0
552 | 36 | 552 | 0
553 | 36 | 553 | 0
554 | 36.1 | 554 | 0
555 | 36.1 | 555 | 0
556 | 36.2 | 556 | 0
557 | 36.2 | 557 | 0
558 | 36.3 | 558 | 0
559 | 36.3 | 559 | 0
560 | 36.4 | 560 | 0
561 | 36.4 | 561 | 0
562 | 36.5 | 562 | 0
563 | 36.5 | 563 | 0
564 | 36.5 | 564 | 0
565 | 36.6 | 565 | 0
566 | 36.6 | 566 | 0
567 | 36.7 | 567 | 0
568 | 36.7 | 568 | 0
569 | 36.8 | 569 | 0
570 | 36.8 | 570 | 0
571 | 36.9 | 571 | 0
572 | 36.9 | 572 | 0
573 | 36.9 | 573 | 0
574 | 37 | 574 | 0
575 | 37 | 575 | 0
576 | 37.1 | 576 | 0
577 | 37.1 | 577 | 0
578 | 37.1 | 578 | 0
579 | 37.2 | 579 | 0
580 | 37.2 | 580 | 0
581 | 37.2 | 581 | 0
582 | 37.3 | 582 | 0
583 | 37.3 | 583 | 0
584 | 37.3 | 584 | 0
585 | 37.4 | 585 | 0
586 | 37.4 | 586 | 0
587 | 37.4 | 587 | 0
588 | 37.5 | 588 | 0
589 | 37.5 | 589 | 0
590 | 37.5 | 590 | 0
591 | 37.5 | 591 | 0
592 | 37.5 | 592 | 0
593 | 37.6 | 593 | 0
594 | 37.6 | 594 | 0
595 | 37.6 | 595 | 0
596 | 37.7 | 596 | 0
597 | 37.7 | 597 | 0
598 | 37.7 | 598 | 0
599 | 37.7 | 599 | 0
600 | 37.7 | 600 | 0
601 | 37.7 | 601 | 0
602 | 37.8 | 602 | 0
603 | 37.8 | 603 | 0
604 | 37.8 | 604 | 0
605 | 37.9 | 605 | 0
606 | 37.9 | 606 | 0
607 | 38 | 607 | 0
608 | 38 | 608 | 0
609 | 38 | 609 | 0
610 | 38.1 | 610 | 0
611 | 38.1 | 611 | 0
612 | 38.2 | 612 | 0
613 | 38.2 | 613 | 0
614 | 38.2 | 614 | 0
615 | 38.3 | 615 | 0
616 | 38.3 | 616 | 0
617 | 38.4 | 617 | 0
618 | 38.4 | 618 | 0
619 | 38.5 | 619 | 0
620 | 38.5 | 620 | 0
621 | 38.5 | 621 | 0
622 | 38.6 | 622 | 0
623 | 38.7 | 623 | 0
624 | 38.7 | 624 | 0
625 | 38.8 | 625 | 0
626 | 38.8 | 626 | 0
627 | 38.8 | 627 | 0
628 | 38.9 | 628 | 0
629 | 38.9 | 629 | 0
630 | 39 | 630 | 0
631 | 39 | 631 | 0
632 | 39.1 | 632 | 0
633 | 39.1 | 633 | 0
634 | 39.2 | 634 | 0
635 | 39.2 | 635 | 0
636 | 39.2 | 636 | 0
637 | 39.3 | 637 | 0
638 | 39.4 | 638 | 0
639 | 39.4 | 639 | 0
640 | 39.5 | 640 | 0
641 | 39.5 | 641 | 0
642 | 39.6 | 642 | 0
643 | 39.6 | 643 | 0
644 | 39.7 | 644 | 0
645 | 39.7 | 645 | 0
646 | 39.8 | 646 | 0
647 | 39.8 | 647 | 0
648 | 39.9 | 648 | 0
649 | 39.9 | 649 | 0
650 | 39.9 | 650 | 0
651 | 39.9 | 651 | 0
652 | 40 | 652 | 0
653 | 40 | 653 | 0
654 | 40.1 | 654 | 0
655 | 40.1 | 655 | 0
656 | 40.1 | 656 | 0
657 | 40.2 | 657 | 0
658 | 40.2 | 658 | 0
659 | 40.3 | 659 | 0
660 | 40.3 | 660 | 0
661 | 40.4 | 661 | 0
662 | 40.4 | 662 | 0
663 | 40.5 | 663 | 0
664 | 40.5 | 664 | 0
665 | 40.5 | 665 | 0
666 | 40.6 | 666 | 0
667 | 40.6 | 667 | 0
668 | 40.7 | 668 | 0
669 | 40.7 | 669 | 0
670 | 40.7 | 670 | 0
671 | 40.8 | 671 | 0
672 | 40.8 | 672 | 0
673 | 40.9 | 673 | 0
674 | 40.9 | 674 | 0
675 | 40.9 | 675 | 0
676 | 41 | 676 | 0
677 | 41 | 677 | 0
678 | 41 | 678 | 0
679 | 41.1 | 679 | 0
680 | 41.1 | 680 | 0
681 | 41.1 | 681 | 0
682 | 41.2 | 682 | 0
683 | 41.2 | 683 | 0
684 | 41.3 | 684 | 0
685 | 41.3 | 685 | 0
686 | 41.3 | 686 | 0
687 | 41.4 | 687 | 0
688 | 41.4 | 688 | 0
689 | 41.5 | 689 | 0
690 | 41.5 | 690 | 0
691 | 41.5 | 691 | 0
692 | 41.6 | 692 | 0
693 | 41.6 | 693 | 0
694 | 41.6 | 694 | 0
695 | 41.7 | 695 | 0
696 | 41.7 | 696 | 0
697 | 41.7 | 697 | 0
698 | 41.8 | 698 | 0
699 | 41.8 | 699 | 0
700 | 41.9 | 700 | 0
701 | 41.9 | 701 | 0
702 | 41.9 | 702 | 0
703 | 42 | 703 | 0
704 | 42 | 704 | 0
705 | 42.1 | 705 | 0
706 | 42.1 | 706 | 0
707 | 42.2 | 707 | 0
708 | 42.2 | 708 | 0
709 | 42.3 | 709 | 0
710 | 42.3 | 710 | 0
711 | 42.4 | 711 | 0
712 | 42.4 | 712 | 0
713 | 42.4 | 713 | 0
714 | 42.5 | 714 | 0
715 | 42.5 | 715 | 0
716 | 42.6 | 716 | 0
717 | 42.6 | 717 | 0
718 | 42.7 | 718 | 0
719 | 42.7 | 719 | 0
720 | 42.7 | 720 | 0
721 | 42.8 | 721 | 0
722 | 42.8 | 722 | 0
723 | 42.8 | 723 | 0
724 | 42.8 | 724 | 0
725 | 42.9 | 725 | 0
726 | 42.9 | 726 | 0
727 | 43 | 727 | 0
728 | 43 | 728 | 0
729 | 43 | 729 | 0
730 | 43.1 | 730 | 0
731 | 43.1 | 731 | 0
732 | 43.2 | 732 | 0
733 | 43.2 | 733 | 0
734 | 43.3 | 734 | 0
735 | 43.3 | 735 | 0
736 | 43.4 | 736 | 0
737 | 43.4 | 737 | 0
738 | 43.5 | 738 | 0
739 | 43.5 | 739 | 0
740 | 43.5 | 740 | 0
741 | 43.5 | 741 | 0
742 | 43.6 | 742 | 0
743 | 43.6 | 743 | 0
744 | 43.6 | 744 | 0
745 | 43.7 | 745 | 0
746 | 43.7 | 746 | 0
747 | 43.8 | 747 | 0
748 | 43.8 | 748 | 0
749 | 43.8 | 749 | 0
750 | 43.9 | 750 | 0
751 | 43.9 | 751 | 0
752 | 44 | 752 | 0
753 | 44 | 753 | 0
754 | 44.1 | 754 | 0
755 | 44.1 | 755 | 0
756 | 44.2 | 756 | 0
757 | 44.2 | 757 | 0
758 | 44.3 | 758 | 0
759 | 44.3 | 759 | 0
760 | 44.4 | 760 | 0
761 | 44.4 | 761 | 0
762 | 44.4 | 762 | 0
763 | 44.5 | 763 | 0
764 | 44.5 | 764 | 0
765 | 44.6 | 765 | 0
766 | 44.6 | 766 | 0
767 | 44.7 | 767 | 0
768 | 44.7 | 768 | 0
769 | 44.8 | 769 | 0
770 | 44.8 | 770 | 0
771 | 44.9 | 771 | 0
772 | 44.9 | 772 | 0
773 | 44.9 | 773 | 0
774 | 45 | 774 | 0
775 | 45 | 775 | 0
776 | 45.1 | 776 | 0
777 | 45.1 | 777 | 0
778 | 45.1 | 778 | 0
779 | 45.2 | 779 | 0
780 | 45.2 | 780 | 0
781 | 45.3 | 781 | 0
782 | 45.3 | 782 | 0
783 | 45.3 | 783 | 0
784 | 45.4 | 784 | 0
785 | 45.4 | 785 | 0
786 | 45.4 | 786 | 0
787 | 45.5 | 787 | 0
788 | 45.5 | 788 | 0
789 | 45.6 | 789 | 0
790 | 45.6 | 790 | 0
791 | 45.6 | 791 | 0
792 | 45.6 | 792 | 0
793 | 45.7 | 793 | 0
794 | 45.7 | 794 | 0
795 | 45.8 | 795 | 0
796 | 45.8 | 796 | 0
797 | 45.8 | 797 | 0
798 | 45.9 | 798 | 0
799 | 45.9 | 799 | 0
800 | 45.9 | 800 | 0
801 | 46 | 801 | 0
802 | 46 | 802 | 0
803 | 46.1 | 803 | 0
804 | 46.1 | 804 | 0
805 | 46.1 | 805 | 0
806 | 46.1 | 806 | 0
807 | 46.2 | 807 | 0
808 | 46.2 | 808 | 0
809 | 46.2 | 809 | 0
810 | 46.3 | 810 | 0
811 | 46.3 | 811 | 0
812 | 46.3 | 812 | 0
813 | 46.4 | 813 | 0
814 | 46.4 | 814 | 0
815 | 46.4 | 815 | 0
816 | 46.4 | 816 | 0
817 | 46.5 | 817 | 0
818 | 46.5 | 818 | 0
819 | 46.5 | 819 | 0
820 | 46.6 | 820 | 0
821 | 46.6 | 821 | 0
822 | 46.6 | 822 | 0
823 | 46.7 | 823 | 0
824 | 46.7 | 824 | 0
825 | 46.8 | 825 | 0
826 | 46.8 | 826 | 0
827 | 46.9 | 827 | 0
828 | 46.9 | 828 | 0
829 | 46.9 | 829 | 0
830 | 47 | 830 | 0
831 | 47 | 831 | 0
832 | 47 | 832 | 0
833 | 47.1 | 833 | 0
834 | 47.1 | 834 | 0
835 | 47.1 | 835 | 0
836 | 47.2 | 836 | 0
837 | 47.2 | 837 | 0
838 | 47.3 | 838 | 0
839 | 47.3 | 839 | 0
840 | 47.4 | 840 | 0
841 | 47.4 | 841 | 0
842 | 47.4 | 842 | 0
843 | 47.5 | 843 | 0
844 | 47.5 | 844 | 0
845 | 47.6 | 845 | 0
846 | 47.6 | 846 | 0
847 | 47.6 | 847 | 0
848 | 47.7 | 848 | 0
849 | 47.7 | 849 | 0
850 | 47.7 | 850 | 0
851 | 47.8 | 851 | 0
852 | 47.9 | 852 | 0
853 | 47.9 | 853 | 0
854 | 48 | 854 | 0
855 | 48 | 855 | 0
856 | 48.1 | 856 | 0
857 | 48.2 | 857 | 0
858 | 48.2 | 858 | 0
859 | 48.3 | 859 | 0
860 | 48.3 | 860 | 0
861 | 48.4 | 861 | 0
862 | 48.4 | 862 | 0
863 | 48.5 | 863 | 0
864 | 48.5 | 864 | 0
865 | 48.6 | 865 | 0
866 | 48.6 | 866 | 0
867 | 48.7 | 867 | 0
868 | 48.7 | 868 | 0
869 | 48.8 | 869 | 0
870 | 48.8 | 870 | 0
871 | 48.9 | 871 | 0
872 | 48.9 | 872 | 0
873 | 49 | 873 | 0
874 | 49 | 874 | 0
875 | 49.1 | 875 | 0
876 | 49.1 | 876 | 0
877 | 49.2 | 877 | 0
878 | 49.3 | 878 | 0
879 | 49.3 | 879 | 0
880 | 49.4 | 880 | 0
881 | 49.4 | 881 | 0
882 | 49.5 | 882 | 0
883 | 49.5 | 883 | 0
884 | 49.5 | 884 | 0
885 | 49.6 | 885 | 0
886 | 49.6 | 886 | 0
887 | 49.7 | 887 | 0
888 | 49.8 | 888 | 0
889 | 49.8 | 889 | 0
890 | 49.9 | 890 | 0
891 | 49.9 | 891 | 0
892 | 49.9 | 892 | 0
893 | 50 | 893 | 0
894 | 50 | 894 | 0
895 | 50.1 | 895 | 0
896 | 50.1 | 896 | 0
897 | 50.1 | 897 | 0
898 | 50.2 | 898 | 0
899 | 50.2 | 899 | 0
900 | 50.2 | 900 | 0
901 | 50.3 | 901 | 0
902 | 50.3 | 902 | 0
903 | 50.3 | 903 | 0
904 | 50.4 | 904 | 0
905 | 50.4 | 905 | 0
906 | 50.4 | 906 | 0
907 | 50.5 | 907 | 0
908 | 50.5 | 908 | 0
909 | 50.5 | 909 | 0
910 | 50.6 | 910 | 0
911 | 50.6 | 911 | 0
912 | 50.7 | 912 | 0
913 | 50.7 | 913 | 0
914 | 50.7 | 914 | 0
915 | 50.8 | 915 | 0
916 | 50.8 | 916 | 0
917 | 50.8 | 917 | 0
918 | 50.8 | 918 | 0
919 | 50.9 | 919 | 0
920 | 50.9 | 920 | 0
921 | 50.9 | 921 | 0
922 | 51 | 922 | 0
923 | 51 | 923 | 0
924 | 51 | 924 | 0
925 | 51 | 925 | 0
926 | 51.1 | 926 | 0
927 | 51.1 | 927 | 0
928 | 51.2 | 928 | 0
929 | 51.2 | 929 | 0
930 | 51.2 | 930 | 0
931 | 51.3 | 931 | 0
932 | 51.3 | 932 | 0
933 | 51.4 | 933 | 0
934 | 51.4 | 934 | 0
935 | 51.4 | 935 | 0
936 | 51.5 | 936 | 0
937 | 51.5 | 937 | 0
938 | 51.6 | 938 | 0
939 | 51.6 | 939 | 0
940 | 51.7 | 940 | 0
941 | 51.7 | 941 | 0
942 | 51.8 | 942 | 0
943 | 51.8 | 943 | 0
944 | 51.8 | 944 | 0
945 | 51.9 | 945 | 0
946 | 51.9 | 946 | 0
947 | 52 | 947 | 0
948 | 52 | 948 | 0
949 | 52 | 949 | 0
950 | 52.1 | 950 | 0
951 | 52.1 | 951 | 0
952 | 52.1 | 952 | 0
953 | 52.2 | 953 | 0
954 | 52.2 | 954 | 0
955 | 52.2 | 955 | 0
956 | 52.3 | 956 | 0
957 | 52.3 | 957 | 0
958 | 52.4 | 958 | 0
959 | 52.4 | 959 | 0
960 | 52.4 | 960 | 0
961 | 52.5 | 961 | 0
962 | 52.5 | 962 | 0
963 | 52.6 | 963 | 0
964 | 52.6 | 964 | 0
965 | 52.7 | 965 | 0
966 | 52.7 | 966 | 0
967 | 52.7 | 967 | 0
968 | 52.7 | 968 | 0
969 | 52.8 | 969 | 0
970 | 52.8 | 970 | 0
971 | 52.9 | 971 | 0
972 | 52.9 | 972 | 0
973 | 52.9 | 973 | 0
974 | 52.9 | 974 | 0
975 | 53 | 975 | 0
976 | 53 | 976 | 0
977 | 53 | 977 | 0
978 | 53.1 | 978 | 0
979 | 53.1 | 979 | 0
980 | 53.1 | 980 | 0
981 | 53.1 | 981 | 0
982 | 53.1 | 982 | 0
983 | 53.2 | 983 | 0
984 | 53.2 | 984 | 0
985 | 53.2 | 985 | 0
986 | 53.3 | 986 | 0
987 | 53.3 | 987 | 0
988 | 53.3 | 988 | 0
989 | 53.3 | 989 | 0
990 | 53.3 | 990 | 0
991 | 53.3 | 991 | 0
992 | 53.3 | 992 | 0
993 | 53.4 | 993 | 0
994 | 53.4 | 994 | 0
995 | 53.4 | 995 | 0
996 | 53.4 | 996 | 0
997 | 53.5 | 997 | 0
998 | 53.5 | 998 | 0
999 | 53.5 | 999 | 0
1000 | 53.5 | 1000 | 0
1001 | 53.5 | 1001 | 0
1002 | 53.6 | 1002 | 0
1003 | 53.6 | 1003 | 0
1004 | 53.7 | 1004 | 0
1005 | 53.7 | 1005 | 0
1006 | 53.7 | 1006 | 0
1007 | 53.7 | 1007 | 0
1008 | 53.8 | 1008 | 0
1009 | 53.8 | 1009 | 0
1010 | 53.8 | 1010 | 0
1011 | 53.8 | 1011 | 0
1012 | 53.9 | 1012 | 0
1013 | 53.9 | 1013 | 0
1014 | 53.9 | 1014 | 0
1015 | 54 | 1015 | 0
1016 | 54 | 1016 | 0
1017 | 54.1 | 1017 | 0
1018 | 54.1 | 1018 | 0
1019 | 54.1 | 1019 | 0
1020 | 54.2 | 1020 | 0
1021 | 54.2 | 1021 | 0
1022 | 54.3 | 1022 | 0
1023 | 54.3 | 1023 | 0
1024 | 54.4 | 1024 | 0
1025 | 54.4 | 1025 | 0
1026 | 54.4 | 1026 | 0
1027 | 54.5 | 1027 | 0
1028 | 54.5 | 1028 | 0
1029 | 54.6 | 1029 | 0
1030 | 54.6 | 1030 | 0
1031 | 54.6 | 1031 | 0
1032 | 54.7 | 1032 | 0
1033 | 54.7 | 1033 | 0
1034 | 54.8 | 1034 | 0
1035 | 54.8 | 1035 | 0
1036 | 54.9 | 1036 | 0
1037 | 54.9 | 1037 | 0
1038 | 55 | 1038 | 0
1039 | 55 | 1039 | 0
1040 | 55.1 | 1040 | 0
1041 | 55.1 | 1041 | 0
1042 | 55.1 | 1042 | 0
1043 | 55.2 | 1043 | 0
1044 | 55.2 | 1044 | 0
1045 | 55.2 | 1045 | 0
1046 | 55.2 | 1046 | 0
1047 | 55.3 | 1047 | 0
1048 | 55.3 | 1048 | 0
1049 | 55.3 | 1049 | 0
1050 | 55.3 | 1050 | 0
1051 | 55.3 | 1051 | 0
1052 | 55.3 | 1052 | 0
1053 | 55.3 | 1053 | 0
1054 | 55.4 | 1054 | 0
1055 | 55.4 | 1055 | 0
1056 | 55.4 | 1056 | 0
1057 | 55.4 | 1057 | 0
1058 | 55.4 | 1058 | 0
1059 | 55.5 | 1059 | 0
1060 | 55.5 | 1060 | 0
1061 | 55.5 | 1061 | 0
1062 | 55.5 | 1062 | 0
1063 | 55.5 | 1063 | 0
1064 | 55.5 | 1064 | 0
1065 | 55.5 | 1065 | 0
1066 | 55.5 | 1066 | 0
1067 | 55.5 | 1067 | 0
1068 | 55.5 | 1068 | 0
1069 | 55.5 | 1069 | 0
1070 | 55.6 | 1070 | 0
1071 | 55.6 | 1071 | 0
1072 | 55.6 | 1072 | 0
1073 | 55.6 | 1073 | 0
1074 | 55.6 | 1074 | 0
1075 | 55.6 | 1075 | 0
1076 | 55.6 | 1076 | 0
1077 | 55.6 | 1077 | 0
1078 | 55.6 | 1078 | 0
1079 | 55.6 | 1079 | 0
1080 | 55.6 | 1080 | 0
1081 | 55.7 | 1081 | 0
1082 | 55.7 | 1082 | 0
1083 | 55.7 | 1083 | 0
1084 | 55.7 | 1084 | 0
1085 | 55.7 | 1085 | 0
1086 | 55.7 | 1086 | 0
1087 | 55.8 | 1087 | 0
1088 | 55.8 | 1088 | 0
1089 | 55.8 | 1089 | 0
1090 | 55.8 | 1090 | 0
1091 | 55.9 | 1091 | 0
1092 | 55.9 | 1092 | 0
1093 | 55.9 | 1093 | 0
1094 | 55.9 | 1094 | 0
1095 | 55.9 | 1095 | 0
1096 | 55.9 | 1096 | 0
1097 | 56 | 1097 | 0
1098 | 56 | 1098 | 0
1099 | 56.1 | 1099 | 0
1100 | 56.1 | 1100 | 0
1101 | 56.1 | 1101 | 0
1102 | 56.1 | 1102 | 0
1103 | 56.2 | 1103 | 0
1104 | 56.2 | 1104 | 0
1105 | 56.2 | 1105 | 0
1106 | 56.2 | 1106 | 0
1107 | 56.3 | 1107 | 0
1108 | 56.3 | 1108 | 0
1109 | 56.3 | 1109 | 0
1110 | 56.4 | 1110 | 0
1111 | 56.4 | 1111 | 0
1112 | 56.4 | 1112 | 0
1113 | 56.4 | 1113 | 0
1114 | 56.4 | 1114 | 0
1115 | 56.5 | 1115 | 0
1116 | 56.5 | 1116 | 0
1117 | 56.5 | 1117 | 0
1118 | 56.6 | 1118 | 0
1119 | 56.6 | 1119 | 0
1120 | 56.6 | 1120 | 0
1121 | 56.6 | 1121 | 0
1122 | 56.7 | 1122 | 0
1123 | 56.7 | 1123 | 0
1124 | 56.7 | 1124 | 0
1125 | 56.7 | 1125 | 0
1126 | 56.8 | 1126 | 0
1127 | 56.8 | 1127 | 0
1128 | 56.8 | 1128 | 0
1129 | 56.9 | 1129 | 0
1130 | 56.9 | 1130 | 0
1131 | 56.9 | 1131 | 0
1132 | 56.9 | 1132 | 0
1133 | 57 | 1133 | 0
1134 | 57 | 1134 | 0
1135 | 57 | 1135 | 0
1136 | 57 | 1136 | 0
1137 | 57.1 | 1137 | 0
1138 | 57.1 | 1138 | 0
1139 | 57.1 | 1139 | 0
1140 | 57.1 | 1140 | 0
1141 | 57.2 | 1141 | 0
1142 | 57.2 | 1142 | 0
1143 | 57.3 | 1143 | 0
1144 | 57.3 | 1144 | 0
1145 | 57.4 | 1145 | 0
1146 | 57.4 | 1146 | 0
1147 | 57.4 | 1147 | 0
1148 | 57.5 | 1148 | 0
1149 | 57.5 | 1149 | 0
1150 | 57.5 | 1150 | 0
1151 | 57.5 | 1151 | 0
1152 | 57.6 | 1152 | 0
1153 | 57.6 | 1153 | 0
1154 | 57.6 | 1154 | 0
1155 | 57.7 | 1155 | 0
1156 | 57.7 | 1156 | 0
1157 | 57.8 | 1157 | 0
1158 | 57.9 | 1158 | 0
1159 | 57.9 | 1159 | 0
1160 | 58 | 1160 | 0
1161 | 58 | 1161 | 0
1162 | 58.1 | 1162 | 0
1163 | 58.1 | 1163 | 0
1164 | 58.2 | 1164 | 0
1165 | 58.3 | 1165 | 0
1166 | 58.4 | 1166 | 0
1167 | 58.4 | 1167 | 0
1168 | 58.5 | 1168 | 0
1169 | 58.5 | 1169 | 0
1170 | 58.6 | 1170 | 0
1171 | 58.6 | 1171 | 0
1172 | 58.7 | 1172 | 0
1173 | 58.7 | 1173 | 0
1174 | 58.8 | 1174 | 0
1175 | 58.9 | 1175 | 0
1176 | 58.9 | 1176 | 0
1177 | 58.9 | 1177 | 0
1178 | 59 | 1178 | 0
1179 | 59.1 | 1179 | 0
1180 | 59.2 | 1180 | 0
1181 | 59.3 | 1181 | 0
1182 | 59.4 | 1182 | 0
1183 | 59.4 | 1183 | 0
1184 | 59.5 | 1184 | 0
1185 | 59.6 | 1185 | 0
1186 | 59.7 | 1186 | 0
1187 | 59.8 | 1187 | 0
1188 | 59.8 | 1188 | 0
1189 | 59.9 | 1189 | 0
1190 | 60.1 | 1190 | 0
1191 | 60.2 | 1191 | 0
1192 | 60.3 | 1192 | 0
1193 | 60.5 | 1193 | 0
1194 | 60.6 | 1194 | 0
1195 | 60.8 | 1195 | 0
1196 | 60.9 | 1196 | 0
1197 | 61.1 | 1197 | 0
1198 | 61.3 | 1198 | 0
1199 | 61.5 | 1199 | 0
1200 | 61.7 | 1200 | 0
1201 | 61.8 | 1201 | 0
1202 | 62 | 1202 | 0
1203 | 62.2 | 1203 | 0
1204 | 62.3 | 1204 | 0
1205 | 62.5 | 1205 | 0
1206 | 62.6 | 1206 | 0
1207 | 62.7 | 1207 | 0
1208 | 62.8 | 1208 | 0
1209 | 62.9 | 1209 | 0
1210 | 63 | 1210 | 0
1211 | 63 | 1211 | 0
1212 | 63.1 | 1212 | 0
1213 | 63.2 | 1213 | 0
1214 | 63.4 | 1214 | 0
1215 | 63.4 | 1215 | 0
1216 | 63.5 | 1216 | 0
1217 | 63.6 | 1217 | 0
1218 | 63.6 | 1218 | 0
1219 | 63.7 | 1219 | 0
1220 | 63.8 | 1220 | 0
1221 | 63.9 | 1221 | 0
1222 | 64 | 1222 | 0
1223 | 64.1 | 1223 | 0
1224 | 64.1 | 1224 | 0
1225 | 64.2 | 1225 | 0
1226 | 64.4 | 1226 | 0
1227 | 64.5 | 1227 | 0
1228 | 64.6 | 1228 | 0
1229 | 64.7 | 1229 | 0
1230 | 64.8 | 1230 | 0
1231 | 65 | 1231 | 0
1232 | 65 | 1232 | 0
1233 | 65.2 | 1233 | 0
1234 | 65.4 | 1234 | 0
1235 | 65.6 | 1235 | 0
1236 | 65.7 | 1236 | 0
1237 | 66 | 1237 | 0
1238 | 66.2 | 1238 | 0
1239 | 66.3 | 1239 | 0
1240 | 66.5 | 1240 | 0
1241 | 66.7 | 1241 | 0
1242 | 66.9 | 1242 | 0
1243 | 67 | 1243 | 0
1244 | 67.2 | 1244 | 0
1245 | 67.4 | 1245 | 0
1246 | 67.5 | 1246 | 0
1247 | 67.6 | 1247 | 0
1248 | 67.7 | 1248 | 0
1249 | 67.8 | 1249 | 0
1250 | 67.9 | 1250 | 0
1251 | 68 | 1251 | 0
1252 | 68 | 1252 | 0
1253 | 68.1 | 1253 | 0
1254 | 68.2 | 1254 | 0
1255 | 68.3 | 1255 | 0
1256 | 68.4 | 1256 | 0
1257 | 68.4 | 1257 | 0
1258 | 68.6 | 1258 | 0
1259 | 68.6 | 1259 | 0
1260 | 68.7 | 1260 | 0
1261 | 68.8 | 1261 | 0
1262 | 68.9 | 1262 | 0
1263 | 69 | 1263 | 0
1264 | 69 | 1264 | 0
1265 | 69.1 | 1265 | 0
1266 | 69.2 | 1266 | 0
1267 | 69.3 | 1267 | 0
1268 | 69.4 | 1268 | 0
1269 | 69.4 | 1269 | 0
1270 | 69.5 | 1270 | 0
1271 | 69.6 | 1271 | 0
1272 | 69.7 | 1272 | 0
1273 | 69.9 | 1273 | 0
1274 | 70 | 1274 | 0
1275 | 70.1 | 1275 | 0
1276 | 70.2 | 1276 | 0
1277 | 70.2 | 1277 | 0
1278 | 70.3 | 1278 | 0
1279 | 70.4 | 1279 | 0
1280 | 70.5 | 1280 | 0
1281 | 70.6 | 1281 | 0
1282 | 70.7 | 1282 | 0
1283 | 70.8 | 1283 | 0
1284 | 70.9 | 1284 | 0
1285 | 71 | 1285 | 0
1286 | 71.2 | 1286 | 0
1287 | 71.3 | 1287 | 0
1288 | 71.5 | 1288 | 0
1289 | 71.5 | 1289 | 0
1290 | 71.7 | 1290 | 0
1291 | 71.8 | 1291 | 0
1292 | 72 | 1292 | 0
1293 | 72.2 | 1293 | 0
1294 | 72.3 | 1294 | 0
1295 | 72.3 | 1295 | 0
1296 | 72.4 | 1296 | 0
1297 | 72.5 | 1297 | 0
1298 | 72.6 | 1298 | 0
1299 | 72.8 | 1299 | 0
1300 | 73 | 1300 | 0
1301 | 73 | 1301 | 0
1302 | 73.1 | 1302 | 0
1303 | 73.2 | 1303 | 0
1304 | 73.3 | 1304 | 0
1305 | 73.5 | 1305 | 0
1306 | 73.5 | 1306 | 0
1307 | 73.6 | 1307 | 0
1308 | 73.7 | 1308 | 0
1309 | 73.8 | 1309 | 0
1310 | 73.9 | 1310 | 0
1311 | 74 | 1311 | 0
1312 | 74.1 | 1312 | 0
1313 | 74.2 | 1313 | 0
1314 | 74.3 | 1314 | 0
1315 | 74.4 | 1315 | 0
1316 | 74.6 | 1316 | 0
1317 | 74.7 | 1317 | 0
1318 | 74.9 | 1318 | 0
1319 | 75 | 1319 | 0
1320 | 75.1 | 1320 | 0
1321 | 75.3 | 1321 | 0
1322 | 75.4 | 1322 | 0
1323 | 75.5 | 1323 | 0
1324 | 75.6 | 1324 | 0
1325 | 75.7 | 1325 | 0
1326 | 75.8 | 1326 | 0
1327 | 75.9 | 1327 | 0
1328 | 76 | 1328 | 0
1329 | 76 | 1329 | 0
1330 | 76 | 1330 | 0
1331 | 76.1 | 1331 | 0
1332 | 76.2 | 1332 | 0
1333 | 76.3 | 1333 | 0
1334 | 76.4 | 1334 | 0
1335 | 76.5 | 1335 | 0
1336 | 76.6 | 1336 | 0
1337 | 76.7 | 1337 | 0
1338 | 76.8 | 1338 | 0
1339 | 76.9 | 1339 | 0
1340 | 77.1 | 1340 | 0
1341 | 77.2 | 1341 | 0
1342 | 77.3 | 1342 | 0
1343 | 77.4 | 1343 | 0
1344 | 77.6 | 1344 | 1
1345 | 77.7 | 1345 | 1
1346 | 77.9 | 1346 | 1
1347 | 78 | 1347 | 1
1348 | 78.2 | 1348 | 1
1349 | 78.3 | 1349 | 1
1350 | 78.4 | 1350 | 1
1351 | 78.5 | 1351 | 2
1352 | 78.6 | 1352 | 2
1353 | 78.6 | 1353 | 2
1354 | 78.7 | 1354 | 2
1355 | 78.8 | 1355 | 2
1356 | 78.8 | 1356 | 2
1357 | 78.9 | 1357 | 3
1358 | 78.9 | 1358 | 3
1359 | 79.1 | 1359 | 3
1360 | 79.2 | 1360 | 4
1361 | 79.3 | 1361 | 3
1362 | 79.4 | 1362 | 4
1363 | 79.4 | 1363 | 4
1364 | 79.6 | 1364 | 4
1365 | 79.7 | 1365 | 4
1366 | 79.9 | 1366 | 4
1367 | 80 | 1367 | 4
1368 | 80.1 | 1368 | 4
1369 | 80.2 | 1369 | 4
1370 | 80.4 | 1370 | 5
1371 | 80.6 | 1371 | 5
1372 | 80.7 | 1372 | 5
1373 | 80.9 | 1373 | 5
1374 | 81 | 1374 | 5
1375 | 81.1 | 1375 | 6
1376 | 81.2 | 1376 | 6
1377 | 81.3 | 1377 | 6
1378 | 81.5 | 1378 | 6
1379 | 81.6 | 1379 | 6
1380 | 81.7 | 1380 | 6
1381 | 81.8 | 1381 | 6
1382 | 81.9 | 1382 | 7
1383 | 82.1 | 1383 | 7
1384 | 82.2 | 1384 | 7
1385 | 82.3 | 1385 | 7
1386 | 82.5 | 1386 | 7
1387 | 82.6 | 1387 | 8
1388 | 82.7 | 1388 | 8
1389 | 82.8 | 1389 | 8
1390 | 82.9 | 1390 | 8
1391 | 83 | 1391 | 9
1392 | 83.1 | 1392 | 9
1393 | 83.2 | 1393 | 9
1394 | 83.3 | 1394 | 9
1395 | 83.4 | 1395 | 9
1396 | 83.5 | 1396 | 9
1397 | 83.7 | 1397 | 10
1398 | 83.8 | 1398 | 10
1399 | 83.9 | 1399 | 10
1400 | 84 | 1400 | 10
1401 | 84.1 | 1401 | 11
1402 | 84.3 | 1402 | 11
1403 | 84.4 | 1403 | 11
1404 | 84.5 | 1404 | 11
1405 | 84.6 | 1405 | 11
1406 | 84.7 | 1406 | 12
1407 | 84.8 | 1407 | 12
1408 | 84.9 | 1408 | 12
1409 | 85 | 1409 | 12
1410 | 85.1 | 1410 | 13
1411 | 85.2 | 1411 | 12
1412 | 85.4 | 1412 | 13
1413 | 85.6 | 1413 | 13
1414 | 85.7 | 1414 | 13
1415 | 85.9 | 1415 | 13
1416 | 86 | 1416 | 14
1417 | 86.1 | 1417 | 14
1418 | 86.2 | 1418 | 14
1419 | 86.3 | 1419 | 15
1420 | 86.4 | 1420 | 15
1421 | 86.5 | 1421 | 15
1422 | 86.6 | 1422 | 15
1423 | 86.6 | 1423 | 15
1424 | 86.7 | 1424 | 16
1425 | 86.8 | 1425 | 16
1426 | 86.9 | 1426 | 16
1427 | 87 | 1427 | 17
1428 | 87.1 | 1428 | 16
1429 | 87.3 | 1429 | 17
1430 | 87.4 | 1430 | 17
1431 | 87.5 | 1431 | 18
1432 | 87.6 | 1432 | 18
1433 | 87.8 | 1433 | 18
1434 | 87.9 | 1434 | 18
1435 | 88 | 1435 | 18
1436 | 88.1 | 1436 | 19
1437 | 88.2 | 1437 | 19
1438 | 88.3 | 1438 | 19
1439 | 88.4 | 1439 | 19
1440 | 88.6 | 1440 | 19
1441 | 88.7 | 1441 | 19
1442 | 88.7 | 1442 | 20
1443 | 88.9 | 1443 | 20
1444 | 89 | 1444 | 21
1445 | 89.1 | 1445 | 21
1446 | 89.3 | 1446 | 21
1447 | 89.4 | 1447 | 21
1448 | 89.6 | 1448 | 21
1449 | 89.6 | 1449 | 22
1450 | 89.8 | 1450 | 22
1451 | 89.9 | 1451 | 22
1452 | 90 | 1452 | 23
1453 | 90.1 | 1453 | 23
1454 | 90.2 | 1454 | 23
1455 | 90.3 | 1455 | 23
1456 | 90.4 | 1456 | 24
1457 | 90.5 | 1457 | 24
1458 | 90.6 | 1458 | 24
1459 | 90.7 | 1459 | 24
1460 | 90.7 | 1460 | 25
1461 | 90.9 | 1461 | 25
1462 | 91 | 1462 | 26
1463 | 91.1 | 1463 | 26
1464 | 91.3 | 1464 | 26
1465 | 91.4 | 1465 | 26
1466 | 91.5 | 1466 | 26
1467 | 91.6 | 1467 | 27
1468 | 91.7 | 1468 | 27
1469 | 91.8 | 1469 | 27
1470 | 92 | 1470 | 28
1471 | 92.1 | 1471 | 28
1472 | 92.2 | 1472 | 28
1473 | 92.3 | 1473 | 28
1474 | 92.4 | 1474 | 28
1475 | 92.5 | 1475 | 29
1476 | 92.6 | 1476 | 29
1477 | 92.7 | 1477 | 30
1478 | 92.8 | 1478 | 30
1479 | 92.9 | 1479 | 30
1480 | 93 | 1480 | 30
1481 | 93 | 1481 | 31
1482 | 93.2 | 1482 | 31
1483 | 93.3 | 1483 | 32
1484 | 93.4 | 1484 | 32
1485 | 93.5 | 1485 | 32
1486 | 93.6 | 1486 | 32
1487 | 93.7 | 1487 | 33
1488 | 93.8 | 1488 | 33
1489 | 94 | 1489 | 34
1490 | 94.1 | 1490 | 34
1491 | 94.2 | 1491 | 35
1492 | 94.3 | 1492 | 35
1493 | 94.4 | 1493 | 36
1494 | 94.5 | 1494 | 36
1495 | 94.7 | 1495 | 36
1496 | 94.8 | 1496 | 36
1497 | 94.9 | 1497 | 36
1498 | 95.1 | 1498 | 37
1499 | 95.2 | 1499 | 37
1500 | 95.3 | 1500 | 37
1501 | 95.5 | 1501 | 37
1502 | 95.6 | 1502 | 38
1503 | 95.7 | 1503 | 38
1504 | 95.8 | 1504 | 38
1505 | 96 | 1505 | 39
1506 | 96.1 | 1506 | 39
1507 | 96.1 | 1507 | 39
1508 | 96.2 | 1508 | 39
1509 | 96.3 | 1509 | 39
1510 | 96.4 | 1510 | 40
1511 | 96.5 | 1511 | 40
1512 | 96.6 | 1512 | 40
1513 | 96.8 | 1513 | 41
1514 | 96.8 | 1514 | 41
1515 | 96.9 | 1515 | 42
1516 | 97 | 1516 | 42
1517 | 97 | 1517 | 42
1518 | 97.1 | 1518 | 43
1519 | 97.2 | 1519 | 43
1520 | 97.2 | 1520 | 43
1521 | 97.3 | 1521 | 43
1522 | 97.5 | 1522 | 44
1523 | 97.6 | 1523 | 44
1524 | 97.7 | 1524 | 44
1525 | 97.8 | 1525 | 44
1526 | 98 | 1526 | 45
1527 | 98.1 | 1527 | 45
1528 | 98.2 | 1528 | 46
1529 | 98.3 | 1529 | 46
1530 | 98.4 | 1530 | 46
1531 | 98.5 | 1531 | 47
1532 | 98.6 | 1532 | 47
1533 | 98.8 | 1533 | 47
1534 | 98.8 | 1534 | 47
1535 | 98.9 | 1535 | 48
1536 | 99 | 1536 | 48
1537 | 99.1 | 1537 | 48
1538 | 99.2 | 1538 | 49
1539 | 99.3 | 1539 | 49
1540 | 99.4 | 1540 | 50
1541 | 99.5 | 1541 | 50
1542 | 99.6 | 1542 | 50
1543 | 99.6 | 1543 | 51
1544 | 99.7 | 1544 | 51
1545 | 99.9 | 1545 | 51
1546 | 100 | 1546 | 52
1547 | 100.1 | 1547 | 52
1548 | 100.2 | 1548 | 52
1549 | 100.3 | 1549 | 52
1550 | 100.5 | 1550 | 53
1551 | 100.6 | 1551 | 53
1552 | 100.8 | 1552 | 54
1553 | 100.9 | 1553 | 54
1554 | 101 | 1554 | 54
1555 | 101.2 | 1555 | 55
1556 | 101.3 | 1556 | 55
1557 | 101.4 | 1557 | 56
1558 | 101.5 | 1558 | 56
1559 | 101.6 | 1559 | 56
1560 | 101.6 | 1560 | 56
1561 | 101.7 | 1561 | 57
1562 | 101.8 | 1562 | 57
1563 | 101.8 | 1563 | 58
1564 | 101.9 | 1564 | 58
1565 | 102 | 1565 | 58
1566 | 102 | 1566 | 58
1567 | 102.2 | 1567 | 59
1568 | 102.2 | 1568 | 59
1569 | 102.4 | 1569 | 60
1570 | 102.5 | 1570 | 60
1571 | 102.6 | 1571 | 61
1572 | 102.7 | 1572 | 61
1573 | 102.9 | 1573 | 61
1574 | 103 | 1574 | 62
1575 | 103.2 | 1575 | 62
1576 | 103.3 | 1576 | 63
1577 | 103.3 | 1577 | 63
1578 | 103.5 | 1578 | 63
1579 | 103.5 | 1579 | 64
1580 | 103.6 | 1580 | 64
1581 | 103.6 | 1581 | 64
1582 | 103.6 | 1582 | 64
1583 | 103.8 | 1583 | 65
1584 | 103.8 | 1584 | 66
1585 | 103.8 | 1585 | 66
1586 | 103.9 | 1586 | 67
1587 | 104 | 1587 | 67
1588 | 104.1 | 1588 | 67
1589 | 104.2 | 1589 | 68
1590 | 104.3 | 1590 | 68
1591 | 104.4 | 1591 | 68
1592 | 104.5 | 1592 | 69
1593 | 104.6 | 1593 | 69
1594 | 104.8 | 1594 | 69
1595 | 104.9 | 1595 | 70
1596 | 105 | 1596 | 70
1597 | 105.1 | 1597 | 71
1598 | 105.1 | 1598 | 71
1599 | 105.2 | 1599 | 72
1600 | 105.3 | 1600 | 72
1601 | 105.4 | 1601 | 72
1602 | 105.5 | 1602 | 73
1603 | 105.6 | 1603 | 74
1604 | 105.6 | 1604 | 74
1605 | 105.7 | 1605 | 74
1606 | 105.9 | 1606 | 75
1607 | 105.9 | 1607 | 75
1608 | 106.1 | 1608 | 76
1609 | 106.3 | 1609 | 76
1610 | 106.4 | 1610 | 76
1611 | 106.6 | 1611 | 77
1612 | 106.7 | 1612 | 77
1613 | 106.8 | 1613 | 78
1614 | 106.9 | 1614 | 78
1615 | 107 | 1615 | 79
1616 | 107.1 | 1616 | 79
1617 | 107.2 | 1617 | 80
1618 | 107.3 | 1618 | 80
1619 | 107.4 | 1619 | 80
1620 | 107.5 | 1620 | 81
1621 | 107.6 | 1621 | 82
1622 | 107.7 | 1622 | 82
1623 | 107.8 | 1623 | 82
1624 | 107.9 | 1624 | 83
1625 | 108 | 1625 | 83
1626 | 108.1 | 1626 | 84
1627 | 108.2 | 1627 | 84
1628 | 108.3 | 1628 | 85
1629 | 108.4 | 1629 | 85
1630 | 108.6 | 1630 | 86
1631 | 108.7 | 1631 | 86
1632 | 108.8 | 1632 | 87
1633 | 108.9 | 1633 | 87
1634 | 109.1 | 1634 | 87
1635 | 109.2 | 1635 | 88
1636 | 109.3 | 1636 | 89
1637 | 109.5 | 1637 | 89
1638 | 109.6 | 1638 | 89
1639 | 109.6 | 1639 | 90
1640 | 109.7 | 1640 | 90
1641 | 109.9 | 1641 | 91
1642 | 110 | 1642 | 91
1643 | 110.1 | 1643 | 92
1644 | 110.2 | 1644 | 92
1645 | 110.3 | 1645 | 93
1646 | 110.3 | 1646 | 93
1647 | 110.3 | 1647 | 94
1648 | 110.4 | 1648 | 94
1649 | 110.5 | 1649 | 95
1650 | 110.6 | 1650 | 95
1651 | 110.6 | 1651 | 96
1652 | 110.7 | 1652 | 96
1653 | 110.8 | 1653 | 97
1654 | 110.8 | 1654 | 97
1655 | 110.9 | 1655 | 98
1656 | 111 | 1656 | 98
1657 | 111.1 | 1657 | 98
1658 | 111.2 | 1658 | 99
1659 | 111.4 | 1659 | 99
1660 | 111.5 | 1660 | 100
1661 | 111.6 | 1661 | 101
1662 | 111.7 | 1662 | 101
1663 | 111.8 | 1663 | 101
1664 | 111.9 | 1664 | 102
1665 | 112 | 1665 | 102
1666 | 112.1 | 1666 | 103
1667 | 112.2 | 1667 | 103
1668 | 112.2 | 1668 | 104
1669 | 112.3 | 1669 | 104
1670 | 112.3 | 1670 | 105
1671 | 112.4 | 1671 | 105
1672 | 112.4 | 1672 | 105
1673 | 112.4 | 1673 | 106
1674 | 112.5 | 1674 | 106
1675 | 112.5 | 1675 | 107
1676 | 112.6 | 1676 | 107
1677 | 112.7 | 1677 | 108
1678 | 112.8 | 1678 | 109
1679 | 112.9 | 1679 | 109
1680 | 113 | 1680 | 110
1681 | 113.1 | 1681 | 110
1682 | 113.2 | 1682 | 110
1683 | 113.3 | 1683 | 111
1684 | 113.4 | 1684 | 111
1685 | 113.5 | 1685 | 112
1686 | 113.7 | 1686 | 112
1687 | 113.8 | 1687 | 113
1688 | 113.9 | 1688 | 113
1689 | 113.9 | 1689 | 114
1690 | 114 | 1690 | 114
1691 | 114.1 | 1691 | 114
1692 | 114.2 | 1692 | 115
1693 | 114.2 | 1693 | 115
1694 | 114.3 | 1694 | 116
1695 | 114.4 | 1695 | 116
1696 | 114.6 | 1696 | 117
1697 | 114.7 | 1697 | 117
1698 | 114.8 | 1698 | 118
1699 | 114.9 | 1699 | 118
1700 | 115 | 1700 | 119
1701 | 115.1 | 1701 | 119
1702 | 115.3 | 1702 | 120
1703 | 115.4 | 1703 | 120
1704 | 115.5 | 1704 | 121
1705 | 115.6 | 1705 | 121
1706 | 115.7 | 1706 | 122
1707 | 115.8 | 1707 | 122
1708 | 115.9 | 1708 | 123
1709 | 116.1 | 1709 | 123
1710 | 116.2 | 1710 | 124
1711 | 116.3 | 1711 | 124
1712 | 116.5 | 1712 | 125
1713 | 116.6 | 1713 | 125
1714 | 116.8 | 1714 | 125
1715 | 116.9 | 1715 | 126
1716 | 117 | 1716 | 127
1717 | 117.1 | 1717 | 127
1718 | 117.2 | 1718 | 128
1719 | 117.3 | 1719 | 128
1720 | 117.4 | 1720 | 129
1721 | 117.5 | 1721 | 129
1722 | 117.6 | 1722 | 130
1723 | 117.7 | 1723 | 130
1724 | 117.7 | 1724 | 131
1725 | 117.8 | 1725 | 131
1726 | 117.8 | 1726 | 132
1727 | 117.9 | 1727 | 132
1728 | 117.9 | 1728 | 132
1729 | 118 | 1729 | 133
1730 | 118.1 | 1730 | 133
1731 | 118.2 | 1731 | 134
1732 | 118.1 | 1732 | 134
1733 | 118.2 | 1733 | 134
1734 | 118.3 | 1734 | 135
1735 | 118.5 | 1735 | 136
1736 | 118.6 | 1736 | 136
1737 | 118.7 | 1737 | 137
1738 | 118.8 | 1738 | 137
1739 | 118.9 | 1739 | 138
1740 | 119 | 1740 | 138
1741 | 119 | 1741 | 139
1742 | 119.1 | 1742 | 139
1743 | 119.2 | 1743 | 140
1744 | 119.2 | 1744 | 140
1745 | 119.3 | 1745 | 140
1746 | 119.3 | 1746 | 141
1747 | 119.3 | 1747 | 141
1748 | 119.3 | 1748 | 141
1749 | 119.3 | 1749 | 141
1750 | 119.3 | 1750 | 141
1751 | 119.3 | 1751 | 141
1752 | 119.4 | 1752 | 141
1753 | 119.4 | 1753 | 142
1754 | 119.5 | 1754 | 142
1755 | 119.5 | 1755 | 142
1756 | 119.6 | 1756 | 143
1757 | 119.7 | 1757 | 143
1758 | 119.7 | 1758 | 143
1759 | 119.8 | 1759 | 143
1760 | 119.9 | 1760 | 143
1761 | 120 | 1761 | 144
1762 | 120 | 1762 | 144
1763 | 120.1 | 1763 | 144
1764 | 120.1 | 1764 | 144
1765 | 120.2 | 1765 | 144
1766 | 120.2 | 1766 | 145
1767 | 120.3 | 1767 | 145
1768 | 120.3 | 1768 | 145
1769 | 120.4 | 1769 | 145
1770 | 120.5 | 1770 | 145
1771 | 120.5 | 1771 | 146
1772 | 120.5 | 1772 | 146
1773 | 120.5 | 1773 | 146
1774 | 120.5 | 1774 | 147
1775 | 120.5 | 1775 | 147
1776 | 120.6 | 1776 | 147
1777 | 120.6 | 1777 | 147
1778 | 120.6 | 1778 | 148
1779 | 120.6 | 1779 | 148
1780 | 120.7 | 1780 | 148
1781 | 120.7 | 1781 | 148
1782 | 120.8 | 1782 | 148
1783 | 120.8 | 1783 | 149
1784 | 120.9 | 1784 | 149
1785 | 120.9 | 1785 | 149
1786 | 120.9 | 1786 | 149
1787 | 121 | 1787 | 150
1788 | 121 | 1788 | 150
1789 | 121 | 1789 | 150
1790 | 121.1 | 1790 | 150
1791 | 121.1 | 1791 | 150
1792 | 121.2 | 1792 | 150
1793 | 121.3 | 1793 | 150
1794 | 121.3 | 1794 | 151
1795 | 121.3 | 1795 | 151
1796 | 121.3 | 1796 | 151
1797 | 121.4 | 1797 | 151
1798 | 121.4 | 1798 | 151
1799 | 121.4 | 1799 | 152
1800 | 121.4 | 1800 | 152
1801 | 121.5 | 1801 | 152
1802 | 121.5 | 1802 | 153
1803 | 121.5 | 1803 | 153
1804 | 121.5 | 1804 | 153
1805 | 121.5 | 1805 | 153
1806 | 121.5 | 1806 | 154
1807 | 121.6 | 1807 | 154
1808 | 121.7 | 1808 | 154
1809 | 121.7 | 1809 | 154
1810 | 121.8 | 1810 | 154
1811 | 121.8 | 1811 | 154
1812 | 121.8 | 1812 | 155
1813 | 121.8 | 1813 | 155
1814 | 121.8 | 1814 | 155
1815 | 121.9 | 1815 | 155
1816 | 121.9 | 1816 | 155
1817 | 121.9 | 1817 | 155
1818 | 122 | 1818 | 156
1819 | 122 | 1819 | 156
1820 | 122 | 1820 | 156
1821 | 122.1 | 1821 | 156
1822 | 122.1 | 1822 | 157
1823 | 122.2 | 1823 | 157
1824 | 122.1 | 1824 | 157
1825 | 122.2 | 1825 | 157
1826 | 122.2 | 1826 | 157
1827 | 122.3 | 1827 | 157
1828 | 122.3 | 1828 | 157
1829 | 122.3 | 1829 | 157
1830 | 122.3 | 1830 | 158
1831 | 122.4 | 1831 | 158
1832 | 122.4 | 1832 | 159
1833 | 122.5 | 1833 | 159
1834 | 122.5 | 1834 | 159
1835 | 122.6 | 1835 | 159
1836 | 122.6 | 1836 | 160
1837 | 122.6 | 1837 | 160
1838 | 122.7 | 1838 | 160
1839 | 122.7 | 1839 | 160
1840 | 122.8 | 1840 | 160
1841 | 122.8 | 1841 | 160
1842 | 122.9 | 1842 | 161
1843 | 122.9 | 1843 | 161
1844 | 122.9 | 1844 | 161
1845 | 123 | 1845 | 161
1846 | 123 | 1846 | 161
1847 | 123.1 | 1847 | 161
1848 | 123.1 | 1848 | 162
1849 | 123.1 | 1849 | 162
1850 | 123.1 | 1850 | 162
1851 | 123.1 | 1851 | 162
1852 | 123.2 | 1852 | 162
1853 | 123.2 | 1853 | 162
1854 | 123.2 | 1854 | 163
1855 | 123.3 | 1855 | 163
1856 | 123.3 | 1856 | 163
1857 | 123.4 | 1857 | 163
1858 | 123.4 | 1858 | 163
1859 | 123.5 | 1859 | 163
1860 | 123.5 | 1860 | 163
1861 | 123.5 | 1861 | 164
1862 | 123.5 | 1862 | 164
1863 | 123.5 | 1863 | 164
1864 | 123.5 | 1864 | 164
1865 | 123.6 | 1865 | 164
1866 | 123.6 | 1866 | 164
1867 | 123.6 | 1867 | 164
1868 | 123.7 | 1868 | 165
1869 | 123.7 | 1869 | 165
1870 | 123.8 | 1870 | 165
1871 | 123.8 | 1871 | 165
1872 | 123.8 | 1872 | 165
1873 | 123.9 | 1873 | 165
1874 | 123.9 | 1874 | 166
1875 | 123.9 | 1875 | 166
1876 | 123.9 | 1876 | 166
1877 | 123.9 | 1877 | 167
1878 | 124 | 1878 | 167
1879 | 124 | 1879 | 167
1880 | 124.1 | 1880 | 167
1881 | 124.1 | 1881 | 167
1882 | 124.1 | 1882 | 167
1883 | 124.1 | 1883 | 167
1884 | 124.2 | 1884 | 167
1885 | 124.2 | 1885 | 168
1886 | 124.3 | 1886 | 168
1887 | 124.3 | 1887 | 168
1888 | 124.3 | 1888 | 168
1889 | 124.3 | 1889 | 169
1890 | 124.4 | 1890 | 169
1891 | 124.4 | 1891 | 169
1892 | 124.5 | 1892 | 169
1893 | 124.5 | 1893 | 169
1894 | 124.5 | 1894 | 169
1895 | 124.5 | 1895 | 170
1896 | 124.5 | 1896 | 170
1897 | 124.5 | 1897 | 170
1898 | 124.6 | 1898 | 170
1899 | 124.6 | 1899 | 170
1900 | 124.6 | 1900 | 171
1901 | 124.7 | 1901 | 171
1902 | 124.7 | 1902 | 171
1903 | 124.7 | 1903 | 171
1904 | 124.7 | 1904 | 171
1905 | 124.8 | 1905 | 171
1906 | 124.8 | 1906 | 171
1907 | 124.8 | 1907 | 172
1908 | 124.9 | 1908 | 172
1909 | 124.9 | 1909 | 172
1910 | 124.9 | 1910 | 173
1911 | 125 | 1911 | 173
1912 | 125 | 1912 | 173
1913 | 125 | 1913 | 173
1914 | 125 | 1914 | 173
1915 | 125.1 | 1915 | 173
1916 | 125.1 | 1916 | 173
1917 | 125.1 | 1917 | 173
1918 | 125.1 | 1918 | 174
1919 | 125.1 | 1919 | 174
1920 | 125.1 | 1920 | 174
1921 | 125.2 | 1921 | 174
1922 | 125.2 | 1922 | 174
1923 | 125.2 | 1923 | 174
1924 | 125.3 | 1924 | 175
1925 | 125.3 | 1925 | 175
1926 | 125.3 | 1926 | 175
1927 | 125.3 | 1927 | 175
1928 | 125.3 | 1928 | 175
1929 | 125.4 | 1929 | 175
1930 | 125.4 | 1930 | 175
1931 | 125.4 | 1931 | 175
1932 | 125.4 | 1932 | 176
1933 | 125.5 | 1933 | 176
1934 | 125.5 | 1934 | 176
1935 | 125.5 | 1935 | 176
1936 | 125.6 | 1936 | 176
1937 | 125.6 | 1937 | 176
1938 | 125.7 | 1938 | 176
1939 | 125.7 | 1939 | 176
1940 | 125.7 | 1940 | 177
1941 | 125.7 | 1941 | 177
1942 | 125.7 | 1942 | 177
1943 | 125.7 | 1943 | 177
1944 | 125.7 | 1944 | 177
1945 | 125.7 | 1945 | 177
1946 | 125.8 | 1946 | 177
1947 | 125.8 | 1947 | 178
1948 | 125.8 | 1948 | 178
1949 | 125.9 | 1949 | 178
1950 | 125.9 | 1950 | 178
1951 | 125.9 | 1951 | 178
1952 | 125.9 | 1952 | 178
1953 | 125.8 | 1953 | 178
1954 | 125.9 | 1954 | 179
1955 | 125.9 | 1955 | 179
1956 | 125.9 | 1956 | 179
1957 | 125.9 | 1957 | 179
1958 | 125.9 | 1958 | 179
1959 | 125.9 | 1959 | 179
1960 | 126 | 1960 | 179
1961 | 126 | 1961 | 179
1962 | 126 | 1962 | 179
1963 | 126 | 1963 | 179
1964 | 126.1 | 1964 | 179
1965 | 126.1 | 1965 | 180
1966 | 126.1 | 1966 | 180
1967 | 126.1 | 1967 | 180
1968 | 126.1 | 1968 | 180
1969 | 126.1 | 1969 | 180
1970 | 126.2 | 1970 | 180
1971 | 126.1 | 1971 | 180
1972 | 126.2 | 1972 | 180
1973 | 126.3 | 1973 | 181
1974 | 126.3 | 1974 | 181
1975 | 126.3 | 1975 | 181
1976 | 126.3 | 1976 | 181
1977 | 126.3 | 1977 | 181
1978 | 126.3 | 1978 | 182
1979 | 126.4 | 1979 | 182
1980 | 126.4 | 1980 | 182
1981 | 126.5 | 1981 | 182
1982 | 126.5 | 1982 | 182
1983 | 126.5 | 1983 | 182
1984 | 126.6 | 1984 | 182
1985 | 126.6 | 1985 | 182
1986 | 126.6 | 1986 | 182
1987 | 126.6 | 1987 | 182
1988 | 126.6 | 1988 | 182
1989 | 126.7 | 1989 | 183
1990 | 126.7 | 1990 | 183
1991 | 126.8 | 1991 | 183
1992 | 126.8 | 1992 | 183
1993 | 126.8 | 1993 | 183
1994 | 126.8 | 1994 | 183
1995 | 126.9 | 1995 | 183
1996 | 126.9 | 1996 | 183
1997 | 126.9 | 1997 | 183
1998 | 127 | 1998 | 184
1999 | 127 | 1999 | 184
2000 | 127 | 2000 | 184
2001 | 127 | 2001 | 184
2002 | 127 | 2002 | 184
2003 | 127 | 2003 | 184
2004 | 127 | 2004 | 185
2005 | 127 | 2005 | 185
2006 | 127 | 2006 | 185
2007 | 127 | 2007 | 185
2008 | 127 | 2008 | 185
2009 | 127.1 | 2009 | 185
2010 | 127.1 | 2010 | 185
2011 | 127.2 | 2011 | 186
2012 | 127.2 | 2012 | 186
2013 | 127.2 | 2013 | 186
2014 | 127.2 | 2014 | 186
2015 | 127.2 | 2015 | 186
2016 | 127.3 | 2016 | 186
2017 | 127.3 | 2017 | 186
2018 | 127.3 | 2018 | 186
2019 | 127.2 | 2019 | 186
2020 | 127.3 | 2020 | 186
2021 | 127.3 | 2021 | 186
2022 | 127.3 | 2022 | 186
2023 | 127.3 | 2023 | 186
2024 | 127.4 | 2024 | 186
2025 | 127.4 | 2025 | 186
2026 | 127.5 | 2026 | 186
2027 | 127.5 | 2027 | 187
2028 | 127.5 | 2028 | 187
2029 | 127.5 | 2029 | 187
2030 | 127.5 | 2030 | 187
2031 | 127.4 | 2031 | 187
2032 | 127.4 | 2032 | 187
2033 | 127.5 | 2033 | 187
2034 | 127.5 | 2034 | 187
2035 | 127.5 | 2035 | 187
2036 | 127.6 | 2036 | 187
2037 | 127.6 | 2037 | 187
2038 | 127.6 | 2038 | 188
2039 | 127.6 | 2039 | 188
2040 | 127.7 | 2040 | 188
2041 | 127.7 | 2041 | 188
2042 | 127.7 | 2042 | 188
2043 | 127.7 | 2043 | 188
2044 | 127.7 | 2044 | 188
2045 | 127.7 | 2045 | 188
2046 | 127.7 | 2046 | 188
2047 | 127.7 | 2047 | 188
2048 | 127.7 | 2048 | 188
2049 | 127.7 | 2049 | 188
2050 | 127.8 | 2050 | 188
2051 | 127.8 | 2051 | 188
2052 | 127.8 | 2052 | 188
2053 | 127.8 | 2053 | 188
2054 | 127.8 | 2054 | 189
2055 | 127.8 | 2055 | 189
2056 | 127.8 | 2056 | 189
2057 | 127.9 | 2057 | 189
2058 | 127.9 | 2058 | 189
2059 | 127.9 | 2059 | 189
2060 | 127.9 | 2060 | 189
2061 | 128 | 2061 | 189
2062 | 127.9 | 2062 | 189
2063 | 128 | 2063 | 189
2064 | 127.9 | 2064 | 189
2065 | 127.9 | 2065 | 190
2066 | 127.9 | 2066 | 190
2067 | 128 | 2067 | 190
2068 | 127.9 | 2068 | 190
2069 | 127.9 | 2069 | 190
2070 | 128 | 2070 | 190
2071 | 128 | 2071 | 190
2072 | 128 | 2072 | 190
2073 | 128 | 2073 | 190
2074 | 128 | 2074 | 190
2075 | 128 | 2075 | 191
2076 | 128 | 2076 | 191
2077 | 128 | 2077 | 191
2078 | 128 | 2078 | 191
2079 | 128 | 2079 | 191
2080 | 128 | 2080 | 191
2081 | 128 | 2081 | 191
2082 | 128 | 2082 | 191
2083 | 128 | 2083 | 191
2084 | 128.1 | 2084 | 191
2085 | 128.1 | 2085 | 191
2086 | 128.1 | 2086 | 192
2087 | 128.2 | 2087 | 192
2088 | 128.2 | 2088 | 192
2089 | 128.2 | 2089 | 192
2090 | 128.2 | 2090 | 192
2091 | 128.2 | 2091 | 192
2092 | 128.2 | 2092 | 192
2093 | 128.2 | 2093 | 192
2094 | 128.3 | 2094 | 193
2095 | 128.3 | 2095 | 193
2096 | 128.3 | 2096 | 193
2097 | 128.3 | 2097 | 193
2098 | 128.4 | 2098 | 193
2099 | 128.4 | 2099 | 193
2100 | 128.4 | 2100 | 193
2101 | 128.4 | 2101 | 193
2102 | 128.4 | 2102 | 193
2103 | 128.5 | 2103 | 193
2104 | 128.5 | 2104 | 193
2105 | 128.5 | 2105 | 193
2106 | 128.5 | 2106 | 193
2107 | 128.5 | 2107 | 193
2108 | 128.6 | 2108 | 193
2109 | 128.6 | 2109 | 193
2110 | 128.7 | 2110 | 193
2111 | 128.7 | 2111 | 193
2112 | 128.7 | 2112 | 193
2113 | 128.7 | 2113 | 193
2114 | 128.7 | 2114 | 193
2115 | 128.7 | 2115 | 193
2116 | 128.7 | 2116 | 194
2117 | 128.7 | 2117 | 194
2118 | 128.7 | 2118 | 194
2119 | 128.7 | 2119 | 194
2120 | 128.7 | 2120 | 194
2121 | 128.7 | 2121 | 194
2122 | 128.7 | 2122 | 194
2123 | 128.7 | 2123 | 194
2124 | 128.7 | 2124 | 194
2125 | 128.7 | 2125 | 194
2126 | 128.7 | 2126 | 194
2127 | 128.8 | 2127 | 194
2128 | 128.7 | 2128 | 194
2129 | 128.7 | 2129 | 194
2130 | 128.7 | 2130 | 194
2131 | 128.7 | 2131 | 194
2132 | 128.7 | 2132 | 194
2133 | 128.8 | 2133 | 194
2134 | 128.8 | 2134 | 194
2135 | 128.8 | 2135 | 194
2136 | 128.8 | 2136 | 195
2137 | 128.8 | 2137 | 195
2138 | 128.8 | 2138 | 194
2139 | 128.8 | 2139 | 194
2140 | 128.8 | 2140 | 194
2141 | 128.8 | 2141 | 195
2142 | 128.8 | 2142 | 195
2143 | 128.8 | 2143 | 195
2144 | 128.9 | 2144 | 195
2145 | 128.8 | 2145 | 195
2146 | 128.8 | 2146 | 195
2147 | 128.8 | 2147 | 195
2148 | 128.8 | 2148 | 195
2149 | 128.7 | 2149 | 195
2150 | 128.8 | 2150 | 195
2151 | 128.8 | 2151 | 195
2152 | 128.8 | 2152 | 195
2153 | 128.8 | 2153 | 195
2154 | 128.8 | 2154 | 195
2155 | 128.8 | 2155 | 195
2156 | 128.8 | 2156 | 195
2157 | 128.8 | 2157 | 195
2158 | 128.8 | 2158 | 195
2159 | 128.8 | 2159 | 195
2160 | 128.8 | 2160 | 195
2161 | 128.8 | 2161 | 195
2162 | 128.9 | 2162 | 195
2163 | 128.9 | 2163 | 195
2164 | 128.9 | 2164 | 196
2165 | 128.9 | 2165 | 196
2166 | 129 | 2166 | 196
2167 | 129 | 2167 | 196
2168 | 129.1 | 2168 | 196
2169 | 129.1 | 2169 | 196
2170 | 129.1 | 2170 | 195
2171 | 129.1 | 2171 | 196
2172 | 129.1 | 2172 | 196
2173 | 129.2 | 2173 | 196
2174 | 129.2 | 2174 | 196
2175 | 129.2 | 2175 | 196
2176 | 129.3 | 2176 | 196
2177 | 129.3 | 2177 | 196
2178 | 129.3 | 2178 | 196
2179 | 129.3 | 2179 | 196
2180 | 129.4 | 2180 | 196
2181 | 129.4 | 2181 | 196
2182 | 129.4 | 2182 | 196
2183 | 129.4 | 2183 | 197
2184 | 129.3 | 2184 | 196
2185 | 129.3 | 2185 | 196
2186 | 129.3 | 2186 | 196
2187 | 129.4 | 2187 | 197
2188 | 129.3 | 2188 | 197
2189 | 129.4 | 2189 | 197
2190 | 129.3 | 2190 | 197
2191 | 129.4 | 2191 | 197
2192 | 129.4 | 2192 | 197
2193 | 129.4 | 2193 | 197
2194 | 129.4 | 2194 | 197
2195 | 129.4 | 2195 | 197
2196 | 129.4 | 2196 | 197
2197 | 129.3 | 2197 | 197
2198 | 129.3 | 2198 | 197
2199 | 129.3 | 2199 | 197
2200 | 129.3 | 2200 | 197
2201 | 129.2 | 2201 | 197
2202 | 129.3 | 2202 | 197
2203 | 129.3 | 2203 | 197
2204 | 129.3 | 2204 | 197
2205 | 129.3 | 2205 | 197
2206 | 129.3 | 2206 | 197
2207 | 129.3 | 2207 | 197
2208 | 129.4 | 2208 | 198
2209 | 129.4 | 2209 | 198
2210 | 129.4 | 2210 | 198
2211 | 129.4 | 2211 | 198
2212 | 129.4 | 2212 | 198
2213 | 129.4 | 2213 | 198
2214 | 129.4 | 2214 | 198
2215 | 129.4 | 2215 | 198
2216 | 129.4 | 2216 | 198
2217 | 129.5 | 2217 | 198
2218 | 129.5 | 2218 | 199
2219 | 129.6 | 2219 | 199
2220 | 129.6 | 2220 | 198
2221 | 129.6 | 2221 | 198
2222 | 129.6 | 2222 | 198
2223 | 129.6 | 2223 | 198
2224 | 129.6 | 2224 | 198
2225 | 129.6 | 2225 | 198
2226 | 129.5 | 2226 | 199
2227 | 129.6 | 2227 | 199
2228 | 129.6 | 2228 | 199
2229 | 129.5 | 2229 | 199
2230 | 129.5 | 2230 | 199
2231 | 129.5 | 2231 | 199
2232 | 129.5 | 2232 | 199
2233 | 129.6 | 2233 | 199
2234 | 129.6 | 2234 | 199
2235 | 129.5 | 2235 | 199
2236 | 129.5 | 2236 | 199
2237 | 129.6 | 2237 | 199
2238 | 129.6 | 2238 | 199
2239 | 129.6 | 2239 | 199
2240 | 129.6 | 2240 | 199
2241 | 129.5 | 2241 | 199
2242 | 129.5 | 2242 | 199
2243 | 129.6 | 2243 | 199
2244 | 129.6 | 2244 | 199
2245 | 129.6 | 2245 | 200
2246 | 129.6 | 2246 | 200
2247 | 129.6 | 2247 | 200
2248 | 129.6 | 2248 | 200
2249 | 129.7 | 2249 | 200
2250 | 129.7 | 2250 | 200
2251 | 129.7 | 2251 | 200
2252 | 129.7 | 2252 | 201
2253 | 129.7 | 2253 | 201
2254 | 129.8 | 2254 | 200
2255 | 129.8 | 2255 | 200
2256 | 129.8 | 2256 | 201
2257 | 129.8 | 2257 | 201
2258 | 129.8 | 2258 | 201
2259 | 129.8 | 2259 | 201
2260 | 129.8 | 2260 | 201
2261 | 129.9 | 2261 | 201
2262 | 130 | 2262 | 201
2263 | 129.9 | 2263 | 201
2264 | 129.9 | 2264 | 201
2265 | 129.9 | 2265 | 201
2266 | 129.9 | 2266 | 201
2267 | 129.9 | 2267 | 202
2268 | 129.9 | 2268 | 202
2269 | 129.9 | 2269 | 202
2270 | 129.9 | 2270 | 202
2271 | 129.9 | 2271 | 202
2272 | 129.9 | 2272 | 202
2273 | 129.9 | 2273 | 202
2274 | 129.9 | 2274 | 202
2275 | 129.9 | 2275 | 202
2276 | 129.9 | 2276 | 202
2277 | 129.9 | 2277 | 202
2278 | 129.9 | 2278 | 202
2279 | 130 | 2279 | 202
2280 | 130 | 2280 | 203
2281 | 129.9 | 2281 | 203
2282 | 129.9 | 2282 | 203
2283 | 129.9 | 2283 | 203
2284 | 130 | 2284 | 203
2285 | 130 | 2285 | 203
2286 | 130 | 2286 | 203
2287 | 130 | 2287 | 203
2288 | 130 | 2288 | 203
2289 | 130 | 2289 | 203
2290 | 130 | 2290 | 203
2291 | 130 | 2291 | 203
2292 | 130.1 | 2292 | 203
2293 | 130.1 | 2293 | 204
2294 | 130.1 | 2294 | 204
2295 | 130.1 | 2295 | 204
2296 | 130.1 | 2296 | 204
2297 | 130.1 | 2297 | 204
2298 | 130.2 | 2298 | 204
2299 | 130.1 | 2299 | 205
2300 | 130.2 | 2300 | 205
2301 | 130.2 | 2301 | 205
2302 | 130.3 | 2302 | 205
2303 | 130.3 | 2303 | 205
2304 | 130.3 | 2304 | 205
2305 | 130.3 | 2305 | 205
2306 | 130.3 | 2306 | 205
2307 | 130.4 | 2307 | 205
2308 | 130.3 | 2308 | 206
2309 | 130.4 | 2309 | 206
2310 | 130.4 | 2310 | 206
2311 | 130.4 | 2311 | 206
2312 | 130.4 | 2312 | 206
2313 | 130.4 | 2313 | 206
2314 | 130.4 | 2314 | 207
2315 | 130.5 | 2315 | 207
2316 | 130.5 | 2316 | 207
2317 | 130.4 | 2317 | 207
2318 | 130.4 | 2318 | 207
2319 | 130.4 | 2319 | 207
2320 | 130.5 | 2320 | 207
2321 | 130.5 | 2321 | 207
2322 | 130.5 | 2322 | 207
2323 | 130.5 | 2323 | 207
2324 | 130.5 | 2324 | 207
2325 | 130.5 | 2325 | 207
2326 | 130.6 | 2326 | 208
2327 | 130.6 | 2327 | 208
2328 | 130.7 | 2328 | 208
2329 | 130.7 | 2329 | 208
2330 | 130.7 | 2330 | 208
2331 | 130.7 | 2331 | 208
2332 | 130.8 | 2332 | 208
2333 | 130.8 | 2333 | 208
2334 | 130.8 | 2334 | 209
2335 | 130.8 | 2335 | 209
2336 | 130.8 | 2336 | 209
2337 | 130.9 | 2337 | 209
2338 | 130.9 | 2338 | 209
2339 | 130.9 | 2339 | 209
2340 | 131 | 2340 | 209
2341 | 131 | 2341 | 210
2342 | 131 | 2342 | 210
2343 | 131 | 2343 | 210
2344 | 131 | 2344 | 210
2345 | 131 | 2345 | 210
2346 | 131 | 2346 | 210
2347 | 131 | 2347 | 210
2348 | 131 | 2348 | 211
2349 | 131 | 2349 | 211
2350 | 131.1 | 2350 | 211
2351 | 131.1 | 2351 | 211
2352 | 131.1 | 2352 | 211
2353 | 131.1 | 2353 | 211
2354 | 131.2 | 2354 | 211
2355 | 131.2 | 2355 | 212
2356 | 131.2 | 2356 | 212
2357 | 131.2 | 2357 | 212
2358 | 131.2 | 2358 | 212
2359 | 131.2 | 2359 | 212
2360 | 131.2 | 2360 | 212
2361 | 131.2 | 2361 | 212
2362 | 131.2 | 2362 | 212
2363 | 131.2 | 2363 | 212
2364 | 131.3 | 2364 | 213
2365 | 131.4 | 2365 | 213
2366 | 131.4 | 2366 | 213
2367 | 131.4 | 2367 | 213
2368 | 131.5 | 2368 | 213
2369 | 131.5 | 2369 | 213
2370 | 131.5 | 2370 | 213
2371 | 131.5 | 2371 | 213
2372 | 131.4 | 2372 | 213
2373 | 131.4 | 2373 | 213
2374 | 131.4 | 2374 | 213
2375 | 131.5 | 2375 | 213
2376 | 131.5 | 2376 | 213
2377 | 131.5 | 2377 | 213
2378 | 131.5 | 2378 | 213
2379 | 131.5 | 2379 | 213
2380 | 131.5 | 2380 | 213
2381 | 131.6 | 2381 | 213
2382 | 131.6 | 2382 | 214
2383 | 131.6 | 2383 | 214
2384 | 131.6 | 2384 | 214
2385 | 131.5 | 2385 | 214
2386 | 131.6 | 2386 | 214
2387 | 131.5 | 2387 | 214
2388 | 131.6 | 2388 | 214
2389 | 131.6 | 2389 | 214
2390 | 131.6 | 2390 | 214
2391 | 131.6 | 2391 | 214
2392 | 131.6 | 2392 | 214
2393 | 131.6 | 2393 | 214
2394 | 131.6 | 2394 | 214
2395 | 131.7 | 2395 | 214
2396 | 131.7 | 2396 | 214
2397 | 131.7 | 2397 | 214
2398 | 131.7 | 2398 | 215
2399 | 131.7 | 2399 | 215
2400 | 131.7 | 2400 | 215
2401 | 131.7 | 2401 | 215
2402 | 131.7 | 2402 | 215
2403 | 131.7 | 2403 | 215
2404 | 131.7 | 2404 | 215
2405 | 131.7 | 2405 | 215
2406 | 131.7 | 2406 | 215
2407 | 131.7 | 2407 | 215
2408 | 131.7 | 2408 | 215
2409 | 131.7 | 2409 | 215
2410 | 131.7 | 2410 | 215
2411 | 131.7 | 2411 | 215
2412 | 131.8 | 2412 | 215
2413 | 131.8 | 2413 | 215
2414 | 131.8 | 2414 | 215
2415 | 131.8 | 2415 | 215
2416 | 131.8 | 2416 | 216
2417 | 131.8 | 2417 | 216
2418 | 131.8 | 2418 | 216
2419 | 131.9 | 2419 | 216
2420 | 131.9 | 2420 | 216
2421 | 131.9 | 2421 | 216
2422 | 131.9 | 2422 | 215
2423 | 131.9 | 2423 | 215
2424 | 131.9 | 2424 | 215
2425 | 131.9 | 2425 | 216
2426 | 132 | 2426 | 216
2427 | 132 | 2427 | 216
2428 | 132 | 2428 | 216
2429 | 132 | 2429 | 216
2430 | 132 | 2430 | 216
2431 | 132 | 2431 | 216
2432 | 132.1 | 2432 | 216
2433 | 132.1 | 2433 | 216
2434 | 132.1 | 2434 | 216
2435 | 132.1 | 2435 | 217
2436 | 132.1 | 2436 | 217
2437 | 132.1 | 2437 | 217
2438 | 132.1 | 2438 | 217
2439 | 132.1 | 2439 | 217
2440 | 132.1 | 2440 | 217
2441 | 132.1 | 2441 | 217
2442 | 132 | 2442 | 217
2443 | 132.1 | 2443 | 217
2444 | 132.1 | 2444 | 217
2445 | 132.1 | 2445 | 217
2446 | 132.1 | 2446 | 217
2447 | 132.1 | 2447 | 217
2448 | 132.1 | 2448 | 218
2449 | 132.1 | 2449 | 218
2450 | 132.1 | 2450 | 218
2451 | 132.1 | 2451 | 218
2452 | 132.1 | 2452 | 218
2453 | 132.1 | 2453 | 219
2454 | 132.1 | 2454 | 219
2455 | 132.2 | 2455 | 219
2456 | 132.2 | 2456 | 219
2457 | 132.2 | 2457 | 219
2458 | 132.2 | 2458 | 219
2459 | 132.3 | 2459 | 219
2460 | 132.3 | 2460 | 219
2461 | 132.3 | 2461 | 219
2462 | 132.3 | 2462 | 219
2463 | 132.4 | 2463 | 219
2464 | 132.4 | 2464 | 219
2465 | 132.4 | 2465 | 217
2466 | 132.5 | 2466 | 214
2467 | 132.5 | 2467 | 209
2468 | 132.5 | 2468 | 205
2469 | 132.5 | 2469 | 201
2470 | 132.5 | 2470 | 197
2471 | 132.4 | 2471 | 192
2472 | 132.4 | 2472 | 188
2473 | 132.4 | 2473 | 183
2474 | 132.3 | 2474 | 179
2475 | 132.2 | 2475 | 175
2476 | 132.1 | 2476 | 171
2477 | 132 | 2477 | 167
2478 | 131.8 | 2478 | 162
2479 | 131.7 | 2479 | 159
2480 | 131.5 | 2480 | 159
2481 | 131.4 | 2481 | 162
2482 | 131.2 | 2482 | 164
2483 | 131 | 2483 | 165
2484 | 130.8 | 2484 | 167
2485 | 130.5 | 2485 | 168
2486 | 130.3 | 2486 | 169
2487 | 130.1 | 2487 | 170
2488 | 129.9 | 2488 | 170
2489 | 129.6 | 2489 | 171
2490 | 129.4 | 2490 | 172
2491 | 129.2 | 2491 | 172
2492 | 128.9 | 2492 | 173
2493 | 128.8 | 2493 | 173
2494 | 128.6 | 2494 | 174
2495 | 128.4 | 2495 | 174
2496 | 128.3 | 2496 | 175
2497 | 128.1 | 2497 | 176
2498 | 128 | 2498 | 176
2499 | 127.9 | 2499 | 176
2500 | 127.8 | 2500 | 177
2501 | 127.7 | 2501 | 177
2502 | 127.7 | 2502 | 178
2503 | 127.7 | 2503 | 178
2504 | 127.6 | 2504 | 178
2505 | 127.6 | 2505 | 179
2506 | 127.6 | 2506 | 179
2507 | 127.6 | 2507 | 179
2508 | 127.7 | 2508 | 180
2509 | 127.8 | 2509 | 180
2510 | 127.8 | 2510 | 181
2511 | 127.8 | 2511 | 181
2512 | 127.9 | 2512 | 181
2513 | 127.9 | 2513 | 181
2514 | 127.9 | 2514 | 182
2515 | 128 | 2515 | 182
2516 | 128 | 2516 | 182
2517 | 128.1 | 2517 | 183
2518 | 128.1 | 2518 | 183
2519 | 128.1 | 2519 | 183
2520 | 128.2 | 2520 | 184
2521 | 128.2 | 2521 | 184
2522 | 128.2 | 2522 | 184
2523 | 128.2 | 2523 | 185
2524 | 128.3 | 2524 | 185
2525 | 128.3 | 2525 | 185
2526 | 128.3 | 2526 | 186
2527 | 128.3 | 2527 | 186
2528 | 128.3 | 2528 | 187
2529 | 128.3 | 2529 | 187
2530 | 128.3 | 2530 | 187
2531 | 128.4 | 2531 | 187
2532 | 128.4 | 2532 | 188
2533 | 128.5 | 2533 | 188
2534 | 128.5 | 2534 | 188
2535 | 128.6 | 2535 | 189
2536 | 128.6 | 2536 | 189
2537 | 128.6 | 2537 | 189
2538 | 128.7 | 2538 | 190
2539 | 128.8 | 2539 | 190
2540 | 128.8 | 2540 | 190
2541 | 128.8 | 2541 | 191
2542 | 128.9 | 2542 | 191
2543 | 128.9 | 2543 | 191
2544 | 128.9 | 2544 | 191
2545 | 129 | 2545 | 192
2546 | 129 | 2546 | 192
2547 | 129.1 | 2547 | 192
2548 | 129.1 | 2548 | 192
2549 | 129.1 | 2549 | 192
2550 | 129.1 | 2550 | 193
2551 | 129.2 | 2551 | 193
2552 | 129.2 | 2552 | 193
2553 | 129.2 | 2553 | 193
2554 | 129.2 | 2554 | 194
2555 | 129.3 | 2555 | 194
2556 | 129.3 | 2556 | 194
2557 | 129.3 | 2557 | 194
2558 | 129.4 | 2558 | 194
2559 | 129.4 | 2559 | 195
2560 | 129.5 | 2560 | 195
2561 | 129.5 | 2561 | 195
2562 | 129.5 | 2562 | 195
2563 | 129.5 | 2563 | 195
2564 | 129.6 | 2564 | 196
2565 | 129.6 | 2565 | 196
2566 | 129.7 | 2566 | 196
2567 | 129.7 | 2567 | 196
2568 | 129.8 | 2568 | 197
2569 | 129.8 | 2569 | 197
2570 | 129.8 | 2570 | 197
2571 | 129.8 | 2571 | 197
2572 | 129.8 | 2572 | 197
2573 | 129.9 | 2573 | 198
2574 | 129.9 | 2574 | 198
2575 | 129.9 | 2575 | 198
2576 | 129.9 | 2576 | 198
2577 | 129.9 | 2577 | 199
2578 | 129.9 | 2578 | 199
2579 | 129.9 | 2579 | 199
2580 | 129.9 | 2580 | 199
2581 | 130 | 2581 | 199
2582 | 130 | 2582 | 199
2583 | 130 | 2583 | 199
2584 | 130.1 | 2584 | 200
2585 | 130.1 | 2585 | 200
2586 | 130.1 | 2586 | 200
2587 | 130.1 | 2587 | 200
2588 | 130.1 | 2588 | 200
2589 | 130.2 | 2589 | 201
2590 | 130.2 | 2590 | 201
2591 | 130.2 | 2591 | 201
2592 | 130.2 | 2592 | 201
2593 | 130.3 | 2593 | 201
2594 | 130.3 | 2594 | 202
2595 | 130.3 | 2595 | 202
2596 | 130.3 | 2596 | 202
2597 | 130.3 | 2597 | 202
2598 | 130.3 | 2598 | 202
2599 | 130.4 | 2599 | 202
2600 | 130.4 | 2600 | 202
2601 | 130.4 | 2601 | 203
2602 | 130.4 | 2602 | 203
2603 | 130.4 | 2603 | 203
2604 | 130.4 | 2604 | 203
2605 | 130.4 | 2605 | 203
2606 | 130.4 | 2606 | 204
2607 | 130.5 | 2607 | 204
2608 | 130.4 | 2608 | 204
2609 | 130.5 | 2609 | 204
2610 | 130.5 | 2610 | 204
2611 | 130.5 | 2611 | 205
2612 | 130.6 | 2612 | 205
2613 | 130.6 | 2613 | 205
2614 | 130.6 | 2614 | 205
2615 | 130.7 | 2615 | 205
2616 | 130.7 | 2616 | 206
2617 | 130.7 | 2617 | 206
2618 | 130.7 | 2618 | 206
2619 | 130.8 | 2619 | 206
2620 | 130.8 | 2620 | 206
2621 | 130.8 | 2621 | 206
2622 | 130.8 | 2622 | 206
2623 | 130.8 | 2623 | 206
2624 | 130.8 | 2624 | 207
2625 | 130.9 | 2625 | 207
2626 | 130.9 | 2626 | 207
2627 | 130.8 | 2627 | 207
2628 | 130.9 | 2628 | 208
2629 | 130.9 | 2629 | 208
2630 | 130.9 | 2630 | 208
2631 | 130.9 | 2631 | 208
2632 | 130.9 | 2632 | 208
2633 | 131 | 2633 | 208
2634 | 131 | 2634 | 208
2635 | 131 | 2635 | 209
2636 | 131 | 2636 | 209
2637 | 131.1 | 2637 | 209
2638 | 131.1 | 2638 | 209
2639 | 131.1 | 2639 | 209
2640 | 131.1 | 2640 | 209
2641 | 131.1 | 2641 | 210
2642 | 131.1 | 2642 | 210
2643 | 131.2 | 2643 | 210
2644 | 131.2 | 2644 | 210
2645 | 131.2 | 2645 | 210
2646 | 131.2 | 2646 | 211
2647 | 131.2 | 2647 | 211
2648 | 131.2 | 2648 | 211
2649 | 131.3 | 2649 | 208
2650 | 131.3 | 2650 | 203
2651 | 131.3 | 2651 | 198
2652 | 131.3 | 2652 | 194
2653 | 131.3 | 2653 | 189
2654 | 131.3 | 2654 | 185
2655 | 131.3 | 2655 | 179
2656 | 131.3 | 2656 | 175
2657 | 131.3 | 2657 | 172
2658 | 131.3 | 2658 | 167
2659 | 131.2 | 2659 | 159
2660 | 131.2 | 2660 | 151
2661 | 131.1 | 2661 | 143
2662 | 131 | 2662 | 135
2663 | 130.8 | 2663 | 127
2664 | 130.7 | 2664 | 119
2665 | 130.5 | 2665 | 112
2666 | 130.3 | 2666 | 106
2667 | 130.1 | 2667 | 99
2668 | 129.8 | 2668 | 93
2669 | 129.5 | 2669 | 87
2670 | 129.1 | 2670 | 81
2671 | 128.7 | 2671 | 75
2672 | 128.3 | 2672 | 69
2673 | 127.9 | 2673 | 64
2674 | 127.4 | 2674 | 59
2675 | 126.9 | 2675 | 54
2676 | 126.4 | 2676 | 49
2677 | 125.8 | 2677 | 46
2678 | 125.2 | 2678 | 42
2679 | 124.6 | 2679 | 39
2680 | 124 | 2680 | 36
2681 | 123.4 | 2681 | 33
2682 | 122.7 | 2682 | 30
2683 | 122.1 | 2683 | 28
2684 | 121.5 | 2684 | 26
2685 | 120.8 | 2685 | 24
2686 | 120.2 | 2686 | 22
2687 | 119.6 | 2687 | 20
2688 | 118.9 | 2688 | 19
2689 | 118.3 | 2689 | 17
2690 | 117.8 | 2690 | 16
2691 | 117.2 | 2691 | 15
2692 | 116.6 | 2692 | 14
2693 | 116.1 | 2693 | 13
2694 | 115.6 | 2694 | 13
2695 | 115.1 | 2695 | 12
2696 | 114.7 | 2696 | 12
2697 | 114.3 | 2697 | 11
2698 | 113.9 | 2698 | 11
2699 | 113.6 | 2699 | 11
2700 | 113.3 | 2700 | 10
2701 | 113 | 2701 | 10
2702 | 112.8 | 2702 | 10
2703 | 112.5 | 2703 | 10
2704 | 112.3 | 2704 | 9
2705 | 112.1 | 2705 | 9
2706 | 112 | 2706 | 9
2707 | 111.9 | 2707 | 8
2708 | 111.8 | 2708 | 8
2709 | 111.7 | 2709 | 8
2710 | 111.6 | 2710 | 8
2711 | 111.6 | 2711 | 7
2712 | 111.5 | 2712 | 7
2713 | 111.5 | 2713 | 7
2714 | 111.4 | 2714 | 7
2715 | 111.4 | 2715 | 6
2716 | 111.4 | 2716 | 6
2717 | 111.4 | 2717 | 6
2718 | 111.5 | 2718 | 6
2719 | 111.5 | 2719 | 5
2720 | 111.5 | 2720 | 5
2721 | 111.5 | 2721 | 5
2722 | 111.6 | 2722 | 4
2723 | 111.6 | 2723 | 4
2724 | 111.6 | 2724 | 4
2725 | 111.6 | 2725 | 4
2726 | 111.7 | 2726 | 3
2727 | 111.7 | 2727 | 3
2728 | 111.7 | 2728 | 3
2729 | 111.7 | 2729 | 3
2730 | 111.7 | 2730 | 2
2731 | 111.8 | 2731 | 2
2732 | 111.8 | 2732 | 2
2733 | 111.9 | 2733 | 2
2734 | 111.9 | 2734 | 2
2735 | 111.9 | 2735 | 1
2736 | 112 | 2736 | 1
2737 | 112 | 2737 | 1
2738 | 112 | 2738 | 1
2739 | 112 | 2739 | 1
2740 | 112 | 2740 | 1
2741 | 112 | 2741 | 0
2742 | 112.1 | 2742 | 0
2743 | 112 | 2743 | 0
2744 | 112.1 | 2744 | 0
2745 | 112.1 | 2745 | 0
2746 | 112.1 | 2746 | 0
2747 | 112.1 | 2747 | 0
2748 | 112.2 | 2748 | 0
2749 | 112.2 | 2749 | 0
2750 | 112.2 | 2750 | 0
2751 | 112.2 | 2751 | 0
2752 | 112.2 | 2752 | 0
2753 | 112.2 | 2753 | 0
2754 | 112.2 | 2754 | 0
2755 | 112.2 | 2755 | 0
2756 | 112.2 | 2756 | 0
2757 | 112.2 | 2757 | 0
2758 | 112.3 | 2758 | 0
2759 | 112.3 | 2759 | 0
2760 | 112.3 | 2760 | 0
2761 | 112.3 | 2761 | 0
2762 | 112.4 | 2762 | 0
2763 | 112.4 | 2763 | 0
2764 | 112.4 | 2764 | 0
2765 | 112.4 | 2765 | 0
2766 | 112.4 | 2766 | 0
2767 | 112.4 | 2767 | 0
2768 | 112.4 | 2768 | 0
2769 | 112.4 | 2769 | 0
2770 | 112.4 | 2770 | 0
2771 | 112.4 | 2771 | 0
2772 | 112.4 | 2772 | 0
2773 | 112.4 | 2773 | 0
2774 | 112.4 | 2774 | 0
2775 | 112.4 | 2775 | 0
2776 | 112.4 | 2776 | 0
2777 | 112.4 | 2777 | 0
2778 | 112.4 | 2778 | 0
2779 | 112.4 | 2779 | 0
2780 | 112.4 | 2780 | 0
2781 | 112.4 | 2781 | 0