## lvtemporary_717635
Time - Temeperatura (°C) | Temperatura (°C) & Presión (kPa) - Temeperatura (°C) | Time - Presión (kPa) | Temperatura (°C) & Presión (kPa) - Presión (kPa)
0 | 66.4 | 0 | 6
1 | 66.4 | 1 | 6
2 | 66.4 | 2 | 6
3 | 66.5 | 3 | 7
4 | 66.5 | 4 | 7
5 | 66.5 | 5 | 8
6 | 66.5 | 6 | 9
7 | 66.6 | 7 | 9
8 | 66.6 | 8 | 9
9 | 66.6 | 9 | 9
10 | 66.6 | 10 | 9
11 | 66.6 | 11 | 10
12 | 66.7 | 12 | 10
13 | 66.7 | 13 | 11
14 | 66.7 | 14 | 10
15 | 66.8 | 15 | 11
16 | 66.8 | 16 | 11
17 | 66.8 | 17 | 12
18 | 66.8 | 18 | 12
19 | 66.8 | 19 | 12
20 | 66.9 | 20 | 13
21 | 66.9 | 21 | 13
22 | 66.9 | 22 | 13
23 | 67 | 23 | 13
24 | 66.9 | 24 | 13
25 | 66.9 | 25 | 13
26 | 67 | 26 | 13
27 | 67 | 27 | 14
28 | 67 | 28 | 14
29 | 67 | 29 | 14
30 | 67.1 | 30 | 14
31 | 67.1 | 31 | 14
32 | 67.2 | 32 | 15
33 | 67.3 | 33 | 15
34 | 67.3 | 34 | 15
35 | 67.4 | 35 | 15
36 | 67.4 | 36 | 15
37 | 67.5 | 37 | 14
38 | 67.6 | 38 | 14
39 | 67.7 | 39 | 14
40 | 67.8 | 40 | 15
41 | 68 | 41 | 15
42 | 68.1 | 42 | 15
43 | 68.3 | 43 | 15
44 | 68.5 | 44 | 15
45 | 68.7 | 45 | 15
46 | 68.9 | 46 | 16
47 | 69.1 | 47 | 15
48 | 69.3 | 48 | 15
49 | 69.5 | 49 | 15
50 | 69.8 | 50 | 16
51 | 70.1 | 51 | 16
52 | 70.4 | 52 | 16
53 | 70.7 | 53 | 15
54 | 71 | 54 | 15
55 | 71.3 | 55 | 15
56 | 71.6 | 56 | 16
57 | 72 | 57 | 15
58 | 72.3 | 58 | 15
59 | 72.7 | 59 | 16
60 | 73 | 60 | 16
61 | 73.4 | 61 | 15
62 | 73.8 | 62 | 15
63 | 74.1 | 63 | 14
64 | 74.5 | 64 | 15
65 | 74.9 | 65 | 15
66 | 75.3 | 66 | 16
67 | 75.7 | 67 | 15
68 | 76.1 | 68 | 15
69 | 76.5 | 69 | 15
70 | 76.8 | 70 | 15
71 | 77.2 | 71 | 15
72 | 77.6 | 72 | 15
73 | 77.9 | 73 | 14
74 | 78.3 | 74 | 14
75 | 78.6 | 75 | 14
76 | 79 | 76 | 14
77 | 79.3 | 77 | 14
78 | 79.7 | 78 | 14
79 | 80 | 79 | 14
80 | 80.3 | 80 | 13
81 | 80.6 | 81 | 13
82 | 80.9 | 82 | 13
83 | 81.3 | 83 | 13
84 | 81.5 | 84 | 13
85 | 81.8 | 85 | 13
86 | 82.1 | 86 | 13
87 | 82.4 | 87 | 13
88 | 82.6 | 88 | 13
89 | 82.8 | 89 | 13
90 | 83.1 | 90 | 13
91 | 83.3 | 91 | 13
92 | 83.6 | 92 | 12
93 | 83.8 | 93 | 12
94 | 84 | 94 | 12
95 | 84.2 | 95 | 12
96 | 84.4 | 96 | 12
97 | 84.6 | 97 | 13
98 | 84.9 | 98 | 13
99 | 85.1 | 99 | 13
100 | 85.2 | 100 | 13
101 | 85.4 | 101 | 13
102 | 85.6 | 102 | 13
103 | 85.8 | 103 | 13
104 | 86 | 104 | 13
105 | 86.2 | 105 | 13
106 | 86.4 | 106 | 14
107 | 86.5 | 107 | 13
108 | 86.7 | 108 | 13
109 | 86.8 | 109 | 13
110 | 86.9 | 110 | 12
111 | 87.1 | 111 | 12
112 | 87.2 | 112 | 12
113 | 87.3 | 113 | 13
114 | 87.4 | 114 | 13
115 | 87.5 | 115 | 13
116 | 87.6 | 116 | 13
117 | 87.8 | 117 | 13
118 | 87.9 | 118 | 13
119 | 88 | 119 | 13
120 | 88.1 | 120 | 13
121 | 88.2 | 121 | 13
122 | 88.3 | 122 | 13
123 | 88.4 | 123 | 13
124 | 88.5 | 124 | 13
125 | 88.5 | 125 | 13
126 | 88.6 | 126 | 13
127 | 88.7 | 127 | 13
128 | 88.8 | 128 | 13
129 | 88.9 | 129 | 13
130 | 89 | 130 | 13
131 | 89.1 | 131 | 13
132 | 89.1 | 132 | 13
133 | 89.2 | 133 | 13
134 | 89.3 | 134 | 13
135 | 89.4 | 135 | 13
136 | 89.4 | 136 | 13
137 | 89.5 | 137 | 12
138 | 89.5 | 138 | 13
139 | 89.6 | 139 | 13
140 | 89.7 | 140 | 13
141 | 89.9 | 141 | 13
142 | 89.9 | 142 | 13
143 | 90 | 143 | 13
144 | 90.1 | 144 | 13
145 | 90.1 | 145 | 13
146 | 90.2 | 146 | 13
147 | 90.3 | 147 | 14
148 | 90.4 | 148 | 13
149 | 90.4 | 149 | 13
150 | 90.5 | 150 | 13
151 | 90.6 | 151 | 13
152 | 90.7 | 152 | 13
153 | 90.7 | 153 | 13
154 | 90.8 | 154 | 13
155 | 90.9 | 155 | 13
156 | 91 | 156 | 13
157 | 91 | 157 | 13
158 | 91.1 | 158 | 13
159 | 91.2 | 159 | 13
160 | 91.2 | 160 | 13
161 | 91.3 | 161 | 13
162 | 91.4 | 162 | 13
163 | 91.4 | 163 | 13
164 | 91.5 | 164 | 13
165 | 91.6 | 165 | 13
166 | 91.7 | 166 | 14
167 | 91.7 | 167 | 14
168 | 91.8 | 168 | 14
169 | 91.8 | 169 | 14
170 | 91.9 | 170 | 13
171 | 91.9 | 171 | 13
172 | 92 | 172 | 14
173 | 92.1 | 173 | 14
174 | 92.1 | 174 | 14
175 | 92.2 | 175 | 14
176 | 92.2 | 176 | 13
177 | 92.3 | 177 | 14
178 | 92.4 | 178 | 14
179 | 92.5 | 179 | 13
180 | 92.5 | 180 | 14
181 | 92.6 | 181 | 14
182 | 92.7 | 182 | 14
183 | 92.8 | 183 | 14
184 | 92.8 | 184 | 14
185 | 92.9 | 185 | 14
186 | 92.9 | 186 | 14
187 | 93 | 187 | 14
188 | 93.1 | 188 | 14
189 | 93.1 | 189 | 14
190 | 93.2 | 190 | 14
191 | 93.3 | 191 | 14
192 | 93.3 | 192 | 14
193 | 93.4 | 193 | 14
194 | 93.4 | 194 | 14
195 | 93.5 | 195 | 14
196 | 93.5 | 196 | 14
197 | 93.6 | 197 | 14
198 | 93.7 | 198 | 14
199 | 93.7 | 199 | 14
200 | 93.8 | 200 | 14
201 | 93.8 | 201 | 14
202 | 93.9 | 202 | 14
203 | 94 | 203 | 14
204 | 94 | 204 | 14
205 | 94.1 | 205 | 14
206 | 94.2 | 206 | 14
207 | 94.2 | 207 | 14
208 | 94.3 | 208 | 15
209 | 94.3 | 209 | 15
210 | 94.4 | 210 | 15
211 | 94.4 | 211 | 15
212 | 94.5 | 212 | 15
213 | 94.5 | 213 | 15
214 | 94.6 | 214 | 15
215 | 94.6 | 215 | 15
216 | 94.7 | 216 | 14
217 | 94.7 | 217 | 14
218 | 94.8 | 218 | 14
219 | 94.8 | 219 | 14
220 | 94.9 | 220 | 15
221 | 94.9 | 221 | 15
222 | 94.9 | 222 | 15
223 | 95 | 223 | 15
224 | 95 | 224 | 15
225 | 95.1 | 225 | 16
226 | 95.1 | 226 | 16
227 | 95.2 | 227 | 17
228 | 95.2 | 228 | 17
229 | 95.2 | 229 | 17
230 | 95.2 | 230 | 17
231 | 95.3 | 231 | 17
232 | 95.3 | 232 | 17
233 | 95.3 | 233 | 18
234 | 95.4 | 234 | 18
235 | 95.4 | 235 | 18
236 | 95.4 | 236 | 19
237 | 95.4 | 237 | 19
238 | 95.4 | 238 | 19
239 | 95.4 | 239 | 19
240 | 95.5 | 240 | 18
241 | 95.5 | 241 | 19
242 | 95.5 | 242 | 19
243 | 95.6 | 243 | 20
244 | 95.6 | 244 | 20
245 | 95.6 | 245 | 20
246 | 95.7 | 246 | 20
247 | 95.7 | 247 | 21
248 | 95.7 | 248 | 21
249 | 95.8 | 249 | 22
250 | 95.8 | 250 | 22
251 | 95.9 | 251 | 22
252 | 95.9 | 252 | 23
253 | 95.9 | 253 | 23
254 | 96 | 254 | 23
255 | 96.1 | 255 | 23
256 | 96.1 | 256 | 23
257 | 96.2 | 257 | 23
258 | 96.2 | 258 | 23
259 | 96.3 | 259 | 23
260 | 96.4 | 260 | 23
261 | 96.4 | 261 | 24
262 | 96.5 | 262 | 24
263 | 96.5 | 263 | 24
264 | 96.6 | 264 | 24
265 | 96.6 | 265 | 24
266 | 96.7 | 266 | 24
267 | 96.8 | 267 | 25
268 | 96.8 | 268 | 26
269 | 96.9 | 269 | 26
270 | 97 | 270 | 25
271 | 97.1 | 271 | 26
272 | 97.1 | 272 | 26
273 | 97.2 | 273 | 26
274 | 97.3 | 274 | 26
275 | 97.3 | 275 | 26
276 | 97.4 | 276 | 27
277 | 97.4 | 277 | 27
278 | 97.5 | 278 | 27
279 | 97.5 | 279 | 27
280 | 97.6 | 280 | 27
281 | 97.6 | 281 | 27
282 | 97.7 | 282 | 28
283 | 97.7 | 283 | 28
284 | 97.8 | 284 | 29
285 | 97.8 | 285 | 29
286 | 97.9 | 286 | 29
287 | 98 | 287 | 29
288 | 98 | 288 | 30
289 | 98.1 | 289 | 30
290 | 98.1 | 290 | 30
291 | 98.2 | 291 | 30
292 | 98.2 | 292 | 30
293 | 98.3 | 293 | 30
294 | 98.3 | 294 | 31
295 | 98.4 | 295 | 31
296 | 98.5 | 296 | 31
297 | 98.5 | 297 | 31
298 | 98.6 | 298 | 32
299 | 98.6 | 299 | 32
300 | 98.7 | 300 | 32
301 | 98.8 | 301 | 33
302 | 98.8 | 302 | 32
303 | 98.9 | 303 | 33
304 | 98.9 | 304 | 33
305 | 99 | 305 | 33
306 | 99 | 306 | 33
307 | 99.1 | 307 | 33
308 | 99.2 | 308 | 33
309 | 99.2 | 309 | 34
310 | 99.3 | 310 | 34
311 | 99.3 | 311 | 34
312 | 99.4 | 312 | 35
313 | 99.4 | 313 | 35
314 | 99.5 | 314 | 35
315 | 99.5 | 315 | 35
316 | 99.6 | 316 | 35
317 | 99.6 | 317 | 36
318 | 99.7 | 318 | 36
319 | 99.8 | 319 | 35
320 | 99.8 | 320 | 36
321 | 99.9 | 321 | 37
322 | 99.9 | 322 | 37
323 | 100 | 323 | 37
324 | 100.1 | 324 | 37
325 | 100.1 | 325 | 38
326 | 100.2 | 326 | 38
327 | 100.2 | 327 | 38
328 | 100.3 | 328 | 38
329 | 100.4 | 329 | 38
330 | 100.4 | 330 | 38
331 | 100.4 | 331 | 38
332 | 100.5 | 332 | 39
333 | 100.5 | 333 | 39
334 | 100.6 | 334 | 39
335 | 100.7 | 335 | 40
336 | 100.7 | 336 | 40
337 | 100.8 | 337 | 40
338 | 100.8 | 338 | 40
339 | 100.9 | 339 | 41
340 | 100.9 | 340 | 41
341 | 101 | 341 | 42
342 | 101 | 342 | 41
343 | 101.1 | 343 | 41
344 | 101.1 | 344 | 41
345 | 101.2 | 345 | 42
346 | 101.3 | 346 | 43
347 | 101.3 | 347 | 43
348 | 101.3 | 348 | 43
349 | 101.4 | 349 | 43
350 | 101.4 | 350 | 43
351 | 101.5 | 351 | 43
352 | 101.5 | 352 | 44
353 | 101.6 | 353 | 44
354 | 101.6 | 354 | 45
355 | 101.7 | 355 | 45
356 | 101.7 | 356 | 45
357 | 101.7 | 357 | 46
358 | 101.8 | 358 | 46
359 | 101.8 | 359 | 46
360 | 101.9 | 360 | 47
361 | 101.9 | 361 | 47
362 | 102 | 362 | 47
363 | 102 | 363 | 47
364 | 102.1 | 364 | 46
365 | 102.1 | 365 | 47
366 | 102.2 | 366 | 47
367 | 102.2 | 367 | 48
368 | 102.3 | 368 | 48
369 | 102.3 | 369 | 48
370 | 102.4 | 370 | 48
371 | 102.4 | 371 | 49
372 | 102.5 | 372 | 49
373 | 102.5 | 373 | 49
374 | 102.6 | 374 | 49
375 | 102.6 | 375 | 49
376 | 102.7 | 376 | 49
377 | 102.8 | 377 | 49
378 | 102.8 | 378 | 50
379 | 102.9 | 379 | 50
380 | 102.9 | 380 | 51
381 | 103 | 381 | 51
382 | 103 | 382 | 52
383 | 103.1 | 383 | 52
384 | 103.1 | 384 | 52
385 | 103.2 | 385 | 52
386 | 103.3 | 386 | 53
387 | 103.4 | 387 | 53
388 | 103.4 | 388 | 53
389 | 103.5 | 389 | 53
390 | 103.6 | 390 | 53
391 | 103.6 | 391 | 53
392 | 103.7 | 392 | 54
393 | 103.8 | 393 | 54
394 | 103.8 | 394 | 54
395 | 103.8 | 395 | 54
396 | 103.9 | 396 | 54
397 | 104 | 397 | 54
398 | 104 | 398 | 55
399 | 104.1 | 399 | 55
400 | 104.1 | 400 | 56
401 | 104.2 | 401 | 56
402 | 104.2 | 402 | 56
403 | 104.3 | 403 | 57
404 | 104.4 | 404 | 56
405 | 104.4 | 405 | 57
406 | 104.5 | 406 | 57
407 | 104.5 | 407 | 57
408 | 104.6 | 408 | 57
409 | 104.6 | 409 | 58
410 | 104.7 | 410 | 58
411 | 104.8 | 411 | 58
412 | 104.8 | 412 | 59
413 | 104.9 | 413 | 59
414 | 104.9 | 414 | 59
415 | 105 | 415 | 59
416 | 105 | 416 | 60
417 | 105 | 417 | 59
418 | 105.1 | 418 | 59
419 | 105.1 | 419 | 60
420 | 105.2 | 420 | 61
421 | 105.2 | 421 | 61
422 | 105.2 | 422 | 61
423 | 105.3 | 423 | 61
424 | 105.3 | 424 | 61
425 | 105.4 | 425 | 62
426 | 105.4 | 426 | 62
427 | 105.5 | 427 | 62
428 | 105.5 | 428 | 62
429 | 105.6 | 429 | 62
430 | 105.6 | 430 | 62
431 | 105.6 | 431 | 62
432 | 105.7 | 432 | 62
433 | 105.7 | 433 | 63
434 | 105.7 | 434 | 63
435 | 105.8 | 435 | 64
436 | 105.8 | 436 | 64
437 | 105.9 | 437 | 64
438 | 105.9 | 438 | 65
439 | 106 | 439 | 65
440 | 106 | 440 | 65
441 | 106.1 | 441 | 65
442 | 106.1 | 442 | 64
443 | 106.2 | 443 | 65
444 | 106.2 | 444 | 66
445 | 106.3 | 445 | 66
446 | 106.3 | 446 | 66
447 | 106.4 | 447 | 67
448 | 106.4 | 448 | 67
449 | 106.5 | 449 | 67
450 | 106.5 | 450 | 67
451 | 106.6 | 451 | 67
452 | 106.6 | 452 | 67
453 | 106.7 | 453 | 68
454 | 106.7 | 454 | 68
455 | 106.7 | 455 | 69
456 | 106.8 | 456 | 69
457 | 106.8 | 457 | 69
458 | 106.9 | 458 | 70
459 | 106.9 | 459 | 70
460 | 107 | 460 | 70
461 | 107 | 461 | 70
462 | 107.1 | 462 | 70
463 | 107.2 | 463 | 71
464 | 107.2 | 464 | 71
465 | 107.3 | 465 | 71
466 | 107.3 | 466 | 72
467 | 107.4 | 467 | 72
468 | 107.4 | 468 | 72
469 | 107.5 | 469 | 72
470 | 107.5 | 470 | 73
471 | 107.6 | 471 | 73
472 | 107.6 | 472 | 73
473 | 107.7 | 473 | 73
474 | 107.7 | 474 | 74
475 | 107.8 | 475 | 74
476 | 107.8 | 476 | 74
477 | 107.8 | 477 | 74
478 | 107.9 | 478 | 74
479 | 107.9 | 479 | 75
480 | 108 | 480 | 75
481 | 108 | 481 | 75
482 | 108.1 | 482 | 76
483 | 108.1 | 483 | 76
484 | 108.2 | 484 | 76
485 | 108.3 | 485 | 76
486 | 108.3 | 486 | 77
487 | 108.4 | 487 | 77
488 | 108.4 | 488 | 77
489 | 108.5 | 489 | 77
490 | 108.5 | 490 | 77
491 | 108.5 | 491 | 77
492 | 108.6 | 492 | 77
493 | 108.6 | 493 | 78
494 | 108.7 | 494 | 78
495 | 108.8 | 495 | 78
496 | 108.8 | 496 | 78
497 | 108.9 | 497 | 79
498 | 108.9 | 498 | 80
499 | 109 | 499 | 80
500 | 109 | 500 | 80
501 | 109.1 | 501 | 80
502 | 109.1 | 502 | 80
503 | 109.2 | 503 | 81
504 | 109.3 | 504 | 81
505 | 109.3 | 505 | 81
506 | 109.4 | 506 | 81
507 | 109.4 | 507 | 81
508 | 109.5 | 508 | 82
509 | 109.5 | 509 | 82
510 | 109.6 | 510 | 82
511 | 109.6 | 511 | 82
512 | 109.7 | 512 | 83
513 | 109.7 | 513 | 83
514 | 109.8 | 514 | 83
515 | 109.8 | 515 | 83
516 | 109.9 | 516 | 84
517 | 109.9 | 517 | 84
518 | 110 | 518 | 84
519 | 110 | 519 | 85
520 | 110.1 | 520 | 85
521 | 110.1 | 521 | 85
522 | 110.2 | 522 | 85
523 | 110.2 | 523 | 86
524 | 110.3 | 524 | 87
525 | 110.3 | 525 | 87
526 | 110.4 | 526 | 86
527 | 110.4 | 527 | 87
528 | 110.5 | 528 | 87
529 | 110.5 | 529 | 88
530 | 110.6 | 530 | 89
531 | 110.6 | 531 | 89
532 | 110.7 | 532 | 89
533 | 110.7 | 533 | 88
534 | 110.7 | 534 | 88
535 | 110.7 | 535 | 88
536 | 110.8 | 536 | 89
537 | 110.8 | 537 | 89
538 | 110.9 | 538 | 90
539 | 110.9 | 539 | 91
540 | 111 | 540 | 91
541 | 111 | 541 | 91
542 | 111.1 | 542 | 92
543 | 111.1 | 543 | 91
544 | 111.2 | 544 | 91
545 | 111.2 | 545 | 92
546 | 111.3 | 546 | 92
547 | 111.3 | 547 | 92
548 | 111.4 | 548 | 93
549 | 111.4 | 549 | 93
550 | 111.5 | 550 | 93
551 | 111.5 | 551 | 94
552 | 111.6 | 552 | 94
553 | 111.6 | 553 | 94
554 | 111.7 | 554 | 94
555 | 111.7 | 555 | 95
556 | 111.8 | 556 | 95
557 | 111.8 | 557 | 95
558 | 111.9 | 558 | 95
559 | 111.9 | 559 | 96
560 | 112 | 560 | 96
561 | 112 | 561 | 96
562 | 112.1 | 562 | 96
563 | 112.1 | 563 | 97
564 | 112.2 | 564 | 97
565 | 112.2 | 565 | 98
566 | 112.3 | 566 | 98
567 | 112.3 | 567 | 98
568 | 112.4 | 568 | 98
569 | 112.4 | 569 | 99
570 | 112.5 | 570 | 99
571 | 112.5 | 571 | 99
572 | 112.5 | 572 | 99
573 | 112.6 | 573 | 99
574 | 112.7 | 574 | 100
575 | 112.7 | 575 | 100
576 | 112.8 | 576 | 100
577 | 112.8 | 577 | 101
578 | 112.9 | 578 | 101
579 | 112.9 | 579 | 101
580 | 113 | 580 | 102
581 | 113 | 581 | 102
582 | 113 | 582 | 102
583 | 113.1 | 583 | 102
584 | 113.1 | 584 | 102
585 | 113.2 | 585 | 102
586 | 113.3 | 586 | 103
587 | 113.3 | 587 | 104
588 | 113.3 | 588 | 103
589 | 113.4 | 589 | 104
590 | 113.4 | 590 | 104
591 | 113.5 | 591 | 104
592 | 113.5 | 592 | 104
593 | 113.5 | 593 | 104
594 | 113.6 | 594 | 104
595 | 113.6 | 595 | 105
596 | 113.6 | 596 | 104
597 | 113.7 | 597 | 105
598 | 113.7 | 598 | 105
599 | 113.8 | 599 | 106
600 | 113.8 | 600 | 107
601 | 113.9 | 601 | 107
602 | 113.9 | 602 | 107
603 | 113.9 | 603 | 107
604 | 114 | 604 | 107
605 | 114 | 605 | 107
606 | 114.1 | 606 | 107
607 | 114.1 | 607 | 107
608 | 114.1 | 608 | 108
609 | 114.1 | 609 | 109
610 | 114.2 | 610 | 109
611 | 114.2 | 611 | 108
612 | 114.2 | 612 | 108
613 | 114.2 | 613 | 108
614 | 114.3 | 614 | 109
615 | 114.3 | 615 | 108
616 | 114.3 | 616 | 109
617 | 114.4 | 617 | 109
618 | 114.4 | 618 | 110
619 | 114.4 | 619 | 110
620 | 114.4 | 620 | 110
621 | 114.5 | 621 | 110
622 | 114.5 | 622 | 110
623 | 114.5 | 623 | 110
624 | 114.6 | 624 | 110
625 | 114.6 | 625 | 111
626 | 114.7 | 626 | 111
627 | 114.7 | 627 | 112
628 | 114.7 | 628 | 112
629 | 114.7 | 629 | 112
630 | 114.7 | 630 | 112
631 | 114.8 | 631 | 112
632 | 114.8 | 632 | 112
633 | 114.9 | 633 | 111
634 | 114.9 | 634 | 112
635 | 114.9 | 635 | 112
636 | 114.9 | 636 | 113
637 | 115 | 637 | 113
638 | 115 | 638 | 114
639 | 115 | 639 | 114
640 | 115 | 640 | 114
641 | 115.1 | 641 | 113
642 | 115.1 | 642 | 113
643 | 115.2 | 643 | 113
644 | 115.2 | 644 | 114
645 | 115.2 | 645 | 114
646 | 115.2 | 646 | 115
647 | 115.3 | 647 | 115
648 | 115.3 | 648 | 115
649 | 115.3 | 649 | 115
650 | 115.4 | 650 | 115
651 | 115.4 | 651 | 115
652 | 115.4 | 652 | 115
653 | 115.5 | 653 | 114
654 | 115.5 | 654 | 115
655 | 115.5 | 655 | 115
656 | 115.6 | 656 | 116
657 | 115.6 | 657 | 117
658 | 115.6 | 658 | 117
659 | 115.7 | 659 | 117
660 | 115.7 | 660 | 117
661 | 115.7 | 661 | 117
662 | 115.8 | 662 | 116
663 | 115.8 | 663 | 117
664 | 115.8 | 664 | 117
665 | 115.9 | 665 | 117
666 | 115.9 | 666 | 117
667 | 115.9 | 667 | 117
668 | 115.9 | 668 | 118
669 | 116 | 669 | 118
670 | 116 | 670 | 118
671 | 116 | 671 | 117
672 | 116 | 672 | 117
673 | 116.1 | 673 | 117
674 | 116.1 | 674 | 117
675 | 116.1 | 675 | 119
676 | 116.2 | 676 | 119
677 | 116.2 | 677 | 120
678 | 116.2 | 678 | 120
679 | 116.2 | 679 | 119
680 | 116.2 | 680 | 119
681 | 116.3 | 681 | 119
682 | 116.3 | 682 | 118
683 | 116.3 | 683 | 118
684 | 116.3 | 684 | 119
685 | 116.3 | 685 | 120
686 | 116.3 | 686 | 121
687 | 116.3 | 687 | 121
688 | 116.3 | 688 | 121
689 | 116.4 | 689 | 121
690 | 116.4 | 690 | 121
691 | 116.4 | 691 | 120
692 | 116.4 | 692 | 120
693 | 116.4 | 693 | 120
694 | 116.4 | 694 | 120
695 | 116.4 | 695 | 120
696 | 116.4 | 696 | 121
697 | 116.5 | 697 | 122
698 | 116.5 | 698 | 122
699 | 116.5 | 699 | 122
700 | 116.5 | 700 | 121
701 | 116.6 | 701 | 121
702 | 116.6 | 702 | 121
703 | 116.6 | 703 | 121
704 | 116.6 | 704 | 121
705 | 116.7 | 705 | 122
706 | 116.7 | 706 | 122
707 | 116.7 | 707 | 123
708 | 116.8 | 708 | 123
709 | 116.8 | 709 | 123
710 | 116.8 | 710 | 122
711 | 116.8 | 711 | 123
712 | 116.8 | 712 | 122
713 | 116.8 | 713 | 122
714 | 116.9 | 714 | 122
715 | 116.9 | 715 | 123
716 | 116.9 | 716 | 124
717 | 116.9 | 717 | 123
718 | 117 | 718 | 123
719 | 117 | 719 | 123
720 | 117 | 720 | 123
721 | 117.1 | 721 | 123
722 | 117.1 | 722 | 123
723 | 117.1 | 723 | 123
724 | 117.1 | 724 | 123
725 | 117.2 | 725 | 124
726 | 117.2 | 726 | 124
727 | 117.2 | 727 | 124
728 | 117.2 | 728 | 124
729 | 117.2 | 729 | 124
730 | 117.2 | 730 | 124
731 | 117.2 | 731 | 124
732 | 117.3 | 732 | 124
733 | 117.3 | 733 | 123
734 | 117.3 | 734 | 123
735 | 117.3 | 735 | 124
736 | 117.3 | 736 | 125
737 | 117.3 | 737 | 125
738 | 117.3 | 738 | 125
739 | 117.3 | 739 | 125
740 | 117.4 | 740 | 124
741 | 117.4 | 741 | 124
742 | 117.4 | 742 | 124
743 | 117.4 | 743 | 124
744 | 117.4 | 744 | 124
745 | 117.4 | 745 | 125
746 | 117.4 | 746 | 125
747 | 117.4 | 747 | 126
748 | 117.4 | 748 | 126
749 | 117.5 | 749 | 126
750 | 117.5 | 750 | 125
751 | 117.5 | 751 | 125
752 | 117.5 | 752 | 125
753 | 117.5 | 753 | 125
754 | 117.5 | 754 | 125
755 | 117.5 | 755 | 126
756 | 117.6 | 756 | 126
757 | 117.6 | 757 | 126
758 | 117.6 | 758 | 126
759 | 117.6 | 759 | 126
760 | 117.6 | 760 | 126
761 | 117.6 | 761 | 126
762 | 117.7 | 762 | 125
763 | 117.7 | 763 | 125
764 | 117.7 | 764 | 126
765 | 117.7 | 765 | 126
766 | 117.7 | 766 | 127
767 | 117.8 | 767 | 127
768 | 117.8 | 768 | 127
769 | 117.8 | 769 | 127
770 | 117.8 | 770 | 126
771 | 117.8 | 771 | 126
772 | 117.8 | 772 | 125
773 | 117.9 | 773 | 125
774 | 117.9 | 774 | 126
775 | 117.9 | 775 | 127
776 | 117.9 | 776 | 128
777 | 117.9 | 777 | 128
778 | 117.9 | 778 | 127
779 | 117.9 | 779 | 127
780 | 117.9 | 780 | 127
781 | 117.9 | 781 | 127
782 | 117.9 | 782 | 126
783 | 118 | 783 | 126
784 | 118 | 784 | 126
785 | 117.9 | 785 | 126
786 | 117.9 | 786 | 127
787 | 117.9 | 787 | 128
788 | 118 | 788 | 128
789 | 118 | 789 | 128
790 | 118 | 790 | 128
791 | 118 | 791 | 127
792 | 118 | 792 | 126
793 | 118.1 | 793 | 127
794 | 118.1 | 794 | 127
795 | 118.1 | 795 | 128
796 | 118.1 | 796 | 129
797 | 118.1 | 797 | 129
798 | 118.1 | 798 | 128
799 | 118.1 | 799 | 128
800 | 118.1 | 800 | 127
801 | 118.1 | 801 | 127
802 | 118.1 | 802 | 127
803 | 118.1 | 803 | 127
804 | 118.1 | 804 | 127
805 | 118.1 | 805 | 128
806 | 118.1 | 806 | 129
807 | 118.1 | 807 | 129
808 | 118.1 | 808 | 129
809 | 118.2 | 809 | 129
810 | 118.2 | 810 | 128
811 | 118.2 | 811 | 128
812 | 118.2 | 812 | 128
813 | 118.2 | 813 | 128
814 | 118.2 | 814 | 129
815 | 118.3 | 815 | 129
816 | 118.3 | 816 | 130
817 | 118.3 | 817 | 130
818 | 118.3 | 818 | 130
819 | 118.3 | 819 | 130
820 | 118.3 | 820 | 130
821 | 118.3 | 821 | 129
822 | 118.3 | 822 | 129
823 | 118.3 | 823 | 129
824 | 118.3 | 824 | 129
825 | 118.3 | 825 | 130
826 | 118.3 | 826 | 130
827 | 118.3 | 827 | 131
828 | 118.3 | 828 | 131
829 | 118.3 | 829 | 131
830 | 118.3 | 830 | 131
831 | 118.3 | 831 | 131
832 | 118.3 | 832 | 130
833 | 118.4 | 833 | 130
834 | 118.4 | 834 | 130
835 | 118.4 | 835 | 131
836 | 118.4 | 836 | 131
837 | 118.4 | 837 | 132
838 | 118.4 | 838 | 131
839 | 118.4 | 839 | 132
840 | 118.4 | 840 | 131
841 | 118.4 | 841 | 131
842 | 118.5 | 842 | 130
843 | 118.5 | 843 | 131
844 | 118.5 | 844 | 131
845 | 118.5 | 845 | 132
846 | 118.5 | 846 | 132
847 | 118.5 | 847 | 133
848 | 118.6 | 848 | 133
849 | 118.6 | 849 | 133
850 | 118.6 | 850 | 132
851 | 118.6 | 851 | 133
852 | 118.7 | 852 | 132
853 | 118.7 | 853 | 132
854 | 118.7 | 854 | 132
855 | 118.7 | 855 | 132
856 | 118.7 | 856 | 133
857 | 118.8 | 857 | 134
858 | 118.8 | 858 | 134
859 | 118.8 | 859 | 134
860 | 118.8 | 860 | 134
861 | 118.8 | 861 | 133
862 | 118.9 | 862 | 132
863 | 118.9 | 863 | 132
864 | 118.9 | 864 | 133
865 | 118.9 | 865 | 134
866 | 118.9 | 866 | 134
867 | 119 | 867 | 134
868 | 119 | 868 | 134
869 | 119 | 869 | 134
870 | 119 | 870 | 134
871 | 119 | 871 | 134
872 | 119 | 872 | 133
873 | 119 | 873 | 133
874 | 119.1 | 874 | 133
875 | 119.1 | 875 | 134
876 | 119.1 | 876 | 135
877 | 119.1 | 877 | 135
878 | 119.1 | 878 | 135
879 | 119.1 | 879 | 135
880 | 119.1 | 880 | 134
881 | 119.1 | 881 | 134
882 | 119.1 | 882 | 134
883 | 119.1 | 883 | 134
884 | 119.1 | 884 | 135
885 | 119.2 | 885 | 135
886 | 119.2 | 886 | 135
887 | 119.2 | 887 | 136
888 | 119.2 | 888 | 136
889 | 119.2 | 889 | 135
890 | 119.2 | 890 | 135
891 | 119.3 | 891 | 135
892 | 119.3 | 892 | 135
893 | 119.3 | 893 | 135
894 | 119.3 | 894 | 135
895 | 119.3 | 895 | 136
896 | 119.3 | 896 | 136
897 | 119.3 | 897 | 137
898 | 119.3 | 898 | 137
899 | 119.3 | 899 | 136
900 | 119.4 | 900 | 136
901 | 119.4 | 901 | 135
902 | 119.4 | 902 | 135
903 | 119.4 | 903 | 135
904 | 119.4 | 904 | 135
905 | 119.4 | 905 | 136
906 | 119.4 | 906 | 137
907 | 119.4 | 907 | 137
908 | 119.4 | 908 | 136
909 | 119.5 | 909 | 136
910 | 119.4 | 910 | 136
911 | 119.5 | 911 | 136
912 | 119.5 | 912 | 135
913 | 119.5 | 913 | 135
914 | 119.5 | 914 | 135
915 | 119.5 | 915 | 136
916 | 119.5 | 916 | 137
917 | 119.5 | 917 | 137
918 | 119.5 | 918 | 137
919 | 119.5 | 919 | 137
920 | 119.5 | 920 | 136
921 | 119.5 | 921 | 135
922 | 119.5 | 922 | 136
923 | 119.5 | 923 | 136
924 | 119.6 | 924 | 136
925 | 119.6 | 925 | 137
926 | 119.6 | 926 | 137
927 | 119.6 | 927 | 138
928 | 119.6 | 928 | 138
929 | 119.6 | 929 | 137
930 | 119.6 | 930 | 137
931 | 119.6 | 931 | 137
932 | 119.7 | 932 | 137
933 | 119.7 | 933 | 137
934 | 119.7 | 934 | 137
935 | 119.7 | 935 | 138
936 | 119.7 | 936 | 138
937 | 119.7 | 937 | 139
938 | 119.7 | 938 | 138
939 | 119.7 | 939 | 137
940 | 119.8 | 940 | 137
941 | 119.8 | 941 | 137
942 | 119.8 | 942 | 137
943 | 119.8 | 943 | 138
944 | 119.8 | 944 | 138
945 | 119.9 | 945 | 139
946 | 119.9 | 946 | 139
947 | 119.9 | 947 | 139
948 | 119.9 | 948 | 139
949 | 119.9 | 949 | 138
950 | 119.9 | 950 | 138
951 | 119.9 | 951 | 138
952 | 119.9 | 952 | 138
953 | 119.9 | 953 | 137
954 | 120 | 954 | 138
955 | 120 | 955 | 138
956 | 120 | 956 | 139
957 | 120 | 957 | 139
958 | 120 | 958 | 139
959 | 120 | 959 | 139
960 | 120 | 960 | 138
961 | 120 | 961 | 138
962 | 120 | 962 | 138
963 | 120.1 | 963 | 138
964 | 120.1 | 964 | 138
965 | 120.1 | 965 | 139
966 | 120.1 | 966 | 139
967 | 120.1 | 967 | 139
968 | 120.1 | 968 | 140
969 | 120.1 | 969 | 140
970 | 120.1 | 970 | 140
971 | 120.1 | 971 | 139
972 | 120.1 | 972 | 139
973 | 120.1 | 973 | 138
974 | 120 | 974 | 139
975 | 120 | 975 | 140
976 | 120 | 976 | 140
977 | 120 | 977 | 141
978 | 120 | 978 | 141
979 | 120.1 | 979 | 140
980 | 120.1 | 980 | 139
981 | 120.1 | 981 | 138
982 | 120.1 | 982 | 139
983 | 120.1 | 983 | 139
984 | 120.1 | 984 | 139
985 | 120.1 | 985 | 140
986 | 120.1 | 986 | 140
987 | 120.1 | 987 | 141
988 | 120.1 | 988 | 141
989 | 120.1 | 989 | 141
990 | 120.1 | 990 | 140
991 | 120.1 | 991 | 140
992 | 120.2 | 992 | 139
993 | 120.2 | 993 | 139
994 | 120.2 | 994 | 140
995 | 120.2 | 995 | 141
996 | 120.2 | 996 | 142
997 | 120.2 | 997 | 141
998 | 120.2 | 998 | 141
999 | 120.2 | 999 | 140
1000 | 120.2 | 1000 | 140
1001 | 120.3 | 1001 | 140
1002 | 120.3 | 1002 | 140
1003 | 120.3 | 1003 | 140
1004 | 120.3 | 1004 | 140
1005 | 120.4 | 1005 | 141
1006 | 120.4 | 1006 | 141
1007 | 120.4 | 1007 | 142
1008 | 120.4 | 1008 | 142
1009 | 120.4 | 1009 | 141
1010 | 120.4 | 1010 | 141
1011 | 120.4 | 1011 | 141
1012 | 120.4 | 1012 | 141
1013 | 120.4 | 1013 | 140
1014 | 120.4 | 1014 | 141
1015 | 120.4 | 1015 | 141
1016 | 120.4 | 1016 | 142
1017 | 120.4 | 1017 | 142
1018 | 120.4 | 1018 | 142
1019 | 120.4 | 1019 | 141
1020 | 120.4 | 1020 | 141
1021 | 120.4 | 1021 | 141
1022 | 120.4 | 1022 | 141
1023 | 120.4 | 1023 | 141
1024 | 120.4 | 1024 | 141
1025 | 120.4 | 1025 | 142
1026 | 120.4 | 1026 | 142
1027 | 120.4 | 1027 | 143
1028 | 120.4 | 1028 | 142
1029 | 120.5 | 1029 | 142
1030 | 120.5 | 1030 | 142
1031 | 120.5 | 1031 | 142
1032 | 120.5 | 1032 | 141
1033 | 120.5 | 1033 | 141
1034 | 120.5 | 1034 | 141
1035 | 120.5 | 1035 | 143
1036 | 120.5 | 1036 | 144
1037 | 120.5 | 1037 | 143
1038 | 120.5 | 1038 | 143
1039 | 120.5 | 1039 | 142
1040 | 120.6 | 1040 | 142
1041 | 120.6 | 1041 | 142
1042 | 120.6 | 1042 | 142
1043 | 120.6 | 1043 | 142
1044 | 120.6 | 1044 | 142
1045 | 120.6 | 1045 | 142
1046 | 120.6 | 1046 | 143
1047 | 120.6 | 1047 | 143
1048 | 120.6 | 1048 | 143
1049 | 120.6 | 1049 | 143
1050 | 120.6 | 1050 | 143
1051 | 120.6 | 1051 | 142
1052 | 120.7 | 1052 | 142
1053 | 120.7 | 1053 | 142
1054 | 120.7 | 1054 | 142
1055 | 120.7 | 1055 | 143
1056 | 120.7 | 1056 | 144
1057 | 120.7 | 1057 | 144
1058 | 120.7 | 1058 | 144
1059 | 120.7 | 1059 | 144
1060 | 120.8 | 1060 | 143
1061 | 120.8 | 1061 | 142
1062 | 120.8 | 1062 | 142
1063 | 120.8 | 1063 | 142
1064 | 120.8 | 1064 | 143
1065 | 120.8 | 1065 | 144
1066 | 120.8 | 1066 | 144
1067 | 120.8 | 1067 | 143
1068 | 120.8 | 1068 | 144
1069 | 120.8 | 1069 | 143
1070 | 120.8 | 1070 | 143
1071 | 120.8 | 1071 | 142
1072 | 120.8 | 1072 | 142
1073 | 120.8 | 1073 | 143
1074 | 120.9 | 1074 | 144
1075 | 120.8 | 1075 | 144
1076 | 120.9 | 1076 | 144
1077 | 120.9 | 1077 | 144
1078 | 120.9 | 1078 | 144
1079 | 120.9 | 1079 | 144
1080 | 120.9 | 1080 | 144
1081 | 120.9 | 1081 | 143
1082 | 120.9 | 1082 | 143
1083 | 120.9 | 1083 | 144
1084 | 120.9 | 1084 | 144
1085 | 120.9 | 1085 | 144
1086 | 120.9 | 1086 | 144
1087 | 120.9 | 1087 | 144
1088 | 120.9 | 1088 | 145
1089 | 120.9 | 1089 | 144
1090 | 120.9 | 1090 | 144
1091 | 120.9 | 1091 | 143
1092 | 120.9 | 1092 | 142
1093 | 120.9 | 1093 | 143
1094 | 120.9 | 1094 | 143
1095 | 120.9 | 1095 | 144
1096 | 120.9 | 1096 | 145
1097 | 120.9 | 1097 | 145
1098 | 120.9 | 1098 | 145
1099 | 120.9 | 1099 | 145
1100 | 120.9 | 1100 | 144
1101 | 120.9 | 1101 | 143
1102 | 121 | 1102 | 143
1103 | 121 | 1103 | 144
1104 | 121 | 1104 | 144
1105 | 121 | 1105 | 144
1106 | 121 | 1106 | 144
1107 | 121 | 1107 | 144
1108 | 121 | 1108 | 144
1109 | 121 | 1109 | 145
1110 | 121 | 1110 | 145
1111 | 121 | 1111 | 144
1112 | 121 | 1112 | 144
1113 | 121 | 1113 | 144
1114 | 121 | 1114 | 144
1115 | 121 | 1115 | 144
1116 | 121 | 1116 | 145
1117 | 121 | 1117 | 145
1118 | 121 | 1118 | 145
1119 | 121 | 1119 | 144
1120 | 121 | 1120 | 144
1121 | 121 | 1121 | 144
1122 | 121 | 1122 | 143
1123 | 121 | 1123 | 144
1124 | 121 | 1124 | 144
1125 | 121.1 | 1125 | 145
1126 | 121.1 | 1126 | 145
1127 | 121 | 1127 | 145
1128 | 121 | 1128 | 145
1129 | 121 | 1129 | 144
1130 | 121 | 1130 | 144
1131 | 121 | 1131 | 144
1132 | 121 | 1132 | 143
1133 | 121 | 1133 | 144
1134 | 121 | 1134 | 145
1135 | 121 | 1135 | 145
1136 | 121 | 1136 | 145
1137 | 121 | 1137 | 145
1138 | 121 | 1138 | 145
1139 | 121 | 1139 | 145
1140 | 121 | 1140 | 145
1141 | 121 | 1141 | 145
1142 | 121 | 1142 | 144
1143 | 121 | 1143 | 144
1144 | 121 | 1144 | 144
1145 | 121 | 1145 | 145
1146 | 121 | 1146 | 145
1147 | 121 | 1147 | 146
1148 | 121 | 1148 | 146
1149 | 121 | 1149 | 145
1150 | 121 | 1150 | 145
1151 | 121 | 1151 | 145
1152 | 121 | 1152 | 145
1153 | 121 | 1153 | 145
1154 | 121 | 1154 | 145
1155 | 121 | 1155 | 146
1156 | 121 | 1156 | 146
1157 | 121 | 1157 | 147
1158 | 121 | 1158 | 146
1159 | 121 | 1159 | 146
1160 | 121 | 1160 | 146
1161 | 121.1 | 1161 | 146
1162 | 121.1 | 1162 | 145
1163 | 121.1 | 1163 | 145
1164 | 121.1 | 1164 | 145
1165 | 121.1 | 1165 | 146
1166 | 121.1 | 1166 | 146
1167 | 121.1 | 1167 | 146
1168 | 121.1 | 1168 | 146
1169 | 121.1 | 1169 | 145
1170 | 121.1 | 1170 | 145
1171 | 121.1 | 1171 | 145
1172 | 121.1 | 1172 | 145
1173 | 121.2 | 1173 | 145
1174 | 121.2 | 1174 | 146
1175 | 121.2 | 1175 | 146
1176 | 121.2 | 1176 | 146
1177 | 121.2 | 1177 | 146
1178 | 121.2 | 1178 | 146
1179 | 121.2 | 1179 | 146
1180 | 121.2 | 1180 | 145
1181 | 121.2 | 1181 | 145
1182 | 121.2 | 1182 | 145
1183 | 121.2 | 1183 | 145
1184 | 121.2 | 1184 | 146
1185 | 121.2 | 1185 | 146
1186 | 121.2 | 1186 | 146
1187 | 121.2 | 1187 | 146
1188 | 121.2 | 1188 | 146
1189 | 121.2 | 1189 | 146
1190 | 121.2 | 1190 | 145
1191 | 121.1 | 1191 | 145
1192 | 121.2 | 1192 | 145
1193 | 121.1 | 1193 | 145
1194 | 121.1 | 1194 | 145
1195 | 121.1 | 1195 | 145
1196 | 121.1 | 1196 | 145
1197 | 121.1 | 1197 | 146
1198 | 121.1 | 1198 | 147
1199 | 121.2 | 1199 | 147
1200 | 121.2 | 1200 | 146
1201 | 121.2 | 1201 | 145
1202 | 121.2 | 1202 | 145
1203 | 121.1 | 1203 | 146
1204 | 121.1 | 1204 | 145
1205 | 121.1 | 1205 | 146
1206 | 121.2 | 1206 | 147
1207 | 121.1 | 1207 | 146
1208 | 121.1 | 1208 | 146
1209 | 121.2 | 1209 | 146
1210 | 121.2 | 1210 | 145
1211 | 121.2 | 1211 | 145
1212 | 121.2 | 1212 | 145
1213 | 121.2 | 1213 | 145
1214 | 121.1 | 1214 | 146
1215 | 121.1 | 1215 | 146
1216 | 121.1 | 1216 | 146
1217 | 121.2 | 1217 | 146
1218 | 121.2 | 1218 | 146
1219 | 121.2 | 1219 | 146
1220 | 121.2 | 1220 | 145
1221 | 121.2 | 1221 | 145
1222 | 121.2 | 1222 | 145
1223 | 121.2 | 1223 | 145
1224 | 121.2 | 1224 | 146
1225 | 121.2 | 1225 | 146
1226 | 121.2 | 1226 | 147
1227 | 121.2 | 1227 | 146
1228 | 121.2 | 1228 | 147
1229 | 121.2 | 1229 | 146
1230 | 121.2 | 1230 | 146
1231 | 121.2 | 1231 | 145
1232 | 121.2 | 1232 | 145
1233 | 121.2 | 1233 | 145
1234 | 121.3 | 1234 | 146
1235 | 121.3 | 1235 | 146
1236 | 121.3 | 1236 | 146
1237 | 121.3 | 1237 | 146
1238 | 121.3 | 1238 | 146
1239 | 121.2 | 1239 | 146
1240 | 121.3 | 1240 | 146
1241 | 121.3 | 1241 | 145
1242 | 121.3 | 1242 | 144
1243 | 121.3 | 1243 | 145
1244 | 121.3 | 1244 | 145
1245 | 121.3 | 1245 | 146
1246 | 121.3 | 1246 | 147
1247 | 121.3 | 1247 | 147
1248 | 121.3 | 1248 | 146
1249 | 121.3 | 1249 | 146
1250 | 121.3 | 1250 | 145
1251 | 121.3 | 1251 | 145
1252 | 121.3 | 1252 | 145
1253 | 121.3 | 1253 | 145
1254 | 121.3 | 1254 | 145
1255 | 121.3 | 1255 | 146
1256 | 121.3 | 1256 | 146
1257 | 121.3 | 1257 | 146
1258 | 121.3 | 1258 | 146
1259 | 121.3 | 1259 | 146
1260 | 121.3 | 1260 | 145
1261 | 121.3 | 1261 | 145
1262 | 121.2 | 1262 | 145
1263 | 121.2 | 1263 | 145
1264 | 121.2 | 1264 | 145
1265 | 121.2 | 1265 | 146
1266 | 121.2 | 1266 | 146
1267 | 121.2 | 1267 | 146
1268 | 121.2 | 1268 | 146
1269 | 121.2 | 1269 | 146
1270 | 121.2 | 1270 | 145
1271 | 121.2 | 1271 | 145
1272 | 121.2 | 1272 | 145
1273 | 121.2 | 1273 | 145
1274 | 121.2 | 1274 | 145
1275 | 121.2 | 1275 | 146
1276 | 121.2 | 1276 | 146
1277 | 121.2 | 1277 | 146
1278 | 121.2 | 1278 | 146
1279 | 121.2 | 1279 | 146
1280 | 121.2 | 1280 | 146
1281 | 121.2 | 1281 | 145
1282 | 121.2 | 1282 | 145
1283 | 121.2 | 1283 | 145
1284 | 121.2 | 1284 | 145
1285 | 121.1 | 1285 | 146
1286 | 121.2 | 1286 | 146
1287 | 121.2 | 1287 | 146
1288 | 121.2 | 1288 | 146
1289 | 121.2 | 1289 | 146
1290 | 121.2 | 1290 | 145
1291 | 121.2 | 1291 | 145
1292 | 121.2 | 1292 | 145
1293 | 121.2 | 1293 | 146
1294 | 121.2 | 1294 | 145
1295 | 121.2 | 1295 | 146
1296 | 121.2 | 1296 | 146
1297 | 121.3 | 1297 | 147
1298 | 121.2 | 1298 | 147
1299 | 121.3 | 1299 | 146
1300 | 121.3 | 1300 | 146
1301 | 121.3 | 1301 | 145
1302 | 121.3 | 1302 | 144
1303 | 121.3 | 1303 | 144
1304 | 121.3 | 1304 | 145
1305 | 121.3 | 1305 | 146
1306 | 121.3 | 1306 | 147
1307 | 121.3 | 1307 | 147
1308 | 121.3 | 1308 | 146
1309 | 121.3 | 1309 | 145
1310 | 121.3 | 1310 | 145
1311 | 121.3 | 1311 | 145
1312 | 121.3 | 1312 | 145
1313 | 121.3 | 1313 | 144
1314 | 121.3 | 1314 | 145
1315 | 121.3 | 1315 | 146
1316 | 121.3 | 1316 | 145
1317 | 121.3 | 1317 | 146
1318 | 121.3 | 1318 | 146
1319 | 121.3 | 1319 | 145
1320 | 121.3 | 1320 | 145
1321 | 121.3 | 1321 | 145
1322 | 121.3 | 1322 | 145
1323 | 121.2 | 1323 | 144
1324 | 121.2 | 1324 | 145
1325 | 121.2 | 1325 | 145
1326 | 121.2 | 1326 | 146
1327 | 121.2 | 1327 | 146
1328 | 121.2 | 1328 | 146
1329 | 121.2 | 1329 | 145
1330 | 121.2 | 1330 | 145
1331 | 121.2 | 1331 | 145
1332 | 121.2 | 1332 | 145
1333 | 121.2 | 1333 | 145
1334 | 121.3 | 1334 | 144
1335 | 121.2 | 1335 | 145
1336 | 121.2 | 1336 | 145
1337 | 121.2 | 1337 | 145
1338 | 121.2 | 1338 | 145
1339 | 121.2 | 1339 | 145
1340 | 121.2 | 1340 | 145
1341 | 121.2 | 1341 | 145
1342 | 121.2 | 1342 | 145
1343 | 121.2 | 1343 | 145
1344 | 121.2 | 1344 | 145
1345 | 121.2 | 1345 | 146
1346 | 121.2 | 1346 | 146
1347 | 121.2 | 1347 | 146
1348 | 121.2 | 1348 | 145
1349 | 121.2 | 1349 | 145
1350 | 121.2 | 1350 | 145
1351 | 121.2 | 1351 | 145
1352 | 121.2 | 1352 | 145
1353 | 121.2 | 1353 | 145
1354 | 121.2 | 1354 | 144
1355 | 121.2 | 1355 | 145
1356 | 121.2 | 1356 | 145
1357 | 121.2 | 1357 | 145
1358 | 121.2 | 1358 | 145
1359 | 121.2 | 1359 | 145
1360 | 121.1 | 1360 | 145
1361 | 121.1 | 1361 | 145
1362 | 121.1 | 1362 | 145
1363 | 121.1 | 1363 | 145
1364 | 121.1 | 1364 | 145
1365 | 121.1 | 1365 | 145
1366 | 121.2 | 1366 | 146
1367 | 121.2 | 1367 | 146
1368 | 121.2 | 1368 | 146
1369 | 121.2 | 1369 | 146
1370 | 121.2 | 1370 | 146
1371 | 121.2 | 1371 | 145
1372 | 121.2 | 1372 | 145
1373 | 121.2 | 1373 | 145
1374 | 121.2 | 1374 | 145
1375 | 121.2 | 1375 | 146
1376 | 121.2 | 1376 | 146
1377 | 121.2 | 1377 | 146
1378 | 121.2 | 1378 | 146
1379 | 121.2 | 1379 | 146
1380 | 121.2 | 1380 | 146
1381 | 121.2 | 1381 | 145
1382 | 121.2 | 1382 | 145
1383 | 121.2 | 1383 | 145
1384 | 121.2 | 1384 | 145
1385 | 121.2 | 1385 | 146
1386 | 121.2 | 1386 | 147
1387 | 121.2 | 1387 | 147
1388 | 121.2 | 1388 | 146
1389 | 121.2 | 1389 | 146
1390 | 121.2 | 1390 | 145
1391 | 121.2 | 1391 | 145
1392 | 121.2 | 1392 | 145
1393 | 121.2 | 1393 | 145
1394 | 121.2 | 1394 | 145
1395 | 121.2 | 1395 | 146
1396 | 121.2 | 1396 | 146
1397 | 121.2 | 1397 | 146
1398 | 121.2 | 1398 | 146
1399 | 121.2 | 1399 | 146
1400 | 121.2 | 1400 | 146
1401 | 121.2 | 1401 | 145
1402 | 121.2 | 1402 | 145
1403 | 121.2 | 1403 | 144
1404 | 121.2 | 1404 | 145
1405 | 121.2 | 1405 | 146
1406 | 121.2 | 1406 | 146
1407 | 121.2 | 1407 | 146
1408 | 121.2 | 1408 | 146
1409 | 121.2 | 1409 | 145
1410 | 121.2 | 1410 | 145
1411 | 121.2 | 1411 | 145
1412 | 121.2 | 1412 | 145
1413 | 121.2 | 1413 | 145
1414 | 121.2 | 1414 | 145
1415 | 121.2 | 1415 | 146
1416 | 121.2 | 1416 | 146
1417 | 121.2 | 1417 | 146
1418 | 121.2 | 1418 | 146
1419 | 121.2 | 1419 | 145
1420 | 121.2 | 1420 | 146
1421 | 121.2 | 1421 | 146
1422 | 121.2 | 1422 | 145
1423 | 121.2 | 1423 | 145
1424 | 121.2 | 1424 | 145
1425 | 121.2 | 1425 | 145
1426 | 121.2 | 1426 | 146
1427 | 121.2 | 1427 | 146
1428 | 121.3 | 1428 | 146
1429 | 121.2 | 1429 | 146
1430 | 121.2 | 1430 | 146
1431 | 121.2 | 1431 | 146
1432 | 121.2 | 1432 | 145
1433 | 121.2 | 1433 | 145
1434 | 121.2 | 1434 | 145
1435 | 121.2 | 1435 | 146
1436 | 121.3 | 1436 | 146
1437 | 121.2 | 1437 | 146
1438 | 121.2 | 1438 | 146
1439 | 121.2 | 1439 | 145
1440 | 121.2 | 1440 | 145
1441 | 121.2 | 1441 | 145
1442 | 121.2 | 1442 | 145
1443 | 121.2 | 1443 | 145
1444 | 121.2 | 1444 | 145
1445 | 121.2 | 1445 | 146
1446 | 121.2 | 1446 | 146
1447 | 121.2 | 1447 | 146
1448 | 121.2 | 1448 | 146
1449 | 121.2 | 1449 | 146
1450 | 121.2 | 1450 | 146
1451 | 121.2 | 1451 | 146
1452 | 121.2 | 1452 | 145
1453 | 121.2 | 1453 | 145
1454 | 121.3 | 1454 | 145
1455 | 121.2 | 1455 | 146
1456 | 121.2 | 1456 | 146
1457 | 121.2 | 1457 | 146
1458 | 121.2 | 1458 | 145
1459 | 121.2 | 1459 | 145
1460 | 121.2 | 1460 | 145
1461 | 121.3 | 1461 | 145
1462 | 121.2 | 1462 | 145
1463 | 121.2 | 1463 | 145
1464 | 121.2 | 1464 | 145
1465 | 121.2 | 1465 | 145
1466 | 121.2 | 1466 | 146
1467 | 121.2 | 1467 | 146
1468 | 121.2 | 1468 | 146
1469 | 121.2 | 1469 | 146
1470 | 121.2 | 1470 | 145
1471 | 121.2 | 1471 | 145
1472 | 121.2 | 1472 | 145
1473 | 121.2 | 1473 | 144
1474 | 121.2 | 1474 | 145
1475 | 121.2 | 1475 | 146
1476 | 121.2 | 1476 | 146
1477 | 121.2 | 1477 | 146
1478 | 121.2 | 1478 | 146
1479 | 121.2 | 1479 | 146
1480 | 121.2 | 1480 | 145
1481 | 121.2 | 1481 | 145
1482 | 121.2 | 1482 | 144
1483 | 121.2 | 1483 | 144
1484 | 121.2 | 1484 | 145
1485 | 121.2 | 1485 | 145
1486 | 121.2 | 1486 | 146
1487 | 121.2 | 1487 | 146
1488 | 121.2 | 1488 | 146
1489 | 121.2 | 1489 | 146
1490 | 121.2 | 1490 | 145
1491 | 121.2 | 1491 | 145
1492 | 121.2 | 1492 | 145
1493 | 121.2 | 1493 | 145
1494 | 121.2 | 1494 | 145
1495 | 121.2 | 1495 | 146
1496 | 121.2 | 1496 | 147
1497 | 121.2 | 1497 | 146
1498 | 121.2 | 1498 | 146
1499 | 121.2 | 1499 | 146
1500 | 121.2 | 1500 | 145
1501 | 121.2 | 1501 | 145
1502 | 121.2 | 1502 | 145
1503 | 121.2 | 1503 | 145
1504 | 121.2 | 1504 | 145
1505 | 121.2 | 1505 | 145
1506 | 121.3 | 1506 | 146
1507 | 121.3 | 1507 | 146
1508 | 121.3 | 1508 | 146
1509 | 121.3 | 1509 | 146
1510 | 121.2 | 1510 | 146
1511 | 121.3 | 1511 | 145
1512 | 121.2 | 1512 | 145
1513 | 121.2 | 1513 | 145
1514 | 121.2 | 1514 | 145
1515 | 121.3 | 1515 | 146
1516 | 121.3 | 1516 | 146
1517 | 121.3 | 1517 | 146
1518 | 121.3 | 1518 | 146
1519 | 121.3 | 1519 | 146
1520 | 121.3 | 1520 | 146
1521 | 121.3 | 1521 | 145
1522 | 121.3 | 1522 | 145
1523 | 121.3 | 1523 | 145
1524 | 121.3 | 1524 | 145
1525 | 121.3 | 1525 | 146
1526 | 121.3 | 1526 | 146
1527 | 121.3 | 1527 | 146
1528 | 121.3 | 1528 | 146
1529 | 121.3 | 1529 | 146
1530 | 121.3 | 1530 | 145
1531 | 121.3 | 1531 | 145
1532 | 121.3 | 1532 | 145
1533 | 121.3 | 1533 | 145
1534 | 121.3 | 1534 | 145
1535 | 121.3 | 1535 | 145
1536 | 121.3 | 1536 | 146
1537 | 121.3 | 1537 | 146
1538 | 121.3 | 1538 | 146
1539 | 121.3 | 1539 | 146
1540 | 121.3 | 1540 | 146
1541 | 121.3 | 1541 | 145
1542 | 121.3 | 1542 | 145
1543 | 121.3 | 1543 | 145
1544 | 121.3 | 1544 | 145
1545 | 121.3 | 1545 | 146
1546 | 121.3 | 1546 | 146
1547 | 121.3 | 1547 | 146
1548 | 121.3 | 1548 | 146
1549 | 121.3 | 1549 | 146
1550 | 121.3 | 1550 | 145
1551 | 121.3 | 1551 | 145
1552 | 121.3 | 1552 | 145
1553 | 121.2 | 1553 | 145
1554 | 121.2 | 1554 | 145
1555 | 121.2 | 1555 | 146
1556 | 121.2 | 1556 | 146
1557 | 121.2 | 1557 | 145
1558 | 121.2 | 1558 | 145
1559 | 121.2 | 1559 | 145
1560 | 121.2 | 1560 | 145
1561 | 121.2 | 1561 | 145
1562 | 121.2 | 1562 | 144
1563 | 121.2 | 1563 | 144
1564 | 121.2 | 1564 | 145
1565 | 121.2 | 1565 | 146
1566 | 121.2 | 1566 | 145
1567 | 121.2 | 1567 | 145
1568 | 121.2 | 1568 | 145
1569 | 121.2 | 1569 | 145
1570 | 121.2 | 1570 | 145
1571 | 121.2 | 1571 | 144
1572 | 121.2 | 1572 | 145
1573 | 121.2 | 1573 | 145
1574 | 121.2 | 1574 | 145
1575 | 121.2 | 1575 | 145
1576 | 121.2 | 1576 | 146
1577 | 121.2 | 1577 | 146
1578 | 121.2 | 1578 | 146
1579 | 121.2 | 1579 | 146
1580 | 121.2 | 1580 | 145
1581 | 121.2 | 1581 | 145
1582 | 121.2 | 1582 | 145
1583 | 121.2 | 1583 | 144
1584 | 121.2 | 1584 | 145
1585 | 121.2 | 1585 | 145
1586 | 121.2 | 1586 | 146
1587 | 121.2 | 1587 | 146
1588 | 121.2 | 1588 | 146
1589 | 121.2 | 1589 | 145
1590 | 121.2 | 1590 | 145
1591 | 121.2 | 1591 | 145
1592 | 121.2 | 1592 | 144
1593 | 121.2 | 1593 | 144
1594 | 121.2 | 1594 | 145
1595 | 121.2 | 1595 | 145
1596 | 121.2 | 1596 | 146
1597 | 121.2 | 1597 | 146
1598 | 121.2 | 1598 | 146
1599 | 121.2 | 1599 | 146
1600 | 121.2 | 1600 | 145
1601 | 121.2 | 1601 | 145
1602 | 121.2 | 1602 | 145
1603 | 121.2 | 1603 | 145
1604 | 121.2 | 1604 | 145
1605 | 121.2 | 1605 | 145
1606 | 121.3 | 1606 | 145
1607 | 121.3 | 1607 | 145
1608 | 121.3 | 1608 | 145
1609 | 121.3 | 1609 | 145
1610 | 121.3 | 1610 | 145
1611 | 121.3 | 1611 | 145
1612 | 121.3 | 1612 | 145
1613 | 121.3 | 1613 | 145
1614 | 121.3 | 1614 | 145
1615 | 121.3 | 1615 | 145
1616 | 121.3 | 1616 | 145
1617 | 121.3 | 1617 | 146
1618 | 121.3 | 1618 | 146
1619 | 121.3 | 1619 | 146
1620 | 121.3 | 1620 | 145
1621 | 121.3 | 1621 | 145
1622 | 121.2 | 1622 | 145
1623 | 121.3 | 1623 | 145
1624 | 121.2 | 1624 | 145
1625 | 121.2 | 1625 | 145
1626 | 121.2 | 1626 | 146
1627 | 121.2 | 1627 | 146
1628 | 121.2 | 1628 | 146
1629 | 121.2 | 1629 | 146
1630 | 121.2 | 1630 | 145
1631 | 121.3 | 1631 | 145
1632 | 121.3 | 1632 | 145
1633 | 121.2 | 1633 | 144
1634 | 121.2 | 1634 | 144
1635 | 121.2 | 1635 | 145
1636 | 121.2 | 1636 | 145
1637 | 121.2 | 1637 | 146
1638 | 121.2 | 1638 | 146
1639 | 121.2 | 1639 | 146
1640 | 121.2 | 1640 | 146
1641 | 121.2 | 1641 | 145
1642 | 121.2 | 1642 | 144
1643 | 121.2 | 1643 | 144
1644 | 121.2 | 1644 | 144
1645 | 121.2 | 1645 | 145
1646 | 121.2 | 1646 | 145
1647 | 121.2 | 1647 | 146
1648 | 121.2 | 1648 | 146
1649 | 121.2 | 1649 | 145
1650 | 121.2 | 1650 | 145
1651 | 121.2 | 1651 | 145
1652 | 121.2 | 1652 | 145
1653 | 121.2 | 1653 | 144
1654 | 121.2 | 1654 | 144
1655 | 121.2 | 1655 | 145
1656 | 121.2 | 1656 | 146
1657 | 121.2 | 1657 | 146
1658 | 121.3 | 1658 | 146
1659 | 121.2 | 1659 | 145
1660 | 121.2 | 1660 | 145
1661 | 121.2 | 1661 | 145
1662 | 121.3 | 1662 | 145
1663 | 121.3 | 1663 | 144
1664 | 121.3 | 1664 | 145
1665 | 121.3 | 1665 | 146
1666 | 121.3 | 1666 | 146
1667 | 121.3 | 1667 | 146
1668 | 121.3 | 1668 | 145
1669 | 121.3 | 1669 | 145
1670 | 121.3 | 1670 | 145
1671 | 121.3 | 1671 | 145
1672 | 121.3 | 1672 | 145
1673 | 121.3 | 1673 | 144
1674 | 121.3 | 1674 | 145
1675 | 121.3 | 1675 | 145
1676 | 121.3 | 1676 | 146
1677 | 121.3 | 1677 | 146
1678 | 121.3 | 1678 | 145
1679 | 121.3 | 1679 | 145
1680 | 121.3 | 1680 | 144
1681 | 121.3 | 1681 | 144
1682 | 121.3 | 1682 | 145
1683 | 121.3 | 1683 | 144
1684 | 121.3 | 1684 | 145
1685 | 121.3 | 1685 | 145
1686 | 121.3 | 1686 | 145
1687 | 121.3 | 1687 | 145
1688 | 121.2 | 1688 | 145
1689 | 121.2 | 1689 | 145
1690 | 121.2 | 1690 | 145
1691 | 121.2 | 1691 | 145
1692 | 121.2 | 1692 | 145
1693 | 121.2 | 1693 | 145
1694 | 121.2 | 1694 | 145
1695 | 121.2 | 1695 | 145
1696 | 121.2 | 1696 | 145
1697 | 121.2 | 1697 | 145
1698 | 121.2 | 1698 | 145
1699 | 121.2 | 1699 | 145
1700 | 121.2 | 1700 | 145
1701 | 121.2 | 1701 | 145
1702 | 121.2 | 1702 | 144
1703 | 121.2 | 1703 | 145
1704 | 121.2 | 1704 | 145
1705 | 121.2 | 1705 | 146
1706 | 121.2 | 1706 | 146
1707 | 121.2 | 1707 | 146
1708 | 121.2 | 1708 | 146
1709 | 121.2 | 1709 | 146
1710 | 121.2 | 1710 | 145
1711 | 121.2 | 1711 | 144
1712 | 121.2 | 1712 | 144
1713 | 121.2 | 1713 | 144
1714 | 121.2 | 1714 | 145
1715 | 121.2 | 1715 | 145
1716 | 121.2 | 1716 | 146
1717 | 121.2 | 1717 | 146
1718 | 121.2 | 1718 | 146
1719 | 121.2 | 1719 | 145
1720 | 121.2 | 1720 | 145
1721 | 121.2 | 1721 | 145
1722 | 121.2 | 1722 | 144
1723 | 121.2 | 1723 | 144
1724 | 121.2 | 1724 | 145
1725 | 121.3 | 1725 | 145
1726 | 121.2 | 1726 | 145
1727 | 121.3 | 1727 | 146
1728 | 121.2 | 1728 | 146
1729 | 121.3 | 1729 | 146
1730 | 121.3 | 1730 | 145
1731 | 121.3 | 1731 | 145
1732 | 121.3 | 1732 | 144
1733 | 121.3 | 1733 | 144
1734 | 121.3 | 1734 | 145
1735 | 121.2 | 1735 | 146
1736 | 121.3 | 1736 | 146
1737 | 121.3 | 1737 | 146
1738 | 121.2 | 1738 | 146
1739 | 121.3 | 1739 | 145
1740 | 121.3 | 1740 | 145
1741 | 121.3 | 1741 | 145
1742 | 121.3 | 1742 | 145
1743 | 121.3 | 1743 | 145
1744 | 121.3 | 1744 | 145
1745 | 121.3 | 1745 | 146
1746 | 121.3 | 1746 | 146
1747 | 121.3 | 1747 | 146
1748 | 121.3 | 1748 | 145
1749 | 121.3 | 1749 | 145
1750 | 121.3 | 1750 | 145
1751 | 121.3 | 1751 | 145
1752 | 121.3 | 1752 | 145
1753 | 121.3 | 1753 | 145
1754 | 121.3 | 1754 | 145
1755 | 121.3 | 1755 | 145
1756 | 121.3 | 1756 | 145
1757 | 121.3 | 1757 | 146
1758 | 121.3 | 1758 | 145
1759 | 121.3 | 1759 | 145
1760 | 121.3 | 1760 | 145
1761 | 121.3 | 1761 | 144
1762 | 121.3 | 1762 | 145
1763 | 121.3 | 1763 | 145
1764 | 121.3 | 1764 | 145
1765 | 121.3 | 1765 | 146
1766 | 121.3 | 1766 | 146
1767 | 121.3 | 1767 | 146
1768 | 121.3 | 1768 | 146
1769 | 121.3 | 1769 | 145
1770 | 121.2 | 1770 | 144
1771 | 121.3 | 1771 | 144
1772 | 121.3 | 1772 | 144
1773 | 121.3 | 1773 | 144
1774 | 121.2 | 1774 | 145
1775 | 121.2 | 1775 | 145
1776 | 121.2 | 1776 | 145
1777 | 121.2 | 1777 | 145
1778 | 121.2 | 1778 | 145
1779 | 121.2 | 1779 | 145
1780 | 121.2 | 1780 | 145
1781 | 121.2 | 1781 | 145
1782 | 121.2 | 1782 | 144
1783 | 121.2 | 1783 | 144
1784 | 121.2 | 1784 | 144
1785 | 121.2 | 1785 | 145
1786 | 121.2 | 1786 | 146
1787 | 121.2 | 1787 | 146
1788 | 121.2 | 1788 | 146
1789 | 121.2 | 1789 | 146
1790 | 121.2 | 1790 | 146
1791 | 121.2 | 1791 | 145
1792 | 121.2 | 1792 | 145
1793 | 121.2 | 1793 | 144
1794 | 121.1 | 1794 | 144
1795 | 121.1 | 1795 | 145
1796 | 121.1 | 1796 | 146
1797 | 121.1 | 1797 | 146
1798 | 121.2 | 1798 | 146
1799 | 121.1 | 1799 | 146
1800 | 121.1 | 1800 | 145
1801 | 121.1 | 1801 | 145
1802 | 121.1 | 1802 | 144
1803 | 121.1 | 1803 | 145
1804 | 121.1 | 1804 | 145
1805 | 121.1 | 1805 | 145
1806 | 121.2 | 1806 | 146
1807 | 121.2 | 1807 | 146
1808 | 121.2 | 1808 | 146
1809 | 121.2 | 1809 | 146
1810 | 121.2 | 1810 | 146
1811 | 121.2 | 1811 | 146
1812 | 121.2 | 1812 | 145
1813 | 121.2 | 1813 | 145
1814 | 121.2 | 1814 | 145
1815 | 121.2 | 1815 | 146
1816 | 121.2 | 1816 | 146
1817 | 121.2 | 1817 | 146
1818 | 121.2 | 1818 | 146
1819 | 121.2 | 1819 | 145
1820 | 121.3 | 1820 | 145
1821 | 121.3 | 1821 | 145
1822 | 121.3 | 1822 | 145
1823 | 121.3 | 1823 | 145
1824 | 121.3 | 1824 | 145
1825 | 121.3 | 1825 | 146
1826 | 121.3 | 1826 | 146
1827 | 121.3 | 1827 | 145
1828 | 121.3 | 1828 | 146
1829 | 121.3 | 1829 | 145
1830 | 121.3 | 1830 | 145
1831 | 121.3 | 1831 | 145
1832 | 121.3 | 1832 | 145
1833 | 121.3 | 1833 | 145
1834 | 121.3 | 1834 | 145
1835 | 121.3 | 1835 | 145
1836 | 121.3 | 1836 | 146
1837 | 121.3 | 1837 | 146
1838 | 121.3 | 1838 | 146
1839 | 121.3 | 1839 | 146
1840 | 121.3 | 1840 | 146
1841 | 121.3 | 1841 | 146
1842 | 121.3 | 1842 | 145
1843 | 121.3 | 1843 | 145
1844 | 121.3 | 1844 | 145
1845 | 121.3 | 1845 | 146
1846 | 121.3 | 1846 | 146
1847 | 121.3 | 1847 | 146
1848 | 121.3 | 1848 | 145
1849 | 121.3 | 1849 | 146
1850 | 121.3 | 1850 | 145
1851 | 121.3 | 1851 | 145
1852 | 121.3 | 1852 | 145
1853 | 121.3 | 1853 | 145
1854 | 121.3 | 1854 | 145
1855 | 121.3 | 1855 | 146
1856 | 121.3 | 1856 | 146
1857 | 121.3 | 1857 | 145
1858 | 121.3 | 1858 | 142
1859 | 121.3 | 1859 | 138
1860 | 121.3 | 1860 | 136
1861 | 121.3 | 1861 | 134
1862 | 121.3 | 1862 | 133
1863 | 121.3 | 1863 | 130
1864 | 121.3 | 1864 | 129
1865 | 121.2 | 1865 | 128
1866 | 121.2 | 1866 | 126
1867 | 121.2 | 1867 | 126
1868 | 121.2 | 1868 | 125
1869 | 121.1 | 1869 | 123
1870 | 121.1 | 1870 | 122
1871 | 121 | 1871 | 122
1872 | 120.9 | 1872 | 120
1873 | 120.9 | 1873 | 120
1874 | 120.8 | 1874 | 119
1875 | 120.7 | 1875 | 117
1876 | 120.7 | 1876 | 116
1877 | 120.6 | 1877 | 116
1878 | 120.5 | 1878 | 114
1879 | 120.4 | 1879 | 114
1880 | 120.3 | 1880 | 113
1881 | 120.2 | 1881 | 111
1882 | 120.2 | 1882 | 111
1883 | 120.1 | 1883 | 110
1884 | 119.9 | 1884 | 109
1885 | 119.8 | 1885 | 109
1886 | 119.7 | 1886 | 108
1887 | 119.6 | 1887 | 106
1888 | 119.5 | 1888 | 105
1889 | 119.3 | 1889 | 104
1890 | 119.2 | 1890 | 103
1891 | 119 | 1891 | 103
1892 | 118.9 | 1892 | 102
1893 | 118.8 | 1893 | 101
1894 | 118.6 | 1894 | 100
1895 | 118.5 | 1895 | 99
1896 | 118.3 | 1896 | 99
1897 | 118.2 | 1897 | 99
1898 | 118.1 | 1898 | 98
1899 | 118 | 1899 | 96
1900 | 117.8 | 1900 | 97
1901 | 117.7 | 1901 | 95
1902 | 117.6 | 1902 | 93
1903 | 117.5 | 1903 | 92
1904 | 117.3 | 1904 | 92
1905 | 117.2 | 1905 | 91
1906 | 117.1 | 1906 | 90
1907 | 117 | 1907 | 89
1908 | 116.8 | 1908 | 89
1909 | 116.7 | 1909 | 89
1910 | 116.6 | 1910 | 87
1911 | 116.5 | 1911 | 86
1912 | 116.3 | 1912 | 86
1913 | 116.2 | 1913 | 85
1914 | 116.1 | 1914 | 85
1915 | 115.9 | 1915 | 84
1916 | 115.8 | 1916 | 83
1917 | 115.7 | 1917 | 82
1918 | 115.6 | 1918 | 82
1919 | 115.5 | 1919 | 81
1920 | 115.4 | 1920 | 80
1921 | 115.2 | 1921 | 80
1922 | 115.1 | 1922 | 79
1923 | 115 | 1923 | 78
1924 | 114.9 | 1924 | 78
1925 | 114.8 | 1925 | 77
1926 | 114.7 | 1926 | 76
1927 | 114.6 | 1927 | 76
1928 | 114.5 | 1928 | 75
1929 | 114.3 | 1929 | 74
1930 | 114.2 | 1930 | 74
1931 | 114.1 | 1931 | 73
1932 | 113.9 | 1932 | 72
1933 | 113.8 | 1933 | 72
1934 | 113.7 | 1934 | 72
1935 | 113.6 | 1935 | 71
1936 | 113.5 | 1936 | 71
1937 | 113.4 | 1937 | 70
1938 | 113.2 | 1938 | 68
1939 | 113.1 | 1939 | 68
1940 | 113 | 1940 | 68
1941 | 112.9 | 1941 | 67
1942 | 112.8 | 1942 | 67
1943 | 112.7 | 1943 | 66
1944 | 112.6 | 1944 | 66
1945 | 112.5 | 1945 | 66
1946 | 112.4 | 1946 | 66
1947 | 112.3 | 1947 | 65
1948 | 112.2 | 1948 | 64
1949 | 112 | 1949 | 63
1950 | 111.9 | 1950 | 63
1951 | 111.8 | 1951 | 63
1952 | 111.8 | 1952 | 62
1953 | 111.6 | 1953 | 61
1954 | 111.5 | 1954 | 61
1955 | 111.4 | 1955 | 61
1956 | 111.3 | 1956 | 60
1957 | 111.2 | 1957 | 60
1958 | 111.2 | 1958 | 60
1959 | 111.1 | 1959 | 59
1960 | 111 | 1960 | 59
1961 | 110.9 | 1961 | 58
1962 | 110.8 | 1962 | 58
1963 | 110.7 | 1963 | 57
1964 | 110.6 | 1964 | 56
1965 | 110.6 | 1965 | 55
1966 | 110.5 | 1966 | 55
1967 | 110.3 | 1967 | 55
1968 | 110.3 | 1968 | 55
1969 | 110.2 | 1969 | 55
1970 | 110.1 | 1970 | 54
1971 | 110 | 1971 | 53
1972 | 109.9 | 1972 | 53
1973 | 109.8 | 1973 | 53
1974 | 109.7 | 1974 | 52
1975 | 109.6 | 1975 | 52
1976 | 109.5 | 1976 | 51
1977 | 109.4 | 1977 | 51
1978 | 109.3 | 1978 | 51
1979 | 109.2 | 1979 | 49
1980 | 109.2 | 1980 | 50
1981 | 109.1 | 1981 | 50
1982 | 109 | 1982 | 49
1983 | 108.9 | 1983 | 48
1984 | 108.8 | 1984 | 48
1985 | 108.7 | 1985 | 47
1986 | 108.6 | 1986 | 47
1987 | 108.5 | 1987 | 47
1988 | 108.4 | 1988 | 46
1989 | 108.3 | 1989 | 46
1990 | 108.2 | 1990 | 45
1991 | 108.2 | 1991 | 45
1992 | 108.1 | 1992 | 44
1993 | 108 | 1993 | 44
1994 | 107.9 | 1994 | 44
1995 | 107.8 | 1995 | 43
1996 | 107.7 | 1996 | 43
1997 | 107.6 | 1997 | 42
1998 | 107.6 | 1998 | 42
1999 | 107.5 | 1999 | 42
2000 | 107.4 | 2000 | 42
2001 | 107.3 | 2001 | 42
2002 | 107.2 | 2002 | 42
2003 | 107.1 | 2003 | 41
2004 | 107 | 2004 | 40
2005 | 106.9 | 2005 | 39
2006 | 106.8 | 2006 | 39
2007 | 106.7 | 2007 | 39
2008 | 106.6 | 2008 | 38
2009 | 106.5 | 2009 | 38
2010 | 106.4 | 2010 | 38
2011 | 106.3 | 2011 | 38
2012 | 106.2 | 2012 | 37
2013 | 106.2 | 2013 | 37
2014 | 106.1 | 2014 | 36
2015 | 106 | 2015 | 36
2016 | 105.9 | 2016 | 36
2017 | 105.9 | 2017 | 36
2018 | 105.8 | 2018 | 35
2019 | 105.7 | 2019 | 35
2020 | 105.6 | 2020 | 35
2021 | 105.5 | 2021 | 34
2022 | 105.4 | 2022 | 33
2023 | 105.3 | 2023 | 34
2024 | 105.2 | 2024 | 33
2025 | 105.2 | 2025 | 33
2026 | 105.1 | 2026 | 33
2027 | 105 | 2027 | 33
2028 | 104.9 | 2028 | 33
2029 | 104.9 | 2029 | 32
2030 | 104.8 | 2030 | 31
2031 | 104.7 | 2031 | 31
2032 | 104.7 | 2032 | 30
2033 | 104.6 | 2033 | 30
2034 | 104.5 | 2034 | 30
2035 | 104.4 | 2035 | 30
2036 | 104.4 | 2036 | 29
2037 | 104.3 | 2037 | 29
2038 | 104.2 | 2038 | 29
2039 | 104.2 | 2039 | 29
2040 | 104.1 | 2040 | 29
2041 | 104 | 2041 | 28
2042 | 103.9 | 2042 | 28
2043 | 103.8 | 2043 | 28
2044 | 103.8 | 2044 | 28
2045 | 103.7 | 2045 | 28
2046 | 103.6 | 2046 | 28
2047 | 103.5 | 2047 | 28
2048 | 103.5 | 2048 | 27
2049 | 103.4 | 2049 | 27
2050 | 103.3 | 2050 | 26
2051 | 103.3 | 2051 | 25
2052 | 103.2 | 2052 | 25
2053 | 103.1 | 2053 | 25
2054 | 103 | 2054 | 26
2055 | 103 | 2055 | 25
2056 | 102.9 | 2056 | 25
2057 | 102.8 | 2057 | 24
2058 | 102.8 | 2058 | 24
2059 | 102.7 | 2059 | 24
2060 | 102.6 | 2060 | 23
2061 | 102.6 | 2061 | 23
2062 | 102.5 | 2062 | 23
2063 | 102.5 | 2063 | 23
2064 | 102.4 | 2064 | 23
2065 | 102.3 | 2065 | 22
2066 | 102.3 | 2066 | 22
2067 | 102.2 | 2067 | 23
2068 | 102.2 | 2068 | 23
2069 | 102.1 | 2069 | 23
2070 | 102 | 2070 | 22
2071 | 102 | 2071 | 21
2072 | 101.9 | 2072 | 21
2073 | 101.9 | 2073 | 22
2074 | 101.9 | 2074 | 22
2075 | 101.8 | 2075 | 21
2076 | 101.7 | 2076 | 21
2077 | 101.7 | 2077 | 21
2078 | 101.6 | 2078 | 20
2079 | 101.6 | 2079 | 20
2080 | 101.5 | 2080 | 20
2081 | 101.4 | 2081 | 20
2082 | 101.4 | 2082 | 20
2083 | 101.4 | 2083 | 20
2084 | 101.3 | 2084 | 20
2085 | 101.3 | 2085 | 19
2086 | 101.2 | 2086 | 19
2087 | 101.2 | 2087 | 18
2088 | 101.2 | 2088 | 18
2089 | 101.1 | 2089 | 18
2090 | 101.1 | 2090 | 18
2091 | 101 | 2091 | 17
2092 | 101 | 2092 | 17
2093 | 100.9 | 2093 | 16
2094 | 100.9 | 2094 | 16
2095 | 100.8 | 2095 | 16
2096 | 100.8 | 2096 | 16
2097 | 100.7 | 2097 | 15
2098 | 100.6 | 2098 | 15
2099 | 100.6 | 2099 | 15
2100 | 100.6 | 2100 | 14
2101 | 100.5 | 2101 | 15
2102 | 100.4 | 2102 | 15
2103 | 100.4 | 2103 | 15
2104 | 100.3 | 2104 | 14
2105 | 100.3 | 2105 | 14
2106 | 100.2 | 2106 | 14
2107 | 100.2 | 2107 | 14
2108 | 100.1 | 2108 | 13
2109 | 100.1 | 2109 | 13
2110 | 100 | 2110 | 13
2111 | 100 | 2111 | 13
2112 | 99.9 | 2112 | 13
2113 | 99.8 | 2113 | 13
2114 | 99.8 | 2114 | 13
2115 | 99.7 | 2115 | 12
2116 | 99.7 | 2116 | 12
2117 | 99.6 | 2117 | 12
2118 | 99.5 | 2118 | 12
2119 | 99.4 | 2119 | 12
2120 | 99.4 | 2120 | 12
2121 | 99.3 | 2121 | 12
2122 | 99.3 | 2122 | 11
2123 | 99.2 | 2123 | 11
2124 | 99.2 | 2124 | 11
2125 | 99.1 | 2125 | 11
2126 | 99.1 | 2126 | 11
2127 | 99 | 2127 | 11
2128 | 99 | 2128 | 11
2129 | 98.9 | 2129 | 11
2130 | 98.8 | 2130 | 10
2131 | 98.8 | 2131 | 10
2132 | 98.7 | 2132 | 11
2133 | 98.6 | 2133 | 11
2134 | 98.6 | 2134 | 11
2135 | 98.6 | 2135 | 11
2136 | 98.6 | 2136 | 10
2137 | 98.5 | 2137 | 10
2138 | 98.5 | 2138 | 10
2139 | 98.4 | 2139 | 10
2140 | 98.3 | 2140 | 10
2141 | 98.3 | 2141 | 9
2142 | 98.3 | 2142 | 10
2143 | 98.2 | 2143 | 9
2144 | 98.2 | 2144 | 9
2145 | 98.1 | 2145 | 9
2146 | 98.1 | 2146 | 9
2147 | 98.1 | 2147 | 8
2148 | 98 | 2148 | 8
2149 | 98 | 2149 | 8
2150 | 97.9 | 2150 | 9
2151 | 97.9 | 2151 | 9
2152 | 97.9 | 2152 | 8
2153 | 97.8 | 2153 | 8
2154 | 97.8 | 2154 | 8
2155 | 97.7 | 2155 | 8
2156 | 97.7 | 2156 | 9
2157 | 97.7 | 2157 | 8
2158 | 97.7 | 2158 | 8
2159 | 97.6 | 2159 | 8
2160 | 97.6 | 2160 | 8
2161 | 97.5 | 2161 | 8
2162 | 97.5 | 2162 | 8
2163 | 97.5 | 2163 | 8
2164 | 97.4 | 2164 | 8
2165 | 97.4 | 2165 | 8
2166 | 97.4 | 2166 | 8
2167 | 97.4 | 2167 | 8
2168 | 97.3 | 2168 | 8
2169 | 97.3 | 2169 | 8
2170 | 97.3 | 2170 | 8
2171 | 97.3 | 2171 | 8
2172 | 97.3 | 2172 | 8
2173 | 97.3 | 2173 | 8
2174 | 97.3 | 2174 | 7
2175 | 97.2 | 2175 | 7
2176 | 97.2 | 2176 | 7
2177 | 97.2 | 2177 | 8
2178 | 97.2 | 2178 | 8
2179 | 97.2 | 2179 | 7
2180 | 97.1 | 2180 | 7
2181 | 97.1 | 2181 | 7
2182 | 97.1 | 2182 | 7
2183 | 97.1 | 2183 | 6
2184 | 97.1 | 2184 | 6
2185 | 97 | 2185 | 6
2186 | 97 | 2186 | 6
2187 | 97 | 2187 | 6
2188 | 96.9 | 2188 | 6
2189 | 96.9 | 2189 | 6
2190 | 96.9 | 2190 | 6
2191 | 96.9 | 2191 | 6
2192 | 96.9 | 2192 | 6
2193 | 96.9 | 2193 | 6
2194 | 96.8 | 2194 | 6
2195 | 96.8 | 2195 | 7
2196 | 96.8 | 2196 | 6
2197 | 96.8 | 2197 | 6
2198 | 96.7 | 2198 | 6
2199 | 96.7 | 2199 | 5
2200 | 96.7 | 2200 | 5
2201 | 96.6 | 2201 | 5
2202 | 96.6 | 2202 | 5
2203 | 96.6 | 2203 | 5
2204 | 96.5 | 2204 | 5
2205 | 96.5 | 2205 | 6
2206 | 96.5 | 2206 | 5
2207 | 96.4 | 2207 | 5
2208 | 96.4 | 2208 | 4
2209 | 96.4 | 2209 | 4
2210 | 96.4 | 2210 | 5
2211 | 96.4 | 2211 | 5
2212 | 96.4 | 2212 | 5
2213 | 96.3 | 2213 | 5
2214 | 96.3 | 2214 | 4
2215 | 96.3 | 2215 | 4
2216 | 96.3 | 2216 | 5
2217 | 96.3 | 2217 | 5
2218 | 96.3 | 2218 | 5
2219 | 96.2 | 2219 | 5
2220 | 96.2 | 2220 | 3
2221 | 96.2 | 2221 | 2
2222 | 96.2 | 2222 | 1
2223 | 96.1 | 2223 | 0
2224 | 96.1 | 2224 | 0
2225 | 96.1 | 2225 | 0
2226 | 96 | 2226 | 0
2227 | 96 | 2227 | 0
2228 | 95.9 | 2228 | 0
2229 | 95.9 | 2229 | 0
2230 | 95.8 | 2230 | 0
2231 | 95.7 | 2231 | 0
2232 | 95.7 | 2232 | 0
2233 | 95.6 | 2233 | 0
2234 | 95.5 | 2234 | 0
2235 | 95.4 | 2235 | 0
2236 | 95.3 | 2236 | 0
2237 | 95.2 | 2237 | 0
2238 | 95 | 2238 | 0