## Requisicion de materiales
JP BIOINGENIERIA S.A.S |  |  | REQUISICION DE MATERIALES | [7 empty] | FJP - 35
Version 01
Efectivo a partir de: 20 Dic 2017 | [5 empty] | Documento de origen: DJP- 24 |  |  |  |  | Pág. 1 de 1
FECHA | 16 | 10 | 2019
PRODUCTO: | Autoclave Vertical 40L 110V | [6 empty] | Orden de Pedido No. |  |  | 2019112
Visita Técnica:
DESCRIPCION | [5 empty] | Referencia |  |  | CANTIDAD REQUERIDA
Tarjeta de Control AutoclaveCard | [5 empty] | AutoclaveCard |  |  | 1
Tarjeta de Comunicación USB | [5 empty] | USB-I2C |  |  | 1
Resistencias (1W) | [5 empty] | 39Ω |  |  | 2
Resistencias (1W) | [5 empty] | 180Ω |  |  | 2
Resistencias (1/4W) | [5 empty] | 10K |  |  | 9
Resistencias (1/4W) | [5 empty] | 1K | 1K | 1K | 8 | 10 | 10 | 10
Resistencias (1/4W) | [5 empty] | 200K |  |  | 3
Resistencias (1/4W) | [5 empty] | 100Ω |  |  | 2
Resistencias (1/4W) | [5 empty] | 240Ω |  |  | 2
Resistencias (1/4W) | [5 empty] | 330Ω |  |  | 4
Resistencia de presicion (1/4W) | [5 empty] | 6,2K |  |  | 1
Resistencia de presicion (1/4W) | [5 empty] | 40,2K |  |  | 1
Resistencia de presicion (1/4W) | [5 empty] | 1K |  |  | 1
Resistencia SMD | [5 empty] | 1K |  |  | 1
Resistencia SMD | [5 empty] | 10K |  |  | 1
Condensador Ceramico SMD | [5 empty] | 22pF |  |  | 2
Reóstato | Reóstato | Reóstato | Reóstato | Reóstato | Reóstato | 10K (pequeño) | 10K (pequeño) | 10K (pequeño) | 2 | 2 | 2 | 2
Condensadores | Condensadores | Condensadores | Condensadores | Condensadores | Condensadores | 0.1 uF Monolitico | 0.1 uF Monolitico | 0.1 uF Monolitico | 2 | 28 | 28 | 28
Condensadores | Condensadores | Condensadores | Condensadores | Condensadores | Condensadores | 22 pF Ceramico | 22 pF Ceramico | 22 pF Ceramico | 4 | 4 | 4 | 4
Condensadores | [5 empty] | 0.1 uF SMD | 0.1 uF Monolitico | 0.1 uF Monolitico | 7
Condensador Poliester | [5 empty] | 10nF 600V | 0.1 uF Monolitico | 0.1 uF Monolitico | 2
Condensadores | Condensadores | Condensadores | Condensadores | Condensadores | Condensadores | 10 µF @ 16V | 10 µF @ 16V | 10 µF @ 16V | 2 | 2 | 2 | 2
Cristal | Cristal | Cristal | Cristal | Cristal | Cristal | 20MHz | 4MHz | 4MHz | 2 | 2 | 2 | 2
Pantalla GLCD | Pantalla LCD. Azul | Pantalla LCD. Azul | Pantalla LCD. Azul | Pantalla LCD. Azul | Pantalla LCD. Azul | 128x64 | 2X16 | 2X16 | 1 | 2 | 2 | 2
Conector GP (Con uñas) | Conector GP (Con uñas) | Conector GP (Con uñas) | Conector GP (Con uñas) | Conector GP (Con uñas) | Conector GP (Con uñas) | 4P | 2P | 2P | 4 | 4 | 4 | 4
Conector GP (Con uñas) | Conector GP (Con uñas) | Conector GP (Con uñas) | Conector GP (Con uñas) | Conector GP (Con uñas) | Conector GP (Con uñas) | 8P | 5P | 5P | 1 | 6 | 6 | 6
Conector GP (Con uñas) | Conector GP (Con uñas) | Conector GP (Con uñas) | Conector GP (Con uñas) | Conector GP (Con uñas) | Conector GP (Con uñas) | 16P | 16P | 16P | 2 | 4 | 4 | 4
Regleta profesional | Regleta profesional | Regleta profesional | Regleta profesional | Regleta profesional | Regleta profesional | 1X40 | 1X40 | 1X40 | 3 | 2 | 2 | 2
Disipador | [5 empty] | Mediano |  |  | 1
Regulador 5V | Regulador 5V | Regulador 5V | Regulador 5V | Regulador 5V | Regulador 5V | LM 7805 | LM 7805 | LM 7805 | 1 | 2 | 2 | 2
Transistor | Transistor | Transistor | Transistor | Transistor | Transistor | 2N3904 | 2N3904 | 2N3904 | 1 | 2 | 2 | 2
Fuente | Puente Rectificador | Puente Rectificador | Puente Rectificador | Puente Rectificador | Puente Rectificador | IRM-20-12 | Redondo 1.5A | Redondo 1.5A | 1 | 2 | 2 | 2
Bornera | Bornera | Bornera | Bornera | Bornera | Bornera | 2 pines Verde | 2 pines Verde | 2 pines Verde | 7 | 2 | 2 | 2
Bornera | Bornera | Bornera | Bornera | Bornera | Bornera | 3 pines Verde | 2 pines Verde | 2 pines Verde | 4 | 2 | 2 | 2
Botones | Botones | Botones | Botones | Botones | Botones | Tipo huevo blanco | Tipo huevo blanco | Tipo huevo blanco | 4 | 6 | 6 | 6
Led | Led para piloto 5mm | Led para piloto 5mm | Led para piloto 5mm | Led para piloto 5mm | Led para piloto 5mm | Rojo | Chorro | Chorro | 2 | 2 | 2 | 2
Switch | Interruptor redondo | Interruptor redondo | Interruptor redondo | Interruptor redondo | Interruptor redondo | ON-OFF | con piloto | con piloto | 1 | 2 | 2 | 2
Optocoplador | Conector cable de poder | Conector cable de poder | Conector cable de poder | Conector cable de poder | Conector cable de poder | MOC3041 | Para Chasis y terminales | Para Chasis y terminales | 2 | 2 | 2 | 2
Triac | Cable de poder grueso | Cable de poder grueso | Cable de poder grueso | Cable de poder grueso | Cable de poder grueso | BT137 | Con Polo a tierra | Con Polo a tierra | 2 | 2 | 2 | 2
Mosfet | Portafusible largo | Portafusible largo | Portafusible largo | Portafusible largo | Portafusible largo | IRRFZ44 | Para Chasis | Para Chasis | 2 | 2 | 2 | 2
Regulador | fusible | fusible | fusible | fusible | fusible | LM 317 | 250 mA | 250 mA | 1 | 2 | 2 | 2
Sensor de Presion Diferencial | fusible | fusible | fusible | fusible | fusible | MPX5700DP | 250 mA | 250 mA | 1 | 2 | 2 | 2
Conector USB Tipo B | [5 empty] | Para impreso |  |  | 1
Microcontrolador | [5 empty] | PIC18F2550 |  |  | 1
Amplificador Operacional | [5 empty] | LM324 |  |  | 1
Sensor PT100 | [5 empty] | 3/8"NPT X 13mm |  |  | 1
Frenos | Conector DB25 para chasis | Conector DB25 para chasis | Conector DB25 para chasis | Conector DB25 para chasis | Conector DB25 para chasis | Con tornillo para riel omega | Hembra | Hembra | 2 | 2 | 2 | 2
Ventilador Axial | Conector DB25 para impreso | Conector DB25 para impreso | Conector DB25 para impreso | Conector DB25 para impreso | Conector DB25 para impreso | 33507 | Macho | Macho | 1 | 2 | 2 | 2
Portafusible | Conector DB25 para impreso | Conector DB25 para impreso | Conector DB25 para impreso | Conector DB25 para impreso | Conector DB25 para impreso | Para riel omega | Macho | Macho | 1 | 2 | 2 | 2
Fusible de accionamiento rapido 10A | Conector DB25 para impreso | Conector DB25 para impreso | Conector DB25 para impreso | Conector DB25 para impreso | Conector DB25 para impreso | 36892 (16A) | Macho | Macho | 1 | 2 | 2 | 2
Breaker unipolar | Extensión DB25 | Extensión DB25 | Extensión DB25 | Extensión DB25 | Extensión DB25 | 4A CHINT | Macho-Hembra | Macho-Hembra | 1 | 2 | 2 | 2
Termostato | Bananas para puntas | Bananas para puntas | Bananas para puntas | Bananas para puntas | Bananas para puntas | 50-320°C | Negras | Negras | 1 | 4 | 4 | 4
Interruptor | Banana Negra | Banana Negra | Banana Negra | Banana Negra | Banana Negra | M3C | Hembra | Hembra | 1 | 2 | 2 | 2
Boton | Conector USB TipoB | Conector USB TipoB | Conector USB TipoB | Conector USB TipoB | Conector USB TipoB | Tipo parada de emergencia | Pines atrás | Pines atrás | 1 | 2 | 2 | 2
Rele de Estado Solido | Conector USB TipoB | Conector USB TipoB | Conector USB TipoB | Conector USB TipoB | Conector USB TipoB | 46906-1 | Pines atrás | Pines atrás | 1 | 2 | 2 | 2
Disipador para rele de estado solido | Conector USB TipoB | Conector USB TipoB | Conector USB TipoB | Conector USB TipoB | Conector USB TipoB | 46956 | Pines atrás | Pines atrás | 1 | 2 | 2 | 2
Microcontrolador | Microcontrolador | Microcontrolador | Microcontrolador | Microcontrolador | Microcontrolador | PIC 18F4685 | PIC 18F4550 | PIC 18F4550 | 1 | 2 | 2 | 2
Terminal | [5 empty] | Tipo ojo(Amarilla) |  |  | 3
Terminal | [5 empty] | Tipo faston (Azul) |  |  | 4
Terminal | [5 empty] | Tipo bala(roja) |  |  | 10
Terminal | [5 empty] | Tipo hembra (roja) |  |  | 10
Terminal Tipo Barril | [5 empty] | Metalica para cable AWG#8 |  |  | 4
Poste plastico | Poste plastico | Poste plastico | Poste plastico | Poste plastico | Poste plastico | Para sujecion de tarjeta | Para sujecion de tarjeta | Para sujecion de tarjeta | 4 | 8 | 8 | 8
Cable | [5 empty] | 3x12 encauchetado |  |  | 3,5m
Cable | [5 empty] | Con recubrimiento en fibra de vidrio #12 |  |  | 3m
Cable | [5 empty] | Con recubrimiento en fibra de vidrio #18 |  |  | 1,5m
Cable | [5 empty] | Blindado 20x20 |  |  | 0,4m
Cable | [5 empty] | Blindado 8x22 |  |  | 0,5m
Pasacable | PortaLED | PortaLED | PortaLED | PortaLED | PortaLED | PG11 | Para LED de 5mm | Para LED de 5mm | 3 | 10 | 10 | 10
Clavija Leviton Amarilla | PortaLED | PortaLED | PortaLED | PortaLED | PortaLED | 115VAC-15A | Para LED de 5mm | Para LED de 5mm | 1 | 10 | 10 | 10
Cable de instrumentacion | PortaLED | PortaLED | PortaLED | PortaLED | PortaLED | 3X20AWG | Para LED de 5mm | Para LED de 5mm | 0,5m | 10 | 10 | 10
Terminales tipo U | PortaLED | PortaLED | PortaLED | PortaLED | PortaLED |  |  |  | 2 | 10 | 10 | 10
SOLICITADO POR: |  |  |  |  | ENTREGADO POR: |  |  |  | RECIBIDO POR: