## lvtemporary_178971
Time - Temeperatura (°C) | Temperatura (°C) & Presión (kPa) - Temeperatura (°C) | Time - Presión (kPa) | Temperatura (°C) & Presión (kPa) - Presión (kPa) | Time - Plot 2 | Temperatura (°C) & Presión (kPa) - Plot 2
0 | 88.9 | 0 | 10 | 0 | 0
1 | 89 | 1 | 10 | 1 | 0
2 | 89 | 2 | 10 | 2 | 0
3 | 89 | 3 | 10 | 3 | 0
4 | 89 | 4 | 10 | 4 | 0
5 | 89.1 | 5 | 10 | 5 | 0
6 | 89.1 | 6 | 10 | 6 | 0
7 | 89.1 | 7 | 10 | 7 | 0
8 | 89.3 | 8 | 10 | 8 | 0
9 | 89.4 | 9 | 10 | 9 | 0
10 | 89.4 | 10 | 10 | 10 | 0
11 | 89.5 | 11 | 10 | 11 | 0
12 | 89.5 | 12 | 10 | 12 | 0
13 | 89.5 | 13 | 10 | 13 | 0
14 | 89.5 | 14 | 10 | 14 | 0
15 | 89.6 | 15 | 10 | 15 | 0
16 | 89.6 | 16 | 11 | 16 | 0
17 | 89.8 | 17 | 11 | 17 | 0
18 | 89.8 | 18 | 11 | 18 | 0
19 | 89.9 | 19 | 11 | 19 | 0
20 | 89.9 | 20 | 11 | 20 | 0
21 | 90 | 21 | 11 | 21 | 0
22 | 90 | 22 | 11 | 22 | 0
23 | 90 | 23 | 11 | 23 | 0
24 | 90 | 24 | 11 | 24 | 0
25 | 90 | 25 | 11 | 25 | 0
26 | 90.1 | 26 | 11 | 26 | 0
27 | 90.1 | 27 | 11 | 27 | 0
28 | 90.3 | 28 | 11 | 28 | 0
29 | 90.3 | 29 | 11 | 29 | 0
30 | 90.4 | 30 | 12 | 30 | 0
31 | 90.4 | 31 | 12 | 31 | 0
32 | 90.5 | 32 | 12 | 32 | 0
33 | 90.5 | 33 | 12 | 33 | 0
34 | 90.5 | 34 | 12 | 34 | 0
35 | 90.5 | 35 | 12 | 35 | 0
36 | 90.6 | 36 | 12 | 36 | 0
37 | 90.6 | 37 | 12 | 37 | 0
38 | 90.8 | 38 | 12 | 38 | 0
39 | 90.8 | 39 | 12 | 39 | 0
40 | 90.9 | 40 | 12 | 40 | 0
41 | 90.9 | 41 | 12 | 41 | 0
42 | 90.9 | 42 | 12 | 42 | 0
43 | 91 | 43 | 12 | 43 | 0
44 | 91 | 44 | 12 | 44 | 0
45 | 91 | 45 | 12 | 45 | 0
46 | 91.1 | 46 | 13 | 46 | 0
47 | 91.1 | 47 | 13 | 47 | 0
48 | 91.3 | 48 | 13 | 48 | 0
49 | 91.3 | 49 | 13 | 49 | 0
50 | 91.4 | 50 | 13 | 50 | 0
51 | 91.4 | 51 | 13 | 51 | 0
52 | 91.5 | 52 | 13 | 52 | 0
53 | 91.5 | 53 | 14 | 53 | 0
54 | 91.5 | 54 | 14 | 54 | 0
55 | 91.5 | 55 | 14 | 55 | 0
56 | 91.6 | 56 | 14 | 56 | 0
57 | 91.6 | 57 | 14 | 57 | 0
58 | 91.6 | 58 | 14 | 58 | 0
59 | 91.8 | 59 | 14 | 59 | 0
60 | 91.8 | 60 | 14 | 60 | 0
61 | 91.9 | 61 | 14 | 61 | 0
62 | 91.9 | 62 | 15 | 62 | 0
63 | 92 | 63 | 15 | 63 | 0
64 | 92 | 64 | 15 | 64 | 0
65 | 92 | 65 | 15 | 65 | 0
66 | 92 | 66 | 15 | 66 | 0
67 | 92 | 67 | 15 | 67 | 0
68 | 92.1 | 68 | 15 | 68 | 0
69 | 92.1 | 69 | 15 | 69 | 0
70 | 92.1 | 70 | 15 | 70 | 0
71 | 92.3 | 71 | 16 | 71 | 0
72 | 92.4 | 72 | 16 | 72 | 0
73 | 92.4 | 73 | 16 | 73 | 0
74 | 92.4 | 74 | 16 | 74 | 0
75 | 92.5 | 75 | 16 | 75 | 0
76 | 92.5 | 76 | 16 | 76 | 0
77 | 92.5 | 77 | 17 | 77 | 0
78 | 92.5 | 78 | 17 | 78 | 0
79 | 92.6 | 79 | 17 | 79 | 0
80 | 92.6 | 80 | 17 | 80 | 0
81 | 92.8 | 81 | 17 | 81 | 0
82 | 92.8 | 82 | 17 | 82 | 0
83 | 92.8 | 83 | 18 | 83 | 0
84 | 92.9 | 84 | 18 | 84 | 0
85 | 92.9 | 85 | 18 | 85 | 0
86 | 93.9 | 86 | 18 | 86 | 0
87 | 93 | 87 | 18 | 87 | 0
88 | 93 | 88 | 18 | 88 | 0
89 | 93 | 89 | 19 | 89 | 0
90 | 93 | 90 | 19 | 90 | 0
91 | 93.1 | 91 | 19 | 91 | 0
92 | 93.1 | 92 | 19 | 92 | 0
93 | 93.3 | 93 | 19 | 93 | 0
94 | 93.3 | 94 | 19 | 94 | 0
95 | 93.4 | 95 | 19 | 95 | 0
96 | 93.4 | 96 | 19 | 96 | 0
97 | 93.5 | 97 | 20 | 97 | 0
98 | 93.5 | 98 | 20 | 98 | 0
99 | 93.5 | 99 | 20 | 99 | 0
100 | 93.5 | 100 | 20 | 100 | 0
101 | 93.6 | 101 | 20 | 101 | 0
102 | 93.8 | 102 | 21 | 102 | 0
103 | 93.8 | 103 | 20 | 103 | 0
104 | 93.8 | 104 | 21 | 104 | 0
105 | 93.9 | 105 | 21 | 105 | 0
106 | 94 | 106 | 21 | 106 | 0
107 | 94 | 107 | 21 | 107 | 0
108 | 94 | 108 | 22 | 108 | 0
109 | 94 | 109 | 22 | 109 | 0
110 | 94.1 | 110 | 22 | 110 | 0
111 | 94.1 | 111 | 22 | 111 | 0
112 | 94.3 | 112 | 22 | 112 | 0
113 | 94.4 | 113 | 22 | 113 | 0
114 | 94.4 | 114 | 22 | 114 | 0
115 | 94.4 | 115 | 22 | 115 | 0
116 | 94.5 | 116 | 22 | 116 | 0
117 | 94.5 | 117 | 23 | 117 | 0
118 | 94.5 | 118 | 23 | 118 | 0
119 | 94.5 | 119 | 23 | 119 | 0
120 | 94.6 | 120 | 23 | 120 | 0
121 | 94.6 | 121 | 23 | 121 | 0
122 | 94.6 | 122 | 24 | 122 | 0
123 | 94.8 | 123 | 24 | 123 | 0
124 | 94.8 | 124 | 24 | 124 | 0
125 | 94.9 | 125 | 24 | 125 | 0
126 | 94.9 | 126 | 24 | 126 | 0
127 | 95 | 127 | 24 | 127 | 0
128 | 95 | 128 | 24 | 128 | 0
129 | 95 | 129 | 24 | 129 | 0
130 | 95 | 130 | 24 | 130 | 0
131 | 95 | 131 | 25 | 131 | 0
132 | 95.1 | 132 | 25 | 132 | 0
133 | 95.1 | 133 | 25 | 133 | 0
134 | 95.3 | 134 | 25 | 134 | 0
135 | 95.3 | 135 | 25 | 135 | 0
136 | 95.4 | 136 | 25 | 136 | 0
137 | 95.4 | 137 | 25 | 137 | 0
138 | 95.4 | 138 | 25 | 138 | 0
139 | 95.5 | 139 | 26 | 139 | 0
140 | 95.5 | 140 | 26 | 140 | 0
141 | 95.5 | 141 | 26 | 141 | 0
142 | 95.5 | 142 | 26 | 142 | 0
143 | 95.6 | 143 | 26 | 143 | 0
144 | 95.6 | 144 | 27 | 144 | 0
145 | 95.8 | 145 | 27 | 145 | 0
146 | 95.8 | 146 | 27 | 146 | 0
147 | 95.9 | 147 | 27 | 147 | 0
148 | 95.9 | 148 | 27 | 148 | 0
149 | 95.9 | 149 | 28 | 149 | 0
150 | 96 | 150 | 28 | 150 | 0
151 | 96 | 151 | 28 | 151 | 0
152 | 96 | 152 | 28 | 152 | 0
153 | 96 | 153 | 28 | 153 | 0
154 | 96.1 | 154 | 29 | 154 | 0
155 | 96.1 | 155 | 29 | 155 | 0
156 | 96.1 | 156 | 29 | 156 | 0
157 | 96.3 | 157 | 29 | 157 | 0
158 | 96.3 | 158 | 29 | 158 | 0
159 | 96.4 | 159 | 29 | 159 | 0
160 | 96.4 | 160 | 29 | 160 | 0
161 | 96.5 | 161 | 29 | 161 | 0
162 | 96.5 | 162 | 29 | 162 | 0
163 | 96.5 | 163 | 30 | 163 | 0
164 | 96.5 | 164 | 30 | 164 | 0
165 | 96.6 | 165 | 30 | 165 | 0
166 | 96.6 | 166 | 30 | 166 | 0
167 | 96.6 | 167 | 30 | 167 | 0
168 | 96.8 | 168 | 31 | 168 | 0
169 | 96.8 | 169 | 31 | 169 | 0
170 | 96.9 | 170 | 31 | 170 | 0
171 | 97 | 171 | 31 | 171 | 0
172 | 97 | 172 | 31 | 172 | 0
173 | 97 | 173 | 31 | 173 | 0
174 | 97 | 174 | 32 | 174 | 0
175 | 97.1 | 175 | 32 | 175 | 0
176 | 97.1 | 176 | 32 | 176 | 0
177 | 97.3 | 177 | 32 | 177 | 0
178 | 97.3 | 178 | 32 | 178 | 0
179 | 97.4 | 179 | 33 | 179 | 0
180 | 97.4 | 180 | 33 | 180 | 0
181 | 97.5 | 181 | 33 | 181 | 0
182 | 97.5 | 182 | 33 | 182 | 0
183 | 97.5 | 183 | 33 | 183 | 0
184 | 97.5 | 184 | 33 | 184 | 0
185 | 97.6 | 185 | 34 | 185 | 0
186 | 97.6 | 186 | 34 | 186 | 0
187 | 97.6 | 187 | 34 | 187 | 0
188 | 97.8 | 188 | 34 | 188 | 0
189 | 97.8 | 189 | 34 | 189 | 0
190 | 97.9 | 190 | 34 | 190 | 0
191 | 98 | 191 | 34 | 191 | 0
192 | 98 | 192 | 35 | 192 | 0
193 | 98 | 193 | 35 | 193 | 0
194 | 98 | 194 | 35 | 194 | 0
195 | 98 | 195 | 35 | 195 | 0
196 | 98.1 | 196 | 35 | 196 | 0
197 | 98.3 | 197 | 35 | 197 | 0
198 | 98.3 | 198 | 36 | 198 | 0
199 | 98.3 | 199 | 36 | 199 | 0
200 | 98.4 | 200 | 36 | 200 | 0
201 | 98.5 | 201 | 36 | 201 | 0
202 | 98.5 | 202 | 36 | 202 | 0
203 | 98.5 | 203 | 37 | 203 | 0
204 | 98.5 | 204 | 37 | 204 | 0
205 | 98.6 | 205 | 37 | 205 | 0
206 | 98.6 | 206 | 37 | 206 | 0
207 | 98.8 | 207 | 37 | 207 | 0
208 | 98.8 | 208 | 38 | 208 | 0
209 | 98.9 | 209 | 38 | 209 | 0
210 | 98.9 | 210 | 38 | 210 | 0
211 | 99 | 211 | 38 | 211 | 0
212 | 99 | 212 | 38 | 212 | 0
213 | 99 | 213 | 38 | 213 | 0
214 | 99 | 214 | 38 | 214 | 0
215 | 99.1 | 215 | 39 | 215 | 0
216 | 99.1 | 216 | 39 | 216 | 0
217 | 99.3 | 217 | 39 | 217 | 0
218 | 99.3 | 218 | 39 | 218 | 0
219 | 99.4 | 219 | 39 | 219 | 0
220 | 99.4 | 220 | 39 | 220 | 0
221 | 99.5 | 221 | 40 | 221 | 0
222 | 99.5 | 222 | 40 | 222 | 0
223 | 99.5 | 223 | 40 | 223 | 0
224 | 99.5 | 224 | 40 | 224 | 0
225 | 99.6 | 225 | 40 | 225 | 0
226 | 99.6 | 226 | 41 | 226 | 0
227 | 99.8 | 227 | 41 | 227 | 0
228 | 99.8 | 228 | 41 | 228 | 0
229 | 99.9 | 229 | 41 | 229 | 0
230 | 99.9 | 230 | 41 | 230 | 0
231 | 99.9 | 231 | 41 | 231 | 0
232 | 100 | 232 | 42 | 232 | 0
233 | 100 | 233 | 42 | 233 | 0
234 | 100 | 234 | 42 | 234 | 0
235 | 100 | 235 | 42 | 235 | 0
236 | 100 | 236 | 42 | 236 | 0
237 | 100.1 | 237 | 43 | 237 | 0
238 | 100.1 | 238 | 43 | 238 | 0
239 | 100.3 | 239 | 43 | 239 | 0
240 | 100.3 | 240 | 43 | 240 | 0
241 | 100.3 | 241 | 43 | 241 | 0
242 | 100.4 | 242 | 44 | 242 | 0
243 | 100.4 | 243 | 44 | 243 | 0
244 | 100.5 | 244 | 44 | 244 | 0
245 | 100.5 | 245 | 44 | 245 | 0
246 | 100.5 | 246 | 44 | 246 | 0
247 | 100.5 | 247 | 44 | 247 | 0
248 | 100.5 | 248 | 44 | 248 | 0
249 | 100.6 | 249 | 45 | 249 | 0
250 | 100.6 | 250 | 45 | 250 | 0
251 | 100.8 | 251 | 45 | 251 | 0
252 | 100.8 | 252 | 45 | 252 | 0
253 | 100.9 | 253 | 45 | 253 | 0
254 | 100.9 | 254 | 46 | 254 | 0
255 | 101 | 255 | 46 | 255 | 0
256 | 101 | 256 | 46 | 256 | 0
257 | 101 | 257 | 46 | 257 | 0
258 | 101 | 258 | 47 | 258 | 0
259 | 101 | 259 | 47 | 259 | 0
260 | 101.1 | 260 | 47 | 260 | 0
261 | 101.1 | 261 | 47 | 261 | 0
262 | 101.3 | 262 | 47 | 262 | 0
263 | 101.3 | 263 | 47 | 263 | 0
264 | 101.4 | 264 | 48 | 264 | 0
265 | 101.4 | 265 | 48 | 265 | 0
266 | 101.5 | 266 | 48 | 266 | 0
267 | 101.5 | 267 | 48 | 267 | 0
268 | 101.5 | 268 | 48 | 268 | 0
269 | 101.5 | 269 | 49 | 269 | 0
270 | 101.5 | 270 | 49 | 270 | 0
271 | 101.6 | 271 | 49 | 271 | 0
272 | 101.8 | 272 | 49 | 272 | 0
273 | 101.8 | 273 | 49 | 273 | 0
274 | 101.9 | 274 | 50 | 274 | 0
275 | 101.9 | 275 | 50 | 275 | 0
276 | 102 | 276 | 50 | 276 | 0
277 | 102 | 277 | 50 | 277 | 0
278 | 102 | 278 | 50 | 278 | 0
279 | 102 | 279 | 50 | 279 | 0
280 | 102.1 | 280 | 51 | 280 | 0
281 | 102.1 | 281 | 51 | 281 | 0
282 | 102.3 | 282 | 51 | 282 | 0
283 | 102.4 | 283 | 51 | 283 | 0
284 | 102.4 | 284 | 52 | 284 | 0
285 | 102.5 | 285 | 52 | 285 | 0
286 | 102.5 | 286 | 52 | 286 | 0
287 | 102.5 | 287 | 52 | 287 | 0
288 | 102.5 | 288 | 52 | 288 | 0
289 | 102.5 | 289 | 53 | 289 | 0
290 | 102.6 | 290 | 53 | 290 | 0
291 | 102.6 | 291 | 53 | 291 | 0
292 | 102.6 | 292 | 53 | 292 | 0
293 | 102.8 | 293 | 53 | 293 | 0
294 | 102.8 | 294 | 54 | 294 | 0
295 | 102.9 | 295 | 54 | 295 | 0
296 | 102.9 | 296 | 54 | 296 | 0
297 | 103 | 297 | 54 | 297 | 0
298 | 103 | 298 | 55 | 298 | 0
299 | 103 | 299 | 55 | 299 | 0
300 | 103 | 300 | 55 | 300 | 0
301 | 103 | 301 | 55 | 301 | 0
302 | 103.1 | 302 | 55 | 302 | 0
303 | 103.3 | 303 | 55 | 303 | 0
304 | 103.3 | 304 | 56 | 304 | 0
305 | 103.3 | 305 | 56 | 305 | 0
306 | 103.4 | 306 | 56 | 306 | 0
307 | 103.4 | 307 | 56 | 307 | 0
308 | 103.4 | 308 | 56 | 308 | 0
309 | 103.5 | 309 | 57 | 309 | 0
310 | 103.5 | 310 | 57 | 310 | 0
311 | 103.5 | 311 | 57 | 311 | 0
312 | 103.5 | 312 | 57 | 312 | 0
313 | 103.5 | 313 | 57 | 313 | 0
314 | 103.6 | 314 | 58 | 314 | 0
315 | 103.6 | 315 | 58 | 315 | 0
316 | 103.6 | 316 | 58 | 316 | 0
317 | 103.8 | 317 | 58 | 317 | 0
318 | 103.8 | 318 | 58 | 318 | 0
319 | 103.9 | 319 | 59 | 319 | 0
320 | 103.9 | 320 | 59 | 320 | 0
321 | 103.9 | 321 | 59 | 321 | 0
322 | 104 | 322 | 59 | 322 | 0
323 | 104 | 323 | 60 | 323 | 0
324 | 104 | 324 | 60 | 324 | 0
325 | 104 | 325 | 60 | 325 | 0
326 | 104 | 326 | 60 | 326 | 0
327 | 104.1 | 327 | 61 | 327 | 0
328 | 104.1 | 328 | 61 | 328 | 0
329 | 104.3 | 329 | 61 | 329 | 0
330 | 104.4 | 330 | 61 | 330 | 0
331 | 104.4 | 331 | 61 | 331 | 0
332 | 104.4 | 332 | 62 | 332 | 0
333 | 104.5 | 333 | 62 | 333 | 0
334 | 104.5 | 334 | 62 | 334 | 0
335 | 104.5 | 335 | 62 | 335 | 0
336 | 104.6 | 336 | 62 | 336 | 0
337 | 104.6 | 337 | 62 | 337 | 0
338 | 104.8 | 338 | 62 | 338 | 0
339 | 104.9 | 339 | 63 | 339 | 0
340 | 104.9 | 340 | 63 | 340 | 0
341 | 105 | 341 | 63 | 341 | 0
342 | 105 | 342 | 63 | 342 | 0
343 | 105 | 343 | 63 | 343 | 0
344 | 105 | 344 | 64 | 344 | 0
345 | 105.1 | 345 | 64 | 345 | 0
346 | 105.1 | 346 | 64 | 346 | 0
347 | 105.1 | 347 | 64 | 347 | 0
348 | 105.3 | 348 | 65 | 348 | 0
349 | 105.3 | 349 | 65 | 349 | 0
350 | 105.4 | 350 | 65 | 350 | 0
351 | 105.4 | 351 | 65 | 351 | 0
352 | 105.4 | 352 | 66 | 352 | 0
353 | 105.5 | 353 | 66 | 353 | 0
354 | 105.5 | 354 | 66 | 354 | 0
355 | 105.5 | 355 | 67 | 355 | 0
356 | 105.6 | 356 | 67 | 356 | 0
357 | 105.6 | 357 | 67 | 357 | 0
358 | 105.8 | 358 | 67 | 358 | 0
359 | 105.8 | 359 | 67 | 359 | 0
360 | 105.8 | 360 | 67 | 360 | 0
361 | 105.9 | 361 | 68 | 361 | 0
362 | 105.9 | 362 | 68 | 362 | 0
363 | 106 | 363 | 68 | 363 | 0
364 | 106 | 364 | 68 | 364 | 0
365 | 106 | 365 | 69 | 365 | 0
366 | 106 | 366 | 69 | 366 | 0
367 | 106.1 | 367 | 69 | 367 | 0
368 | 106.1 | 368 | 69 | 368 | 0
369 | 106.3 | 369 | 69 | 369 | 0
370 | 106.3 | 370 | 70 | 370 | 0
371 | 106.3 | 371 | 70 | 371 | 0
372 | 106.4 | 372 | 70 | 372 | 0
373 | 106.4 | 373 | 70 | 373 | 0
374 | 106.5 | 374 | 70 | 374 | 0
375 | 106.5 | 375 | 71 | 375 | 0
376 | 106.5 | 376 | 71 | 376 | 0
377 | 106.5 | 377 | 71 | 377 | 0
378 | 106.6 | 378 | 72 | 378 | 0
379 | 106.6 | 379 | 72 | 379 | 0
380 | 106.8 | 380 | 72 | 380 | 0
381 | 106.8 | 381 | 72 | 381 | 0
382 | 106.8 | 382 | 72 | 382 | 0
383 | 106.9 | 383 | 73 | 383 | 0
384 | 106.9 | 384 | 73 | 384 | 0
385 | 106.9 | 385 | 73 | 385 | 0
386 | 107 | 386 | 73 | 386 | 0
387 | 107 | 387 | 73 | 387 | 0
388 | 107 | 388 | 74 | 388 | 0
389 | 107.1 | 389 | 74 | 389 | 0
390 | 107.1 | 390 | 74 | 390 | 0
391 | 107.1 | 391 | 74 | 391 | 0
392 | 107.3 | 392 | 74 | 392 | 0
393 | 107.3 | 393 | 74 | 393 | 0
394 | 107.4 | 394 | 75 | 394 | 0
395 | 107.4 | 395 | 75 | 395 | 0
396 | 107.4 | 396 | 75 | 396 | 0
397 | 107.5 | 397 | 75 | 397 | 0
398 | 107.5 | 398 | 75 | 398 | 0
399 | 107.5 | 399 | 76 | 399 | 0
400 | 107.5 | 400 | 76 | 400 | 0
401 | 107.6 | 401 | 76 | 401 | 0
402 | 107.6 | 402 | 77 | 402 | 0
403 | 107.8 | 403 | 77 | 403 | 0
404 | 107.8 | 404 | 77 | 404 | 0
405 | 107.9 | 405 | 77 | 405 | 0
406 | 107.9 | 406 | 77 | 406 | 0
407 | 108 | 407 | 78 | 407 | 0
408 | 108 | 408 | 78 | 408 | 0
409 | 108 | 409 | 78 | 409 | 0
410 | 108 | 410 | 78 | 410 | 0
411 | 108 | 411 | 79 | 411 | 0
412 | 108.1 | 412 | 79 | 412 | 0
413 | 108.1 | 413 | 79 | 413 | 0
414 | 108.3 | 414 | 79 | 414 | 0
415 | 108.3 | 415 | 79 | 415 | 0
416 | 108.4 | 416 | 79 | 416 | 0
417 | 108.4 | 417 | 79 | 417 | 0
418 | 108.5 | 418 | 80 | 418 | 0
419 | 108.5 | 419 | 80 | 419 | 0
420 | 108.5 | 420 | 80 | 420 | 0
421 | 108.5 | 421 | 81 | 421 | 0
422 | 108.6 | 422 | 81 | 422 | 0
423 | 108.6 | 423 | 81 | 423 | 0
424 | 108.8 | 424 | 81 | 424 | 0
425 | 108.8 | 425 | 82 | 425 | 0
426 | 108.9 | 426 | 82 | 426 | 0
427 | 108.9 | 427 | 82 | 427 | 0
428 | 108.9 | 428 | 82 | 428 | 0
429 | 109 | 429 | 83 | 429 | 0
430 | 109 | 430 | 83 | 430 | 0
431 | 109.1 | 431 | 83 | 431 | 0
432 | 109.1 | 432 | 84 | 432 | 0
433 | 109.1 | 433 | 84 | 433 | 0
434 | 109.3 | 434 | 84 | 434 | 0
435 | 109.3 | 435 | 84 | 435 | 0
436 | 109.3 | 436 | 84 | 436 | 0
437 | 109.4 | 437 | 85 | 437 | 0
438 | 109.5 | 438 | 85 | 438 | 0
439 | 109.5 | 439 | 85 | 439 | 0
440 | 109.5 | 440 | 85 | 440 | 0
441 | 109.5 | 441 | 86 | 441 | 0
442 | 109.5 | 442 | 86 | 442 | 0
443 | 109.6 | 443 | 86 | 443 | 0
444 | 109.6 | 444 | 86 | 444 | 0
445 | 109.8 | 445 | 87 | 445 | 0
446 | 109.9 | 446 | 87 | 446 | 0
447 | 109.9 | 447 | 87 | 447 | 0
448 | 109.9 | 448 | 87 | 448 | 0
449 | 110 | 449 | 88 | 449 | 0
450 | 110 | 450 | 88 | 450 | 0
451 | 110 | 451 | 88 | 451 | 0
452 | 110.1 | 452 | 88 | 452 | 0
453 | 110.1 | 453 | 89 | 453 | 0
454 | 110.1 | 454 | 89 | 454 | 0
455 | 110.3 | 455 | 89 | 455 | 0
456 | 110.3 | 456 | 89 | 456 | 0
457 | 110.4 | 457 | 89 | 457 | 0
458 | 110.4 | 458 | 90 | 458 | 0
459 | 110.5 | 459 | 90 | 459 | 0
460 | 110.5 | 460 | 90 | 460 | 0
461 | 110.5 | 461 | 91 | 461 | 0
462 | 110.5 | 462 | 91 | 462 | 0
463 | 110.5 | 463 | 91 | 463 | 0
464 | 110.6 | 464 | 91 | 464 | 0
465 | 110.8 | 465 | 91 | 465 | 0
466 | 110.8 | 466 | 91 | 466 | 0
467 | 110.8 | 467 | 92 | 467 | 0
468 | 110.9 | 468 | 92 | 468 | 0
469 | 110.9 | 469 | 93 | 469 | 0
470 | 111 | 470 | 93 | 470 | 0
471 | 111 | 471 | 93 | 471 | 0
472 | 111 | 472 | 93 | 472 | 0
473 | 111 | 473 | 93 | 473 | 0
474 | 111.1 | 474 | 94 | 474 | 0
475 | 111.3 | 475 | 94 | 475 | 0
476 | 111.3 | 476 | 94 | 476 | 0
477 | 111.4 | 477 | 94 | 477 | 0
478 | 111.4 | 478 | 94 | 478 | 0
479 | 111.5 | 479 | 95 | 479 | 0
480 | 111.5 | 480 | 95 | 480 | 0
481 | 111.5 | 481 | 95 | 481 | 0
482 | 111.6 | 482 | 96 | 482 | 0
483 | 111.6 | 483 | 96 | 483 | 0
484 | 111.8 | 484 | 96 | 484 | 0
485 | 111.8 | 485 | 96 | 485 | 0
486 | 111.8 | 486 | 96 | 486 | 0
487 | 111.9 | 487 | 97 | 487 | 0
488 | 111.9 | 488 | 97 | 488 | 0
489 | 112 | 489 | 97 | 489 | 0
490 | 112 | 490 | 97 | 490 | 0
491 | 112 | 491 | 98 | 491 | 0
492 | 112 | 492 | 98 | 492 | 0
493 | 112.1 | 493 | 98 | 493 | 0
494 | 112.1 | 494 | 98 | 494 | 0
495 | 112.3 | 495 | 98 | 495 | 0
496 | 112.3 | 496 | 99 | 496 | 0
497 | 112.4 | 497 | 99 | 497 | 0
498 | 112.4 | 498 | 99 | 498 | 0
499 | 112.5 | 499 | 99 | 499 | 0
500 | 112.5 | 500 | 99 | 500 | 0
501 | 112.5 | 501 | 100 | 501 | 0
502 | 112.5 | 502 | 100 | 502 | 0
503 | 112.5 | 503 | 100 | 503 | 0
504 | 112.6 | 504 | 100 | 504 | 0
505 | 112.6 | 505 | 100 | 505 | 0
506 | 112.8 | 506 | 101 | 506 | 0
507 | 112.8 | 507 | 101 | 507 | 0
508 | 112.9 | 508 | 101 | 508 | 0
509 | 112.9 | 509 | 101 | 509 | 0
510 | 112.9 | 510 | 102 | 510 | 0
511 | 113 | 511 | 102 | 511 | 0
512 | 113 | 512 | 102 | 512 | 0
513 | 113 | 513 | 102 | 513 | 0
514 | 113 | 514 | 102 | 514 | 0
515 | 113 | 515 | 102 | 515 | 0
516 | 113.1 | 516 | 103 | 516 | 0
517 | 113.1 | 517 | 103 | 517 | 0
518 | 113.3 | 518 | 103 | 518 | 0
519 | 113.3 | 519 | 103 | 519 | 0
520 | 113.4 | 520 | 103 | 520 | 0
521 | 113.4 | 521 | 104 | 521 | 0
522 | 113.4 | 522 | 104 | 522 | 0
523 | 113.5 | 523 | 104 | 523 | 0
524 | 113.5 | 524 | 104 | 524 | 0
525 | 113.5 | 525 | 104 | 525 | 0
526 | 113.5 | 526 | 104 | 526 | 0
527 | 113.5 | 527 | 104 | 527 | 0
528 | 113.6 | 528 | 104 | 528 | 0
529 | 113.6 | 529 | 105 | 529 | 0
530 | 113.6 | 530 | 105 | 530 | 0
531 | 113.8 | 531 | 105 | 531 | 0
532 | 113.8 | 532 | 105 | 532 | 0
533 | 113.9 | 533 | 105 | 533 | 0
534 | 113.9 | 534 | 106 | 534 | 0
535 | 113.9 | 535 | 106 | 535 | 0
536 | 114 | 536 | 106 | 536 | 0
537 | 114 | 537 | 106 | 537 | 0
538 | 114 | 538 | 106 | 538 | 0
539 | 114 | 539 | 107 | 539 | 0
540 | 114 | 540 | 107 | 540 | 0
541 | 114 | 541 | 107 | 541 | 0
542 | 114.1 | 542 | 107 | 542 | 0
543 | 114.1 | 543 | 107 | 543 | 0
544 | 114.1 | 544 | 107 | 544 | 0
545 | 114.3 | 545 | 107 | 545 | 0
546 | 114.3 | 546 | 108 | 546 | 0
547 | 114.3 | 547 | 108 | 547 | 0
548 | 114.4 | 548 | 108 | 548 | 0
549 | 114.4 | 549 | 108 | 549 | 0
550 | 114.5 | 550 | 108 | 550 | 0
551 | 114.5 | 551 | 108 | 551 | 0
552 | 114.5 | 552 | 108 | 552 | 0
553 | 114.5 | 553 | 108 | 553 | 0
554 | 114.5 | 554 | 109 | 554 | 0
555 | 114.5 | 555 | 109 | 555 | 0
556 | 114.5 | 556 | 109 | 556 | 0
557 | 114.6 | 557 | 109 | 557 | 0
558 | 114.6 | 558 | 109 | 558 | 0
559 | 114.6 | 559 | 110 | 559 | 0
560 | 114.8 | 560 | 110 | 560 | 0
561 | 114.8 | 561 | 110 | 561 | 0
562 | 114.8 | 562 | 110 | 562 | 0
563 | 114.9 | 563 | 110 | 563 | 0
564 | 114.9 | 564 | 110 | 564 | 0
565 | 114.9 | 565 | 110 | 565 | 0
566 | 115 | 566 | 110 | 566 | 0
567 | 115 | 567 | 110 | 567 | 0
568 | 115 | 568 | 110 | 568 | 0
569 | 115 | 569 | 111 | 569 | 0
570 | 115 | 570 | 111 | 570 | 0
571 | 115 | 571 | 111 | 571 | 0
572 | 115 | 572 | 111 | 572 | 0
573 | 115 | 573 | 111 | 573 | 0
574 | 115.1 | 574 | 111 | 574 | 0
575 | 115.1 | 575 | 111 | 575 | 0
576 | 115.1 | 576 | 112 | 576 | 0
577 | 115.3 | 577 | 112 | 577 | 0
578 | 115.3 | 578 | 112 | 578 | 0
579 | 115.3 | 579 | 112 | 579 | 0
580 | 115.3 | 580 | 112 | 580 | 0
581 | 115.4 | 581 | 112 | 581 | 0
582 | 115.4 | 582 | 112 | 582 | 0
583 | 115.4 | 583 | 113 | 583 | 0
584 | 115.4 | 584 | 113 | 584 | 0
585 | 115.5 | 585 | 113 | 585 | 0
586 | 115.5 | 586 | 113 | 586 | 0
587 | 115.5 | 587 | 113 | 587 | 0
588 | 115.5 | 588 | 113 | 588 | 0
589 | 115.5 | 589 | 113 | 589 | 0
590 | 115.5 | 590 | 114 | 590 | 0
591 | 115.5 | 591 | 114 | 591 | 0
592 | 115.5 | 592 | 114 | 592 | 0
593 | 115.6 | 593 | 114 | 593 | 0
594 | 115.6 | 594 | 114 | 594 | 0
595 | 115.6 | 595 | 114 | 595 | 0
596 | 115.6 | 596 | 114 | 596 | 0
597 | 115.8 | 597 | 114 | 597 | 0
598 | 115.8 | 598 | 114 | 598 | 0
599 | 115.8 | 599 | 115 | 599 | 0
600 | 115.9 | 600 | 115 | 600 | 0
601 | 115.9 | 601 | 115 | 601 | 0
602 | 115.9 | 602 | 115 | 602 | 0
603 | 115.9 | 603 | 115 | 603 | 0
604 | 115.9 | 604 | 115 | 604 | 0
605 | 116 | 605 | 115 | 605 | 0
606 | 116 | 606 | 116 | 606 | 0
607 | 116 | 607 | 116 | 607 | 0
608 | 116 | 608 | 116 | 608 | 0
609 | 116 | 609 | 116 | 609 | 0
610 | 116 | 610 | 116 | 610 | 0
611 | 116 | 611 | 116 | 611 | 0
612 | 116 | 612 | 116 | 612 | 0
613 | 116 | 613 | 116 | 613 | 0
614 | 116 | 614 | 116 | 614 | 0
615 | 116.1 | 615 | 116 | 615 | 0
616 | 116.1 | 616 | 117 | 616 | 0
617 | 116.1 | 617 | 117 | 617 | 0
618 | 116.1 | 618 | 117 | 618 | 0
619 | 116.3 | 619 | 117 | 619 | 0
620 | 116.3 | 620 | 118 | 620 | 0
621 | 116.3 | 621 | 117 | 621 | 0
622 | 116.3 | 622 | 118 | 622 | 0
623 | 116.4 | 623 | 118 | 623 | 0
624 | 116.4 | 624 | 118 | 624 | 0
625 | 116.4 | 625 | 118 | 625 | 0
626 | 116.4 | 626 | 118 | 626 | 0
627 | 116.4 | 627 | 118 | 627 | 0
628 | 116.5 | 628 | 118 | 628 | 0
629 | 116.5 | 629 | 118 | 629 | 0
630 | 116.5 | 630 | 119 | 630 | 0
631 | 116.5 | 631 | 119 | 631 | 0
632 | 116.5 | 632 | 119 | 632 | 0
633 | 116.5 | 633 | 119 | 633 | 0
634 | 116.5 | 634 | 119 | 634 | 0
635 | 116.5 | 635 | 119 | 635 | 0
636 | 116.5 | 636 | 119 | 636 | 0
637 | 116.6 | 637 | 119 | 637 | 0
638 | 116.6 | 638 | 120 | 638 | 0
639 | 116.6 | 639 | 120 | 639 | 0
640 | 116.6 | 640 | 120 | 640 | 0
641 | 116.6 | 641 | 120 | 641 | 0
642 | 116.6 | 642 | 120 | 642 | 0
643 | 116.8 | 643 | 120 | 643 | 0
644 | 116.8 | 644 | 120 | 644 | 0
645 | 116.8 | 645 | 120 | 645 | 0
646 | 116.8 | 646 | 120 | 646 | 0
647 | 116.8 | 647 | 120 | 647 | 0
648 | 116.9 | 648 | 120 | 648 | 0
649 | 116.9 | 649 | 121 | 649 | 0
650 | 116.9 | 650 | 121 | 650 | 0
651 | 116.9 | 651 | 121 | 651 | 0
652 | 116.9 | 652 | 121 | 652 | 0
653 | 117 | 653 | 121 | 653 | 0
654 | 117 | 654 | 121 | 654 | 0
655 | 117 | 655 | 121 | 655 | 0
656 | 117 | 656 | 121 | 656 | 0
657 | 117 | 657 | 121 | 657 | 0
658 | 117 | 658 | 121 | 658 | 0
659 | 117 | 659 | 122 | 659 | 0
660 | 117 | 660 | 122 | 660 | 0
661 | 117.1 | 661 | 122 | 661 | 0
662 | 117.1 | 662 | 122 | 662 | 0
663 | 117.1 | 663 | 122 | 663 | 0
664 | 117.1 | 664 | 122 | 664 | 0
665 | 117.1 | 665 | 123 | 665 | 0
666 | 117.3 | 666 | 123 | 666 | 0
667 | 117.3 | 667 | 123 | 667 | 0
668 | 117.3 | 668 | 123 | 668 | 0
669 | 117.3 | 669 | 123 | 669 | 0
670 | 117.3 | 670 | 123 | 670 | 0
671 | 117.4 | 671 | 123 | 671 | 0
672 | 117.4 | 672 | 123 | 672 | 0
673 | 117.4 | 673 | 123 | 673 | 0
674 | 117.4 | 674 | 123 | 674 | 0
675 | 117.5 | 675 | 124 | 675 | 0
676 | 117.5 | 676 | 124 | 676 | 0
677 | 117.5 | 677 | 124 | 677 | 0
678 | 117.5 | 678 | 124 | 678 | 0
679 | 117.5 | 679 | 124 | 679 | 0
680 | 117.5 | 680 | 124 | 680 | 0
681 | 117.5 | 681 | 124 | 681 | 0
682 | 117.5 | 682 | 124 | 682 | 0
683 | 117.5 | 683 | 124 | 683 | 0
684 | 117.6 | 684 | 125 | 684 | 0
685 | 117.6 | 685 | 125 | 685 | 0
686 | 117.6 | 686 | 125 | 686 | 0
687 | 117.6 | 687 | 125 | 687 | 0
688 | 117.6 | 688 | 125 | 688 | 0
689 | 117.8 | 689 | 125 | 689 | 0
690 | 117.8 | 690 | 125 | 690 | 0
691 | 117.8 | 691 | 126 | 691 | 0
692 | 117.8 | 692 | 125 | 692 | 0
693 | 117.8 | 693 | 125 | 693 | 0
694 | 117.9 | 694 | 126 | 694 | 0
695 | 117.9 | 695 | 126 | 695 | 0
696 | 117.9 | 696 | 126 | 696 | 0
697 | 117.9 | 697 | 126 | 697 | 0
698 | 117.9 | 698 | 126 | 698 | 0
699 | 117.9 | 699 | 126 | 699 | 0
700 | 118 | 700 | 126 | 700 | 0
701 | 118 | 701 | 126 | 701 | 0
702 | 118 | 702 | 126 | 702 | 0
703 | 118 | 703 | 127 | 703 | 0
704 | 118 | 704 | 127 | 704 | 0
705 | 118 | 705 | 127 | 705 | 0
706 | 118 | 706 | 127 | 706 | 0
707 | 118 | 707 | 127 | 707 | 0
708 | 118 | 708 | 127 | 708 | 0
709 | 118 | 709 | 127 | 709 | 0
710 | 118 | 710 | 127 | 710 | 0
711 | 118.1 | 711 | 127 | 711 | 0
712 | 118.1 | 712 | 127 | 712 | 0
713 | 118.1 | 713 | 127 | 713 | 0
714 | 118.1 | 714 | 128 | 714 | 0
715 | 118.1 | 715 | 128 | 715 | 0
716 | 118.3 | 716 | 128 | 716 | 0
717 | 118.3 | 717 | 128 | 717 | 0
718 | 118.3 | 718 | 128 | 718 | 0
719 | 118.3 | 719 | 128 | 719 | 0
720 | 118.3 | 720 | 129 | 720 | 0
721 | 118.3 | 721 | 129 | 721 | 0
722 | 118.3 | 722 | 129 | 722 | 0
723 | 118.4 | 723 | 129 | 723 | 0
724 | 118.4 | 724 | 129 | 724 | 0
725 | 118.4 | 725 | 129 | 725 | 0
726 | 118.4 | 726 | 129 | 726 | 0
727 | 118.4 | 727 | 129 | 727 | 0
728 | 118.4 | 728 | 129 | 728 | 0
729 | 118.5 | 729 | 129 | 729 | 0
730 | 118.5 | 730 | 129 | 730 | 0
731 | 118.5 | 731 | 130 | 731 | 0
732 | 118.5 | 732 | 130 | 732 | 0
733 | 118.5 | 733 | 129 | 733 | 0
734 | 118.5 | 734 | 130 | 734 | 0
735 | 118.5 | 735 | 130 | 735 | 0
736 | 118.5 | 736 | 130 | 736 | 0
737 | 118.5 | 737 | 130 | 737 | 0
738 | 118.5 | 738 | 130 | 738 | 0
739 | 118.5 | 739 | 130 | 739 | 0
740 | 118.5 | 740 | 130 | 740 | 0
741 | 118.5 | 741 | 130 | 741 | 0
742 | 118.5 | 742 | 130 | 742 | 0
743 | 118.6 | 743 | 130 | 743 | 0
744 | 118.6 | 744 | 130 | 744 | 0
745 | 118.6 | 745 | 131 | 745 | 0
746 | 118.6 | 746 | 131 | 746 | 0
747 | 118.6 | 747 | 131 | 747 | 0
748 | 118.8 | 748 | 131 | 748 | 0
749 | 118.8 | 749 | 131 | 749 | 0
750 | 118.8 | 750 | 131 | 750 | 0
751 | 118.8 | 751 | 131 | 751 | 0
752 | 118.8 | 752 | 131 | 752 | 0
753 | 118.8 | 753 | 131 | 753 | 0
754 | 118.8 | 754 | 131 | 754 | 0
755 | 118.9 | 755 | 131 | 755 | 0
756 | 118.9 | 756 | 132 | 756 | 0
757 | 118.9 | 757 | 132 | 757 | 0
758 | 118.9 | 758 | 132 | 758 | 0
759 | 118.9 | 759 | 132 | 759 | 0
760 | 119 | 760 | 132 | 760 | 0
761 | 119 | 761 | 132 | 761 | 0
762 | 119 | 762 | 132 | 762 | 0
763 | 119 | 763 | 132 | 763 | 0
764 | 119 | 764 | 132 | 764 | 0
765 | 119 | 765 | 132 | 765 | 0
766 | 119 | 766 | 132 | 766 | 0
767 | 119 | 767 | 132 | 767 | 0
768 | 119 | 768 | 132 | 768 | 0
769 | 119 | 769 | 132 | 769 | 0
770 | 119 | 770 | 132 | 770 | 0
771 | 119 | 771 | 133 | 771 | 0
772 | 119 | 772 | 133 | 772 | 0
773 | 119 | 773 | 133 | 773 | 0
774 | 119.1 | 774 | 133 | 774 | 0
775 | 119.1 | 775 | 133 | 775 | 0
776 | 119.1 | 776 | 133 | 776 | 0
777 | 119.1 | 777 | 133 | 777 | 0
778 | 119.1 | 778 | 133 | 778 | 0
779 | 119.3 | 779 | 133 | 779 | 0
780 | 119.3 | 780 | 134 | 780 | 0
781 | 119.3 | 781 | 134 | 781 | 0
782 | 119.3 | 782 | 134 | 782 | 0
783 | 119.3 | 783 | 134 | 783 | 0
784 | 119.3 | 784 | 134 | 784 | 0
785 | 119.4 | 785 | 134 | 785 | 0
786 | 119.4 | 786 | 134 | 786 | 0
787 | 119.4 | 787 | 134 | 787 | 0
788 | 119.4 | 788 | 134 | 788 | 0
789 | 119.4 | 789 | 134 | 789 | 0
790 | 119.4 | 790 | 134 | 790 | 0
791 | 119.4 | 791 | 134 | 791 | 0
792 | 119.4 | 792 | 134 | 792 | 0
793 | 119.5 | 793 | 134 | 793 | 0
794 | 119.5 | 794 | 134 | 794 | 0
795 | 119.5 | 795 | 134 | 795 | 0
796 | 119.5 | 796 | 135 | 796 | 0
797 | 119.5 | 797 | 135 | 797 | 0
798 | 119.5 | 798 | 135 | 798 | 0
799 | 119.5 | 799 | 135 | 799 | 0
800 | 119.5 | 800 | 135 | 800 | 0
801 | 119.5 | 801 | 135 | 801 | 0
802 | 119.5 | 802 | 135 | 802 | 0
803 | 119.5 | 803 | 135 | 803 | 0
804 | 119.5 | 804 | 135 | 804 | 0
805 | 119.5 | 805 | 135 | 805 | 0
806 | 119.5 | 806 | 135 | 806 | 0
807 | 119.5 | 807 | 135 | 807 | 0
808 | 119.5 | 808 | 135 | 808 | 0
809 | 119.5 | 809 | 135 | 809 | 0
810 | 119.6 | 810 | 135 | 810 | 0
811 | 119.6 | 811 | 135 | 811 | 0
812 | 119.6 | 812 | 135 | 812 | 0
813 | 119.6 | 813 | 135 | 813 | 0
814 | 119.6 | 814 | 135 | 814 | 0
815 | 119.6 | 815 | 135 | 815 | 0
816 | 119.6 | 816 | 136 | 816 | 0
817 | 119.6 | 817 | 136 | 817 | 0
818 | 119.8 | 818 | 136 | 818 | 0
819 | 119.8 | 819 | 136 | 819 | 0
820 | 119.8 | 820 | 136 | 820 | 0
821 | 119.8 | 821 | 136 | 821 | 0
822 | 119.8 | 822 | 136 | 822 | 0
823 | 119.8 | 823 | 136 | 823 | 0
824 | 119.8 | 824 | 136 | 824 | 0
825 | 119.8 | 825 | 136 | 825 | 0
826 | 119.8 | 826 | 136 | 826 | 0
827 | 119.8 | 827 | 136 | 827 | 0
828 | 119.8 | 828 | 136 | 828 | 0
829 | 119.9 | 829 | 137 | 829 | 0
830 | 119.9 | 830 | 137 | 830 | 0
831 | 119.9 | 831 | 137 | 831 | 0
832 | 119.9 | 832 | 137 | 832 | 0
833 | 119.9 | 833 | 136 | 833 | 0
834 | 119.9 | 834 | 137 | 834 | 0
835 | 119.9 | 835 | 137 | 835 | 0
836 | 119.9 | 836 | 137 | 836 | 0
837 | 119.9 | 837 | 137 | 837 | 0
838 | 119.9 | 838 | 137 | 838 | 0
839 | 119.9 | 839 | 137 | 839 | 0
840 | 120 | 840 | 137 | 840 | 0
841 | 120 | 841 | 137 | 841 | 0
842 | 120 | 842 | 137 | 842 | 0
843 | 120 | 843 | 137 | 843 | 0
844 | 120 | 844 | 137 | 844 | 0
845 | 120 | 845 | 137 | 845 | 0
846 | 120 | 846 | 138 | 846 | 0
847 | 120 | 847 | 138 | 847 | 0
848 | 120 | 848 | 138 | 848 | 0
849 | 120 | 849 | 138 | 849 | 0
850 | 120 | 850 | 138 | 850 | 0
851 | 120 | 851 | 138 | 851 | 0
852 | 120 | 852 | 138 | 852 | 0
853 | 120 | 853 | 138 | 853 | 0
854 | 120 | 854 | 138 | 854 | 0
855 | 120 | 855 | 138 | 855 | 0
856 | 120 | 856 | 138 | 856 | 0
857 | 120 | 857 | 138 | 857 | 0
858 | 120 | 858 | 138 | 858 | 0
859 | 120.1 | 859 | 138 | 859 | 0
860 | 120.1 | 860 | 138 | 860 | 0
861 | 120.1 | 861 | 139 | 861 | 0
862 | 120.1 | 862 | 138 | 862 | 0
863 | 120.1 | 863 | 138 | 863 | 0
864 | 120.1 | 864 | 138 | 864 | 0
865 | 120.1 | 865 | 138 | 865 | 0
866 | 120.1 | 866 | 139 | 866 | 0
867 | 120.1 | 867 | 138 | 867 | 0
868 | 120.1 | 868 | 138 | 868 | 0
869 | 120.1 | 869 | 138 | 869 | 0
870 | 120.3 | 870 | 139 | 870 | 0
871 | 120.3 | 871 | 139 | 871 | 0
872 | 120.3 | 872 | 139 | 872 | 0
873 | 120.3 | 873 | 139 | 873 | 0
874 | 120.3 | 874 | 139 | 874 | 0
875 | 120.3 | 875 | 139 | 875 | 0
876 | 120.3 | 876 | 139 | 876 | 0
877 | 120.3 | 877 | 139 | 877 | 0
878 | 120.3 | 878 | 139 | 878 | 0
879 | 120.3 | 879 | 139 | 879 | 0
880 | 120.3 | 880 | 139 | 880 | 0
881 | 120.4 | 881 | 139 | 881 | 0
882 | 120.4 | 882 | 139 | 882 | 0
883 | 120.4 | 883 | 139 | 883 | 0
884 | 120.4 | 884 | 139 | 884 | 0
885 | 120.4 | 885 | 139 | 885 | 0
886 | 120.4 | 886 | 140 | 886 | 0
887 | 120.4 | 887 | 140 | 887 | 0
888 | 120.4 | 888 | 140 | 888 | 0
889 | 120.4 | 889 | 140 | 889 | 0
890 | 120.5 | 890 | 140 | 890 | 0
891 | 120.5 | 891 | 140 | 891 | 0
892 | 120.5 | 892 | 140 | 892 | 0
893 | 120.5 | 893 | 140 | 893 | 0
894 | 120.5 | 894 | 140 | 894 | 0
895 | 120.5 | 895 | 140 | 895 | 0
896 | 120.5 | 896 | 140 | 896 | 0
897 | 120.5 | 897 | 140 | 897 | 0
898 | 120.5 | 898 | 140 | 898 | 0
899 | 120.5 | 899 | 140 | 899 | 0
900 | 120.5 | 900 | 140 | 900 | 0
901 | 120.5 | 901 | 140 | 901 | 0
902 | 120.5 | 902 | 140 | 902 | 0
903 | 120.5 | 903 | 140 | 903 | 0
904 | 120.5 | 904 | 140 | 904 | 0
905 | 120.5 | 905 | 140 | 905 | 0
906 | 120.5 | 906 | 140 | 906 | 0
907 | 120.5 | 907 | 140 | 907 | 0
908 | 120.5 | 908 | 140 | 908 | 0
909 | 120.5 | 909 | 140 | 909 | 0
910 | 120.5 | 910 | 140 | 910 | 0
911 | 120.5 | 911 | 140 | 911 | 0
912 | 120.5 | 912 | 141 | 912 | 0
913 | 120.5 | 913 | 141 | 913 | 0
914 | 120.5 | 914 | 141 | 914 | 0
915 | 120.5 | 915 | 141 | 915 | 0
916 | 120.6 | 916 | 141 | 916 | 0
917 | 120.6 | 917 | 141 | 917 | 0
918 | 120.6 | 918 | 141 | 918 | 0
919 | 120.6 | 919 | 141 | 919 | 0
920 | 120.6 | 920 | 141 | 920 | 0
921 | 120.6 | 921 | 141 | 921 | 0
922 | 120.6 | 922 | 141 | 922 | 0
923 | 120.6 | 923 | 141 | 923 | 0
924 | 120.6 | 924 | 141 | 924 | 0
925 | 120.8 | 925 | 141 | 925 | 0
926 | 120.8 | 926 | 141 | 926 | 0
927 | 120.8 | 927 | 141 | 927 | 0
928 | 120.8 | 928 | 141 | 928 | 0
929 | 120.8 | 929 | 141 | 929 | 0
930 | 120.8 | 930 | 141 | 930 | 0
931 | 120.8 | 931 | 141 | 931 | 0
932 | 120.8 | 932 | 141 | 932 | 0
933 | 120.9 | 933 | 141 | 933 | 0
934 | 120.9 | 934 | 141 | 934 | 0
935 | 120.9 | 935 | 141 | 935 | 0
936 | 120.9 | 936 | 142 | 936 | 0
937 | 120.9 | 937 | 141 | 937 | 0
938 | 120.9 | 938 | 141 | 938 | 0
939 | 120.9 | 939 | 141 | 939 | 0
940 | 120.9 | 940 | 142 | 940 | 0
941 | 120.9 | 941 | 142 | 941 | 0
942 | 120.9 | 942 | 142 | 942 | 0
943 | 120.9 | 943 | 142 | 943 | 0
944 | 120.9 | 944 | 142 | 944 | 0
945 | 120.9 | 945 | 142 | 945 | 0
946 | 120.9 | 946 | 142 | 946 | 0
947 | 120.9 | 947 | 142 | 947 | 0
948 | 120.9 | 948 | 142 | 948 | 0
949 | 120.9 | 949 | 142 | 949 | 0
950 | 120.9 | 950 | 142 | 950 | 0
951 | 120.9 | 951 | 142 | 951 | 0
952 | 120.9 | 952 | 142 | 952 | 0
953 | 120.9 | 953 | 142 | 953 | 0
954 | 120.9 | 954 | 142 | 954 | 0
955 | 120.9 | 955 | 142 | 955 | 0
956 | 120.9 | 956 | 142 | 956 | 0
957 | 120.9 | 957 | 142 | 957 | 0
958 | 120.9 | 958 | 142 | 958 | 0
959 | 120.9 | 959 | 142 | 959 | 0
960 | 120.9 | 960 | 142 | 960 | 0
961 | 120.9 | 961 | 142 | 961 | 0
962 | 120.9 | 962 | 142 | 962 | 0
963 | 120.9 | 963 | 142 | 963 | 0
964 | 120.9 | 964 | 142 | 964 | 0
965 | 121 | 965 | 142 | 965 | 0
966 | 121 | 966 | 142 | 966 | 0
967 | 121 | 967 | 142 | 967 | 0
968 | 121 | 968 | 142 | 968 | 0
969 | 121 | 969 | 143 | 969 | 0
970 | 121 | 970 | 142 | 970 | 0
971 | 121 | 971 | 142 | 971 | 0
972 | 121 | 972 | 142 | 972 | 0
973 | 121 | 973 | 142 | 973 | 0
974 | 121 | 974 | 142 | 974 | 0
975 | 121 | 975 | 142 | 975 | 0
976 | 121 | 976 | 143 | 976 | 0
977 | 121 | 977 | 143 | 977 | 0
978 | 121 | 978 | 142 | 978 | 0
979 | 121 | 979 | 142 | 979 | 0
980 | 121 | 980 | 143 | 980 | 0
981 | 121 | 981 | 143 | 981 | 0
982 | 121 | 982 | 143 | 982 | 0
983 | 121 | 983 | 142 | 983 | 0
984 | 121.1 | 984 | 142 | 984 | 0
985 | 121.1 | 985 | 143 | 985 | 0
986 | 121.1 | 986 | 143 | 986 | 0
987 | 121.1 | 987 | 143 | 987 | 0
988 | 121.1 | 988 | 143 | 988 | 0
989 | 121.1 | 989 | 143 | 989 | 0
990 | 121.1 | 990 | 143 | 990 | 0
991 | 121.1 | 991 | 143 | 991 | 0
992 | 121.1 | 992 | 143 | 992 | 0
993 | 121.1 | 993 | 143 | 993 | 0
994 | 121.1 | 994 | 143 | 994 | 0
995 | 121.1 | 995 | 143 | 995 | 0
996 | 121.1 | 996 | 143 | 996 | 0
997 | 121.3 | 997 | 143 | 997 | 0
998 | 121.3 | 998 | 143 | 998 | 0
999 | 121.3 | 999 | 143 | 999 | 0
1000 | 121.3 | 1000 | 143 | 1000 | 0
1001 | 121.3 | 1001 | 143 | 1001 | 0
1002 | 121.3 | 1002 | 143 | 1002 | 0
1003 | 121.3 | 1003 | 143 | 1003 | 0
1004 | 121.3 | 1004 | 143 | 1004 | 0
1005 | 121.3 | 1005 | 143 | 1005 | 0
1006 | 121.3 | 1006 | 143 | 1006 | 0
1007 | 121.3 | 1007 | 143 | 1007 | 0
1008 | 121.3 | 1008 | 143 | 1008 | 0
1009 | 121.3 | 1009 | 143 | 1009 | 0
1010 | 121.3 | 1010 | 143 | 1010 | 0
1011 | 121.3 | 1011 | 143 | 1011 | 0
1012 | 121.3 | 1012 | 143 | 1012 | 0
1013 | 121.3 | 1013 | 143 | 1013 | 0
1014 | 121.3 | 1014 | 143 | 1014 | 0
1015 | 121.3 | 1015 | 143 | 1015 | 0
1016 | 121.3 | 1016 | 143 | 1016 | 0
1017 | 121.3 | 1017 | 143 | 1017 | 0
1018 | 121.3 | 1018 | 143 | 1018 | 0
1019 | 121.3 | 1019 | 143 | 1019 | 0
1020 | 121.3 | 1020 | 143 | 1020 | 0
1021 | 121.3 | 1021 | 143 | 1021 | 0
1022 | 121.3 | 1022 | 143 | 1022 | 0
1023 | 121.3 | 1023 | 143 | 1023 | 0
1024 | 121.3 | 1024 | 143 | 1024 | 0
1025 | 121.3 | 1025 | 143 | 1025 | 0
1026 | 121.3 | 1026 | 144 | 1026 | 0
1027 | 121.3 | 1027 | 143 | 1027 | 0
1028 | 121.3 | 1028 | 143 | 1028 | 0
1029 | 121.3 | 1029 | 143 | 1029 | 0
1030 | 121.3 | 1030 | 144 | 1030 | 0
1031 | 121.3 | 1031 | 144 | 1031 | 0
1032 | 121.3 | 1032 | 144 | 1032 | 0
1033 | 121.3 | 1033 | 144 | 1033 | 0
1034 | 121.3 | 1034 | 144 | 1034 | 0
1035 | 121.3 | 1035 | 144 | 1035 | 0
1036 | 121.3 | 1036 | 144 | 1036 | 0
1037 | 121.3 | 1037 | 144 | 1037 | 0
1038 | 121.3 | 1038 | 144 | 1038 | 0
1039 | 121.3 | 1039 | 144 | 1039 | 0
1040 | 121.3 | 1040 | 144 | 1040 | 0
1041 | 121.3 | 1041 | 144 | 1041 | 0
1042 | 121.3 | 1042 | 144 | 1042 | 0
1043 | 121.3 | 1043 | 144 | 1043 | 0
1044 | 121.3 | 1044 | 144 | 1044 | 0
1045 | 121.3 | 1045 | 144 | 1045 | 0
1046 | 121.3 | 1046 | 144 | 1046 | 0
1047 | 121.3 | 1047 | 144 | 1047 | 0
1048 | 121.3 | 1048 | 144 | 1048 | 0
1049 | 121.3 | 1049 | 144 | 1049 | 0
1050 | 121.3 | 1050 | 144 | 1050 | 0
1051 | 121.4 | 1051 | 144 | 1051 | 0
1052 | 121.4 | 1052 | 144 | 1052 | 0
1053 | 121.4 | 1053 | 144 | 1053 | 0
1054 | 121.4 | 1054 | 144 | 1054 | 0
1055 | 121.4 | 1055 | 144 | 1055 | 0
1056 | 121.4 | 1056 | 144 | 1056 | 0
1057 | 121.4 | 1057 | 144 | 1057 | 0
1058 | 121.4 | 1058 | 144 | 1058 | 0
1059 | 121.4 | 1059 | 144 | 1059 | 0
1060 | 121.4 | 1060 | 144 | 1060 | 0
1061 | 121.4 | 1061 | 144 | 1061 | 0
1062 | 121.4 | 1062 | 144 | 1062 | 0
1063 | 121.4 | 1063 | 144 | 1063 | 0
1064 | 121.4 | 1064 | 144 | 1064 | 0
1065 | 121.4 | 1065 | 144 | 1065 | 0
1066 | 121.4 | 1066 | 144 | 1066 | 0
1067 | 121.4 | 1067 | 144 | 1067 | 0
1068 | 121.4 | 1068 | 144 | 1068 | 0
1069 | 121.4 | 1069 | 144 | 1069 | 0
1070 | 121.4 | 1070 | 144 | 1070 | 0
1071 | 121.4 | 1071 | 144 | 1071 | 0
1072 | 121.4 | 1072 | 144 | 1072 | 0
1073 | 121.4 | 1073 | 144 | 1073 | 0
1074 | 121.5 | 1074 | 144 | 1074 | 0
1075 | 121.5 | 1075 | 144 | 1075 | 0
1076 | 121.5 | 1076 | 144 | 1076 | 0
1077 | 121.5 | 1077 | 144 | 1077 | 0
1078 | 121.5 | 1078 | 144 | 1078 | 0
1079 | 121.5 | 1079 | 144 | 1079 | 0
1080 | 121.5 | 1080 | 144 | 1080 | 0
1081 | 121.5 | 1081 | 144 | 1081 | 0
1082 | 121.5 | 1082 | 144 | 1082 | 0
1083 | 121.5 | 1083 | 144 | 1083 | 0
1084 | 121.5 | 1084 | 144 | 1084 | 0
1085 | 121.5 | 1085 | 144 | 1085 | 0
1086 | 121.5 | 1086 | 144 | 1086 | 0
1087 | 121.5 | 1087 | 144 | 1087 | 0
1088 | 121.5 | 1088 | 144 | 1088 | 0
1089 | 121.5 | 1089 | 144 | 1089 | 0
1090 | 121.5 | 1090 | 144 | 1090 | 0
1091 | 121.5 | 1091 | 144 | 1091 | 0
1092 | 121.5 | 1092 | 144 | 1092 | 0
1093 | 121.5 | 1093 | 144 | 1093 | 0
1094 | 121.5 | 1094 | 144 | 1094 | 0
1095 | 121.5 | 1095 | 144 | 1095 | 0
1096 | 121.5 | 1096 | 144 | 1096 | 0
1097 | 121.5 | 1097 | 144 | 1097 | 0
1098 | 121.5 | 1098 | 144 | 1098 | 0
1099 | 121.5 | 1099 | 144 | 1099 | 0
1100 | 121.5 | 1100 | 144 | 1100 | 0
1101 | 121.5 | 1101 | 144 | 1101 | 0
1102 | 121.5 | 1102 | 144 | 1102 | 0
1103 | 121.5 | 1103 | 144 | 1103 | 0
1104 | 121.5 | 1104 | 144 | 1104 | 0
1105 | 121.6 | 1105 | 144 | 1105 | 0
1106 | 121.6 | 1106 | 144 | 1106 | 0
1107 | 121.6 | 1107 | 144 | 1107 | 0
1108 | 121.6 | 1108 | 144 | 1108 | 0
1109 | 121.6 | 1109 | 144 | 1109 | 0
1110 | 121.6 | 1110 | 144 | 1110 | 0
1111 | 121.6 | 1111 | 144 | 1111 | 0
1112 | 121.6 | 1112 | 144 | 1112 | 0
1113 | 121.6 | 1113 | 144 | 1113 | 0
1114 | 121.5 | 1114 | 144 | 1114 | 0
1115 | 121.5 | 1115 | 144 | 1115 | 0
1116 | 121.5 | 1116 | 144 | 1116 | 0
1117 | 121.5 | 1117 | 144 | 1117 | 0
1118 | 121.5 | 1118 | 144 | 1118 | 0
1119 | 121.5 | 1119 | 144 | 1119 | 0
1120 | 121.5 | 1120 | 144 | 1120 | 0
1121 | 121.5 | 1121 | 144 | 1121 | 0
1122 | 121.5 | 1122 | 144 | 1122 | 0
1123 | 121.5 | 1123 | 144 | 1123 | 0
1124 | 121.5 | 1124 | 144 | 1124 | 0
1125 | 121.5 | 1125 | 144 | 1125 | 0
1126 | 121.5 | 1126 | 144 | 1126 | 0
1127 | 121.5 | 1127 | 144 | 1127 | 0
1128 | 121.5 | 1128 | 144 | 1128 | 0
1129 | 121.5 | 1129 | 144 | 1129 | 0
1130 | 121.5 | 1130 | 144 | 1130 | 0
1131 | 121.5 | 1131 | 144 | 1131 | 0
1132 | 121.5 | 1132 | 144 | 1132 | 0
1133 | 121.5 | 1133 | 144 | 1133 | 0
1134 | 121.5 | 1134 | 144 | 1134 | 0
1135 | 121.5 | 1135 | 144 | 1135 | 0
1136 | 121.5 | 1136 | 144 | 1136 | 0
1137 | 121.5 | 1137 | 144 | 1137 | 0
1138 | 121.5 | 1138 | 144 | 1138 | 0
1139 | 121.5 | 1139 | 144 | 1139 | 0
1140 | 121.5 | 1140 | 144 | 1140 | 0
1141 | 121.5 | 1141 | 144 | 1141 | 0
1142 | 121.5 | 1142 | 144 | 1142 | 0
1143 | 121.5 | 1143 | 144 | 1143 | 0
1144 | 121.5 | 1144 | 144 | 1144 | 0
1145 | 121.5 | 1145 | 144 | 1145 | 0
1146 | 121.5 | 1146 | 144 | 1146 | 0
1147 | 121.5 | 1147 | 144 | 1147 | 0
1148 | 121.5 | 1148 | 144 | 1148 | 0
1149 | 121.5 | 1149 | 144 | 1149 | 0
1150 | 121.5 | 1150 | 144 | 1150 | 0
1151 | 121.5 | 1151 | 144 | 1151 | 0
1152 | 121.5 | 1152 | 144 | 1152 | 0
1153 | 121.5 | 1153 | 144 | 1153 | 0
1154 | 121.5 | 1154 | 144 | 1154 | 0
1155 | 121.5 | 1155 | 144 | 1155 | 0
1156 | 121.5 | 1156 | 144 | 1156 | 0
1157 | 121.5 | 1157 | 144 | 1157 | 0
1158 | 121.5 | 1158 | 144 | 1158 | 0
1159 | 121.5 | 1159 | 144 | 1159 | 0
1160 | 121.5 | 1160 | 144 | 1160 | 0
1161 | 121.5 | 1161 | 144 | 1161 | 0
1162 | 121.5 | 1162 | 144 | 1162 | 0
1163 | 121.5 | 1163 | 144 | 1163 | 0
1164 | 121.5 | 1164 | 144 | 1164 | 0
1165 | 121.5 | 1165 | 144 | 1165 | 0
1166 | 121.5 | 1166 | 144 | 1166 | 0
1167 | 121.5 | 1167 | 144 | 1167 | 0
1168 | 121.5 | 1168 | 144 | 1168 | 0
1169 | 121.5 | 1169 | 144 | 1169 | 0
1170 | 121.5 | 1170 | 144 | 1170 | 0
1171 | 121.5 | 1171 | 144 | 1171 | 0
1172 | 121.5 | 1172 | 144 | 1172 | 0
1173 | 121.5 | 1173 | 144 | 1173 | 0
1174 | 121.5 | 1174 | 144 | 1174 | 0
1175 | 121.5 | 1175 | 144 | 1175 | 0
1176 | 121.6 | 1176 | 144 | 1176 | 0
1177 | 121.6 | 1177 | 144 | 1177 | 0
1178 | 121.6 | 1178 | 144 | 1178 | 0
1179 | 121.6 | 1179 | 144 | 1179 | 0
1180 | 121.6 | 1180 | 144 | 1180 | 0
1181 | 121.6 | 1181 | 144 | 1181 | 0
1182 | 121.6 | 1182 | 144 | 1182 | 0
1183 | 121.6 | 1183 | 144 | 1183 | 0
1184 | 121.6 | 1184 | 144 | 1184 | 0
1185 | 121.6 | 1185 | 144 | 1185 | 0
1186 | 121.6 | 1186 | 144 | 1186 | 0
1187 | 121.6 | 1187 | 144 | 1187 | 0
1188 | 121.6 | 1188 | 144 | 1188 | 0
1189 | 121.6 | 1189 | 144 | 1189 | 0
1190 | 121.6 | 1190 | 144 | 1190 | 0
1191 | 121.6 | 1191 | 144 | 1191 | 0
1192 | 121.6 | 1192 | 144 | 1192 | 0
1193 | 121.6 | 1193 | 144 | 1193 | 0
1194 | 121.6 | 1194 | 144 | 1194 | 0
1195 | 121.6 | 1195 | 144 | 1195 | 0
1196 | 121.6 | 1196 | 144 | 1196 | 0
1197 | 121.6 | 1197 | 144 | 1197 | 0
1198 | 121.6 | 1198 | 144 | 1198 | 0
1199 | 121.6 | 1199 | 144 | 1199 | 0
1200 | 121.6 | 1200 | 144 | 1200 | 0
1201 | 121.6 | 1201 | 144 | 1201 | 0
1202 | 121.6 | 1202 | 144 | 1202 | 0
1203 | 121.6 | 1203 | 144 | 1203 | 0
1204 | 121.6 | 1204 | 144 | 1204 | 0
1205 | 121.6 | 1205 | 144 | 1205 | 0
1206 | 121.6 | 1206 | 144 | 1206 | 0
1207 | 121.6 | 1207 | 144 | 1207 | 0
1208 | 121.6 | 1208 | 144 | 1208 | 0
1209 | 121.6 | 1209 | 144 | 1209 | 0
1210 | 121.6 | 1210 | 144 | 1210 | 0
1211 | 121.6 | 1211 | 144 | 1211 | 0
1212 | 121.6 | 1212 | 144 | 1212 | 0
1213 | 121.6 | 1213 | 144 | 1213 | 0
1214 | 121.6 | 1214 | 144 | 1214 | 0
1215 | 121.6 | 1215 | 144 | 1215 | 0
1216 | 121.6 | 1216 | 144 | 1216 | 0
1217 | 121.6 | 1217 | 144 | 1217 | 0
1218 | 121.6 | 1218 | 144 | 1218 | 0
1219 | 121.6 | 1219 | 144 | 1219 | 0
1220 | 121.6 | 1220 | 144 | 1220 | 0
1221 | 121.6 | 1221 | 144 | 1221 | 0
1222 | 121.6 | 1222 | 144 | 1222 | 0
1223 | 121.6 | 1223 | 144 | 1223 | 0
1224 | 121.6 | 1224 | 144 | 1224 | 0
1225 | 121.6 | 1225 | 144 | 1225 | 0
1226 | 121.6 | 1226 | 144 | 1226 | 0
1227 | 121.6 | 1227 | 144 | 1227 | 0
1228 | 121.6 | 1228 | 144 | 1228 | 0
1229 | 121.6 | 1229 | 144 | 1229 | 0
1230 | 121.6 | 1230 | 144 | 1230 | 0
1231 | 121.6 | 1231 | 144 | 1231 | 0
1232 | 121.6 | 1232 | 144 | 1232 | 0
1233 | 121.6 | 1233 | 144 | 1233 | 0
1234 | 121.6 | 1234 | 144 | 1234 | 0
1235 | 121.6 | 1235 | 144 | 1235 | 0
1236 | 121.6 | 1236 | 144 | 1236 | 0
1237 | 121.6 | 1237 | 144 | 1237 | 0
1238 | 121.6 | 1238 | 144 | 1238 | 0
1239 | 121.6 | 1239 | 144 | 1239 | 0
1240 | 121.6 | 1240 | 144 | 1240 | 0
1241 | 121.6 | 1241 | 144 | 1241 | 0
1242 | 121.6 | 1242 | 144 | 1242 | 0
1243 | 121.6 | 1243 | 144 | 1243 | 0
1244 | 121.6 | 1244 | 144 | 1244 | 0
1245 | 121.6 | 1245 | 144 | 1245 | 0
1246 | 121.6 | 1246 | 144 | 1246 | 0
1247 | 121.6 | 1247 | 144 | 1247 | 0
1248 | 121.6 | 1248 | 144 | 1248 | 0
1249 | 121.6 | 1249 | 144 | 1249 | 0
1250 | 121.6 | 1250 | 144 | 1250 | 0
1251 | 121.6 | 1251 | 144 | 1251 | 0
1252 | 121.6 | 1252 | 144 | 1252 | 0
1253 | 121.6 | 1253 | 144 | 1253 | 0
1254 | 121.6 | 1254 | 144 | 1254 | 0
1255 | 121.6 | 1255 | 144 | 1255 | 0
1256 | 121.6 | 1256 | 144 | 1256 | 0
1257 | 121.6 | 1257 | 144 | 1257 | 0
1258 | 121.6 | 1258 | 144 | 1258 | 0
1259 | 121.6 | 1259 | 144 | 1259 | 0
1260 | 121.6 | 1260 | 144 | 1260 | 0
1261 | 121.6 | 1261 | 144 | 1261 | 0
1262 | 121.6 | 1262 | 144 | 1262 | 0
1263 | 121.6 | 1263 | 144 | 1263 | 0
1264 | 121.6 | 1264 | 144 | 1264 | 0
1265 | 121.6 | 1265 | 144 | 1265 | 0
1266 | 121.6 | 1266 | 144 | 1266 | 0
1267 | 121.6 | 1267 | 144 | 1267 | 0
1268 | 121.6 | 1268 | 144 | 1268 | 0
1269 | 121.6 | 1269 | 144 | 1269 | 0
1270 | 121.6 | 1270 | 144 | 1270 | 0
1271 | 121.6 | 1271 | 144 | 1271 | 0
1272 | 121.6 | 1272 | 144 | 1272 | 0
1273 | 121.6 | 1273 | 144 | 1273 | 0
1274 | 121.6 | 1274 | 144 | 1274 | 0
1275 | 121.6 | 1275 | 144 | 1275 | 0
1276 | 121.6 | 1276 | 144 | 1276 | 0
1277 | 121.6 | 1277 | 144 | 1277 | 0
1278 | 121.6 | 1278 | 144 | 1278 | 0
1279 | 121.6 | 1279 | 144 | 1279 | 0
1280 | 121.6 | 1280 | 144 | 1280 | 0
1281 | 121.6 | 1281 | 144 | 1281 | 0
1282 | 121.6 | 1282 | 144 | 1282 | 0
1283 | 121.6 | 1283 | 144 | 1283 | 0
1284 | 121.6 | 1284 | 144 | 1284 | 0
1285 | 121.6 | 1285 | 144 | 1285 | 0
1286 | 121.6 | 1286 | 144 | 1286 | 0
1287 | 121.6 | 1287 | 144 | 1287 | 0
1288 | 121.6 | 1288 | 144 | 1288 | 0
1289 | 121.6 | 1289 | 144 | 1289 | 0
1290 | 121.6 | 1290 | 144 | 1290 | 0
1291 | 121.6 | 1291 | 144 | 1291 | 0
1292 | 121.6 | 1292 | 144 | 1292 | 0
1293 | 121.6 | 1293 | 144 | 1293 | 0
1294 | 121.6 | 1294 | 144 | 1294 | 0
1295 | 121.6 | 1295 | 144 | 1295 | 0
1296 | 121.6 | 1296 | 144 | 1296 | 0
1297 | 121.6 | 1297 | 144 | 1297 | 0
1298 | 121.6 | 1298 | 144 | 1298 | 0
1299 | 121.6 | 1299 | 144 | 1299 | 0
1300 | 121.6 | 1300 | 144 | 1300 | 0
1301 | 121.6 | 1301 | 144 | 1301 | 0
1302 | 121.6 | 1302 | 144 | 1302 | 0
1303 | 121.6 | 1303 | 144 | 1303 | 0
1304 | 121.6 | 1304 | 144 | 1304 | 0
1305 | 121.6 | 1305 | 144 | 1305 | 0
1306 | 121.6 | 1306 | 144 | 1306 | 0
1307 | 121.6 | 1307 | 144 | 1307 | 0
1308 | 121.6 | 1308 | 144 | 1308 | 0
1309 | 121.6 | 1309 | 144 | 1309 | 0
1310 | 121.6 | 1310 | 144 | 1310 | 0
1311 | 121.6 | 1311 | 144 | 1311 | 0
1312 | 121.6 | 1312 | 144 | 1312 | 0
1313 | 121.6 | 1313 | 144 | 1313 | 0
1314 | 121.6 | 1314 | 144 | 1314 | 0
1315 | 121.6 | 1315 | 144 | 1315 | 0
1316 | 121.6 | 1316 | 144 | 1316 | 0
1317 | 121.6 | 1317 | 144 | 1317 | 0
1318 | 121.6 | 1318 | 144 | 1318 | 0
1319 | 121.6 | 1319 | 144 | 1319 | 0
1320 | 121.6 | 1320 | 144 | 1320 | 0
1321 | 121.6 | 1321 | 144 | 1321 | 0
1322 | 121.6 | 1322 | 144 | 1322 | 0
1323 | 121.6 | 1323 | 144 | 1323 | 0
1324 | 121.6 | 1324 | 144 | 1324 | 0
1325 | 121.6 | 1325 | 144 | 1325 | 0
1326 | 121.6 | 1326 | 144 | 1326 | 0
1327 | 121.6 | 1327 | 144 | 1327 | 0
1328 | 121.6 | 1328 | 144 | 1328 | 0
1329 | 121.6 | 1329 | 144 | 1329 | 0
1330 | 121.6 | 1330 | 144 | 1330 | 0
1331 | 121.6 | 1331 | 144 | 1331 | 0
1332 | 121.6 | 1332 | 144 | 1332 | 0
1333 | 121.6 | 1333 | 144 | 1333 | 0
1334 | 121.6 | 1334 | 144 | 1334 | 0
1335 | 121.6 | 1335 | 144 | 1335 | 0
1336 | 121.6 | 1336 | 144 | 1336 | 0
1337 | 121.6 | 1337 | 144 | 1337 | 0
1338 | 121.6 | 1338 | 144 | 1338 | 0
1339 | 121.6 | 1339 | 144 | 1339 | 0
1340 | 121.6 | 1340 | 144 | 1340 | 0
1341 | 121.6 | 1341 | 144 | 1341 | 0
1342 | 121.6 | 1342 | 144 | 1342 | 0
1343 | 121.6 | 1343 | 144 | 1343 | 0
1344 | 121.6 | 1344 | 144 | 1344 | 0
1345 | 121.6 | 1345 | 144 | 1345 | 0
1346 | 121.6 | 1346 | 144 | 1346 | 0
1347 | 121.6 | 1347 | 144 | 1347 | 0
1348 | 121.6 | 1348 | 144 | 1348 | 0
1349 | 121.6 | 1349 | 144 | 1349 | 0
1350 | 121.6 | 1350 | 144 | 1350 | 0
1351 | 121.6 | 1351 | 144 | 1351 | 0
1352 | 121.6 | 1352 | 144 | 1352 | 0
1353 | 121.6 | 1353 | 144 | 1353 | 0
1354 | 121.6 | 1354 | 144 | 1354 | 0
1355 | 121.6 | 1355 | 144 | 1355 | 0
1356 | 121.6 | 1356 | 144 | 1356 | 0
1357 | 121.6 | 1357 | 144 | 1357 | 0
1358 | 121.6 | 1358 | 144 | 1358 | 0
1359 | 121.6 | 1359 | 144 | 1359 | 0
1360 | 121.6 | 1360 | 144 | 1360 | 0
1361 | 121.6 | 1361 | 144 | 1361 | 0
1362 | 121.6 | 1362 | 144 | 1362 | 0
1363 | 121.6 | 1363 | 144 | 1363 | 0
1364 | 121.6 | 1364 | 144 | 1364 | 0
1365 | 121.6 | 1365 | 144 | 1365 | 0
1366 | 121.6 | 1366 | 144 | 1366 | 0
1367 | 121.6 | 1367 | 144 | 1367 | 0
1368 | 121.6 | 1368 | 144 | 1368 | 0
1369 | 121.6 | 1369 | 144 | 1369 | 0
1370 | 121.6 | 1370 | 144 | 1370 | 0
1371 | 121.6 | 1371 | 144 | 1371 | 0
1372 | 121.6 | 1372 | 144 | 1372 | 0
1373 | 121.6 | 1373 | 144 | 1373 | 0
1374 | 121.6 | 1374 | 144 | 1374 | 0
1375 | 121.6 | 1375 | 144 | 1375 | 0
1376 | 121.6 | 1376 | 144 | 1376 | 0
1377 | 121.6 | 1377 | 144 | 1377 | 0
1378 | 121.6 | 1378 | 144 | 1378 | 0
1379 | 121.6 | 1379 | 144 | 1379 | 0
1380 | 121.6 | 1380 | 144 | 1380 | 0
1381 | 121.6 | 1381 | 144 | 1381 | 0
1382 | 121.6 | 1382 | 144 | 1382 | 0
1383 | 121.6 | 1383 | 144 | 1383 | 0
1384 | 121.6 | 1384 | 144 | 1384 | 0
1385 | 121.6 | 1385 | 144 | 1385 | 0
1386 | 121.6 | 1386 | 144 | 1386 | 0
1387 | 121.6 | 1387 | 144 | 1387 | 0
1388 | 121.6 | 1388 | 144 | 1388 | 0
1389 | 121.6 | 1389 | 144 | 1389 | 0
1390 | 121.6 | 1390 | 144 | 1390 | 0
1391 | 121.6 | 1391 | 144 | 1391 | 0
1392 | 121.6 | 1392 | 144 | 1392 | 0
1393 | 121.6 | 1393 | 144 | 1393 | 0
1394 | 121.6 | 1394 | 144 | 1394 | 0
1395 | 121.6 | 1395 | 144 | 1395 | 0
1396 | 121.6 | 1396 | 144 | 1396 | 0
1397 | 121.6 | 1397 | 144 | 1397 | 0
1398 | 121.6 | 1398 | 144 | 1398 | 0
1399 | 121.6 | 1399 | 144 | 1399 | 0
1400 | 121.6 | 1400 | 144 | 1400 | 0
1401 | 121.6 | 1401 | 144 | 1401 | 0
1402 | 121.6 | 1402 | 144 | 1402 | 0
1403 | 121.6 | 1403 | 144 | 1403 | 0
1404 | 121.6 | 1404 | 144 | 1404 | 0
1405 | 121.6 | 1405 | 144 | 1405 | 0
1406 | 121.6 | 1406 | 144 | 1406 | 0
1407 | 121.6 | 1407 | 144 | 1407 | 0
1408 | 121.6 | 1408 | 144 | 1408 | 0
1409 | 121.6 | 1409 | 144 | 1409 | 0
1410 | 121.6 | 1410 | 144 | 1410 | 0
1411 | 121.6 | 1411 | 144 | 1411 | 0
1412 | 121.6 | 1412 | 144 | 1412 | 0
1413 | 121.6 | 1413 | 144 | 1413 | 0
1414 | 121.6 | 1414 | 144 | 1414 | 0
1415 | 121.6 | 1415 | 144 | 1415 | 0
1416 | 121.6 | 1416 | 144 | 1416 | 0
1417 | 121.6 | 1417 | 144 | 1417 | 0
1418 | 121.6 | 1418 | 144 | 1418 | 0
1419 | 121.6 | 1419 | 144 | 1419 | 0
1420 | 121.6 | 1420 | 144 | 1420 | 0
1421 | 121.6 | 1421 | 144 | 1421 | 0
1422 | 121.6 | 1422 | 144 | 1422 | 0
1423 | 121.6 | 1423 | 144 | 1423 | 0
1424 | 121.6 | 1424 | 144 | 1424 | 0
1425 | 121.6 | 1425 | 144 | 1425 | 0
1426 | 121.6 | 1426 | 144 | 1426 | 0
1427 | 121.6 | 1427 | 144 | 1427 | 0
1428 | 121.6 | 1428 | 144 | 1428 | 0
1429 | 121.6 | 1429 | 144 | 1429 | 0
1430 | 121.6 | 1430 | 144 | 1430 | 0
1431 | 121.6 | 1431 | 144 | 1431 | 0
1432 | 121.6 | 1432 | 144 | 1432 | 0
1433 | 121.6 | 1433 | 144 | 1433 | 0
1434 | 121.6 | 1434 | 144 | 1434 | 0
1435 | 121.6 | 1435 | 143 | 1435 | 0
1436 | 121.6 | 1436 | 143 | 1436 | 0
1437 | 121.6 | 1437 | 144 | 1437 | 0
1438 | 121.6 | 1438 | 144 | 1438 | 0
1439 | 121.6 | 1439 | 144 | 1439 | 0
1440 | 121.6 | 1440 | 144 | 1440 | 0
1441 | 121.6 | 1441 | 144 | 1441 | 0
1442 | 121.6 | 1442 | 144 | 1442 | 0
1443 | 121.6 | 1443 | 144 | 1443 | 0
1444 | 121.6 | 1444 | 144 | 1444 | 0
1445 | 121.6 | 1445 | 144 | 1445 | 0
1446 | 121.6 | 1446 | 144 | 1446 | 0
1447 | 121.6 | 1447 | 144 | 1447 | 0
1448 | 121.6 | 1448 | 144 | 1448 | 0
1449 | 121.6 | 1449 | 144 | 1449 | 0
1450 | 121.6 | 1450 | 144 | 1450 | 0
1451 | 121.6 | 1451 | 144 | 1451 | 0
1452 | 121.6 | 1452 | 144 | 1452 | 0
1453 | 121.6 | 1453 | 144 | 1453 | 0
1454 | 121.6 | 1454 | 144 | 1454 | 0
1455 | 121.6 | 1455 | 144 | 1455 | 0
1456 | 121.6 | 1456 | 144 | 1456 | 0
1457 | 121.6 | 1457 | 144 | 1457 | 0
1458 | 121.6 | 1458 | 144 | 1458 | 0
1459 | 121.6 | 1459 | 144 | 1459 | 0
1460 | 121.6 | 1460 | 144 | 1460 | 0
1461 | 121.6 | 1461 | 144 | 1461 | 0
1462 | 121.6 | 1462 | 144 | 1462 | 0
1463 | 121.6 | 1463 | 144 | 1463 | 0
1464 | 121.6 | 1464 | 144 | 1464 | 0
1465 | 121.6 | 1465 | 144 | 1465 | 0
1466 | 121.6 | 1466 | 144 | 1466 | 0
1467 | 121.6 | 1467 | 144 | 1467 | 0
1468 | 121.6 | 1468 | 144 | 1468 | 0
1469 | 121.6 | 1469 | 144 | 1469 | 0
1470 | 121.6 | 1470 | 144 | 1470 | 0
1471 | 121.6 | 1471 | 144 | 1471 | 0
1472 | 121.6 | 1472 | 144 | 1472 | 0
1473 | 121.6 | 1473 | 144 | 1473 | 0
1474 | 121.6 | 1474 | 144 | 1474 | 0
1475 | 121.6 | 1475 | 144 | 1475 | 0
1476 | 121.6 | 1476 | 144 | 1476 | 0
1477 | 121.6 | 1477 | 144 | 1477 | 0
1478 | 121.6 | 1478 | 144 | 1478 | 0
1479 | 121.6 | 1479 | 144 | 1479 | 0
1480 | 121.6 | 1480 | 144 | 1480 | 0
1481 | 121.6 | 1481 | 144 | 1481 | 0
1482 | 121.6 | 1482 | 144 | 1482 | 0
1483 | 121.6 | 1483 | 144 | 1483 | 0
1484 | 121.6 | 1484 | 144 | 1484 | 0
1485 | 121.6 | 1485 | 144 | 1485 | 0
1486 | 121.6 | 1486 | 144 | 1486 | 0
1487 | 121.6 | 1487 | 144 | 1487 | 0
1488 | 121.6 | 1488 | 144 | 1488 | 0
1489 | 121.6 | 1489 | 144 | 1489 | 0
1490 | 121.6 | 1490 | 144 | 1490 | 0
1491 | 121.6 | 1491 | 144 | 1491 | 0
1492 | 121.6 | 1492 | 144 | 1492 | 0
1493 | 121.6 | 1493 | 144 | 1493 | 0
1494 | 121.6 | 1494 | 144 | 1494 | 0
1495 | 121.6 | 1495 | 144 | 1495 | 0
1496 | 121.6 | 1496 | 144 | 1496 | 0
1497 | 121.6 | 1497 | 144 | 1497 | 0
1498 | 121.6 | 1498 | 144 | 1498 | 0
1499 | 121.6 | 1499 | 144 | 1499 | 0
1500 | 121.6 | 1500 | 144 | 1500 | 0
1501 | 121.6 | 1501 | 144 | 1501 | 0
1502 | 121.6 | 1502 | 144 | 1502 | 0
1503 | 121.6 | 1503 | 144 | 1503 | 0
1504 | 121.6 | 1504 | 144 | 1504 | 0
1505 | 121.6 | 1505 | 144 | 1505 | 0
1506 | 121.6 | 1506 | 144 | 1506 | 0
1507 | 121.6 | 1507 | 144 | 1507 | 0
1508 | 121.6 | 1508 | 144 | 1508 | 0
1509 | 121.6 | 1509 | 144 | 1509 | 0
1510 | 121.6 | 1510 | 144 | 1510 | 0
1511 | 121.6 | 1511 | 144 | 1511 | 0
1512 | 121.6 | 1512 | 144 | 1512 | 0
1513 | 121.6 | 1513 | 144 | 1513 | 0
1514 | 121.6 | 1514 | 144 | 1514 | 0
1515 | 121.6 | 1515 | 144 | 1515 | 0
1516 | 121.6 | 1516 | 144 | 1516 | 0
1517 | 121.6 | 1517 | 144 | 1517 | 0
1518 | 121.6 | 1518 | 144 | 1518 | 0
1519 | 121.6 | 1519 | 144 | 1519 | 0
1520 | 121.6 | 1520 | 144 | 1520 | 0
1521 | 121.6 | 1521 | 144 | 1521 | 0
1522 | 121.6 | 1522 | 144 | 1522 | 0
1523 | 121.6 | 1523 | 144 | 1523 | 0
1524 | 121.6 | 1524 | 144 | 1524 | 0
1525 | 121.6 | 1525 | 144 | 1525 | 0
1526 | 121.6 | 1526 | 144 | 1526 | 0
1527 | 121.6 | 1527 | 144 | 1527 | 0
1528 | 121.6 | 1528 | 144 | 1528 | 0
1529 | 121.6 | 1529 | 144 | 1529 | 0
1530 | 121.6 | 1530 | 144 | 1530 | 0
1531 | 121.6 | 1531 | 144 | 1531 | 0
1532 | 121.6 | 1532 | 144 | 1532 | 0
1533 | 121.6 | 1533 | 144 | 1533 | 0
1534 | 121.6 | 1534 | 144 | 1534 | 0
1535 | 121.6 | 1535 | 144 | 1535 | 0
1536 | 121.6 | 1536 | 144 | 1536 | 0
1537 | 121.6 | 1537 | 144 | 1537 | 0
1538 | 121.6 | 1538 | 144 | 1538 | 0
1539 | 121.6 | 1539 | 144 | 1539 | 0
1540 | 121.6 | 1540 | 144 | 1540 | 0
1541 | 121.6 | 1541 | 144 | 1541 | 0
1542 | 121.6 | 1542 | 144 | 1542 | 0
1543 | 121.6 | 1543 | 144 | 1543 | 0
1544 | 121.6 | 1544 | 144 | 1544 | 0
1545 | 121.6 | 1545 | 144 | 1545 | 0
1546 | 121.6 | 1546 | 144 | 1546 | 0
1547 | 121.6 | 1547 | 144 | 1547 | 0
1548 | 121.6 | 1548 | 144 | 1548 | 0
1549 | 121.6 | 1549 | 144 | 1549 | 0
1550 | 121.6 | 1550 | 144 | 1550 | 0
1551 | 121.6 | 1551 | 144 | 1551 | 0
1552 | 121.6 | 1552 | 144 | 1552 | 0
1553 | 121.6 | 1553 | 144 | 1553 | 0
1554 | 121.6 | 1554 | 144 | 1554 | 0
1555 | 121.6 | 1555 | 144 | 1555 | 0
1556 | 121.6 | 1556 | 144 | 1556 | 0
1557 | 121.6 | 1557 | 144 | 1557 | 0
1558 | 121.6 | 1558 | 144 | 1558 | 0
1559 | 121.6 | 1559 | 144 | 1559 | 0
1560 | 121.6 | 1560 | 144 | 1560 | 0
1561 | 121.6 | 1561 | 144 | 1561 | 0
1562 | 121.6 | 1562 | 144 | 1562 | 0
1563 | 121.6 | 1563 | 144 | 1563 | 0
1564 | 121.6 | 1564 | 144 | 1564 | 0
1565 | 121.6 | 1565 | 144 | 1565 | 0
1566 | 121.6 | 1566 | 144 | 1566 | 0
1567 | 121.6 | 1567 | 144 | 1567 | 0
1568 | 121.6 | 1568 | 144 | 1568 | 0
1569 | 121.6 | 1569 | 144 | 1569 | 0
1570 | 121.6 | 1570 | 144 | 1570 | 0
1571 | 121.6 | 1571 | 144 | 1571 | 0
1572 | 121.6 | 1572 | 144 | 1572 | 0
1573 | 121.6 | 1573 | 144 | 1573 | 0
1574 | 121.6 | 1574 | 144 | 1574 | 0
1575 | 121.6 | 1575 | 144 | 1575 | 0
1576 | 121.6 | 1576 | 144 | 1576 | 0
1577 | 121.6 | 1577 | 144 | 1577 | 0
1578 | 121.6 | 1578 | 144 | 1578 | 0
1579 | 121.6 | 1579 | 144 | 1579 | 0
1580 | 121.6 | 1580 | 144 | 1580 | 0
1581 | 121.6 | 1581 | 144 | 1581 | 0
1582 | 121.6 | 1582 | 144 | 1582 | 0
1583 | 121.6 | 1583 | 144 | 1583 | 0
1584 | 121.6 | 1584 | 144 | 1584 | 0
1585 | 121.6 | 1585 | 144 | 1585 | 0
1586 | 121.6 | 1586 | 144 | 1586 | 0
1587 | 121.6 | 1587 | 144 | 1587 | 0
1588 | 121.6 | 1588 | 144 | 1588 | 0
1589 | 121.6 | 1589 | 144 | 1589 | 0
1590 | 121.6 | 1590 | 144 | 1590 | 0
1591 | 121.6 | 1591 | 144 | 1591 | 0
1592 | 121.6 | 1592 | 144 | 1592 | 0
1593 | 121.6 | 1593 | 144 | 1593 | 0
1594 | 121.6 | 1594 | 144 | 1594 | 0
1595 | 121.6 | 1595 | 144 | 1595 | 0
1596 | 121.6 | 1596 | 144 | 1596 | 0
1597 | 121.6 | 1597 | 144 | 1597 | 0
1598 | 121.6 | 1598 | 144 | 1598 | 0
1599 | 121.6 | 1599 | 144 | 1599 | 0
1600 | 121.6 | 1600 | 144 | 1600 | 0
1601 | 121.6 | 1601 | 144 | 1601 | 0
1602 | 121.6 | 1602 | 144 | 1602 | 0
1603 | 121.6 | 1603 | 144 | 1603 | 0
1604 | 121.6 | 1604 | 144 | 1604 | 0
1605 | 121.6 | 1605 | 144 | 1605 | 0
1606 | 121.6 | 1606 | 144 | 1606 | 0
1607 | 121.6 | 1607 | 144 | 1607 | 0
1608 | 121.6 | 1608 | 144 | 1608 | 0
1609 | 121.6 | 1609 | 144 | 1609 | 0
1610 | 121.6 | 1610 | 144 | 1610 | 0
1611 | 121.6 | 1611 | 144 | 1611 | 0
1612 | 121.6 | 1612 | 144 | 1612 | 0
1613 | 121.6 | 1613 | 144 | 1613 | 0
1614 | 121.6 | 1614 | 144 | 1614 | 0
1615 | 121.6 | 1615 | 144 | 1615 | 0
1616 | 121.6 | 1616 | 144 | 1616 | 0
1617 | 121.6 | 1617 | 144 | 1617 | 0
1618 | 121.6 | 1618 | 144 | 1618 | 0
1619 | 121.6 | 1619 | 144 | 1619 | 0
1620 | 121.6 | 1620 | 144 | 1620 | 0
1621 | 121.6 | 1621 | 144 | 1621 | 0
1622 | 121.6 | 1622 | 144 | 1622 | 0
1623 | 121.6 | 1623 | 144 | 1623 | 0
1624 | 121.6 | 1624 | 144 | 1624 | 0
1625 | 121.6 | 1625 | 144 | 1625 | 0
1626 | 121.6 | 1626 | 144 | 1626 | 0
1627 | 121.6 | 1627 | 144 | 1627 | 0
1628 | 121.6 | 1628 | 144 | 1628 | 0
1629 | 121.6 | 1629 | 144 | 1629 | 0
1630 | 121.6 | 1630 | 144 | 1630 | 0
1631 | 121.8 | 1631 | 144 | 1631 | 0
1632 | 121.6 | 1632 | 144 | 1632 | 0
1633 | 121.6 | 1633 | 144 | 1633 | 0
1634 | 121.6 | 1634 | 144 | 1634 | 0
1635 | 121.6 | 1635 | 144 | 1635 | 0
1636 | 121.8 | 1636 | 144 | 1636 | 0
1637 | 121.8 | 1637 | 144 | 1637 | 0
1638 | 121.8 | 1638 | 144 | 1638 | 0
1639 | 121.8 | 1639 | 144 | 1639 | 0
1640 | 121.8 | 1640 | 144 | 1640 | 0
1641 | 121.8 | 1641 | 144 | 1641 | 0
1642 | 121.8 | 1642 | 144 | 1642 | 0
1643 | 121.8 | 1643 | 144 | 1643 | 0
1644 | 121.8 | 1644 | 144 | 1644 | 0
1645 | 121.8 | 1645 | 144 | 1645 | 0
1646 | 121.8 | 1646 | 144 | 1646 | 0
1647 | 121.8 | 1647 | 144 | 1647 | 0
1648 | 121.8 | 1648 | 144 | 1648 | 0
1649 | 121.8 | 1649 | 144 | 1649 | 0
1650 | 121.6 | 1650 | 144 | 1650 | 0
1651 | 121.6 | 1651 | 144 | 1651 | 0
1652 | 121.6 | 1652 | 144 | 1652 | 0
1653 | 121.6 | 1653 | 144 | 1653 | 0
1654 | 121.6 | 1654 | 144 | 1654 | 0
1655 | 121.6 | 1655 | 144 | 1655 | 0
1656 | 121.8 | 1656 | 144 | 1656 | 0
1657 | 121.8 | 1657 | 144 | 1657 | 0
1658 | 121.8 | 1658 | 144 | 1658 | 0
1659 | 121.8 | 1659 | 144 | 1659 | 0
1660 | 121.8 | 1660 | 144 | 1660 | 0
1661 | 121.8 | 1661 | 144 | 1661 | 0
1662 | 121.8 | 1662 | 144 | 1662 | 0
1663 | 121.8 | 1663 | 144 | 1663 | 0
1664 | 121.8 | 1664 | 144 | 1664 | 0
1665 | 121.8 | 1665 | 144 | 1665 | 0
1666 | 121.8 | 1666 | 144 | 1666 | 0
1667 | 121.8 | 1667 | 144 | 1667 | 0
1668 | 121.8 | 1668 | 144 | 1668 | 0
1669 | 121.8 | 1669 | 144 | 1669 | 0
1670 | 121.8 | 1670 | 144 | 1670 | 0
1671 | 121.8 | 1671 | 144 | 1671 | 0
1672 | 121.8 | 1672 | 144 | 1672 | 0
1673 | 121.8 | 1673 | 144 | 1673 | 0
1674 | 121.8 | 1674 | 144 | 1674 | 0
1675 | 121.8 | 1675 | 144 | 1675 | 0
1676 | 121.8 | 1676 | 144 | 1676 | 0
1677 | 121.8 | 1677 | 144 | 1677 | 0
1678 | 121.8 | 1678 | 144 | 1678 | 0
1679 | 121.8 | 1679 | 144 | 1679 | 0
1680 | 121.8 | 1680 | 144 | 1680 | 0
1681 | 121.8 | 1681 | 144 | 1681 | 0
1682 | 121.8 | 1682 | 144 | 1682 | 0
1683 | 121.8 | 1683 | 144 | 1683 | 0
1684 | 121.8 | 1684 | 144 | 1684 | 0
1685 | 121.8 | 1685 | 144 | 1685 | 0
1686 | 121.8 | 1686 | 144 | 1686 | 0
1687 | 121.8 | 1687 | 144 | 1687 | 0
1688 | 121.8 | 1688 | 144 | 1688 | 0
1689 | 121.8 | 1689 | 144 | 1689 | 0
1690 | 121.8 | 1690 | 144 | 1690 | 0
1691 | 121.8 | 1691 | 144 | 1691 | 0
1692 | 121.8 | 1692 | 144 | 1692 | 0
1693 | 121.8 | 1693 | 144 | 1693 | 0
1694 | 121.8 | 1694 | 144 | 1694 | 0
1695 | 121.8 | 1695 | 144 | 1695 | 0
1696 | 121.8 | 1696 | 144 | 1696 | 0
1697 | 121.8 | 1697 | 144 | 1697 | 0
1698 | 121.8 | 1698 | 144 | 1698 | 0
1699 | 121.8 | 1699 | 144 | 1699 | 0
1700 | 121.8 | 1700 | 144 | 1700 | 0
1701 | 121.8 | 1701 | 144 | 1701 | 0
1702 | 121.8 | 1702 | 144 | 1702 | 0
1703 | 121.8 | 1703 | 144 | 1703 | 0
1704 | 121.8 | 1704 | 144 | 1704 | 0
1705 | 121.8 | 1705 | 144 | 1705 | 0
1706 | 121.8 | 1706 | 144 | 1706 | 0
1707 | 121.8 | 1707 | 144 | 1707 | 0
1708 | 121.8 | 1708 | 144 | 1708 | 0
1709 | 121.8 | 1709 | 144 | 1709 | 0
1710 | 121.8 | 1710 | 144 | 1710 | 0
1711 | 121.8 | 1711 | 144 | 1711 | 0
1712 | 121.8 | 1712 | 144 | 1712 | 0
1713 | 121.8 | 1713 | 144 | 1713 | 0
1714 | 121.8 | 1714 | 144 | 1714 | 0
1715 | 121.8 | 1715 | 144 | 1715 | 0
1716 | 121.8 | 1716 | 144 | 1716 | 0
1717 | 121.8 | 1717 | 144 | 1717 | 0
1718 | 121.8 | 1718 | 144 | 1718 | 0
1719 | 121.8 | 1719 | 144 | 1719 | 0
1720 | 121.8 | 1720 | 144 | 1720 | 0
1721 | 121.8 | 1721 | 144 | 1721 | 0
1722 | 121.8 | 1722 | 144 | 1722 | 0
1723 | 121.8 | 1723 | 144 | 1723 | 0
1724 | 121.8 | 1724 | 144 | 1724 | 0
1725 | 121.8 | 1725 | 144 | 1725 | 0
1726 | 121.8 | 1726 | 144 | 1726 | 0
1727 | 121.8 | 1727 | 144 | 1727 | 0
1728 | 121.6 | 1728 | 144 | 1728 | 0
1729 | 121.6 | 1729 | 144 | 1729 | 0
1730 | 121.6 | 1730 | 144 | 1730 | 0
1731 | 121.6 | 1731 | 144 | 1731 | 0
1732 | 121.6 | 1732 | 144 | 1732 | 0
1733 | 121.6 | 1733 | 144 | 1733 | 0
1734 | 121.6 | 1734 | 144 | 1734 | 0
1735 | 121.6 | 1735 | 144 | 1735 | 0
1736 | 121.6 | 1736 | 144 | 1736 | 0
1737 | 121.6 | 1737 | 144 | 1737 | 0
1738 | 121.6 | 1738 | 144 | 1738 | 0
1739 | 121.6 | 1739 | 144 | 1739 | 0
1740 | 121.6 | 1740 | 144 | 1740 | 0
1741 | 121.6 | 1741 | 144 | 1741 | 0
1742 | 121.6 | 1742 | 144 | 1742 | 0
1743 | 121.6 | 1743 | 144 | 1743 | 0
1744 | 121.6 | 1744 | 144 | 1744 | 0
1745 | 121.6 | 1745 | 144 | 1745 | 0
1746 | 121.6 | 1746 | 144 | 1746 | 0
1747 | 121.6 | 1747 | 144 | 1747 | 0
1748 | 121.6 | 1748 | 144 | 1748 | 0
1749 | 121.6 | 1749 | 144 | 1749 | 0
1750 | 121.6 | 1750 | 144 | 1750 | 0
1751 | 121.6 | 1751 | 144 | 1751 | 0
1752 | 121.6 | 1752 | 144 | 1752 | 0
1753 | 121.6 | 1753 | 144 | 1753 | 0
1754 | 121.6 | 1754 | 144 | 1754 | 0
1755 | 121.6 | 1755 | 144 | 1755 | 0
1756 | 121.6 | 1756 | 144 | 1756 | 0
1757 | 121.6 | 1757 | 144 | 1757 | 0
1758 | 121.6 | 1758 | 144 | 1758 | 0
1759 | 121.6 | 1759 | 144 | 1759 | 0
1760 | 121.6 | 1760 | 144 | 1760 | 0
1761 | 121.6 | 1761 | 144 | 1761 | 0
1762 | 121.6 | 1762 | 144 | 1762 | 0
1763 | 121.6 | 1763 | 144 | 1763 | 0
1764 | 121.8 | 1764 | 144 | 1764 | 0
1765 | 121.8 | 1765 | 144 | 1765 | 0
1766 | 121.8 | 1766 | 144 | 1766 | 0
1767 | 121.8 | 1767 | 144 | 1767 | 0
1768 | 121.8 | 1768 | 144 | 1768 | 0
1769 | 121.8 | 1769 | 144 | 1769 | 0
1770 | 121.8 | 1770 | 144 | 1770 | 0
1771 | 121.8 | 1771 | 144 | 1771 | 0
1772 | 121.8 | 1772 | 144 | 1772 | 0
1773 | 121.8 | 1773 | 144 | 1773 | 0
1774 | 121.8 | 1774 | 144 | 1774 | 0
1775 | 121.8 | 1775 | 144 | 1775 | 0
1776 | 121.8 | 1776 | 144 | 1776 | 0
1777 | 121.8 | 1777 | 144 | 1777 | 0
1778 | 121.8 | 1778 | 144 | 1778 | 0
1779 | 121.8 | 1779 | 144 | 1779 | 0
1780 | 121.8 | 1780 | 144 | 1780 | 0
1781 | 121.8 | 1781 | 144 | 1781 | 0
1782 | 121.8 | 1782 | 144 | 1782 | 0
1783 | 121.8 | 1783 | 144 | 1783 | 0
1784 | 121.8 | 1784 | 144 | 1784 | 0
1785 | 121.8 | 1785 | 144 | 1785 | 0
1786 | 121.8 | 1786 | 144 | 1786 | 0
1787 | 121.8 | 1787 | 144 | 1787 | 0
1788 | 121.8 | 1788 | 144 | 1788 | 0
1789 | 121.8 | 1789 | 144 | 1789 | 0
1790 | 121.9 | 1790 | 144 | 1790 | 0
1791 | 121.9 | 1791 | 144 | 1791 | 0
1792 | 121.9 | 1792 | 144 | 1792 | 0
1793 | 121.9 | 1793 | 144 | 1793 | 0
1794 | 121.9 | 1794 | 144 | 1794 | 0
1795 | 121.9 | 1795 | 144 | 1795 | 0
1796 | 121.9 | 1796 | 144 | 1796 | 0
1797 | 121.9 | 1797 | 144 | 1797 | 0
1798 | 121.9 | 1798 | 144 | 1798 | 0
1799 | 121.9 | 1799 | 144 | 1799 | 0
1800 | 121.9 | 1800 | 144 | 1800 | 0
1801 | 121.9 | 1801 | 144 | 1801 | 0
1802 | 121.9 | 1802 | 144 | 1802 | 0
1803 | 121.9 | 1803 | 144 | 1803 | 0
1804 | 121.9 | 1804 | 144 | 1804 | 0
1805 | 121.9 | 1805 | 144 | 1805 | 0
1806 | 121.9 | 1806 | 144 | 1806 | 0
1807 | 121.9 | 1807 | 144 | 1807 | 0
1808 | 121.9 | 1808 | 144 | 1808 | 0
1809 | 121.9 | 1809 | 144 | 1809 | 0
1810 | 121.9 | 1810 | 144 | 1810 | 0
1811 | 121.9 | 1811 | 144 | 1811 | 0
1812 | 121.9 | 1812 | 144 | 1812 | 0
1813 | 121.9 | 1813 | 144 | 1813 | 0
1814 | 121.9 | 1814 | 144 | 1814 | 0
1815 | 121.9 | 1815 | 144 | 1815 | 0
1816 | 121.8 | 1816 | 144 | 1816 | 0
1817 | 121.8 | 1817 | 144 | 1817 | 0
1818 | 121.8 | 1818 | 144 | 1818 | 0
1819 | 121.8 | 1819 | 144 | 1819 | 0
1820 | 121.8 | 1820 | 141 | 1820 | 0
1821 | 121.8 | 1821 | 139 | 1821 | 0
1822 | 121.8 | 1822 | 135 | 1822 | 0
1823 | 121.8 | 1823 | 129 | 1823 | 0
1824 | 121.8 | 1824 | 129 | 1824 | 0
1825 | 121.8 | 1825 | 127 | 1825 | 0
1826 | 121.8 | 1826 | 126 | 1826 | 0
1827 | 121.6 | 1827 | 122 | 1827 | 0
1828 | 121.6 | 1828 | 120 | 1828 | 0
1829 | 121.6 | 1829 | 119 | 1829 | 0
1830 | 121.5 | 1830 | 117 | 1830 | 0
1831 | 121.5 | 1831 | 117 | 1831 | 0
1832 | 121.5 | 1832 | 116 | 1832 | 0
1833 | 121.4 | 1833 | 114 | 1833 | 0
1834 | 121.4 | 1834 | 113 | 1834 | 0
1835 | 121.3 | 1835 | 111 | 1835 | 0
1836 | 121.1 | 1836 | 110 | 1836 | 0
1837 | 121.1 | 1837 | 108 | 1837 | 0
1838 | 121 | 1838 | 108 | 1838 | 0
1839 | 121 | 1839 | 105 | 1839 | 0
1840 | 121 | 1840 | 104 | 1840 | 0
1841 | 120.9 | 1841 | 103 | 1841 | 0
1842 | 120.8 | 1842 | 101 | 1842 | 0
1843 | 120.6 | 1843 | 101 | 1843 | 0
1844 | 120.5 | 1844 | 100 | 1844 | 0
1845 | 120.5 | 1845 | 98 | 1845 | 0
1846 | 120.4 | 1846 | 99 | 1846 | 0
1847 | 120.4 | 1847 | 98 | 1847 | 0
1848 | 120.1 | 1848 | 97 | 1848 | 0
1849 | 120 | 1849 | 97 | 1849 | 0
1850 | 120 | 1850 | 96 | 1850 | 0
1851 | 120 | 1851 | 95 | 1851 | 0
1852 | 119.8 | 1852 | 94 | 1852 | 0
1853 | 119.6 | 1853 | 93 | 1853 | 0
1854 | 119.5 | 1854 | 92 | 1854 | 0
1855 | 119.5 | 1855 | 91 | 1855 | 0
1856 | 119.4 | 1856 | 91 | 1856 | 0
1857 | 119.3 | 1857 | 89 | 1857 | 0
1858 | 119 | 1858 | 89 | 1858 | 0
1859 | 119 | 1859 | 88 | 1859 | 0
1860 | 118.9 | 1860 | 87 | 1860 | 0
1861 | 118.8 | 1861 | 86 | 1861 | 0
1862 | 118.5 | 1862 | 85 | 1862 | 0
1863 | 118.5 | 1863 | 85 | 1863 | 0
1864 | 118.4 | 1864 | 84 | 1864 | 0
1865 | 118.1 | 1865 | 83 | 1865 | 0
1866 | 118 | 1866 | 82 | 1866 | 0
1867 | 118 | 1867 | 81 | 1867 | 0
1868 | 117.8 | 1868 | 79 | 1868 | 0
1869 | 117.6 | 1869 | 79 | 1869 | 0
1870 | 117.5 | 1870 | 78 | 1870 | 0
1871 | 117.3 | 1871 | 77 | 1871 | 0
1872 | 117.1 | 1872 | 77 | 1872 | 0
1873 | 117 | 1873 | 77 | 1873 | 0
1874 | 116.9 | 1874 | 75 | 1874 | 0
1875 | 116.6 | 1875 | 75 | 1875 | 0
1876 | 116.5 | 1876 | 75 | 1876 | 0
1877 | 116.4 | 1877 | 74 | 1877 | 0
1878 | 116.3 | 1878 | 74 | 1878 | 0
1879 | 116 | 1879 | 73 | 1879 | 0
1880 | 115.9 | 1880 | 72 | 1880 | 0
1881 | 115.8 | 1881 | 72 | 1881 | 0
1882 | 115.5 | 1882 | 71 | 1882 | 0
1883 | 115.4 | 1883 | 70 | 1883 | 0
1884 | 115.1 | 1884 | 69 | 1884 | 0
1885 | 115 | 1885 | 69 | 1885 | 0
1886 | 115 | 1886 | 68 | 1886 | 0
1887 | 114.8 | 1887 | 67 | 1887 | 0
1888 | 114.5 | 1888 | 67 | 1888 | 0
1889 | 114.5 | 1889 | 66 | 1889 | 0
1890 | 114.3 | 1890 | 65 | 1890 | 0
1891 | 114.1 | 1891 | 64 | 1891 | 0
1892 | 114 | 1892 | 64 | 1892 | 0
1893 | 113.8 | 1893 | 63 | 1893 | 0